CAIET DE SARCINI

Reglare și verificare metrologică al sistemelor de evidență comercială a consumului de apă și gaze.

| Nr. d/o | Cod CPV | Cod PMI | Categorie, nr. poziție PMI-2022 |  | Denumirea lucrărilor solicitate |  | U/M |  | Cant. | Specificația tehnică |  | Valoarea estimată, lei (fără TVA) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 50411000-9 | Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 2022247020 | CAT_D_Gener._M pct.20 |  | Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, termometre cu rezistență de lucru, + MM rezervă de avarie) |  | buc. |  | 23 | Conform formularului de deviz nr. 1;2;3;4;5; |  | 40 250,00 |  |  |
| 1.2 |  | 2022247035 | CAT_D_Gener._M pct.35 |  | Reglare și verificare metrologică sisteme de evidență comercială a consumului de apă și gaze (corectoare electronice a volumului de gaze, calculator de energie termică, traductori de presiune diferențială, absolută și termometre cu rezistență, diafragme) |  | buc. |  | 17 | Conform formularului de deviz nr. 7;8;9;10; |  | 28 750,00 |  |  |
| 1.3 |  | 2022247042 | CAT_D_Gener._M pct.42 |  | Reglare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) |  | buc. |  | 5 | Conform formularului de deviz nr. 11; |  | 8 050,00 |  |  |
| 1.4 |  | 2022247043 | CAT_D_Gener._M pct.43 |  | Reglare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (traductori de presiune și temperatură) |  | buc. |  | 2 | Conform formularului de deviz nr.12; |  | 4 600,00 |  |  |
| 1.5 |  | 2022247056 | CAT_D_Gener._M pct. 56 |  | Reglare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de corector de volum de gaz СПГ (corector, traductori de presiune și temperatură) |  | buc. |  | 5 | Conform formularului de deviz nr.13; |  | 10 350,00 |  |  |
| 1.6 |  | 2022247057 | CAT_D_Gener._M pct.57 |  | Reglare și verificare metrologică sistem de evidență a consumului de gaze în bază de contor de gaze (traductori de presiune și temperatură) |  | buc. |  | 2 | Conform formularului de deviz nr. 14 |  | 4 030,00 |  |  |
| Valoarea estimativă Lot 1, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 030,00 |  |
| 2. | 50411000-9 | Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 2022240005 |  | Supliment 1 CAT_D_Gener._M pct.2 |  | Reglare și verificare metrologică a traductorilor de presiune |  | buc. | 36 |  | Conform formularului de deviz nr.6; |  | 40 000,00 |  |
| Valoarea estimativă Lot 2, lei fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,00 |  |
| Total, fără TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 030.00 |  |

- Descriere generală. Termeni de execuție.

  - Locația obiectelor:

or. Chișinău, str. Meşterul Manole 3, CET Sursa-1;

or. Chișinău, str. Vadul lui Vodă 5, CET Sursa-2;

or. Chișinău, str. Prunului 24, CT Vest;

or. Chișinău, str. Grenoble 9, CT Sud.

  - Termenul de execuție: lucrările vor fi realizate în  lunile iunie-noiembrie

Termenul de executare a lucrărilor poate fi modificat de către Beneficiar din diferite motive tehnice sau de exploatare a utilajului tehnologic, despre acest fapt Executantul va fi anunțat în prealabil.

- Cerințe față de Ofertanți/de prezentare a ofertelor:

  - Prezentarea devizului de cheltuieli pentru lucrările solicitate conform ordinului nr.190 din 31.12.2021 și Catalogul prețurilor pentru reparația și deservirea tehnică a echipamentului energetic.

  - Companie licenţiată în domeniul verificărilor metrologice și reparației mijloacelor de măsurare specificate, cu prezentarea avizului tehnic de înregistrare (pentru efectuarea lucrărilor de reglare/reparare mijloace de măsurare specificate) sau a certificatului de acreditare (pentru efectuarea activităților de verificare metrologică). În cazul în care verificarea metrologică de stat a mijloacelor de măsurare va fi realizată de un alt laborator de verificări metrologice, în ofertă se va include documente care atestă faptul că laboratorul dat este acreditat în domeniul verificării metrologice a mijloacelor de măsurare specificate.

  - Termenul de executare a lucrărilor.

- Documentaţia tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HG 1118/2018 |  | Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public |  |
|  | RGML 12:2018 |  | Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică |  |
|  | NML 3-12:2018 |  | Dispozitive de conversie a volumului. Procedura de verificare metrologică |  |
|  | NML 6-05:2017 |  | Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică |  |
|  | МИ 1997-89 |  | Преобразователи давления измерительные. Методика поверки |  |
|  | SM GOST 8.461:2010 |  | Sistemul de stat de asigurare a uniformităţii măsurărilor. Traductoare de temperatură cu rezistenţă din platină, cupru şi nichel. Procedura de verificare metrologică |  |

- Cerințe de îndeplinire a lucrărilor:

  - Executantul lucrărilor trebuie să asigure integral toate tipurile de lucrări specificate în Formular de deviz nr.1 al prezentului caiet de sarcini, respectînd prevederile Documentelor Normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova (RGML, NML, MИ ş.a.), inclusiv cele indicate în punctul 3, pentru tipurile specificate de mijloace de măsurare.

  - Transportul mijloacelor de măsurare la și de la sediul executantului lucrărilor este asigurat de Executantul lucrărilor.

  - Lucrările de demontare și montare a mijloacelor de măsurare pînă/după verificarea metrologică, este asigurată de Executantul lucrărilor, în prezența obligatorie a reprezentanților Beneficiarului. Aceeși cerință se aplică și pentru procesul de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare.

  - La efectuarea verificărilor să se respecte regulile de siguranță în corespundere cu ”Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale”, aprobate prin HG nr.552 din 12.07.2017 și NRS 35-03-59:2003 ”Reguli de construire și exploatare a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte”;

  - Executantul lucrărilor va prezenta la final proces verbal de îndeplinire a lucrărilor cu descrierea lucrărilor efectuate.

  - Executantul va elibera documente de verificare metrologică (buletin de verificare sau de inutilizabilitate – după caz) pentru fiecare mijloc de măsurare verificat metrologic sau pentru fiecare sistem de evidență în parte.

- Cerinţe de mentenanţă:

  - Prestarea serviciilor de verificare se va efectua în termen de 10 zile lucrătoare, iar a lucrărilor de reparare – 15 zile, din momentul demontării mijloacelor de măsurare.

  - În cazul survenirii imposibilităţii prestării serviciului de verificare metrologică la data şi în termenii stabiliţi, executantul trebuie să informeze întreprinderea despre cauza şi modul de rezolvare a problemei iscate, cu stabilirea unui nou termen.

  - Executantul trebuie să asigure acordarea suportului tehnic (posibilitatea contactării prin e-mail sau telefon pentru obţinerea unor instrucţiuni de remediere a deranjamentelor).

- Condiţii de recepţie a lucrărilor/serviciilor:

- La finalizarea lucrărilor/serviciilor, Executantul va notifica Beneficiarul despre posibilitatea recepţiei acestora şi va remite Beneficiarului procesul-verbal de recepţie.

- Beneficiarul urmează să recepţioneze lucrările/serviciile efectuate în termen de 5 zile prin semnarea procesului-verbal de recepţie, sau să remită în acelaşi termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecţiilor.

- Termenul prevăzut pentru recepţia lucrărilor/serviciilor poate fi prelungit de Beneficiar în dependenţă de complexitatea procedurii de recepţie a lucrărilor efectuate.

- În cazul în care se constată existenţa unor lipsuri şi/sau deficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţa Executantului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.

- Lichidarea lipsurilor şi deficienţelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv și costul materialelor necesare pentru înlăturarea acestora.

- După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor şi deficiențelor, părţile vor efectua din nou recepţia. În funcţie de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia.

Formular de deviz nr.1

1. Volumul lucrărilor CET Sursa nr.1

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| Evidența comercială apă tehnică și potabilă |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, programare, reparare*, calculator de energie termică СПТ-961 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 5 |
| Evidența comercială gaze naturale (consum mare prin diafragmă/ consum mic prin contor de gaze) |  |  |
| 3 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 1 |
| 4 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 4 |
| 5 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru | 1 |
| Mijloace rezervă de avarie |  |  |
| 6 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 1 |
| 7 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 6 |
| 8 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială stația de electroliză | 4 |
| Mijloace de evidență Blocul nr.1 (măsurarea presiunii și debitului combustibilului gaz și păcură) |  |  |
| 9 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 36 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

2. Volumul lucrărilor CET Sursa nr.2

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| Evidenţa comercială apă tehnică şi potabilă |  |  |
| 1 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* traductori de presiune absolută şi diferenţială | 5 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistenţă de lucru | 2 |
| 3 | Înlocuirea acumulatoare pentru alimentare de rezervă la СПТ-961 | 1 |
| Evidenţa comercială gaze naturale |  |  |
| 4 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 2 |
| 5 | Verificare metrologică, reglare şi reparare* traductori de presiune absolută şi diferenţială | 6 |
| 6 | Înlocuirea acumulatoare pentru alimentare de rezervă СПГ-761 | 1 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

3. Volumul lucrărilor CT Vest

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru | 2 |
| 3 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 4 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.

4. Volumul lucrărilor CT Sud

| Nr. | Denumirea lucrării | Cantitatea, buc |
| --- | --- | --- |
| 1 | Verificare metrologică, reglare și reparare* corector de volum de gaze СПГ - 761 | 1 |
| 2 | Verificare metrologică termometre cu rezistență de lucru | 2 |
| 3 | Verificare metrologică, reglare și reparare* traductori de presiune absolută și diferențială | 4 |

*Repararea se va face doar în cazurile în care, în procesul de verificare a mijlocului de măsurare, se stabilește că acesta este defect.