Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu F4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |
| --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5] |
| Numărul procedurii de achiziție: ______ din _______ |
| Denumirea licitaţiei: Achiziţie de valoare mică |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip inverter și servicii de instalare | Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 20-25 m2 Putere: 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Capacitate Răcire (W) nominală de la 2500 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 2800 Clasa de eficienta energetica > Răcire / Încălzire: A++ Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Răcire (ºC) 15 C / +43 C Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Încălzire (ºC) -15 C / +24 C Agent termic: R32 Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40 Unitatea exterioară UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 60 Accesorii: telecomanda Garanție: min 3 ani Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare |  | Conform standardelor în vigoare |
| 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip On/Off și servicii de instalare | Tip: Vară/Iarnă On/Off (simplu) Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 20-25 m2 Putere: 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzire / Umidificare Capacitate Răcire (W) nominală de la 2500 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 2500 Clasa de eficienta energetica > Răcire / Încălzire: A Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Răcire (ºC) 18 C / +43 C Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Încălzire (ºC) -7 C / +24 C Agent termic: R 410A Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Debit de aer (m3/h) min 500 Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40 Unitatea exterioară UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 60 Garanție: min 3 ani Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare |  | Conform standardelor în vigoare |
|  | TOTAL |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

| Specificații de preț (F4.2) |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Denumirea procedurii de achiziție: Valoare mică |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de Livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip inverter și servicii de instalare | Bucată | 2 |  |  |  |  | în termen de 15 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. | MD81TRPHAA314110C15755AD |
| 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip On/Off și servicii de instalare | Bucată | 3 |  |  |  |  | în termen de 15 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. | MD81TRPHAA314110C15755AD |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |