## Formularul ofertei (F3.1)

[Ofertantul va completa acest formular în conformitate cu instrucţiunile de mai jos. Nu se vor permite modificări în formatul formularului, precum şi nu se vor accepta înlocuiri în textul acestuia.] Data depunerii ofertei: “___” _____________________ 20__ Procedura de achiziție Nr.: _______________________________________ Anunț de participare Nr.: ______________________________ Către: ____________________________________________ [numele deplin al autorităţii contractante] ________________________________________________________ declară că: [denumirea ofertantului] - Au fost examinate şi nu există rezervări faţă de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ___________________________________________________________. [introduceţi numărul şi data fiecărei modificări, dacă au avut loc] - ____________________________________________________________ se angajează să [denumirea ofertantului] furnizeze, în conformitate cu documentele de atribuire şi condiţiile stipulate în specificaţiile tehnice şi preț, următoarele bunuri _______________________ ________________________________________________________________________. [introduceţi o descriere succintă a bunurilor] - Suma totală a ofertei fără TVA constituie: ________________________________________________________________________. [introduceţi preţul pe loturi (unde e cazul) şi totalul ofertei în cuvinte şi cifre, indicînd toate sumele şi valutele respective] - Prezenta ofertă va rămîne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunțul de participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu F4.2., va rămîne obligatorie şi va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade; - Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice. - Compania semnatară, afiliaţii sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislaţiei în vigoare sau a regulamentelor cu incidenţă în domeniul achiziţiilor publice. Semnat:________________________________________________ [semnătura persoanei autorizate pentru semnarea ofertei] Nume:_________________________________________________ În calitate de: ___________________________________________ [funcţia oficială a persoanei ce semnează formularul ofertei] Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: ________________________________________________ Data: “___” _____________________ 20__

|  |  |  | ## Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ______ din _______ |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Achiziţie de valoare mică |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |
| 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip inverter și servicii de instalare |  |  | Tip: Inverter Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 20-25 m2 Putere: 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzire Capacitate Răcire (W) nominală de la 2500 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 2800 Clasa de eficienta energetica > Răcire / Încălzire: A++ Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Răcire (ºC) 15 C / +43 C Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Încălzire (ºC) -15 C / +24 C Agent termic: R32 Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40 Unitatea exterioară UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 60 Accesorii: telecomanda Garanție: min 3 ani Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare |  | Conform standardelor în vigoare |
| 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip On/Off și servicii de instalare |  |  | Tip: Vară/Iarnă On/Off (simplu) Tip unitate: de perete Suprafața acoperită: 20-25 m2 Putere: 9000 BTU Funcție Răcire / Încălzire / Umidificare Capacitate Răcire (W) nominală de la 2500 Capacitatea de încălzire (W) nominală de la 2500 Clasa de eficienta energetica > Răcire / Încălzire: A Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Răcire (ºC) 18 C / +43 C Interval temperature exterioara de funcționare (Min-Max) > Încălzire (ºC) -7 C / +24 C Agent termic: R 410A Alimentare (Ph-V-Hz)1 Ph-220V240V-50Hz Debit de aer (m3/h) min 500 Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 40 Unitatea exterioară UE > Nivel de Presiune Acustică (dB/A) max 60 Garanție: min 3 ani Pretul ofertei include livrarea, montarea climatizatoarelor și materialele necesare |  | Conform standardelor în vigoare |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

| - Specificații de preț (F4.2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea procedurii de achiziție: Valoare mică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor |  | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de Livrare/prestare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip inverter și servicii de instalare |  | Bucată | 2 |  |  |  |  |  | în termen de 15 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. |  | MD81TRPHAA314110C15755AD |  |
| 39717200-3 | Aparate de aer condiționat (climatizatoare) de tip On/Off și servicii de instalare |  | Bucată | 3 |  |  |  |  |  | în termen de 15 zile de la data înregistrării contractului la Trezoreria de Stat. |  | MD81TRPHAA314110C15755AD |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: _______________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |