SPECIFICAȚIA TEHNICĂ (Sistem închis)

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Cantitatea Um | Specificația tehnica deplină |  | Perioada pentru aprovizionare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dezinfectant pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat (ambalaj ≤ 5L) p/u ETD-4, Olympus | 1000 litri | Acțiunea dezinfectantului: bactericid. fungicid, virucid. Cerințe tehnice: produs concentrat lichid, pe bază de glutaraldehidă, inhibitori de coroziune. Ambalaj ≤ 5L cu conector cu valvă ermetică, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD-4 din dotare. Termen de valabilitate a produsului 2 ani. |  | Pentru 2026 |
| 2. | Detergent pentru reprocesarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat. (ambalaj ≤ 5L) | 500 litri | Produs concentrat lichid. Componența după substanța activă sau grupe de substanțe: surfactanți Ambalaj ≤ 5L, se vor solicita mostre pentru a verifica compatibilitatea cu mașinile Olympus ETD-4 din dotare. Termen de valabilitate 2 ani. |  | Pentru 2026 |