| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2022 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: nr. _____________din______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea serviciilor de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 - servicii de verificare tehnică și reîncărcare a stingătoarelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 servicii de verificare tehnică stingător ОУ-2 |  |  |  | Conform standardelor naționale sau a țării de origine, ГОСТ 30612-99, NRS 35-03-67:2004. Serviciile vor fi prestate conform Caietului de sarcini inclusiv: • identificarea stingătorului prin verificarea etichetelor și a marcajelor aplicate; • constatarea stării tehnice a stingătorului; • verificarea stării tehnice a ansamblului de declanșare, iar în situația în care se constată componente defecte, se va proceda la repararea sau înlocuirea lor, cu acceptul Beneficiarului; • verificarea la etanșeitate a subansamblului de declanșare și de refulare; • verificarea integrității și aspectului exterior al recipientului stingătorului; • verificarea la presiune a recipientelor; • reîncărcarea cu agent de stingere. |  |  |  |
| 1.2 servicii de verificare tehnică stingător ОУ-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 servicii de verificare tehnică stingător ОУ-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 servicii de verificare tehnică stingător ОУ-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 servicii de verificare tehnică stingător ОУ-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 servicii de verificare tehnică stingător ОУ-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 servicii de verificare tehnică stingător ОУ-10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 servicii de verificare tehnică stingător ОУ-20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 servicii de verificare tehnică stingător ОУ-25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 servicii de verificare tehnică stingător ОУ-40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 servicii de verificare tehnică stingător ОП-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 servicii de verificare tehnică stingător ОП-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13 servicii de verificare tehnică stingător ОП-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14 servicii de verificare tehnică stingător ОП-5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15 servicii de verificare tehnică stingător ОП-6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16 servicii de verificare tehnică stingător ОП-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 servicii de verificare tehnică stingător ОП-9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18 servicii de verificare tehnică stingător ОBП-100 |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _______________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________