Anexa nr. 2

la Documentația standard nr.115

din “ 15 ” septembrie 2021

- ANUNȚ DE PARTICIPARE INCLUSIV PENTRU PROCEDURILE DE PRESELECȚIE/PROCEDURILE NEGOCIATE

privind achiziționarea   Suplimente , reagenții și consumabile LDSA
prin procedura de achiziție : Cererea ofertelor de pret (bunuri )

- Denumirea autorității contractante: I.P.Centrul Republican de Diagnostic Veterinar

- IDNO: 1005600030818

- Adresa : MD-2051, mun. Chișinău, str. Murelor, 3 sec. Buiucani

- Numărul de telefon/fax: 022 74 23 11/ 022 74 25 00

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: crdv@ansa.gov.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție publică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. LOT de medii pentru determinarea Salmonella. Se va achizitiona tot impreuna de la acelasi producator. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 33100000-1 | MSRV Medium Base | 4,0 Kg | 4,0 Kg | Borcan 500g Compozitia: Digestia enzimatică a țesuturilor animale și vegetale 4,6 g Hidroliză acidă a cazeinei 4,6 g NaCl 7,3 g KH2PO4 1,5 g |  |
| 1.2 | 33100000-1 | Supplement novobiocin | 100 fl | 100 fl | p/u mediu Modified semi-solid Rappaport-Vassiliadis Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,05 g Apă 10 ml |  |
| 1.3 | 33100000-1 | Supplement novobiocin 81073 | 100 fl | 100 fl | p/u mediu Bulion Muller-Kauffmann tetrationat-novobicin Compoziţie: Sare sodica de novobiocină 0,04 g Apă 10 ml |  |
| 1.4 | 33100000-1 | Uree sterilă 40% | 50 Fl | 50 Fl | 1 fl/100 ml mediu |  |
| 1.5 | 33100000-1 | Buffered Peptone Water | 10,0 kg | 10,0 kg | Borcan 500g Compozitia: Enzymatic digest of casein 10.0 Sodium chloride 5.0 Disodium hydrogen phosphate (anhydrous) 3.5 Potassium dihydrogen phosphate 1.5 |  |
| 1.6 | 33100000-1 | Brilliant Green Agar Medium | 2,0 kg | 2,0 kg | Borcan 500g Compozitia: Peptone 5.0 g Tryptone 5.0 g Yeast extract 3.0 g Lactose 10.0 g Sucrose 10.0 g Sodium chloride 5.0 g Phenol red 0.08 g Brilliant green 0.0125 g Agar 20.0 g |  |
| 1.7 | 33100000-1 | - Xylose Lysine Deoxycholate (XLD) Agar | 3,0 kg | 3,0 kg | Borcan 500g Compozitia : Xiloză: 3,75, L-lizină: 5, lactoză: 7,5, zaharoză: 7,5, clorură de sodiu: 5, extract de drojdie: 3, deoxicolat de sodiu: 2,5, tiosulfat de sodiu: 6,8, citrat de amoniu fier: 0,8, fenol roșu: 0,08 Agar:13,5 |  |
| 1.8 | 33100000-1 | Lysine Decarboxylase Broth w/o Peptone | 0,5 kg | 0,5 kg | Borcan 500g Compozitia : Monoclorhidrat de l-lizină 5,0 g Extract de drogdie 3,0 g Glucoză 1,0 g Bromcrezol purpuriu 0,015 g |  |
| TOTAL 70000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2. LOT cu reagenții pentru determinarea Ac Brucella. Se va procura tot impreuna |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 33100000-1 | Antigen colorat cu Rose-Bengal pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine şi caprine (B.abortus, B.melitensis, B.suis) prin reacţia de seroaglutinare rapidă (RSAR) | 2 fl. (200ml) | 2 fl. (200ml) | Suspensie de Brucella abortus inactivată şi colorată cu Rose-Bengal standartizată la OIEISS conform cerinţelor Directivei Europene CEE 64/432 pentru a da o reacţie pozitivă la diluţia de 1/45 a serului internaţional anti-brucella abortus (OIEISS) şi o reacţie negativă cu acelaşi ser pentru diluţia de 1/55. 1 flacon –100 ml (3300) doze, lichid. 1 flacon-10 ml 330 doze, lichid Aprovizionat cu consumabile de unica folosinta pentru efectuarea reactiei (plastine si bastoane) in cantitatea suficienta. Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE confirmarea documentară se prezinte în ofertă. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 2.2 | 33100000-1 | Ser-control pozitiv brucelic | 10 fl. | 10 fl. | 1 flacon x 1-ml, lichid sau liofilizat. Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 2.3 | 33100000-1 | Ser-control negativ brucelic | 10 fl. | 10 fl. | 1 flacon x 1 ml; lichid sau liofilizat. Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| TOTAL 57000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3. LOT cu reagenții pentru determinarea Ac Brucella. Se va procura tot impreuna |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 33100000-1 | CFT Antigen brucelic | 1 fl | 1 fl | Antigen comercial de uz veterinar-suspensie fenolata 0.5% de corpi bacterieni de B.abortus biotip1, sușa 99 Weybridge, inactivat. Preparat în raport cu etalonul internațional în conformitate cu cerințele OIE de standardizare certificat. 1 flacon100 ml. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 3.2 | 33100000-1 | Complement (alexină) | 10 fl | 10 fl | Serul normal de cobai, liofilizat, 1 flacon -100doze (5-6 (CH50) la diluția de lucru 1/10). Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 3.3 | 33100000-1 | Hemolizina | 2 fl | 2 fl | Serul sanguin al iepurilor hiperimunizaţi cu hematii de oaie pentru prepararea sistemului hemolitic necesar în RFC, 1 flacon-500 doze, liofilizat. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 3.4 | 33100000-1 | Ser pozitiv brucelic | 5 fl | 5 fl | Cu titru cunoscut și etalonat la serul standard international OIEISS de 1000 UI/ml. Serul pozitiv brucelic produs din tulpina B.abortus, 99 Weybridge (titrurile fixatoare de complement să fie exprimate în UI/ml) să aibă minim 40UI/ml. 1 flacon/1 ml, liofilizat. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 3.5 | 33100000-1 | Ser negativ brucelic | 5 fl | 5 fl | liber de anticorpi anti-B.abortus, B.melitensis, B suis. 1 flacon1 ml, liofilizat. Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| 3.6 | 33100000-1 | Tampon Veronal | 5 fl | 5 fl | diluant pentru reacția de fixare a complementului, compatibil cu kittul de diagnostic de bază. 1 flacon-100 ml sau 2 flacoane -50 ml Certificat de calitate. Instrucţiunea de lucru în limba de stat. |  |
| TOTAL 54000,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Brucella abortus | 1 tub | 1 tub | 1 buc = 1 flacon, ambalaj 1-10 stilouri injectoare/flacon | 3000,00 |
| 5 | 33100000-1 | Cultura de referinta liofilizata Brucella melitensis | 1 tub | 1 tub | 1 buc = 1 flacon, ambalaj 1-10 stilouri injectoare/flacon | 3000,00 |
| 6 | 33100000-1 | Nalidixic Selective Supliment | 100 fl | 100 fl | Vioală cite 5 ml Compozitia : Nalidixic acid 15 mg | 15500,00 |
| 7 | 33100000-1 | Brucella Selective Medium Base | 0,5 kg | 0,5 kg | Borcan 500g Compozitia : HM infusion B from # 500.000 Tryptose 10.000 Sodium chloride 5.000 Gelatin 1.000 Dextrose (Glucose) 2.500 Agar 15.000 | 4000,00 |
| 8 | 33100000-1 | Anaero Gen 2,5L | 1set | 1set | Set 10-20 pacet, 1 pacet/2,5 litr, AN0025A Anaerogen 2.5L N10 | 3000,00 |
| 9 | 33100000-1 | Comutator de rețea | 2 buc | 2 buc | - Ethernet eficient din punct de vedere energetic - Mijloace de transmisie - 10BASE-T Cat. 3, 4, 5 UTP/STP - 100BASE-TX Cat. 5 UTP/STP - Consumul de energie - 1,07 Watt (maximum) - Umiditate - Funcționare: 0 până la 40°C - Depozitare: -20 până la 70°C - Caracteristici - Port RJ-45: 5 - Adresă MAC: 1K - Memorie tampon: 56K - Metoda de transmisie: Stocare și redirecționare - Indicatoare LED - Per port: Link/Act - Per unitate: putere - Temperatura - Funcționare: 10 până la 90% RH (fără condensare) - Depozitare: 5 până la 90% RH (fără condensare) - Rate de filtrare / redirecționare - Port 100 Mbps – 148.800 pps - Port 10 Mbps – 14.880 pps - Cerința de putere - DC 5V 0.6A | 700,00 |
| 10 | 33100000-1 | Dezinfectant | 20 buc | 20 buc | Dezinfectant universal foarte activ cu protecţie sigură, cu activitatea virucidă, bactericidă şi fungicidă, folosit în scopuri variate. Sub formă de pulbere (ușor solubil în apă) sau lichid | 5500,00 |
| 11 | 33100000-1 | Soluție Alsever | 2 flacoane | 2 flacoane | Soluție de sare izotonică, echilibrată Anti-coagulant/conservant de sânge Pentru păstrarea sângelui integral la 4C timp de aproximativ 10 săptămâni. | 2500,00 |
| 12 | 33100000-1 | Lanterna cu bec UV 365nm, 5W V2 DIO | 1 buc | 1 buc | Lanternă UV cu un spectru de 365-380 nm și o lungime de undă de vârf de 370 nm. Proiectat pentru iluminarea din spate a inscripțiilor luminiscente, încărcarea obiectelor luminoase, întărirea UV. Este potrivit și ca opțiune ieftină pentru verificarea documentelor. Lanterna este echipată cu o lentilă de focalizare și oferă un punct de lumină uniform. Caracteristici: Culoare neagra Strălucire: violet Lungime de unda: 370 nm Reflector: lentila convexa Material: aliaj de aluminiu Zoom Baterie: 1 * baterie AA / 1 * 14500 3.7V (bateria nu Dimensiuni: 9,4 * 2,6 * 2,6 cm Greutate: 50g | 500,00 |
| 13 | 33100000-1 | Transiluminator UV | 1 buc | 1 buc | Iluminare omogenă prin reflectoare speciale în design UV·Utilizarea ridicată a intensității UV datorită reflectoarelor Generare redusă de căldură, pornire rapidă fără pâlpâire, durată de viață mai lungă Placă din oțel inoxidabil, carcasă acoperită cu plastic, comutatoare încastrat Dimensiune filtru 11 x 14 cm Dimensiuni carcasă: 266 x 186 x 80 mm | 20000,00 |
| 14 | 33100000-1 | Saci p/u autoclavare | 1000 buc | 1000 buc | Saci autoclavabile, cu sigma «Biohazard» 560 x 750 mm, capacitatea (50 l), rezistent la 134ᵒ C | 15000,00 |
| 15 | 33100000-1 | Pipete plastic, gradate, sterile 1 ml ±0,1000 | 2000 buc | 2000 buc | plastic, gradate, sterile 1 ml ±0,1000 | 3000,00 |
| 16 | 33100000-1 | Pipete plastic, gradate, sterile 10 ml ±0,1000 | 1000 buc | 1000 buc | plastic, gradate, sterile 10 ml ±0,1000 | 5600,00 |
| 17 | 33100000-1 | Pipete plastic, gradate, sterile 25 ml ±0,1000 | 1000 buc | 1000 buc | plastic, gradate, sterile 25 ml ±0,1000 | 6000,00 |
| 18 | 33100000-1 | Plăci Petri plastic | 10000 buc | 10000 buc | Sterile transparente 90 mm, 1 set 10-20 plăci | 12000,00 |
| 19 | 33100000-1 | Tuburi Durham | 20 seturi | 20 seturi | Tuburi Durham Dimensiune:16x160 mm Material : sticla 100 bucati / set | 3500,00 |
| 20 | 33100000-1 | Pahar din plastic | 1000 buc | 1000 buc | Recipient steril, 120 ml inchidere prin infiletare din polipropilena transparenta utilizare - domeniul medical | 6000,00 |
| 21 | 33100000-1 | Bisturiu de unica folosinta | 100 buc | 100 buc | Bisturiu monobloc, de unica folosinta cu maner plastic, lama Otel-Carbon , steril, marimea 22 | 600,00 |
| 22 | 33100000-1 | Prosoape de hirtie Maxi | 6 buc | 6 buc | hârtie 2 straturi 110m, rulou | 600,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 291 000.00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora : nu se aplică.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru mai multe loturi;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admit .

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:

30 zile  de la incheierea contractului  :

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de       60%  din cel initial pentru produsele cu valabilitate de 2 şi mai mulţi ani;

Termenul de valabilitate (la momentul livrării) restant va constitui nu mai puţin de 80 % din cel initial pentru produsele cu  valabilitate de pînă la 2 ani.

- Termenul de valabilitate a contractului: 30 decembrie 2022

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplica

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 2. | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic conform anexei nr.7 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu |
| 3. | Specificația tehnică, conform anexei nr. 22 | Semnat electronic Specificații tehnice conform Anexei nr. 22 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, cu denumirea modelului (model/cod de referință care asigură identificarea unică a produsului în urma consultării cataloagelor/broșurilor producătorului), producător, țară de origine, specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Anexei va atrage după sine respingerea ofertei; *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. | Obligatoriu |
| 4. | Specificația de preț, conform anexei nr. 23 | Specificații de preț conform Anexei nr. 23 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea sau lipsa rubricii menționate, va atrage după sine respingerea ofertei; Semnat electronic | Obligatoriu |
| 5. | Certificat de calitate CE sau echivalentul ce confirmă calitatea(conformitate) ,trasabil, și proveniența bunurilor | Semnat electronic | Obligatoriu |
| 6. | Garanția pentru ofertă | 1 % din valoarea ofertei, fără TVA, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante, ordin de plată, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7 | DECLARAŢIE privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 ,semnat electronic | Obligatoriu |
| ! | Notă | * Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA “RSAP” Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA “RSAP” Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț (propunerea financiară).În caz contrar, oferta depusă pentru lotul la care vor fi depistate divergențe va fi respinsă. * Contractul semnat va fi prezentat în decurs de 3 zile, după expirarea termenului de așteptare(6 zile de la informarea cu privire la decizia grupului de lucru /evaluare ) . În cazul în care acesta nu va fi însoțit de garanția de bună execuție – autoritatea contractantă își rezervă dreptul să facă uz de pct. 93 din prezenta documentație standard. Anexa nr.10 din Documentația standard aprobată prin ordinul MF nr.115 din 15.09.2021 | Obligatoriu la semnarea contractului |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, sub formă de

transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia pentru ofertă la procedura de achiziție publică nr. ___ din _________”

- Garanția de bună execuție a contractului , cuantumul 5 % din valoarea contractului, sub formă de transfer la contul bancar al Autorității contractante.

Ministerul Finanțelor, Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD64TRPCCC518430A00412AA

Cod fiscal: 1005600030818

cu nota “ Pentru garanţia de bună execuție a contractului la procedura de achiziție publică nr. ___ din ______”

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz : nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):

nu  se aplică

- Ofertele se prezintă în lei moldovenești, MLD .

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.
pretul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o |  | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- | --- |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: Conform SIA RSAP

- pe: [data] Conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor : 30 zile  .

- Locul deschiderii ofertelor :  SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică .

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ:nu a fost publicat .

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform SIA RSAP.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Da |
| Sistemul de comenzi electronice | Nu |
| Facturarea electronică | Da |
| Plățile electronice | Da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu sunt .

Conducătorul grupului de lucru:  ____________________________________________ .