ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea lucrărilor

„Lucrări de reparații capitale a sistemului de canalizare din incinta Penitenciarului nr.3-Leova”,

în temeiul Proiectului de execuție privind: „Achiziționarea serviciilor de proiectare a retelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situat pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparație capitală”. Repetat

prin procedura de achiziție Licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: Penitenciarul nr.3-Leova

- IDNO: 1006601001872.

- Adresa: or.Leova, str.Cahulului, 13.

- Numărul de telefon/fax:  068-051-032 / 079-278-772;

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: p3secretariat@anp.gov.md;

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP, p3logistica@anp.gov.md; p3achizitii@anp.gov.md;

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Instituție de stat cu statut special.

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor | Cantitate/ un.m | Descrierea achiziției | Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45332000-3 | „Lucrări de reparații capitale a sistemului de canalizare din incinta Penitenciarului nr.3-Leova”, în temeiul Proiectului de execuție privind: „Achizitionarea serviciilor de proiectare a retelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situat pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparatie capitală” | 1 obiect | În conformitate cu caietul de sarcini (Lista cu cantități de lucrări F.1B) Accesați linkul: https://drive.google.com/drive/folders/1_sOUmDE1jbSWjL4ZqIoCrP94wT7av5PR?usp=sharing | 3 120 090,00 lei |

*Link plan, Proiect de execuție, posibil de accesat: https://drive.google.com/drive/folders/14ucRbZ9NMgUFtvovdPf8wYoUNI8Nwtbt?usp=sharing

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora: -

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta:

Pentru un singur lot.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite.

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 31.07.2026.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2026.

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței | Nivelul minim/ Obligativitatea |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cerere de participare | Completat în conformitate cu Anexa nr. 7 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |  |
| 2. | Declarație privind valabilitatea ofertei | Completat în conformitate cu Anexa nr. 8 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. Termenul de valabilitate - 90 zile din data limită de depunere a ofertelor. | Obligatoriu |  |
| 3. | Oferta | Confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. | Obligatoriu |  |
| 4. | Garanția pentru ofertă -1% | Completată în conformitate cu Anexa nr. 9 la Documentația standard nr. 69/2021, în original emisă de o bancă comercială. | Obligatoriu |  |
| 5. | Devizele locale aferente ofertei | Formularele 3, 5, 7 cu specificarea bunurilor materiale, utilaje, etc., propuse pentru executarea lucrărilor, parametrii cărora să fie nu mai mici ca cei solicitați în caietul de sarcini, confirmate prin ștampila și semnătura participantului sau semnate electronic. | Obligatoriu |  |
| 6. | DUAE | Completat conform modelului anexat de către AC - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |  |
| Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează: |  |  |  |  |
| 1. | Grafic de executare a lucrărilor | Completat în conformitate cu Anexa nr. 10 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |  |
| 2. | Declarație privind experiența similară | Completat în conformitate cu Anexa nr. 12 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |  |
| 3. | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Completat în conformitate cu Anexa nr. 13 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |  |
| 4. | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Completat în conformitate cu Anexa nr. 14 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |  |
| 5. | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Completat în conformitate cu Anexa nr. 15 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |  |
| 6. | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia | Completat în conformitate cu Anexa nr. 16 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |  |
| 7. | Informaţii privind asocierea | Completat în conformitate cu Anexa nr. 17 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |  |
| 8. | Angajament terț susținător financiar | Completat în conformitate cu Anexa nr. 18 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |  |
| 9. | Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici | Completat în conformitate cu Anexa nr. 19 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. | Obligatoriu |  |
| 10. | Declaraţie terţ susţinător tehnic | Completat în conformitate cu Anexa nr. 20 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| 11. | Declaraţie terţ susţinător profesional | Completat în conformitate cu Anexa nr. 21 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| 12. | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor eliberat de Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică | Completat în conformitate cu Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 69/2021, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| 13. | Raportul financiar pentru anul 2025 | Copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| 14. | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii /extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice | Copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. |  | Obligatoriu |
| 15. | Certificat de atribuire al contului bancar | Eliberat de banca deținătoare de cont, copie - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. |  | Obligatoriu |
| 16. | Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor | Eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil la momentul deschiderii ofertelor, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| 17. | Informații generale despre ofertant | Format liber - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| 18. | Perioada de garanție asupra lucrărilor achiziționate | Minim 5 ani. |  | Obligatoriu |
| 19. | Certificate de atestare profesională | Pentru persoanele responsabile (diriginți de șantier, electricieni, etc.) pentru execuția lucrărilor prevăzute în Caietul de sarcini și stipulați în Anexa nr. 15 la Documentația standard, necorespunderea documentației atașate cu anexa stipulată supra se consideră ca abatere de la cerințele de calificare și va fi calificată ca ofertă neconformă. Certificatele urmează a fi confirmate prin ștampila și semnătura participantului sau semnate electronic. |  | Obligatoriu |
| 20. | Experiență similară | Minim 5 ani de activitate în domeniul executării lucrărilor în construcție și reconstrucție. |  | Obligatoriu |
|  |  | Operatorul economic va confirma experiența prin prezentarea de copii ale contractului de antrepriză, proceselor verbale de recepție finală cu anexe, executate în ultimii 3 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, sau valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract - confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnată electronic. |  | Obligatoriu |
| 21. | Manualul calității | Copie, confirmată prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic. |  | Obligatoriu |
| 22. | Garanția de bună execuție în valoare de 5%, valabilă pe perioada valabilității contractului | Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în original de către operatorul есоnоmiс; Notă: „Garanția de bună execuție” . Termenul de valabilitate a garanţiei: 31.12.2026. |  | Obligatoriu |
| 23. | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani | Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr. 145 din 24.11.2020 - confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic, doar de ofertantul desemnat câștigător. |  | Obligatoriu |

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

Obiectul: „Lucrări de reparații capitale a sistemului de canalizare din incinta Penitenciarului nr.3-Leova”,

în temeiul Proiectului de execuție privind: „Achiziționarea serviciilor de proiectare a rețelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situat pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparatie capitală”

Autoritatea contractantă: Penitenciarul nr.3, cu nr. cadastral 5701223,235 din or. Leova str. Cahul nr.4/B.

1 . Descriere generală

Lucrările de reparație capitală a rețelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situat pe teren cu nr. cadastral 5701223,235 din or. Leova str. Cahul nr.4/B. vor fi executate în conformitate cu proiectul de execuție nr.166/25 cu următoarele compartimente:

Plan general -PG;

Organizarea lucrărilor de construcție – OLC;

Elemente de construcție- C;

Rețele de canalizare exterioare- REC;

Rețele exterioare de alimentare cu energie electrică - EEF/IEI.

Înaintea elaborării ofertei, ofertantului se recomandă vizitarea zonei de lucru și va analiza toate condițiile locale ce determină activitatea sa, cum ar fi:

- posibilități de acces, depozitarea materialelor și securitatea acestora, tehnologia de construcție, puncte sensibile de lucru, necesitatea perturbării altor activități etc., ce vor fi precizate în oferta sa.

- oferta financiară și propunerea tehnică obligatoriu vor avea în vedere și aceste aspecte.

Până la demararea lucrărilor de construcții montaj, Antreprenorul general, va elabora proiectul tehnologic de execuție a lucrărilor  , cu prevederile legislației în vigoare.

2. Informaţii şi proiectare

Documentația tehnică a fost elaborată în conformitate cu prevederile actelor legislative și normative în vigoare, fiind divizate pe compartimente descrise mai sus.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Toate materialele, de construcție la intrare pe șantier vor fi verificate în vederea corespunderii cu cerințele normative, certificate de calitate și standarde naționale / internaționale sau UE.

Antreprenorul general care va fi desemnat câștigător v-a respecta prevederile CODULUI URBANISMULUI ȘI CONSTRUCȚIILOR nr. 434/2023, Hotărârea de Guvern nr. 743/2024 „privind asigurarea calității construcțiilor” și Hotărârii Guvernului nr. 726/2024, ”privind controlul de stat al calității în construcții„  și recepția construcțiilor și instalațiilor aferente.

4. Mostre

Executantul lucrărilor va achiziționa toate materialele, utilaje și bunuri ținând cont de prevederile documentației de proiect și caiet de sarcini.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcțiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Ofertantul va respecta pct.114 din H.G743/2024, „cu privire la asigurarea calității în construcții”, ce ține de întocmirea documentației tehnice (Cartea tehnică a obiectivului menționat), privind execuția lucrărilor de construcție .

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Antreprenorul își asumă obligațiunile să înlăture  din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanție, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părți.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Trasare geodezică, bornele, reperele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea    lucrărilor, sunt precizate în documentația de proiect elaborată.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile și alți parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate.

11. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări.

12. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor sunt solicitate în conformitate cu proiectul de execuție nr.166/25 „Lucrări de reparații capitale a sistemului de canalizare din incinta Penitenciarului nr.3-Leova”, în temeiul Proiectului de execuție privind: „Achiziționarea serviciilor de proiectare a rețelelor exterioare de canalizare, la Penitenciarul nr.3B, situat pe terenul cu nr.cadastral 5701223.235 din or.Leova str.Cahul nr.4/B, pentru reparatie capitală”,  după cum urmează:

| N/o | Denumirea | Unități |
| --- | --- | --- |
| 1 | Autobasculante 10 t. | 2 |
| 2 | Casca de construcție | 7 |
| 3 | Aparat de sudat cu gaze | 1 |
| 4 | Scară din aluminiu pliantă | 2 |
| 5 | Roletă de măsurare din oțel | 2 |
| 6 | Lopată de construcție | 6 |
| 7 | Generator | 1 |
| 8 | Echipament de ridicare H-20 | 1 |
| 9 | Cărucior hidraulic | 1 |
| 10 | Scripete cu lanț manual | 1 |
| 11 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj | 1 |
| 12 | Mixer electric | 1 |
| 13 | Ciocan abataj 10-15 kg | 1 |
| 14 | Mașină de tăiat beton/asfaltic, cu disc din oțel D=500 mm, 5,5 Kw | 1 |
| 15 | Betonieră de 250 l cu cădere liberă | 1 |
| 16 | Dreptar de aluminiu=2 m | 1 |
| 17 | Mașină de găurit electrică | 1 |
| 18 | Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu) | 1 |
| 19 | Mașină de fasonat oțel beton cu motor electric | 1 |
| 20 | Fierăstrău mecanic | 1 |
| 21 | Agregat pentru ridicat mortar | 1 |
| 22 | Topitor bitum de 500 l | 1 |
| 23 | Stanta electrică de tăiat oțel beton, diam. pînă la 40 mm | 1 |
| 24 | Electropompă de apă | 1 |
| 25 | Cabestane electrice, forța de tracțiune 156,96 (16) kN (t) | 1 |
| 26 | Panou anti incendiar | 1 |

13. Cerințe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 „Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse”, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcție și excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerințelor de calcul, astfel ofertele vor fi respinse de grupul de lucru pentru achiziție, ca necorespunzătoare cerințelor de calificare aplicate la procedura de achiziție în cauză. În cazul prezentări prețurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus și documente confirmative ce atestă prețul acestora. Parametrii solicitați conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziției, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

14. Obligațiile executantului:

Executantul va avea următoarele obligații specifice:

să asigure forța de muncă, materialele și echipamentele specifice realizării operațiunilor de construcție a obiectelor supuse procesului de achiziție;

- să întocmească un tabel cu personalul de execuție și tehnica aplicată la executarea lucrărilor, care va cuprinde toate datele de identificare;

- la finalizarea intervenției de către responsabili tehnici (COD nr.434/2023), pentru toate domeniile de activitate, va întocmi procese verbale a lucrărilor ce devin ascunse și la faze determinate, conform legislației în vigoare;

- executantul are obligația de a notifica dirigintele de șantier (COD nr.434/2023), cât și autoritatea contractantă despre apariția oricăror lucrări de reparații ce nu au putut fi prevăzute în caietul de sarcini, dar care sunt strict necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză, și vor face obiectul unei note de constatare, însușite de autoritatea contractantă;

- executantul are obligația sa respecte obligațiile referitoare la condițiile de muncă, sănătate și securitate în muncă, care sunt la nivel național, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii prevederilor contractuale;

- forța majoră apără de răspundere partea care o invocă în conformitate cu prevederile legii;

- eventualele litigii între pârțile contractante vor fi soluționate pe cale amiabilă, în caz contrar partea interesată se va adresa instanței competente.

Prevederile din acest caiet de sarcini constituie elemente ale contractului care se va încheia între Autoritatea contractantă și Antreprenorul general, a cărui ofertă va fi declarată câștigătoare.

15. Termenii de executare a lucrărilor și cerințe față de ofertant:

Termenii de executare a lucrărilor nu va depăși 90 de zile de la primirea Ordinului de începere a lucrărilor.

Executantul v-a începe lucrările în cel mult 14 zile de la ordinul de începere, va acționa cu prompt și fără întârziere și va finaliza lucrările în termenul stabilit. Antreprenorul se obligă să execute lucrările contractate în concordanță cu graficul de îndeplinire a contractului, în decurs de 3luni de la data precizată în ordinul de începere a lucrărilor.

Executantul v-a dispune de responsabili tehnici atestați în conformitate cu Codul Urbanistic și Construcțiilor 434/2023, art.187, cu prezentarea obligatoriu a Certificatelor de atestare tehnico-profesională pentru următoarele domenii:

instalații și rețele de alimentare cu apă și de canalizare exterioare;

instalații și rețele electrice exterioare;

instalații de automatizare;

instalații și rețele de comunicații electronice;

16. Termenii de garanție a lucrărilor:

Termenul de garanție al lucrărilor Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate este de 5 (cinci) ani, calculat de la data semnării procesului-verbal de recepție de terminare a lucrărilor.

În această perioadă de garanție, executantul are obligația de a remedia, pe cheltuiala sa, orice defect sau neconformitate apărută ca urmare a unor vicii ascunse de material, de execuție sau de proiectare, care nu au fost vizibile la momentul recepției.

Orice defecțiune semnalată de beneficiar în interiorul termenului de garanție va fi analizată și remediată de către executant în cel mai scurt timp posibil, fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă, asigurându-se astfel funcționalitatea și durabilitatea lucrărilor conform prevederilor legale. Perioada de garanție poate fi prelungită în mod corespunzător cu durata eventualelor remedieri, dacă acestea afectează exploatarea normală a construcției.

- Garanția pentru ofertă: emisă de o bancă comercială sau prin transfer la contul autorității contractante, cuantumul 1% din valoarea ofertei fără TVA, cu ulterioara încărcare a ordinului de plată în SIA RSAP.

- Garanția de bună execuție a contractului: cuantumul 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului):

- Gаrаnțiа de bună execuție va fi emisă de о bancă comercială licențiată, completată în original de către operatorul есоnоmiс; Termenul de valabilitate a garanţiei: 31.12.2026.

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz: -

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): -

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): -

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD. Nu se acceptă ofertele în valută străină.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut și corespunderea cu cerințele de calificare.

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
| 1 | - | - |
| 2 | - | - |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: conform SIA RSAP MTender (achizitii.md).

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 90 zile din data limită de depunere a ofertelor.

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP. Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: română.

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu.

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor;

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md.

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): -

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: bap@tender.gov.md;

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 19.02.2026.

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| Sistemul de comenzi electronice | da |
| Facturarea electronică | da |
| Plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): -

- Metoda și condițiile de plată vor fi: Achitarea va fi efectuată conform prevederilor Legii finanțelor publice și responsabilități bugetar – fiscale nr.181 din 25.07.2014, în baza procesului verbal de recepție și a facturii fiscale (în termen de 30 zile).

- Alte informații relevante: -

Director al Penitenciarului nr.3-Leova:   ______________________        Vladimir BARCARI

L.Ș.