|  |  |  | Anexa - 2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lista prețurilor materialelor care vor fi eliberate prin factura fiscală de la Beneficiar pentru obiectul: Renovarea rețelelor termice subterane existente DN 200 de la CT-427a/8 până la CT-427a/8-3 din str. Hristo Botev, proiectul - 57/24-RT |  |  |
| Nr. ord. | Denumire | U.M. | Preț unitar, lei, fără TVA |
| 1 | Țeava din oțel preizolată cu poliuretan rigid cu manta de protecție fără semnalizare DN219*6,0(219,1*6,3)/315 | m.l. | 1 367,41 |
| 2 | Cot din oțel preizolat cu poliuretan rigid 90° DN200/315 | buc. | 3 252,79 |
| 3 | Suport fix preizolat cu poliuretan rigid DN200/315 | buc. | 5 562,79 |
| 4 | Căciulă de capăt DN200/315 | set | 303,09 |
| 5 | Set de izolare îmbinărilor DN200/315 | set | 400,44 |
| 6 | Inel de cauciuc DN200/315 | buc. | 119,07 |
| 7 | Bandă de avertizare | m | 3,62 |
| 8 | Bandă glisantă | m | 26,80 |
| 9 | Suport mobil pentru conducte preizolate cu poliuretan DN200/315 | buc. | 800,00 |
| 10 | Suport de ghidare pentru conducte preizolate cu poliuretan DN200/315 | buc. | 800,00 |
| 11 | Compensator silfonic în set cu manta de protecție DN200 | buc. | 6 300,00 |