	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International #Eugen Doga# - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-9-1
Retele de incalzire, ventilare
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructii

	
	
	

	
	
	1.1. Retele de ventilare

	
	
	

	1
	VD06A


	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 100 mm JLA-100 "KOMFOVENT"  
Material marunt si de montaj=1,005


	buc
	4,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	12,65

	
	1740227355650
	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m 
	m2
	0,402

	
	2710703700053
	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm
	kg
	0,603

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,322

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	7,236

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,402

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,201

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,02

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,201

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,02

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,15

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,368

	2
	VD06A


	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 125mm JLA-125 "KOMFOVENT"  
Material marunt si de montaj=1,005


	buc
	4,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	12,65

	
	1740227355650
	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m 
	m2
	0,402

	
	2710703700053
	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm
	kg
	0,603

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,322

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	7,236

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,402

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,201

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,02

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,201

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,02

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,15

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,368

	3
	VD06A


	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 160 mm JLA-160 "KOMFOVENT"  
Material marunt si de montaj=1,005


	buc
	4,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	12,65

	
	1740227355650
	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m 
	m2
	0,402

	
	2710703700053
	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm
	kg
	0,603

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,322

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	7,236

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,402

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,201

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,02

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,201

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,02

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,15

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,368

	4
	VD06A


	Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 200 mm JLA-200 "KOMFOVENT"  
Material marunt si de montaj=1,005


	buc
	4,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	12,65

	
	1740227355650
	Tesatura pentru prelata cu latimea de 0,8m 
	m2
	0,402

	
	2710703700053
	Banda de otel laminat la cald de 20 x 2 mm
	kg
	0,603

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,322

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	7,236

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,402

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,201

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,02

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,201

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,02

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	1,15

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,368

	5
	VA02E


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Magnic Metal 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010


	m2
	58,650

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	254,952

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	47,389

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,592

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,711

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,592

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	1,007

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	74,046

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,777

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	1,777

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	355,419

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	1,777

	
	2710403642000
	Tabla zincata  cal. I 0,5 mm
	kg
	278,412

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	355,419

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	355,419

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	3,372

	6
	VA02F


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm Magnic Metal 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010


	m2
	15,630

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	48,711

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,158

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,631

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,71

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	0,158

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,758

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,126

	
	2710703503596
	Otel cornier 32x32x3 mm
	kg
	25,258

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,947

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,947

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	189,436

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,316

	
	2710403642000
	Tabla zincata  cal. I 0,5 mm
	kg
	71,038

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	189,436

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	189,436

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	1,078

	7
	VA10F


	Piesa speciala, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm ,(Reductie, cot, filetare)  "Magnic Metal" 

	m2
	10,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	67,275

	
	2710703700340
	Banda de otel de 25x3 mm
	kg
	45,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,10

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	0,60

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	2,00

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	0,18

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	3,80

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,30

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,04

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	40,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,30

	
	2710403642000
	Tabla zincata  cal. I 0,5 mm
	kg
	75,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	40,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	40,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,575

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,23

	8
	VA02B


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata  de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm "Magnic Metal" 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,010


	m2
	381,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	1 077,849

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	3,848

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	17,316

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	3,848

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	18,471

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	3,078

	
	2710703502671
	Otel cornier 25x25x3 mm
	kg
	519,494

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	11,544

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	2,309

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	6 156,96

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	15,392

	
	2710403642001
	Tabla zincata  cal. I 0,7 mm
	kg
	2 424,303

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	6 156,96

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	6 156,96

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	30,671

	9
	VA02C


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,005


	m2
	581,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2 191,532

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	5,839

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	30,363

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	5,839

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	43,793

	
	2874125885675
	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257
	kg
	2,92

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	4,671

	
	2710703503596
	Otel cornier 32x32x3 mm
	kg
	992,638

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	17,517

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	5,255

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	14 013,72

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	23,356

	
	2710403642001
	Tabla zincata  cal. I 0,7 mm
	kg
	3 678,601

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	14 013,72

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	14 013,72

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	33,407

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	53,452

	10
	VA02D


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,003


	m2
	1 298,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	5 269,231

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	26,038

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	135,397

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	13,019

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	195,284

	
	2874125885675
	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257
	kg
	26,038

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	10,415

	
	2710703504502
	Otel cornier 40x40x3 mm
	kg
	2 603,788

	
	2710703504760
	Otel cornier 40x40x4 mm
	kg
	3 319,83

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	78,114

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	20,83

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	72 906,064

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	65,095

	
	2710403642001
	Tabla zincata  cal. I 0,7 mm
	kg
	8 201,932

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	72 906,064

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	72 906,064

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	223,905

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	149,27

	11
	VA10I


	Piesa speciala, din tabla zincata de 0,7 mm grosime,(Reductie, cot, filetare) "Magnic Metal" 

	m2
	200,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	713,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,00

	
	2710703503596
	Otel cornier 32x32x3 mm
	kg
	550,00

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	18,00

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	40,00

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	3,60

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	15,00

	
	2874125885675
	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257
	kg
	17,40

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	2,34

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	6,00

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,80

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4 800,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	8,00

	
	2710403642001
	Tabla zincata  cal. I 0,7 mm
	kg
	1 280,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	4 800,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4 800,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	23,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	11,50

	12
	VA02D


	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 
Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,003


	m2
	654,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	2 654,913

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	13,119

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	68,22

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	6,56

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	98,394

	
	2874125885675
	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257
	kg
	13,119

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	5,248

	
	2710703504502
	Otel cornier 40x40x3 mm
	kg
	1 311,924

	
	2710703504760
	Otel cornier 40x40x4 mm
	kg
	1 672,703

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	39,358

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	10,495

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	36 733,872

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	32,798

	
	2710403644000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime
	kg
	5 772,466

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	36 733,872

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	36 733,872

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	112,815

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	75,21

	13
	VA10J


	Piesa speciala, din tabla zincata de 1.0 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm 

	m2
	150,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	514,05

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	3,00

	
	2710703504760
	Otel cornier 40x40x4 mm
	kg
	225,00

	
	2873155903088
	Electrozi speciali Cu-Zn-Si
	kg
	14,25

	
	2881116001666
	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581
	buc
	30,00

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	2,70

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	7,50

	
	2874125885675
	Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34  S 1257
	kg
	15,60

	
	2874125885663
	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34  S 1257
	kg
	0,60

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	9,00

	
	2320146200767
	Petrol distilat tip 18/200
	l
	0,60

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	8 400,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	7,50

	
	2710403644000
	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 1 mm grosime
	kg
	1 335,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	8 400,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	8 400,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	25,875

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	12,075

	14
	VB26A


	Anemostat-pentru aspirare diam.100mm tip KWI-RM-100 "KOMFOVENT"  

	buc
	2,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	6,739

	
	2811236309401
	Anemostat-pentru aspirare diam.100mm tip KWI-RM-100
	buc
	2,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,50

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	4,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,42

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	4,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	4,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,023

	15
	VB26A


	Anemostat-pentru aspirare diam.125mm tip KWI-RM-125 "KOMFOVENT"  

	buc
	24,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	80,868

	
	2811236309402
	Anemostat-pentru aspirare diam.125mm tip KWI-RM-125
	buc
	24,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	6,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	48,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	5,04

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	48,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	48,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,276

	16
	VB26A


	Anemostat-pentru aspirare diam.200mm tip KWI-RM-200 "KOMFOVENT"  

	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,369

	
	2811236309403
	Anemostat-pentru aspirare diam.200mm tip KWI-RM-100
	buc
	1,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,25

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,21

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,011

	17
	VB26A


	Anemostat-pentru  refulare diam.125mm tip KWI-RM-125 "KOMFOVENT"  

	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,369

	
	2811236309402
	Anemostat-pentru aspirare diam.125mm tip KWI-RM-125
	buc
	1,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,25

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,21

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,011

	18
	VB26A


	Anemostat-pentru  refulare diam.200mm tip KWI-RM-200 "KOMFOVENT"  

	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	3,369

	
	2811236309405
	Anemostat-pentru  refulare diam.200mm tip KWI-RM-200
	buc
	1,00

	
	2513206621493
	Banda poroasa din cauciuc pt.etansare
	kg
	0,25

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	2,00

	
	2462106110443
	Prenadez 400
	kg
	0,21

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	2,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	2,00

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,011

	19
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, Diffuzor patrat 295x295 cu boxa SKD DRSH2-295x295 "KOMFOVENT" 

	buc
	32,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	17,296

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,104

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	4,80

	
	2811236306210332
	Diffuzor patrat 295x295 cu boxa SKD DRSH2-295x295 "KOMFOVENT"
	buc
	32,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,00

	20
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, Diffuzor patrat 370x370 cu boxa SKD-DRSH2-370x370 "KOMFOVENT" 

	buc
	44,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	23,782

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,518

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	6,60

	
	2811236306210344
	Diffuzor patrat 370x370 cu boxa SKD-DRSH2-370x370 "KOMFOVENT"
	buc
	44,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	22,00

	21
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, Diffuzor patrat 445x445 cu boxa SKD-DRSH2-445x445 "KOMFOVENT" 

	buc
	1,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,54

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,034

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,15

	
	281123630621031
	Diffuzor patrat 445x445 cu boxa SKD-DRSH2-445x445 "KOMFOVENT"
	buc
	1,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,50

	22
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, Diffuzor patrat 595x595 cu boxa SKD-DRSH2-595x595 "KOMFOVENT" 

	buc
	8,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,324

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,276

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	1,20

	
	28112363062108
	595x595 "KOMFOVENT"
	buc
	8,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,00

	23
	CL20A


	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu plasa 1000x3000  tip SHA-1000x3000 "KOMFOVENT"  

	buc
	8,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	4,324

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,276

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	1,20

	
	2811236306210300
	Grila ventilatiecu plasa 1000x3000 tip SHA-1000x3000 "KOMFOVENT" 
	buc
	8,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	4,00

	24
	CL20A


	Grile  exterioara de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, diam.100mm  tip YGAV-100 "KOMFOVENT"  

	buc
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,081

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,069

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,30

	
	2811236306210100
	Grila exterioara 100mm tip YGAV-100 "KOMFOVENT" 
	buc
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,00

	25
	CL20A


	Grile  exterioara de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, diam.125mm  tip YGAV-125 "KOMFOVENT"  

	buc
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,081

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,069

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,30

	
	2811236306210125
	Grila exterioara 125mm tip YGAV-125"KOMFOVENT" 
	buc
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,00

	26
	CL20A


	Grile  exterioara de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, diam.160mm  tip YGAV-160 "KOMFOVENT"  

	buc
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,081

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,069

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,30

	
	2811236306210160
	Grila exterioara 160mm tip YGAV-160 "KOMFOVENT" 
	buc
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,00

	27
	CL20A


	Grile  exterioara de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, diam.200mm  tip YGAV-200 "KOMFOVENT"  

	buc
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,081

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,069

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,30

	
	2811236306210200
	Grila exterioara 200mm tip YGAV-200 "KOMFOVENT" 
	buc
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,00

	28
	CL20A


	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 300x200 tip:KSH-P-RM-300x200  "KOMFOVENT"  

	buc
	13,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,026

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,448

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	1,95

	
	28112363063200
	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 300x200 tip:KSH-P-RM-300x200 
	buc
	13,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,50

	29
	CL20A


	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 400x200 tip:KSH-P-RM-400x200  "KOMFOVENT"  

	buc
	13,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	7,026

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,448

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	1,95

	
	28112363064200
	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 400x200 tip:KSH-P-RM-  400x200 
	buc
	13,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	6,50

	30
	CL20A


	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 500x200 tip:KSH-P-RM-500x200  "KOMFOVENT"  

	buc
	16,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	8,648

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,552

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	2,40

	
	281123630645200
	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 500x200 tip:KSH-P-RM-  500x200 
	buc
	16,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	8,00

	31
	CL20A


	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 700x200 tip:KSH-P-RM-700x200  "KOMFOVENT"  

	buc
	20,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	10,81

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,69

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	3,00

	
	28112363067200
	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 700x200 tip:KSH-P-RM-700x200 
	buc
	20,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	10,00

	32
	CL20A


	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 1000x500 tip:KSH-P-RM-1000x500  "KOMFOVENT"  

	buc
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,081

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,069

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,30

	
	2811236306221000
	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 1000x500 tip:KSH-P-RM-1000x500 
	buc
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,00

	33
	CL20A


	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 1000x1000 tip:KSH-P-RM-1000x1000  "KOMFOVENT"  

	buc
	4,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,162

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,138

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,60

	
	28112363062215000
	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 1000x1000 tip:KSH-P-RM-1000x1000 
	buc
	4,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,00

	34
	CL20A


	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 2000x800 tip:KSH-P-RM-2000x800  "KOMFOVENT"  

	buc
	2,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	1,081

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,069

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,30

	
	28112363062220000
	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 2000x800 tip:KSH-P-RM-2000x800 
	buc
	2,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,00

	35
	CL20A


	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 3000x800 tip:KSH-P-RM-3000x800  "KOMFOVENT"  

	buc
	6,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,243

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,207

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	0,90

	
	281123630622230000
	Grile de ventilare 3000x800 tip:KSH-P-RM-3000x800 
	buc
	6,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,00

	36
	CL20A


	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 3000x1000 tip:KSH-P-RM-3000x1000  "KOMFOVENT"  

	buc
	11,000

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	5,945

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,379

	
	2874207327005
	Lant cu zale innodate D=2 mm
	kg
	1,65

	
	28112363062213000
	Grile de ventilare unidirectionata din otel cu regulator de debit 3000x1000 tip:KSH-P-RM-3000x1000 
	buc
	11,00

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,50

	37
	IzH22A


	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm  

	m2
	120,000

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	65,412

	
	1111000105531
	Cochilii vata minerala d=43 kg/m2 b=50 mm Lamella Mat 
	m2
	123,60

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	5,40

	38
	IzH15A


	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala d=43 kg/m2 b=100 mm Lamella Mat ROCKWOOL 

	m2
	1 500,000

	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	897,00

	
	2682162611305
	Saltele vata minerala d=43 kg/m2 b=100 mm Lamella Mat 
	m2
	1 537,50

	
	2734113805762
	Sirma zincata moale d = 0,8 mm
	kg
	12,00

	
	2734113805815
	Sirma zincata moale d = 1,25 mm
	kg
	171,00

	39
	IzH22A-f


	Izolarea conductelor cu membrane din spuma de cauciuc cu grosimea de 50 mm, sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat (se exclude sirma zincata) 

	m2
	1 100,000

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	599,61

	
	1111000105555
	Izolatie din spuma de cauciuc cu grosimea de 50 mm, sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat, tip ARMAFLEX DUCT AL
	m2
	1 133,00

	40
	IzI09B1


	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincate de 0,8 mm fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre peste 1,6 m, confectionare 

	m2
	2 600,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	702,65

	
	2710403601300
	Tabla zincata 0,8 mm grosime
	kg
	18 933,20

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	127,40

	41
	IzI0B2


	Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre peste 1,6 m, montare 

	m2
	2 600,000

	
	7213050013100
	Tinichigiu
	h-om
	1 761,11

	
	2874115893900
	Surub 4 x 15 OLC35 zn
	buc
	20 800,00

	42
	IzH22A-f


	Izolarea conductelor cu membrane din spuma de cauciuc cu grosimea de 25 mm, sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat (se exclude sirma zincata) 

	m2
	1 550,000

	
	7134050013240
	Izolator - termic
	h-om
	844,905

	
	1111000105556
	Izolatie din spuma de cauciuc cu grosimea de 25 mm, sub forma de role autoadezive acoperite cu un strat de aluminiu armat, tip ARMAFLEX DUCT AL
	m2
	1 596,50

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Retele de ventilare
	            
	

	 
	
	1.2. Retele de incalzire si racire

	
	
	

	43
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu sfera DN15  tip X1666 "DAHFOSS" 

	buc
	8,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	1,38

	
	287527420510015
	Robinet cu mufa d=15 mm
	buc
	8,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,12

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,256

	44
	ID04A


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu sfera DN25  tip X1666 "DAHFOSS" 

	buc
	1,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,172

	
	287527420510025
	Robinet cu mufa d=25 mm
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,015

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,032

	45
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu sfera DN32  tip X1666 "DAHFOSS" 

	buc
	1,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,287

	
	287527420510032
	Robinet cu mufa d=32 mm
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	46
	ID04B


	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Robinet cu sfera DN40  tip X1666 "DAHFOSS" 

	buc
	1,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,287

	
	287527420510040
	Robinet cu mufa (Robinet de inchidere cu sfera DN40)
	buc
	1,00

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,03

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,06

	47
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru Y pentru impuritati DN25 Y222 "DAHFOSS" 
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010


	buc
	1,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,645

	
	292412732206525
	Filtru pentru apa potabila d=25 mm
	buc
	1,01

	48
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru Y pentru impuritati DN32 Y222 "DAHFOSS" 
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010


	buc
	1,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,645

	
	292412732206532
	Filtru pentru apa potabila d=32 mm
	buc
	1,01

	49
	SE56A


	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Filtru Y pentru impuritati DN40 Y222 "DAHFOSS" 
Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010


	buc
	1,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	2,645

	
	292412732206540
	Filtru pentru apa potabila d=40 mm
	buc
	1,01

	50
	ID13B


	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, Supapa manuala de inchidere cu presetare DN25 tip ASV-I  cost utilaj "DAHFOSS" 

	buc
	2,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,368

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,04

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,08

	51
	ID13C


	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte ,Supapa manuala de inchidere cu presetare  DN32 tip ASV-I cost utilaj "DAHFOSS" 

	buc
	2,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,644

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,12

	52
	ID13C


	Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte Supapa manuala de inchidere cu presetare DN40 tip ASV-I cost utilaj "DAHFOSS" 

	buc
	2,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,644

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,06

	
	2430126100338
	Solutie de etansare
	kg
	0,12

	53
	ID05C


	Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, Supapa cu disc rotativ DN80 tip SYLAX DN80 cost utilaj "DAHFOSS" 

	buc
	2,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,30

	
	287527442820080
	Flansa rotunda libera d=80
	buc
	4,00

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,04

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	16,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	16,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	16,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,26

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,60

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,80

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	0,60

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,07

	54
	ID06A


	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, Dezaerator automat DN15 tip 548 DN15 "DAHFOSS" 

	buc
	8,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,92

	
	291313450000015
	Dezaerator automat DN15 tip 548 DN15
	buc
	8,00

	
	2524907304522
	Banda teflon nesisterizat
	buc
	0,80

	55
	IC34N


	Piese de legatura (Flansa) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 80,0 mm  "DANFOSS" 

	buc
	4,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	7,36

	
	2875274110180
	Flansa plana p/u sudura diam.80mm
	buc
	4,00

	
	2414126109482
	Pasta pentru curatat cupru (decapant)
	kg
	0,088

	
	2744135904000
	Aliaj de lipit pentru cupru
	kg
	0,072

	
	2735725903105
	Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm
	kg
	0,92

	56
	IC52A aplicativ


	Insertie flexibila cu cuplaj DN25 ZKT "DAHFOSS" 

	buc
	2,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,07

	
	252315671510025
	Insertie flexibila cu cuplaj d=25
	m
	2,00

	57
	IC52A aplicativ


	Insertie flexibila cu cuplaj DN32 ZKT "DAHFOSS" 

	buc
	2,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,07

	
	252315671510032
	Insertie flexibila cu cuplaj d=32
	m
	2,00

	58
	IC52A aplicativ


	Insertie flexibila cu cuplaj DN40 ZKT "DAHFOSS" 

	buc
	2,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,07

	
	252315671510040
	Insertie flexibila cu cuplaj d=40 mm
	m
	2,00

	59
	IC52A aplicativ


	Insertie flexibila cu flansa DN80
ZKB DN80 "DAHFOSS" 

	buc
	2,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	2,07

	
	252315671510080
	Insertie flexibila cu cuplaj DN80 ZKB 
	m
	2,00

	60
	IC11B


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Teava din otel apa-gaz negalvanizata pe tip GOST 3262-75* D=21,3x2,5  "PROTOS"  

	m
	2,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,92

	
	252121670100021
	Teava din otel d=21,3x2,5
	m
	2,03

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,128

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,034

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,006

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,06

	61
	IC11D


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Teava din otel apa-gaz negalvanizata pe tip GOST 3262-75*
D=33,5x2,8 "PROTOS"  

	m
	10,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,44

	
	252121670100033
	Teava din otel  33.5*2.8 GOST3262-75
	m
	10,15

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,86

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,24

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,03

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,38

	62
	IC11E


	Teava din otel neagra  sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Teava din otel apa-gaz negalvanizata pe tip GOST 3262-75*
D=42,3x2,8  "PROTOS"  

	m
	29,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	20,677

	
	252121670100042
	Teava din otel D=42,3x2,8
	m
	29,435

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	3,045

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	0,87

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,087

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,45

	63
	IC14A


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, Teava din otel apa-gaz negalvanizata pe tip GOST 3262-75* D=48x3 "PROTOS"  

	m
	9,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	17,595

	
	252121670100048
	Teava din otel d=48x3,5
	m
	9,00

	
	2875274401100
	Flansa plata 
	buc
	2,70

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,98

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	4,95

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	1,17

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	10,80

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	10,80

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	10,80

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,09

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,027

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,018

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,045

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	1,35

	64
	IC14D


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, Teava din otel sudata longitudinal negalvanizata pe tip GOST 10704-91*D=76x3 "PROTOS"  

	m
	75,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	189,75

	
	252121670100076
	Teava din otel 76 x 3.5 mm (Gost 10704-91)
	m
	75,00

	
	2875274401100
	Flansa plata 
	buc
	22,50

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	24,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	58,50

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	14,25

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	180,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	180,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	180,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	1,20

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,375

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,225

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,375

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	11,25

	65
	IC14F


	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii,  montata prin sudura la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala,Teava din otel sudata longitudinal negalvanizata pe tip GOST 10704-91*D=89x3 "PROTOS"  

	m
	28,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	90,16

	
	252121670100089
	Teava din otel d=89
	m
	28,00

	
	2875274401100
	Flansa plata 
	buc
	16,80

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	11,76

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	31,08

	
	2735725903465
	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00
	kg
	7,56

	
	2874115818410
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50
	buc
	89,60

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	89,60

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	89,60

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,84

	
	1542126108945
	Ulei de in sicativat
	kg
	0,28

	
	1450336200468
	Grafit concentrat tip G, praf
	kg
	0,14

	
	2734113803910
	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm
	kg
	0,168

	
	2875274021000
	Curba pentru sudura
	buc
	4,20

	66
	CN23B1


	Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv 

	m2
	31,200

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	25,116

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	4,68

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,25

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	3,12

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	3,12

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,312

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,936

	67
	CN23A


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv 

	m
	12,000

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	1,794

	
	2430116103000
	Vopsea  pe baza de ulei
	kg
	0,204

	
	2430126106200
	Email de ulei 
	kg
	0,108

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,108

	
	2320116200573
	Benzina auto tip CO/R 75
	l
	0,12

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,12

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,36

	68
	IC41B


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"  

	buc
	75,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,35

	
	2875274204000321
	Bratara fixare 32-42
	buc
	75,00

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	75,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	75,00

	
	2874115893465
	Cartus pistol calibru 6,3 mm
	buc
	75,00

	69
	IC41C


	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 2 1/2" - 4"  

	buc
	150,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	24,15

	
	28752742040001
	Bratara fixare 76-83
	buc
	150,00

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	150,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	150,00

	
	2874115893465
	Cartus pistol calibru 6,3 mm
	buc
	150,00

	70
	IE03C


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 

	m
	112,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	16,744

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	7,728

	71
	IE03B


	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	50,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	6,325

	
	2952270003304
	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune   15,0 - 30,0 kw
	h-ut
	2,875

	72
	IE04B


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" 

	m
	50,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	5,75

	73
	IE04C


	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a  conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm 

	m
	112,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	15,456

	74
	RpIF09D1


	Cilindru din vata minerala S=30mm pentru D=21,3x2,5
ROCKWOOL 100 
Materiale marunte=1,050


	m
	2,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	1,449

	
	332051735223
	Cilindru din vata minerala S=30mm pentru D=21,3x2,5

	m
	2,163

	75
	RpIF09D1


	Cilindru din vata minerala S=30mm pentru D=33,5x2,8
ROCKWOOL100 
Materiale marunte=1,050


	m
	10,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	7,245

	
	3320517352231
	Cilindru din vata minerala S=30mm pentru D=33,5x2,8

	m
	10,815

	76
	RpIF09D1


	Cilindru din vata minerala S=30mm pentru D=42,3x2,8
ROCKWOOL100 
Materiale marunte=1,050


	m
	29,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	21,01

	
	3320517352232
	Cilindru din vata minerala S=30mm pentru D=42,3x2,8

	m
	31,364

	77
	RpIF09D1


	Cilindru din vata minerala S=30mm pentru D=48x3
ROCKWOOL100 
Materiale marunte=1,050


	m
	9,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	6,52

	
	3320517352233
	Cilindru din vata minerala S=30mm pentru D=48x3
	m
	9,734

	78
	RpIF09D1


	Cilindru din vata minerala S=40mm pentru D=76x3
ROCKWOOL100 
Materiale marunte=1,050


	m
	75,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	54,337

	
	3320517352234
	Cilindru din vata minerala S=40mm pentru D=76x3
	m
	81,113

	79
	RpIF09D1


	Cilindru din vata minerala S=50mm pentru D=89x3
ROCKWOOL100 
Materiale marunte=1,050


	m
	28,000

	
	7136040011800
	Instalator incalzire 
	h-om
	20,286

	
	3320517352235
	Cilindru din vata minerala S=50mm pentru D=89*3
	m
	30,282

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Retele de incalzire si racire
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Depozitarea  materialelor
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructii
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare

	
	
	

	
	
	2.1. Retele de ventilare

	
	
	

	80
	VB17A


	Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul  800 - 1600 mm 

	buc
	16,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	15,824

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,80

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	192,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	192,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	192,00

	81
	VB18A


	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul  1000 - 2000 mm 

	buc
	44,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	55,66

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	2,20

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	792,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	792,00

	
	2874115819999
	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm
	buc
	792,00

	82
	VB01A


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul  800 - 1600 mm 

	buc
	16,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	63,296

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	0,32

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	1,60

	
	2710703500025
	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm
	kg
	40,00

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,24

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,32

	
	2874125895175
	Nit cu cap semirotund 4 x 10 mm
	kg
	0,272

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	1,36

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	1,52

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,16

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	64,00

	
	2874115842600
	Piulite hexagonale M8 
	buc
	16,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	192,00

	
	2874115842661
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5
	buc
	16,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	1,76

	
	2710403603798
	Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000
	kg
	0,224

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	6,08

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	1,60

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	64,00

	
	2874115883938
	Saiba grower  M 6 
	buc
	16,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	192,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	16,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	16,00

	
	2874115895149
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 20 mm
	buc
	64,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	192,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	2,76

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,368

	83
	VB02A


	Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale rectangulare tip CFR-I, CFR-II, cu perimetrul  1000 - 1600 mm 

	buc
	34,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	135,286

	
	2710403701203
	Banda de otel laminat la cald de 4x20 mm
	kg
	7,14

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,278

	
	2710703500025
	Cornier cu aripi egale 20 x 20 x 3 mm
	kg
	49,30

	
	2521306716872
	Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737
	kg
	0,51

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,85

	
	2874125895015
	Nit cu cap semirotund 6 x 10 mm
	kg
	0,578

	
	2710603420201
	Otel patrat lam.cald D = 14 mm
	kg
	2,89

	
	2710603402869
	Otel rotund laminat la cald  dn 25 mm
	kg
	3,23

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	1,70

	
	2874115842659
	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5
	buc
	272,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	952,00

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	13,60

	
	2710403604481
	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000
	kg
	12,58

	
	2430116103294
	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90
	kg
	5,10

	
	2874115883421
	Saiba grower  M 10
	buc
	34,00

	
	2874125895163
	Saiba grower M 5
	buc
	272,00

	
	2874125881198
	Saiba plata pentru metal  M 6
	buc
	952,00

	
	2874115800390
	Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm
	buc
	34,00

	
	2874115804669
	Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8
	buc
	34,00

	
	2874115895187
	Suruburi cap hexagonal M 5 x 16 mm
	buc
	272,00

	
	2874115819963
	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm
	buc
	952,00

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	5,865

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,782

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Retele de ventilare
	            
	

	 
	
	2.2. Retele de incalzire si racire

	
	
	

	84
	VC18A


	Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit  de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h cost utilaj) K4 
Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005


	buc
	1,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	65,251

	
	2710403700053
	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel)
	kg
	0,502

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,507

	
	2430226100814
	Grund miniu G 355-6
	kg
	0,251

	
	2112517330399
	Mucava tip I de 3,3 mm
	kg
	0,151

	
	2874115842702
	Piulita hexag. M10 
	buc
	60,30

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	8,04

	
	2874115842760
	Piulita hexag. M12
	buc
	16,08

	
	2874115820390
	Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8
	buc
	60,30

	
	2874115827556
	Surub pt fundatii M12x160
	buc
	16,08

	
	2874115820089
	Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm
	buc
	8,04

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,46

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,575

	85
	IA24C aplicativ


	Elevator de racordare a instalatiei de incalzire centrala (cu apa calda) la reteaua de apa fierbinte, -RA5-RA7 

	buc
	3,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	10,35

	
	2875274401000
	Flansa plata Pn 6
	buc
	9,00

	
	2513206622020
	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.
	kg
	0,93

	
	2874115818414
	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8
	buc
	36,00

	
	2874115840558
	Piulita hexag. M16
	buc
	36,00

	
	2874125881344
	Saiba  plata  M 18
	buc
	36,00

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	12,72

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	4,68

	
	2734125900487
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm
	kg
	5,46

	86
	VC37K


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului mai mare de 12,5 kw, de pe scari  K1.1; K2.1 
Materiale marunte=1,050


	buc
	4,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	19,32

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	50,40

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	2,10

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	8,40

	
	2051142950706
	Dibluri de distantare din masa plastica  6x40mm
	buc
	63,00

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	1,109

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	6,30

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	1,886

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	0,552

	
	3410520005700
	Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg
	h-ut
	5,796

	87
	VC37D


	Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari k=0.5,  K1.2 - 15; K3.3-7 
Materiale marunte=1,050

Coef=0,500


	buc
	43,000

	
	7136060011900
	Instalator ventilare si conditionare aer
	h-om
	98,90

	
	2811236305075
	Console 
	kg
	180,60

	
	2521305734008
	Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte
	m
	11,287

	
	2521305734009
	Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte
	m
	45,15

	
	2874115850014
	Bulon de ancorare
	kg
	5,96

	
	2411117322835
	Freon
	kg
	20,318

	
	2940520007610
	Perforator electric
	h-ut
	10,137

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	2,967

	
	2952270006618
	Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t)
	h-ut
	3,462

	88
	pret furnizor


	Teava cupru D=6.35 (GOST 617-2006) "METANCOR" 

	m
	212,000

	
	20001
	Teava cupru D=6.35 (GOST 617-2006)
	m
	212,00

	89
	pret furnizor


	Teava cupru D=9.52 (GOST 617-2006) "METANCOR" 

	m
	134,000

	
	20003
	Teava cupru D=9.52
	m
	134,00

	90
	pret furnizor


	Teava cupru D=12,7 (GOST 617-2006) "METANCOR" 

	m
	233,000

	
	200030025
	Teava cupru D=12,7
	m
	233,00

	91
	pret furnizor


	Teava cupru D=15.88 (GOST 617-2006) "METANCOR" 

	m
	119,000

	
	20002
	Teava cupru D=15.88
	m
	119,00

	92
	pret furnizor


	Teava cupru D=19.05 (GOST 617-2006) "METANCOR" 

	m
	54,000

	
	20004
	Teava cupru D=19.05
	m
	54,00

	93
	pret furnizor


	Teava cupru D=22.2 (GOST 617-2006) "METANCOR" 

	m
	40,000

	
	200010
	Teava cupru D=22.2
	m
	40,00

	94
	pret furnizor


	Teava cupru D=28.58 (GOST 617-2006) "METANCOR" 

	m
	95,000

	
	200011
	Teava cupru D=28.58
	m
	95,00

	95
	SA38D


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/4" 

	buc
	300,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	20,70

	
	287527420404032
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze d=32
	buc
	300,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	1,50

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	300,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	300,00

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	300,00

	96
	SA38E


	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1 1/2" 

	buc
	350,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	24,15

	
	287527420404040
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze d=40
	buc
	350,00

	
	2121117308308
	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m
	kg
	1,75

	
	2874115893468
	Bolt de impuscat, M 6
	buc
	350,00

	
	2874135840405
	Piulite uzuale hexagonale M 6
	buc
	350,00

	
	2461117308499
	Cartus pistol 6,3 mm
	buc
	350,00

	97
	pret furnizor


	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=6.35, S=6mm ACE-06x006 "ARMAPLEX" 

	m
	212,000

	
	200012
	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=6.35, S=6mm
	m
	212,00

	98
	pret furnizor


	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=9.52, S=6mm  ACE-06x010 "ARMAPLEX" 

	m
	134,000

	
	200013
	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=9.52, S=6mm
	m
	134,00

	99
	pret furnizor


	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=12.7, S=9mm  ACE-09x012 "ARMAPLEX" 

	m
	233,000

	
	200014
	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=12.7, S=9mm
	m
	233,00

	100
	pret furnizor


	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=15.88, S=9mm ACE-09x015 "ARMAPLEX" 

	m
	119,000

	
	200015
	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=15.88, S=9mm
	m
	119,00

	101
	pret furnizor


	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=19.05, S=13mm ACE-13x018 "ARMAPLEX" 

	m
	54,000

	
	200016
	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=19.05, S=13mm
	m
	54,00

	102
	pret furnizor


	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=22.2, S=13mm  ACE-13x022 "ARMAPLEX" 

	m
	40,000

	
	200017
	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=22.2, S=13mm
	m
	40,00

	103
	pret furnizor


	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=28.58, S=19mm  ACE-19x028 "ARMAPLEX" 

	m
	95,000

	
	200018
	Izolatie  pentru teava  de cupru din cauciuc expandat D=28.58, S=19mm
	m
	95,00

	104
	IC36C


	Teava drenaj  metaloplast PE-Xb/AL/PE-Xb D=32x3 "VALTEC" 

	m
	210,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	96,60

	
	25212167100001
	Teava drenaj  metaloplast PE-Xb/AL/PE-Xb D=32x3
	m
	216,30

	105
	IC36D


	Teava drenaj metaloplast  PE-Xb/AL/PE-Xb D=40x3.5 "VALTEC" 

	m
	250,000

	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	129,375

	
	2521216710000
	Teava drenaj metaloplast  PE-Xb/AL/PE-Xb D=40x3.5
	m
	257,50

	106
	SB28A


	Sifon cu garnitura, DN40 orizontal cu clapeta hidraulica si dispozitiv  mecanic  de blocare a mirosului tip  HL 136,3 "COOPER&HUNTER" 
Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010


	buc
	5,000

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,438

	
	252312672115
	Sifon cu garnitura, DN40 orizontal cu clapeta hidraulica si dispozitiv  mecanic  de blocare a mirosului tip  HL 136,3
	buc
	5,05

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,018

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,051

	107
	pp


	Propilenglicol 40% pina la -20 C 

	l
	500,000

	
	00001
	Propilenglicol 40% pina la -20 C
	l
	500,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Retele de incalzire si racire
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	
	Depozitarea  materialelor
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	
	
	3.1. Sistemul de ventilare

	
	
	

	108
	Pret furnizor


	 Unitatile de climatizare monobloc Roof top automatizare inclusa L=21000m3/h,P=450Pa, Ne=33kW,-3,380V, 50Hz  tip RFS-20-125Y-HP-E82 "VENSERVICE" -RA1 

	buc
	1,000

	
	2952270003151
	 Unitatile de climatizare monobloc Roof top automatizare inclusa L=21000m3/h,P=450Pa, Ne=33rW,-3,380V, 50Hz  tip RFS-20-125-HP-E82 "VENSERVICE" -RA1
	buc
	1,00

	109
	Pret furnizor


	 Unitatile de climatizare monobloc Roof top automatizare inclusa L=21000m3/h,P=450Pa, Ne=33kW,-3,380V, 50Hz  tip RFS-20-125Y-HP-E82 "VENSERVICE" -RA2 

	buc
	1,000

	
	2952270003151.
	 Unitatile de climatizare monobloc Roof top automatizare inclusa L=21000m3/h,P=450Pa, Ne=33rW,-3,380V, 50Hz  tip RFS-20-125-HP-E82 "VENSERVICE" -RA2
	buc
	1,00

	110
	Pret furnizor


	 Unitatile de climatizare monobloc Roof top automatizare inclusa L=36000m3/h,P=450Pa, Ne=33rW,-3,380V, 50Hz tip RFS-20-200Y -HP-E82 "VENSERVICE" -RA3 

	buc
	4,000

	
	2952270003122
	 Unitatile de climatizare monobloc Roof top automatizare inclusa L=36000m3/h,P=450Pa, Ne=33rW,-3,380V, 50Hz   tip RFS-20-200Y -HP-E82 "VENSERVICE" -RA3
	buc
	4,00

	111
	Pret furnizor


	Agregat de tratare a aerului  cu recuperator,incalzitor/ racitor apa si panou de control inclus L=3000/4200 m3/h,  P=300Pa, Ne=3kW, 3.380V, 50 Hz tip Modular MS-5 "  "KOMFOVENT" -RA5 

	buc
	1,000

	
	2952270003131
	Agregat de tratare a aerului  cu recuperator,incalzitor/ racitor apa si panou de control inclus L=3000/4200 m3/h,  P=300Pa, Ne=3kW, 3.380V, 50 Hz tip Modular MS-5 "  "KOMFOVENT" -RA5
	buc
	1,00

	112
	Pret furnizor


	Agregat de tratare a aerului  cu recuperator,incalzitor/ racitor apa si panou de control inclus L=4800/4500 m3/h,  P=300Pa, Ne=4.3kW, 3.380V, 50 Hz tip Modular MS7 "  "KOMFOVENT" -RA6 

	buc
	1,000

	
	29522700031891
	Agregat de tratare a aerului  cu recuperator,incalzitor/ racitor apa si panou de control inclus L=4800/4500 m3/h,  P=300Pa, Ne=4.3kW, 3.380V, 50 Hz tip Modular MS-7 "  "KOMFOVENT" -RA6
	buc
	1,00

	113
	Pret furnizor


	Agregat de tratare a aerului  cu recuperator,incalzitor/ racitor apa si panou de control inclus L=7000/6500 m3/h,  P=300Pa, Ne=6.2kW, 3.380V, 50 Hztip Modular MS-9 "  "KOMFOVENT" -RA7 

	buc
	1,000

	
	2952270003999
	Agregat de tratare a aerului  cu recuperator,incalzitor/ racitor apa si panou de control inclus L=7000/6500 m3/h,  P=300Pa, Ne=6.2kW, 3.380V, 50 Hz tip Modular MS-9 "  "KOMFOVENT" -RA7
	buc
	1,00

	114
	Pret furnizor


	Ventilator de canal rotund L=150m3/h, kw, P=400Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS125 EC "KOMFOVENT " -A8 

	buc
	1,000

	
	22912435775600
	Ventilator de canal rotund L=150m3/h, kw, P=400Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS125 EC "KOMFOVENT "
	buc
	1,00

	115
	Pret furnizor


	Ventilator de canal rotund L=450m3/h, kw, P=350Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS 200 EC "KOMFOVENT "-A9 

	buc
	1,000

	
	22912435775200
	Ventilator de canal rotund L=450m3/h, kw, P=350Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS125 EC "KOMFOVENT "
	buc
	1,00

	116
	Pret furnizor


	Ventilator de canal rotund L=150m3/h, kw, P=400Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS125 EC "KOMFOVENT " -A10 

	buc
	1,000

	
	22912435775600
	Ventilator de canal rotund L=150m3/h, kw, P=400Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS125 EC "KOMFOVENT "
	buc
	1,00

	117
	Pret furnizor


	Ventilator de canal rotund L=450m3/h, kw, P=350Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS 200 EC "KOMFOVENT "-A11 

	buc
	1,000

	
	22912435775200
	Ventilator de canal rotund L=450m3/h, kw, P=350Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS125 EC "KOMFOVENT "
	buc
	1,00

	118
	Pret furnizor


	Ventilator de canal rotund L=300m3/h, kw, P=400Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS 160 EC "KOMFOVENT "-A12 

	buc
	1,000

	
	22912435775160
	Ventilator de canal rotund L=300m3/h, kw, P=400Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS 160 EC "KOMFOVENT 
	buc
	1,00

	119
	Pret furnizor


	Ventilator de canal rotund L=300m3/h, kw, P=400Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS 160 EC "KOMFOVENT "-A13 

	buc
	1,000

	
	22912435775160
	Ventilator de canal rotund L=300m3/h, kw, P=400Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS 160 EC "KOMFOVENT 
	buc
	1,00

	120
	Pret furnizor


	Ventilator de canal rotund L=100m3/h, kw, P=400Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS 100 EC "KOMFOVENT "-A14 

	buc
	1,000

	
	22912435775100
	Ventilator de canal rotund L=100m3/h, kw, P=400Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS 100 EC "KOMFOVENT 
	buc
	1,00

	121
	Pret furnizor


	Ventilator de canal rotund L=100m3/h, kw, P=400Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS 100 EC "KOMFOVENT "-A15 

	buc
	1,000

	
	22912435775100
	Ventilator de canal rotund L=100m3/h, kw, P=400Pa, Ne=0.2kW,-1.230V, 50Hz tip RS 100 EC "KOMFOVENT 
	buc
	1,00

	122
	10.5


	Atenuator de zgomot, circular D=100mm,  L=1000mm AGS-100 "KOMFOVENT" 

	buc
	4,000

	
	72874115761000
	Atenuator de zgomot circular D=100mm, L=600mm, din tabla galvanizata
	buc
	4,00

	123
	10.6


	Atenuator de zgomot, circular D=125mm,  L=1000mm  AGS-125 "KOMFOVENT" 

	buc
	4,000

	
	82874115761000
	Atenuator de zgomot circular D=125mm, L=600mm, din tabla galvanizata
	buc
	4,00

	124
	10.6


	Atenuator de zgomot, circular D=160mm,  L=1000mm  AGS-160 "KOMFOVENT" 

	buc
	4,000

	
	828741157610160
	Atenuator de zgomot circular D=160mm, L=1000mm, din tabla galvanizata
	buc
	4,00

	125
	10.7


	Atenuator de zgomot, circular D=200mm,  L=1000mm AGS-200 "KOMFOVENT" 

	buc
	4,000

	
	282874115761000
	Atenuator de zgomot circular D=200mm, L=600mm, din tabla galvanizata
	buc
	4,00

	126
	10.4


	Atenuator de zgomot,  800x800mm,  L=1000mm  STS 800x800 "KOMFOVENT" 

	buc
	8,000

	
	628741157610800
	Atenuator de zgomot,  800x800mm,  L=1000mm  STS 800x800 "KOMFOVENT"
	buc
	8,00

	127
	10.4


	Atenuator de zgomot,  1000x500mm,  L=1000mm  ST1000x500 "KOMFOVENT" 

	buc
	8,000

	
	628741157610500
	Atenuator de zgomot,  1000x500mm,  L=1000mm  STS1000x500 "KOMFOVENT"
	buc
	8,00

	128
	10.4


	Atenuator de zgomot,  1000x1000mm,  L=1000mm  ST1000x1000 "KOMFOVENT" 

	buc
	8,000

	
	6287411576101000
	Atenuator de zgomot,  1000x1000mm,  L=1000mm  STS1000x1000 "KOMFOVENT"
	buc
	8,00

	129
	10.4


	Atenuator de zgomot,  1200x600mm,  L=1000mm  ST1200x600 "KOMFOVENT" 

	buc
	4,000

	
	628741157610600
	Atenuator de zgomot,  1200x600mm,  L=1000mm  STS1200x600 "KOMFOVENT"
	buc
	4,00

	130
	10.4


	Atenuator de zgomot, 1600x800mm,  L=1000mm  STS1600x800 "KOMFOVENT" 

	buc
	4,000

	
	6287411576101600
	Atenuator de zgomot, 1600x800mm,  L=1000mm  STS 1600x800 "KOMFOVENT"
	buc
	4,00

	131
	10.4


	Atenuator de zgomot,  2000x1000mm,  L=1000mm  ST2000x1000 "KOMFOVENT" 

	buc
	12,000

	
	6287411576102000
	Atenuator de zgomot, 2000x1000mm,  L=1000mm  STS 2000x1000 "KOMFOVENT"
	buc
	12,00

	132
	Pret furnizor


	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat de actuator 800x800mm tip; SRC-M-800x800  "KOMFOVENT" 

	buc
	2,000

	
	8.500x800
	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat de actuator 800x800mm tip; SRC-M-800x800  "
	buc
	2,00

	133
	Pret furnizor


	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat de actuator 1600x800mm tip; SRC-M-1600x800  "KOMFOVENT" 

	buc
	8,000

	
	8.500x1600
	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat de actuator 1600x800mm tip; SRC-M-1600x800  "
	buc
	8,00

	134
	Pret furnizor


	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual  500x300mm tip; SRC-R-500x300  "KOMFOVENT" 

	buc
	4,000

	
	8.500z300
	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual  500x300mm tip; SRC-R-500x300
	buc
	4,00

	135
	Pret furnizor


	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual  600x300mm tip; SRC-R-600x300  "KOMFOVENT" 

	buc
	4,000

	
	8.600z300
	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual  600x300mm tip; SRC-R-600x300
	buc
	4,00

	136
	Pret furnizor


	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual  700x300mm tip; SRC-R-700x300  "KOMFOVENT" 

	buc
	1,000

	
	8.700z300
	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual 700x300mm tip; SRC-R-700x300
	buc
	1,00

	137
	Pret furnizor


	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual  800x200mm tip; SRC-R-800x200  "KOMFOVENT" 

	buc
	5,000

	
	8.800x200
	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual 800x200mm tip; SRC-R-800x200
	buc
	5,00

	138
	Pret furnizor


	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual  800x300mm tip; SRC-R-800x300  "KOMFOVENT" 

	buc
	1,000

	
	8.800x300
	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual 800x300mm tip; SRC-R-800x300
	buc
	1,00

	139
	Pret furnizor


	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual  800x400mm tip; SRC-R-800x400  "KOMFOVENT" 

	buc
	1,000

	
	8.800x400
	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual 800x400mm tip; SRC-R-800x400
	buc
	1,00

	140
	Pret furnizor


	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual 1000x1000mm tip; SRC-R-1000x1000  "KOMFOVENT" 

	buc
	8,000

	
	8.1000x10
	Clapeta de aer dreptunghiular de control actionat manual 1000x1000mm tip; SRC-R-1000x1000
	buc
	8,00

	141
	Pret furnizor


	Clapeta de aer antiretur d=100mm  RSK-100  "KOMFOVENT" 

	buc
	2,000

	
	9.1
	Clapeta de aer antiretur d=100mm  RSK-100  "KOMFOVENT"
	buc
	2,00

	142
	Pret de piata


	Clapeta de aer antiretur d=125mm  RSK-125  "KOMFOVENT" 

	buc
	2,000

	
	9.125
	Clapeta de aer antiretur d=125mm  RSK-125  "KOMFOVENT"
	buc
	2,00

	143
	Pret furnizor


	Clapeta de aer antiretur d=160mm  RSK-160  "KOMFOVENT" 

	buc
	2,000

	
	9.160
	Clapeta de aer antiretur d=160mm  RSK-160
	buc
	2,00

	144
	Pret furnizor


	Clapeta de aer antiretur d=200mm  RSK-200  "KOMFOVENT" 

	buc
	2,000

	
	9.200
	Clapeta de aer antiretur d=200mm  RSK-200
	buc
	2,00

	145
	Pret furnizor


	Clapeta de aer rotunda de control actionat manual  d=315mm  AGUU-R-315  "KOMFOVENT" 

	buc
	8,000

	
	9.315
	Clapeta de aer rotunda de control actionat manual  d=315mm  AGUU-R-315
	buc
	8,00

	146
	Pret furnizor


	Perdea de aer horizntala fara incalzitor L=5000m3/h, Ne=0,35kW-1.230V, 50Hz  tip BHC-H20 A-PS "BALLU" -PA1 

	buc
	7,000

	
	295227009632
	Perdea de aer horizntala fara incalzitor L=5000m3/h, Ne=0,35kW-1.230V, 50Hz  tip BHC-H20 A-PS "BALLU" 
	buc
	7,00

	147
	Pret furnizor


	Perdea de aer horizntala fara incalzitor L=5000m3/h, Ne=0,35kW-1.230V, 50Hz  tip BHC-H20 A-PS "BALLU" -PA3 

	buc
	9,000

	
	295227009632
	Perdea de aer horizntala fara incalzitor L=5000m3/h, Ne=0,35kW-1.230V, 50Hz  tip BHC-H20 A-PS "BALLU" 
	buc
	9,00

	148
	Pret furnizor


	Perdea de aer horizntala fara incalzitor L=8400m3/h, Ne=3,9kW-3.380V, 50Hz tip PVZ-900x500-H-3 "VENTS"-PA2 

	buc
	4,000

	
	29522700963
	Perdea de aer horizntala fara incalzitor L=8400m3/h, Ne=3,9kW-3.380V, 50Hz tip PVZ-900x500-H-3 "VENTS"
	buc
	4,00

	149
	Pret furnizor


	Umbrela exterioara dreptunghiulara 500x500 SHP-500x500 "KOMFOVENT" 

	buc
	4,000

	
	568888
	Umbrela exterioara dreptunghiulara 500x500 SHP-500x500 "KOMFOVENT"
	buc
	4,00

	150
	Pret furnizor


	Umbrela exterioara dreptunghiulara 600x600 SHP-600x600 "KOMFOVENT" 

	buc
	2,000

	
	568888600
	Umbrela exterioara dreptunghiulara 600x600 SHP-600x600 "KOMFOVENT"
	buc
	2,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistemul de ventilare
	            
	

	 
	
	3.2. Sistemul de incalzire si racire

	
	
	

	151
	pret furnizor


	Pompa de caldura reversibila aer-apa Qi/r=114/106kW, Ne=32kW,~3,380V,50Hz  tip EAC2-92-2IP4E-0 "ALPENTA" 

	buc
	1,000

	
	15001
	Pompa de caldura reversibila aer-apa Qi/r=114/106kW, Ne=32kW,~3,380V,50Hz tip EAC2-92-2IP4E-0 "ALPENTA"
	buc
	1,00

	152
	pret furnizor


	Pompa cu armatura pentru incalzitor/racitor sistema RA5 tip PPU-CW-3R-25-6.3-W4 "KOMFOVENT" 

	buc
	1,000

	
	15002
	Pompa cu armatura pentru incalzitor/racitor sistema RA5 tip PPU-CW-3R-25-6.3-W4
	buc
	1,00

	153
	pret furnizor


	Pompa cu armatura pentru incalzitor/racitor sistema RA6 tip PPU-CW-3R-32-16-W5  "KOMFOVENT" 

	buc
	1,000

	
	15003
	Pompa cu armatura pentru incalzitor/racitor sistema RA6
PPU-CW-3R-32-16-W5
	buc
	1,00

	154
	pret furnizor


	Pompa cu armatura pentru incalzitor/racitor sistema RA7 tip PPU-CW-3R-40-25-W7  "KOMFOVENT" 

	buc
	1,000

	
	15004
	Pompa cu armatura pentru incalzitor/racitor sistema RA7 tip PPU-CW-3R-40-25-W7
	buc
	1,00

	155
	pret furnizor


	Supapa manuala de inchidere cu presetare DN2 ASV-I DN25  "DANFOSS" 

	buc
	2,000

	
	15005
	Supapa manuala de inchidere cu presetare DN25
ASV-I DN25
	buc
	2,00

	156
	pret furnizor


	Supapa manuala de inchidere cu presetare DN32 ASV-I DN32   "DANFOSS" 

	buc
	2,000

	
	15006
	Supapa manuala de inchidere cu presetare DN32
ASV-I DN32
	buc
	2,00

	157
	pret furnizor


	Supapa manuala de inchidere cu presetare DN40  ASV-I DN40   "DANFOSS" 

	buc
	2,000

	
	15007
	Supapa manuala de inchidere cu presetare DN40
ASV-I DN40
	buc
	2,00

	158
	pret furnizor


	Supapa cu disc rotativ DN80  SYLAX DN80   "DANFOSS" 

	buc
	2,000

	
	15009
	Supapa cu disc rotativ DN80
SYLAX DN80
	buc
	2,00

	159
	pret furnizor


	Unitate  exterioara, VRF  Text=20/35 Qi/r=76.5/69 kW,Ne=19,kW PUHY-P600 YSNW-A1"Mitsubishi electric" 

	buc
	1,000

	
	150011
	Unitate  exterioara, VRF  Text=20/35 Qi/r=76.5/69 kW,Ne=19,kW PUHY-P600 YSNW-A1"Mitsubishi electric"
	buc
	1,00

	160
	pret furnizor


	Unitate interioara, VRF L=780m3/h, Qi/r=6.3/5.6 kW Ne=0.1kW, -3.380v,50Hz
PLFY-P50 VFM-E1R1.TH "Mitsubishi electric" 

	buc
	14,000

	
	150010
	Unitate interioara, VRF L=780m3/h, Qi/r=6.3/5.6 kW Ne=0.1kW, -3.380v,50Hz
PLFY-P50 VFM-E1R1.TH "Mitsubishi electric"
	buc
	14,00

	161
	pret furnizor


	Unitate exterioara VRF Text=20/35, Qi/r=76.5/69, Ne=19.3 kW, -3.380V 50Hz
PUHY-P600 YSNW-A1"Mitsubishi electric" 

	buc
	1,000

	
	150012
	Unitate exterioara VRF Text=20/35, Qi/r=76.5/69, Ne=19.3 kW, -3.380V 50Hz
PUHY-P600 YSNW-A1"Mitsubishi electric"
	buc
	1,00

	162
	pret furnizor


	Unitate VRF interioara,L= 520m3/h, Qi/r= 2.5/2.2 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz 
PMFY-P20 VBM-ER4 "Mitsubishi electric" 

	buc
	1,000

	
	150014
	Unitate VRF interioara, 520m?/h, 2.5/2.2 kW
PMFY-P20 VBM-ER4
	buc
	1,00

	163
	pret furnizor


	Unitate VRF interioara, L= 550m3/h, Qi/r= 3.2/2.8 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PMFY-P25 VBM-ER4 "Mitsubishi electric" 

	buc
	2,000

	
	150015
	Unitate VRF interioara, L= 550m3/h, Qi/r= 3.2/2.8 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PMFY-P25 VBM-ER4 "Mitsubishi electric"
	buc
	2,00

	164
	pret furnizor


	Unitate VRF interioara, L= 640m3/h, Qi/r= 5/4,5 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PMFY-P40 VBM-ER4 "Mitsubishi electric" 

	buc
	1,000

	
	150016
	Unitate VRF interioara, L= 640m3/h, Qi/r= 5/4,5 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PMFY-P40 VBM-ER4 "Mitsubishi electric"
	buc
	1,00

	165
	pret furnizor


	Unitate VRF interioara,, L= 570m3/h, Qi/r= 3.2/2.8 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PLFY-P25 VLMD-E "Mitsubishi electric" 

	buc
	2,000

	
	150017
	Unitate VRF interioara,, L= 570m3/h, Qi/r= 3.2/2.8 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PLFY-P25 VLMD-E "Mitsubishi electric"
	buc
	2,00

	166
	pret furnizor


	Unitate VRF interioara, L= 640m3/h, Qi/r= 5/4,5 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PMFY-P40 VBM-ER4 "Mitsubishi electric" 

	buc
	8,000

	
	150016
	Unitate VRF interioara, L= 640m3/h, Qi/r= 5/4,5 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PMFY-P40 VBM-ER4 "Mitsubishi electric"
	buc
	8,00

	167
	pret furnizor


	Unitate VRF interioara, L= 550m3/h, Qi/r= 3.2/2.8 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz , PMFY-P25 VBM-ER4 "Mitsubishi electric" 

	buc
	6,000

	
	150015
	Unitate VRF interioara, L= 550m3/h, Qi/r= 3.2/2.8 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PMFY-P25 VBM-ER4 "Mitsubishi electric"
	buc
	6,00

	168
	pret furnizor


	Unitate VRF interioara, L= 640m3/h, Qi/r= 5/4,5 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PMFY-P40 VBM-ER4 "Mitsubishi electric" 

	buc
	1,000

	
	150016
	Unitate VRF interioara, L= 640m3/h, Qi/r= 5/4,5 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PMFY-P40 VBM-ER4 "Mitsubishi electric"
	buc
	1,00

	169
	pret furnizor


	Unitate VRF interioara,, L= 570m3/h, Qi/r= 3.2/2.8 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PLFY-P25 VLMD-E "Mitsubishi electric" 

	buc
	3,000

	
	150017
	Unitate VRF interioara,, L= 570m3/h, Qi/r= 3.2/2.8 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PLFY-P25 VLMD-E "Mitsubishi electric"
	buc
	3,00

	170
	pret furnizor


	Unitate VRF exterioara, Text=-20/35, Qi/r=18/15.5, Ne=4,9kW, -3, 380V, 50Hz
 PUMY-P140 YKM4-ERR2  "Mitsubishi electric" 

	buc
	2,000

	
	1500158
	Unitate VRF exterioara, Text=-20/35, Qi/r=18/15.5, Ne=4,9kW, -3, 380V, 50Hz
PUMY-P140 YKM4-ERR2
	buc
	2,00

	171
	pret furnizor


	Unitate VRF interioara, L= 640m3/h, Qi/r= 5/4,5 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PMFY-P40 VBM-ER4 "Mitsubishi electric" 

	buc
	5,000

	
	150016
	Unitate VRF interioara, L= 640m3/h, Qi/r= 5/4,5 kW Ne=0,1kW -3,380V,50Hz PMFY-P40 VBM-ER4 "Mitsubishi electric"
	buc
	5,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Sistemul de incalzire si racire
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Acizitionare si depozitarea materialelor
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


