Cerinte specifice:

1.Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat şi etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate nu mai mic de 12 luni, condiţiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

2. Instrucţiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă  atît pentru test stripuri cît și pentru materialul de control(normal și patologic).

3.Furnizorii vor demonstra că Strip-Testele  se păstrează pînă la livrare în condiţiile prevăzute de producător (la frigider, frigorifer sau încăperi dotate cu echipament specific, etc).                                                                                                                                                                                 4. Materialele de control cît și test stripurile trebuie să corespundă  pentru analizatorul URYXXON Relax  să fie de la acelaşi producător.

5. Se solicită obligator de prezentat monstre pentru testare de la furnizorul cîștigător în timp de 5 zile calendaristice după comunicarea scrisă despre acceptarea ofertei.

6.Furnizorul va fi obligat să programeze Strip-Testele la analizatorul URYXXON Relax pentru  procedurile de testare a monstrelor, se va demonstra calitatea lucrului