| Reparatia capitala cu termoizolarea fatadei si amenajare de teren a blocului administrativ s.Hansca r-nul Ialoveni | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Retelele de apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele de apa si canalizare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Apeduct AI |  |  |  |  |  |
| 1 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 25, |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,108 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,054 |  |  |
|  | 2521216710001125 |  | Teava polietilena D=25 mm |  | m | 3,009 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m | 3,240 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 2 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, |  | m | 9,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,324 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,162 |  |  |
|  | 2521216710001120 |  | Teava polietilena D=20 mm |  | m | 9,027 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m | 9,720 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 0,360 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 0,360 |  |  |
| 3 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 15, |  | m | 23,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,828 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,414 |  |  |
|  | 2521216710001115 |  | Teava polietilena D=15 mm |  | m | 23,069 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m | 24,840 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 0,920 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 0,920 |  |  |
| 4 | AcA52A |  | Teava din polietilena, Tub de protectie PVC d=63 mm |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,108 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,054 |  |  |
|  | 2521216710001163 |  | Tub PVC de protectie d=63 mm |  | m | 3,009 |  |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m | 3,240 |  |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut | 0,120 |  |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut | 0,120 |  |  |
| 5 | SE53A |  | Apometrude apa rece combinat d50/15 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 3320634625010 |  | Apometru de apa rece d=15mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 6 | GE10A1 |  | Manometru tehnic Py=10kgc/cm, cl.1b |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011700 |  | Instalator incalzire centrala |  | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 2875274120200 |  | Mufa otel pt. tevi filetate Dn=15 1/2 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1111000101000 |  | Niplu fonta maleabila N8 D=15 1/2 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875274201100 |  | Robinet trecere ventil fc+mufe abur pn 16-225grd S 4004 1" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2734113803000 |  | Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10mnl 4 |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 1714227322000 |  | Cilti de cinepa sort 1 |  | kg | 0,002 |  |  |
|  | 3320527328100 |  | Manometru tehnic Py=10kgc/cm cl.1b |  | buc | 1,000 |  |  |
| 7 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 29241273220620 |  | Filtru pentru apa potabila d-20mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 8 | ID05B |  | Robinet reversibil avind diametrul nominal de 20 mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,250 |  |  |
|  | 28752742050020 |  | Robinet reversibil d-20mm |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,195 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,860 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,075 |  |  |
| 9 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,180 |  |  |
|  | 287527420100015 |  | Robinet de scurgere d-15 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 10 | ID05B |  | Robinet reversibil avind diametrul nominal de 20 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 287527420500201 |  | Robinet sferic d-20mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,130 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 1,240 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,400 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,050 |  |  |
| 11 | SD07B |  | Robinet cu ventil de bronz d20 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet cu ventil de bronz d20 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 12 | SD07A |  | Robinet cu ventil din bronz, avind diametrul 15mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2875274201016 |  | Robinet d-16mm |  | buc | 2,000 |  |  |
| 13 | Pret de piata |  | Furtun termoizolant d-20mm |  | m | 9,000 |  |  |
|  | Pret de piata 6 |  | Furtun termoizolant d-20mm |  | m | 9,000 |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Furtun termoizolant d-15mm |  | m | 18,000 |  |  |
|  | Pret de piata 7 |  | Furtun termoizolant d-15mm |  | m | 18,000 |  |  |
| 15 | IC42A |  | Metal pentru pozarea tevilor |  | kg | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,150 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 5,000 |  |  |
| 16 | AcF05A |  | Protectie elastica d-25mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,490 |  |  |
|  | 2523156718142 |  | Profil PVC plastifiat conf. normativ C-163-73 |  | kg | 4,720 |  |  |
|  | 2744203666271 |  | Tabla zincata de 1x1000x2000 mm |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  | kg | 0,460 |  |  |
|  | 2734113803116 |  | Sirma neagra moale d = 1 mm |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2682162608363 |  | Snur vata minerala cu D=50 mm |  | m | 2,100 |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 1,890 |  |  |
|  | 1450332205692 |  | Azbest micronizat |  | kg | 0,270 |  |  |
|  | 1450332205666 |  | Azbest fibre sort 2-4 |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct AI |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Canalizare menagera |  |  |  |  |  |
| 17 | SA11H |  | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 110 mm |  | m | 28,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 24,640 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC d-110mm |  | m | 28,560 |  |  |
|  | 2523156712430 |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  | buc | 2,800 |  |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 4,200 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 2,520 |  |  |
|  | 2523156714030 |  | Reductie din PVC tip greu (G) |  | buc | 1,400 |  |  |
| 18 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 63 mm |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 2521216720163 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d63 |  | m | 10,300 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,120 |  |  |
| 19 | IC42A |  | Metal pentru pozarea tevilor |  | kg | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 10,000 |  |  |
| 20 | SB25A |  | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 100 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,860 |  |  |
|  | 2622102455150 |  | Sifon de pardoseala d100 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  | kg | 0,250 |  |  |
|  | 2430116102006 |  | Chit Rexidur R |  | kg | 0,300 |  |  |
| 21 | SB13B |  | Piesa de curatire din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, avind diametrul de 100 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,920 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Piesa de curatire d-100mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,064 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,061 |  |  |
| 22 | SB13B |  | Revizie d100 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 25231567210375 |  | Revizie d-100mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,031 |  |  |
| 23 | AcE51A |  | Manson antincendiar din teava de otel L=300mm, d150 |  | piesa | 3,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 3,720 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2521216701000100 |  | Manson antiincendiar din tava din otel L=300 mm d150 |  | m | 1,200 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,222 |  |  |
|  | 2411115904520 |  | Acetilena |  | m3 | 0,054 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,192 |  |  |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,345 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 1,410 |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare menagera |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari sanitare |  |  |  |  |  |
| 24 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavuar cu sifon si baterie.) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,400 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 2,400 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 8,000 |  |  |
| 25 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 9,400 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 2,020 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 2,000 |  |  |
| 26 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti |  | kg | 15,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,450 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 15,000 |  |  |
| 27 | IA17A |  | Boiler avind capacitatea de 50 L |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,300 |  |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  | kg | 0,340 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2811236832390 |  | Burghiu cu cap widia M 16 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 28 | Pret de piata |  | Boiler capacitate de 50L |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 6021 |  | Boiler 50L |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |

APROBAT:

| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| --- | --- |
| L.Ş. | L.Ş. |