Aprobat:

Director al IMSP SCTO

___________ Ștepa Serghei

CAIET DE SARCINI

- Denumirea beneficiarului de stat: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Organizatorul proce durii de achiziţie: Instituţia Medico Sanitară Publică Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie.

- Obiectul achiziţilor:  Lămpi bactericide pentru anul 2023

Cod CPV  COD 31600000-2

| Nr. d/o | Denumire: Bunuri solicitate |  | Unita-tea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Instalație pentru 2 tuburi bactericide |  | buc | 35 | Corp cu reflector prevazut pentru două tuburi bactericide 15W tip T8. Lungimea corpului 500 ± 10%. Alimentarea 220V, 50 Hz. Instalația fabricată din metal inoxidabil, cu posibilitatea de fixare pe perete. |
| 1 | Instalația penu 2 tuburi bactericide |  | buc | 60 | Corp cu reflector prevazut pentru două tuburi bactericide 30 W, tip T8. Lungimea corpului 950, ± 10%, Alimentarea 220V, 50 Hz. Instalația fabricată din metal inoxidabil, cu posibilitatea de fixare pe perete. |
|  | Tub/lampă bactericida 15 W |  | buc | 30 | Destinat utilizarii în spitale, pentru sterilizarea aerului în sala operație, sala proceduri, pansamente *Spectru raze – UV-C vizibil, *Soclu G13, *Uunda de iradiere – 253,7 nm., *Timpul de funcționare – min. 8000 ore *puterea -15W *Aria de sterilizare ≥ 15 m2, *Alimentarea 220V, 50 Hz. |
|  | Tub/lampă bactericida/ cuarț 30 W |  | buc | 100 | Destinat utilizarii în spitale, pentru sterilizarea aerului în sala operație, sala proceduri, pansamente *Spectru raze – UV-C vizibil, * Soclu G13, *Uunda de iradiere – 253,7 nm., *Timpul de funcționare – min. 8000 ore *puterea UV - 30W *Aria de sterilizare ≥ 30m2 *Alimentarea 220V, 50 Hz. |
|  |  | Valoarea estimativă totală pe lot 52000,00 |  |  |  |

- Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale RM

- Garanția – min. 12 luni de la momentul livrării (certificate de garanție)

- Certificate de calitate ISO 9001:2015 /Declarație de conformitate

- Obligatoriu la solicitare se vor prezenta mostre

- Instrucțiuni de utilizare în limba de stat, la livrare.

- Modul de prezentare a ofertelor:

- Ofertele se prezintă în limba de Stat

- Preţul se indică în lei MD cu şi fără TVA

- Oferta se prezintă cu semnătura electronică.

- La solicitare operatorul economic va prezenta mostre  în trmen de 3 zile lucrătoare și se va pune accent pe calitatea bunului.

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

Coșpormac Igor - președinte al grupului, vicedirector medical al IMSP SCTO.

Darii Irina- membru, asistentă principală al IMSP SCTO.

Gabriela Doagă– secretar al comisiei, contabil șefal IMSP SCTO.

Morozova Violeta - membru, șefă secţie, ingineră aparate medicale al IMSP SCTO.

Caraman Natalia  - membru, șef depozit al IMSP SCTO.

Pereverzeva Tatiana- membru, economist al IMSP SCTO.