CAIET DE SARCINI
PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 
3. Obiectul achiziţiilor  Уличное освещение с.В.Пержи (ТП86;ТП241;ТП66;ТП87;ТП85)
№
 crt.	Simbol norme şi Cod  resurse  	
Denumire lucrărilor    	Unitatea de masura 	Volum	

1	2	3	4	5	
		1. Работы по улицам запитанных от ТП86
	
		1.1. строительные работы
	
1	33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных  СВ 110.5
	buc	4,000	
2	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	buc	4,000	
3	33-04-016-5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	4,000	
4	33-04-014-2
	Установка светильников:   50W IP65 ST-50-04  4500лм SMD
	buc	25,000	
5	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	25,000	
6	
	ограничитель перенапряжения  LVA-260-2
	buc	4,000	
		1.2. монтажные работы
	
7	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	0,820	
8	
	СИП 4 2х25
	m	820,000	
9	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	0,370	
10	
	лента монтажная  F207
	m	120,000	
11	
	скрепа   A200
	buc	120,000	
12	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	18,000	
13	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	18,000	
14	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	22,000	
15	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	48,000	
16	08-02-148-1
	Кабель массой 1 м, кг, до: 1
	100 m	0,080	
17	
	кабель АВВГ-Т  2*25
	m	8,000	
18	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	25,000	
19	
	кронштейны  КС-2
	buc	25,000	
20	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм
	100 m	0,090	
		1.3. оборудование
	
21	
	светильник  50W  IP65  ST-50-04 4500лм SMD
	buc	25,000	
		2. Работы по улицам запитанных от ТП241
	
		2.1. строительные работы
	
22	33-04-014-2
	Установка светильников:   50W IP65 ST-50-04  4500лм SMD
	buc	25,000	
23	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	25,000	
24	
	ограничитель перенапряжения  LVA-260-2
	buc	4,000	
		2.2. монтажные работы
	
25	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	0,440	
26	
	СИП 4 2х25
	m	440,000	
27	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	0,400	
28	
	лента монтажная  F207
	m	44,000	
29	
	скрепа   A200
	buc	44,000	
30	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	6,000	
31	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	6,000	
32	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	9,000	
33	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	14,000	
34	08-02-148-1
	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 2*25
	100 m	0,100	
35	
	кабель АВВГ-Т  2*25
	m	10,000	
36	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	25,000	
37	
	кронштейны  КС-2
	buc	25,000	
38	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм
	100 m	0,090	
		2.3. оборудование
	
39	
	светильник  50W  IP65  ST-50-04 4500лм SMD
	buc	25,000	
		3. Работы по улицам запитанных от ТП66
	
		3.1. строительные работы
	
40	33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных  СВ 110.5
	buc	4,000	
41	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	buc	4,000	
42	33-04-016-5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	4,000	
43	33-04-014-2
	Установка светильников:   50W IP65 ST-50-04  4500лм SMD
	buc	45,000	
44	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	45,000	
45	
	ограничитель перенапряжения  LVA-260-2
	buc	4,000	
		3.2. монтажные работы
	
46	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25,  СИП4 2*35
	1000 m	1,850	
47	
	СИП 4 2х25
	m	1 850,000	
48	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	0,680	
49	
	лента монтажная  F207
	m	170,000	
50	
	скрепа   A200
	buc	170,000	
51	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	21,000	
52	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	21,000	
53	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	35,000	
54	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	115,000	
55	08-02-148-1
	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 2*25
	100 m	0,100	
56	
	кабель АВВГ-Т  2*25
	m	8,000	
57	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	45,000	
58	
	кронштейны  КС-2
	buc	45,000	
59	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм
	100 m	0,090	
		3.3. оборудование
	
60	
	светильник  50W  IP65  ST-50-04 4500лм SMD
	buc	45,000	
		4. Работы по улицам запитанных от ТП87
	
		4.1. строительные работы
	
61	33-04-014-2
	Установка светильников:   50W IP65 ST-50-04  4500лм SMD
	buc	3,000	
62	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	3,000	
63	
	ограничитель перенапряжения  LVA-260-2
	buc	1,000	
		4.2. монтажные работы
	
64	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	0,076	
65	
	СИП 4 2х25
	m	76,000	
66	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	0,050	
67	
	лента монтажная  F207
	m	15,000	
68	
	скрепа   A200
	buc	15,000	
69	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	7,000	
70	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	7,000	
71	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	2,000	
72	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	6,000	
73	08-02-148-1
	Кабель массой 1 м, кг, до: 1  2*25
	100 m	0,100	
74	
	кабель АВВГ-Т  2*25
	m	10,000	
75	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	3,000	
76	
	кронштейны  КС-2
	buc	3,000	
77	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм
	100 m	0,090	
		4.3. оборудование
	
78	
	светильник  50W  IP65  ST-50-04 4500лм SMD
	buc	3,000	
		5. Работы по улицам запитанных от ТП85
	
		5.1. строительные работы
	
79	33-04-003-1
	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38, 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных  СВ 110.5
	buc	19,000	
80	33-04-016-2
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
	buc	19,000	
81	33-04-016-5
	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
	buc	19,000	
82	33-04-014-2
	Установка светильников:  50W IP65 ST-50-04  4500лм SMD
	buc	33,000	
83	
	проходной предохранитель  ССFBD 25*25  In.в.-2А
	buc	33,000	
84	
	ограничитель перенапряжения  LVA-260-2
	buc	4,000	
		5.2. монтажные работы
	
85	08-02-367-8
	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -2А) напряжением от 0,4 кB  до 1 кB (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.СИП4 2*25
	1000 m	1,350	
86	
	СИП 4 2х25
	m	1 350,000	
87	08-02-412-1
	Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 2,5  PVS -3*1.5 mm2
	100 m	0,500	
88	
	лента монтажная  F207
	m	135,000	
89	
	скрепа   A200
	buc	135,000	
90	
	натяжной  зажим  РА 1500
	buc	18,000	
91	
	анкерный кронштеин  СА1500
	buc	18,000	
92	
	комплект промеж подвеса ES1500E
	buc	22,000	
93	
	зажим  СDR/CNIS UK 
	buc	56,000	
94	08-02-148-1
	Кабель массой 1 м, кг, до: 1 2*25
	100 m	0,100	
95	
	кабель АВВГ-Т  2*25
	m	10,000	
96	08-02-363-1
	Кронштейны сварные металлические, количество рожков: 1  КС-2
	buc	33,000	
97	
	кронштейны  КС-2
	buc	33,000	
98	08-02-472-1
	Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 6 мм
	100 m	0,090	
		5.3. оборудование
	
99	
	светильник  50W  IP65  ST-50-04 4500лм SMD
	buc	33,000	
		6. строительные работы для все ТП
	
100	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )
	kg	232,000	
101	CA02B
	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Укладка бетона  М-150
	m3	0,720	
102	33-04-015-1
	 Устройство заземления опор ВЛ и подстанций
	10 m	1,750	
103	RpEG17B
	Demontarea tablourilor electrice cu masca metalica, sau mase plastice pentru apartament (Демонтаж шкафов управления
	buc	5,000	
104	RpEG17D
	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Демонтаж щита учета BZUM
	buc	5,000	
		7. монтажные работы
	
105	08-03-572-4
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф),  мат-л заказчика  BZUM -NF-63
	buc	5,000	
106	08-03-573-4
	Шкаф (пульт) управления навесной, IP54 ЩМП-2-376У2   500*400*220
	buc	5,000	
107	08-03-600-1
	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные  АМS B 1P-ОАISC  мат-л заказчика
	buc	5,000	
108	08-03-526-1
	реле времени АС220  PC-Z -525
	buc	5,000	
109	08-03-575-1
	автоматический выключатель ВА-47-29,1Р,В16
	buc	5,000	
110	08-03-575-1
	автоматический выключатель ВА-47-29,1Р,В10
	buc	7,000	
111	08-03-575-1
	автоматический выключатель ВА-47-29,1Р,В4
	buc	5,000	
112	08-03-575-1
	автоматический выключатель ВА-47-100,1РС25
	buc	5,000	
113	08-03-575-1
	выключатель  нагрузки ВН-32/2Р.In63A
	buc	5,000	
114	08-03-575-1
	Предохранитель выключатель  (установка в ТП) ПВР-33-11-20  ППН-33 Iпл.в=50А
	buc	5,000	
115	08-01-066-1
	ограничитель от импульсных пернапряжения ОПС1-В,1Р
	set	5,000	
116	08-03-530-4
	контактор модульный  220В,40А  КМ-40-11
	buc	5,000	
		8. оборудование
	
117	
	шкаф управления IP 54 ЩМП-2-376 У2 500*400*220
	buc	5,000	
118	
	ограничитель напряжения ОПС1-В-1Р
	buc	5,000	
119	
	реле времени АС220 PCZ-525
	buc	5,000	
120	
	автомат одно,двух,трех полюсный  ВА-47-29,1Р,В16
	buc	5,000	
121	
	автомат одно,двух,трех полюсный  ВА-47-29,1Р,В10
	buc	7,000	
122	
	автомат одно,двух,трех полюсный  ВА-47-29,1Р,В4
	buc	5,000	
123	
	автомат одно,двух,трех полюсный  ВА-47-100,1РС25
	buc	5,000	
124	
	выключатель нагрузки ВН-32/2Р.In63A
	buc	5,000	
125	
	предохранитель выключатель ПВР-33-11-20 ППН-33 Iпл.в=50А
	buc	5,000	
126	
	контактор   модульный  220В,40А КМ-40-11
	buc	5,000	
		9. электроиспытание
	
127	1-11-011-1
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 puncte	0,050	
128	1-11-028-1
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 linie	5,000	
129	1-11-013-1
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	1 recept de cur	8,000	
130	1-10-010-1
	Схема контроля с помощью электроизмерительных приборов
	1 schema	5,000	
131	1-11-010-2
	Измерение сопротивления растеканию тока контура с диагональю до 20 м
	1 masurare	5,000