## Analizator biochimic
Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | Proiectul ,,Modernizarea IMSP CS Hrușova prin dotarea laboratorului clinico-biochimic ” Proiectul sus menționat cade sub incidență anexei nr. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu modificări ulterioare. (Nu se aplică TVA)
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului de laborator conform necesarului IMSP CS Hrușova
Nota OE la necesitate:
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Unitatea de măsură | Costul dispozitivelor fără TVA |  |  |  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
|  |  |  | deumirea reagentului ofertat sau echivalentul său | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | cantitatea dispozitiv/ examinări | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | Suma (fără TVA)
| Analizator biochimic | 1 examinare |  |  |  | 1 bucată
| Analizator automat destinat analizelor biochimice cu sistem inchis de reactivi. Posibilitatea efectuării analizelor urgente. Tip probe: ser şi plasmă, urină, sînge integru / hemolizat. Ofertantul va indica pretul per mililitru pentru reactivii si consumabilele necesare (reactivii vor fi in ambalajul specific pentru analizatorul oferit). În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 46709 examenari pe an |  |  |  | 46709
| determinarea glucozei în ser | 3559
| determinarea alaninaminotransferazei în ser | 2500
| detrerminarea aspartataminotransferazei în ser | 2500
| determinarea bilirubinei totale în ser | 2500
| detrerminarea bilirubinei directe în ser | 2500
| determinarea fosfatzei alcaline în ser | 1100
| determinarea Gama-Glutamin transpeptidazei în ser | 1100
| determinarea colesterolului total în ser | 3400
| determinarea LDL colesterol în ser | 4100
| determinarea HDL colesterol în ser | 3400
| determinarea trigliceridelor în ser | 3400
| determinarea hemoglobinei glicozilate | 1800
| determinarea acidului uric | 1400
| determinarea ureei în ser | 1320
| determinarea creatininei în ser | 2400
| detrminarea proteinei în ser | 1400
| determinarea albuminei în ser | 1100
| determinarea alifa-amilazei în ser | 200
| determinarea calciului în ser | 1000
| determinarea fierului în ser | 220
| detrerminarea magnesiului în ser | 200
| determinarea proteinei C reative | 400
| determinarea antistreptolizinei O | 400
| determinarea factorului reumatoid | 400
| determinarea proteinei în urină | 210
| Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 46709 examinări anual. | buc
7 | Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni (costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat | kw/an
| Consumul de apă distilată al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calculat pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni (* lei/ litru) costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat | l/an
Total
Notă | Costul reagenților (pentru realizarea examinărilor clinico-biochimce) pentru dispozitivele medicale inclusiv componentelor necesare (cantități suficiente pentru efecturea numărului de examenări calculat pe un termen de 60 luni, conform instrucțiunii de utilizare a produsului), calculate pentru numărul aproximativ de examenări anual. Obligatoriu operatorul economic nu va modifica costul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 5 ani, de divizat pe investigatii. Se va indica pretul pentru fiecare reagent în parte, inclusiv consumabile, controale, necesare efectuării unei examinări, în funcție de metoda de examinare a dispozitivului. În caz că se utilizează un singur reagent, placă etc. se va indica prețul total. Se vor atașa la oferta electronică toate documentele tehnice (ex:instrucțiunea de utilizare) pentru a da posibilitate autorității contractante să efectueze calculele.

## Analizator hematologic
Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | Proiectul ,,Modernizarea IMSP CS Hrușova prin dotarea laboratorului clinico-biochimic ” Proiectul sus menționat cade sub incidență anexei nr. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu modificări ulterioare. (Nu se aplică TVA)
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului de laborator conform necesarului IMSP CS Hrușova
Nota OE la necesitate:
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Unitatea de măsură | Costul dispozitivelor fără TVA |  |  |  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
|  |  |  | deumirea reagentului ofertat sau echivalentul său | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | cantitatea dispozitiv/ examinări | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | Suma (fără TVA)
1 | Prețul ofertei fără TVA pentru dispozitivele medicale (echipamentele medicale) 1 bucată | bucăți |  |  |  | 1 bucată
Cantitate de reagenți calculate pentru un număr de an:
| Analizator hematologic | 1 examinare
| 1. Analizator automat de hematologie 3 Diff (3 populatii leucocitare)2. Parametri analizati (18 parametri) :WBC - Numărul absolut de celule albe din sînge (leucocite),LYM % - Procentul de limfocite, LYM # - Numărul absolut de limfocite, MON %- Procentul de monocite, MON # - Numarul absolut de monocite GRA % - Procentul de Granulocite, GRA # - Numarul absolut de Granulocite, RBC- Numărul absolut de celule roșii din sînge (eritrocite), HGB - Concentraţia hemoglobinei, HCT Hematocrit, MCV -Volumul eritrocitar mediu,MCH -Conţinutul mediu al hemoglobinei în eritrocite MCHC -Concentraţia medie a hemoglobinei în eritrocite RDW -Lăţimea de distribuţie a eritrocitelor, PLT - Număr absolut de trombocite, MPV -Volumul mediu al trombocitelor,WBC, RBC, and PLT Distribution Curves. În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 5473 examenari pe an |  |  |  | 5473
| Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 5473 examinări anual. | buc |  |  |  | 5473
| Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni (costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat | kw/an |  |  |  | 1

## Analizator de urină
Formularul costurilor recurente ale dispozitivului medical
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | Proiectul ,,Modernizarea IMSP CS Hrușova prin dotarea laboratorului clinico-biochimic ” Proiectul sus menționat cade sub incidență anexei nr. 1 al Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 cu modificări ulterioare. (Nu se aplică TVA)
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea echipamentului de laborator conform necesarului IMSP CS Hrușova
Nr. | Date pentru evaluarea ofertei economice pe baza costului cel mai scăzut | Unitatea de măsură | Costul dispozitivelor fără TVA |  |  |  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Anul 4 | Anul 5 | Total | *** În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului), pentru fiecare tip de examinare, se va completa celula colorată gri.
|  |  |  | deumirea reagentului ofertat sau echivalentul său | documentul tehnic de referință (instrucțiunea) | cantitatea dispozitiv/ examinări | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | prețul (fără TVA) | Suma (fără TVA)
1 | Prețul ofertei fără TVA pentru dispozitivele medicale (echipamentele medicale) 1 bucată | bucăți |  |  |  | 1 bucată
| Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice al urinei, care determină prezenţa anumitor substanţe şi estimează concentraţiile lor într-o probă de urină. Principiu fotometrie reflectometrică. În cazul în care nu se poate indica prețul pentru fiecare reagent separat se va indica prețul pentru o examinare (în funcție de metoda de lucru a dispozitivului). | 5759 examenari pe an
| Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 5759 examinări anual. | buc |  |  |  | 5759
| Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - pretul va fi calcula pentru 5 ore/zi * 21 zile lucrătoare*12 luni(costul lei kWh )* costul pentru kWh se va calcula conform prețului reglementat | kw/an |  |  |  | 1