| Nr. ord | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | UM | Q total | Cantitatea repartizată pe laboratoare |  | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LCAP | LASN |  |  |
| 32 | 33696300-8 | LOT 32 Cuve de quarț pentru Specord 210 plus (UV-VIS) | set | 1 | 1 |  | drum optic 40mm, Quartz SUPRASIL, tip 100-QS Hellma, L – 40mm h – 45mm l – 10mm | 4210,00 |