## Лист1
Oferta de participare la Achiziția de Valoare Mică nr. din
Nr. d/o | Cod CPV | Denumire Lot | Denumirea bunurilor solicitate | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | U/M | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA), lei | Preţ unitar (cu TVA), lei | Suma fără TVA, lei | Suma cu TVA, lei | Termen de livrare
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Servicii de deservire și reparație a UPS-urilor din blocul chirurgical IMSP SCR | [9 empty] | Î n decurs de 1 zile din data cpmenzii pe parcursul anului 2020
1 | 50532400-7 | Deservirea UPS 100kVA TYPE PDSP33100, Power 100kVA, Input 380/400V 132A/126A 45-65Hz 3Ph+N Output 380/400V 150A/142A 50Hz 3Ph+N,Circuit diagram INF511-Y61-S104-1-02 | 1. Scanarea computerizată a UPS-lui(program soft specializat) -programare -înlăturarea alarmei -restabilirea parametri -reînoirea sistemului operațional -recomandări 2. Verificarea conecțiuniulor ansamblurilor și componenților UPS. 3. Verificarea tempraturilor ansamlurilor și componenților UPS. 4. Verificarea Bateriilor, 1 verificare/simestru -utilaj specializat. -raport detaliat pentru fiecare baterie. -recomandari. 5. Curațirea UPS-lui de praf, la necesitate. 6. Reparatii minore. 7. Raport detaliat la zi. |  | bucata | 2
2 |  | Deservirea UPS 120kVA TYPE PDSP33100, Power 120kVA, Input 380/400V 158A/150A 45-65Hz 3Ph+N Output 380/400V 182A/174A 50Hz 3Ph+N,Circuit diagram INF511-Y63-S104-1-02 | 1.Scanare1. Scanarea computerizată a UPS-lui(program soft specializat) -programare -înlăturarea alarmei -restabilirea parametri -reînoirea sistemului operațional -recomandări 2. Verificarea conecțiuniulor ansamblurilor și componenților UPS. 3. Verificarea tempraturilor ansamlurilor și componenților UPS. 4. Verificarea Bateriilor, 1 verificare/simestru -utilaj specializat. -raport detaliat pentru fiecare baterie. -recomandari. 5. Curațirea UPS-lui de praf, la necesitate. 6. Reparatii minore. 7. Raport detaliat la zi. |  | bucata | 1
TOTAL
TOTAL