| Reparatia capitala a imobilelor cu nr. cadastrale 0100522.477.07, 0100522.477.02 in vederea redeschiderii gimnaziului nr. 52 din str. Cornului, 10, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01/22 0180 mod

Gimnaziul nr.52. Simnalizarea de incediu.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
| 1 | 10-08-001-06 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (устройство приемно-контрольное пожарное на 32 луча SM SR EN 54-2, AC-2010) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 16,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,003 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,40 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,03 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,16 |
| 2 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (извещатель пожарный дымовой SM SR EN 54-7-2010) | buc | 337,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 674,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0034 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,1685 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 84,25 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 1,685 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 53,92 |
| 3 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (извещатель пожарный тепловой SM SR EN 54-5-2010) | buc | 7,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0001 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,035 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0014 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,70 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,014 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,42 |
| 4 | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (извещатель пожарный ручной SM SR EN 54-11-2010) | buc | 36,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 36,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,0004 |
|  | 1010329 | Clei "88-СА" | kg | 0,18 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,0072 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 3,60 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,072 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 2,16 |
| 5 | 10-08-003-01 | Aparat de semnalizare de capacitate (сирена 24в+стробоскоп SM EN 54-3-2015) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 11,00 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,00 |
|  | 1011963 | Colofoniu de pin | kg | 0,002 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 0,30 |
|  | 5220076 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" | kg | 0,02 |
|  | 330206 | Burghiuri electrice | h-ut. | 0,13 |
| 6 | 10-04-101-04 | Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton 60VA (трансформатор 60ВА SM SR EN 54-4-2010, АС-2010) | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,45 |
|  | 5070812 | Conductori cu fir flexibil din arama cu izolatie de cauciuc, in impletire din fibra de bumbac, impregnata cu compozitia de protectie impotriva putrezirii, marca "ПРГН", sectiune 1х2,5 mm2 | 1000 m | 0,002 |
|  | 5440089 | Panglica lipicioasa de izolare pe compound de policasina, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime 0,14 - 0,19 mm, inclusiv | kg | 0,001 |
| 7 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: С-1, СК-1 (аккумулятор 12В, 17 А/ч) | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 4,12 |
|  | 1010625 | Natriu caustic (soda caustica) tehnic, marca "ГД" | t | 0,0002 |
|  | 4110006 | Apa distilata | kg | 5,60 |
|  | 5420017 | Acid sulfuric de acumulator, calitatea superioara | t | 0,002 |
| 8 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 релейный модуль RM1 | buc | 2,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 1,04 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,07 |
| 9 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 коммуникационный модуль GSM | buc | 1,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om. | 0,52 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,035 |
| 10 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (кабель огнестойкий 1х2х0,75мм2 безгалогеновый КПСнг-FRHF) | 100 m | 31,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 175,593 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,626 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 9,703 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 381,86 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 1,565 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0626 |
|  | 54400891 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 5,008 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRHF сеч. 2х1,5 мм2) | 100 m | 0,20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,48 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,00 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0017 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0008 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0019 |
|  | 5220077 | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,10 |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut. | 0,60 |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut. | 0,60 |
| 12 |  | Кабель огнестойкий 1х2х0,75мм2 безгалогеновый КПСнг-FRHF | m | 3 130,00 |
|  | 447799663 | Кабель огнестойкий 1х2х0,75мм2 безгалогеновый КПСнг-FRHF | m | 3 130,00 |
| 13 |  | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRHF сеч. 2х1,5 мм2 | m | 20,00 |
|  | 2356548912 | Кабель силовой огнестойкий ВВГнг-FRHF сеч. 2х1,5 мм2 | m | 20,00 |
| 14 |  | Резистор МЛТ0,25-4,3кОм | buc | 22,00 |
|  | 169990199 | Резистор МЛТ0,25-4,3кОм | buc | 22,00 |
| 15 |  | Диод КД512А | buc | 22,00 |
|  | 1699901990 | Диод КД512А | buc | 22,00 |
| 16 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ 15мм | 100 m | 25,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 417,50 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0525 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 305,00 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 305,00 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,525 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 25,00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 800,00 |
|  | 530902013 | Tevi de polietilena ПВХ 15mm | m | 2 500,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 20,25 |
| 17 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm ПВХ 20мм | 100 m | 0,10 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,67 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0002 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,22 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,22 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0021 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,10 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 3,20 |
|  | 53090201 | Tevi de polietilena ПВХ 20mm | m | 10,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,081 |
| 18 | 08-02-410-2 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 50 mm ПВХ 40мм | 100 m | 0,30 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,73 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0006 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 3,66 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 3,66 |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0063 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,30 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 9,60 |
|  | 5309001 | Tevi de polietilena ПВХ 40мм | m | 30,00 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut. | 0,312 |
| 19 | 10-06-034-14 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (кабель-канал ПВХ 16х16 мм) | m | 120,00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 31,20 |
|  | 1010219 | Liant de ipsos "Г-3" | t | 0,126 |
|  | 1010388 | Vopsele de ulei, pamintii "МА-0115": miniu de fier | t | 0,0048 |
|  | 1011482 | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm | t | 0,006 |
|  | 1011825 | Ulei de in natural | kg | 2,04 |
|  | 1012206 | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm | 10 buc | 123,60 |
|  | 5009422 | Scoaba aplicata | 100 buc | 0,36 |
|  | 2928077 | Кабель-канал ПВХ 16х16 мм | m | 120,00 |
| 20 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj (крепежные материалы) | t | 0,04 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,488 |
|  | 1011306 | Ciment portland pentru constructii, marca "500" | t | 0,0072 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,168 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,08 |
|  | 1019104 | Dibluri de distantare cu piulita | 100 buc | 0,032 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,04 |
|  | 4080141 | Nisip natural pentru mortare de constructie | m3 | 0,006 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) | h-ut. | 0,604 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala |  |  |
|  |  | Transport |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |  |
| 21 |  | Устройство приемно-контрольное пожарное на 32 луча SM SR EN 54-2, AC-2010 | buc | 1,00 |
|  | 1691585 | Устройство приемно-контрольное пожарное на 32 луча SM SR EN 54-2, AC-2010 | buc | 1,00 |
| 22 |  | Извещатель пожарный дымовой SM SR EN 54-7-2010 | buc | 337,00 |
|  | 16910200 | Извещатель пожарный дымовой SM SR EN 54-7-2010 | buc | 337,00 |
| 23 |  | Извещатель пожарный тепловой SM SR EN 54-5-2010 | buc | 7,00 |
|  | 169102003 | Извещатель пожарный тепловой SM SR EN 54-5-2010 | buc | 7,00 |
| 24 |  | Извещатель пожарный ручной SM SR EN 54-11-2010 | buc | 36,00 |
|  | 1691020017 | Извещатель пожарный ручной SM SR EN 54-11-2010 | buc | 36,00 |
| 25 |  | Сирена 24в+стробоскоп SM EN 54-3-2015 | buc | 1,00 |
|  | 16499051300 | Сирена 24в+стробоскоп SM EN 54-3-2015 | buc | 1,00 |
| 26 |  | Трансформатор 60ВА SM SR EN 54-4-2010, АС-2010 | buc | 1,00 |
|  | 1699901 | Трансформатор 60ВА SM SR EN 54-4-2010, АС-2010 | buc | 1,00 |
| 27 |  | Аккумулятор 12В, 17 А/ч | buc | 2,00 |
|  | 2048012700 | Аккумулятор 12В, 17 А/ч | buc | 2,00 |
| 28 |  | Релейный модуль RM1 | buc | 2,00 |
|  | 164990201 | Релейный модуль RM1 | buc | 2,00 |
| 29 |  | Коммуникационный модуль GSM | buc | 1,00 |
|  | 519901 | Коммуникационный модуль GSM | buc | 1,00 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
|  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |
|  |  |  | Total Utilaj |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |