CAIET DE SARCINI

pentru achiziţionarea materialelor de construcție

„10” iunie  2021                                                                                                                                mun. Bălți

Autoritatea contractantă: Direcția regională „Nord” a IGC al MAI

IDNO: 1007601000676

Persoana responsabilă:

- Ciubotaru Ion, ofițer superior al Secției logistică al Direcției regionale „Nord” a IGC,

- tel.(0231) 2-03-69, 079903633;

Obiectul achiziţiei: Achiziţionarea materialelor de construcție.

Cod CPV: 44110000-4

Caietul de sarcini:

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Cantitatea | Caracteristicile tehnice/cerinţe STAS | Termenul de livrare pe luni | Locul livrării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |  |  |
| 1 | # Profil de contur # UD-27 | 50 buc | Tip-UD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; H-28 mm; lățimea-27mm; L-4 m. | iunie-iulie | mun.Bălți, str.Ștefan cel Mare și Sfînt, 140 A |
| 2 | Profil de plafon CD-60 | 150 buc | Tip-CD; material-oțel zincat; grosimea-0,5mm; H-27 mm; lățimea-60 mm; L-4 m. |  |  |
| 3 | Adeziv (cui lichid) | 50 buc | Pentru articole din polistiren; 1 buc = 280-310 ml |  |  |
| 4 | Cablu electric | 100 m | PVC 2*2,5 mm2; material-cupru. |  |  |
| 5 | Cablu electric | 100 m | VVGng 3*2,5 mm2; material-cupru. |  |  |
| 6 | Cablu electric | 100 m | VVGng 3*1,5 mm2; material-cupru. |  |  |
| 7 | Ciment | 1000 kg | M-400. |  |  |