- CAIET DE SARCINI

- Notă: Materialele rețelei noi de permeat sunt furnizate de către beneficiar

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ lucrărilor solicitate | Unita-tea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45331000-6 | Demontarea tevilor | serv | 1 | Demontarea țevilor a inelului de permeat existent : |  |
| 2 | 45331000-6 | Instalarea canalelor de protectie | m | 50 | Instalarea canalelor de protecție: - Cable tray (130x70x2000 mm with cover –can only be ordered in 2 m sections) - End caps = 40 pcs (Заглушка кабель канала) |  |
| 3 | 45331000-6 | Conectarea aparatelor de dializa | serv | 1 | Instalarea conectoarelor individuali de alimentare a aparatelor de dializă cu permeat - MediaR P/2D= 11 pcs (Медиа панель) |  |
| 4 | 45331000-6 | Instalarea sistemei de pregatire a concentratului si baii de spalare a canistrelor cu permeat | serv | 1 | Instalarea conectoarelor de alimentare a sistemului de pregatire a concentratului si baii de spalare canistrelor cu permeat: - Dialysis water connector 90 gr =25 pcs (мет.угол) - Dialysis water connector 180 gr =3 pcs (мет.угол) - Dialysis water connector, straight = 10 pcs (Металлический соеденитель Труба-труба) - Clip half-shell 3 m(for straight routing of PE-Xa tube) = 13pcs (49m) (гильза прямая) - 45gr. PE-Xa elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves = 16 pcs (угол) - 90gr. PE-Xa elbow connector for 25 x 3.5 mm tube including 2 clamping sleeves = 100 pcs(угол) - Sleew 25 x 3,5 mm (PVDF) = 100 pcs (хомут фиксации труб) - Individual connector, s/s (straight; PE-Xa 25 x 3.5 mm) = 2 pcs (Металлический тройник, с резьбовым отводом) - Individual connector, s/s (180°; PE-Xa 25 x 3.5 mm) = 1 pcs (Металлический разворот 180, с резьбовым отводом) |  |
| 5 | 45331000-6 | Instalarea conectorului de presiune a inelului de permeat | serv | 1 | Instalarea conectorului de presiune a inelului de permeat: - Ringunit, 2 ring mains = 1 pcs (Редуктор подачи пермиата на кольцо) - Hook for MediaR = 11 pcs (Крюк для подвеса шланго возле аппаратов) - Dialysis water nipple, close-type, DN 6, G¼", 1.4404 (without O-ring seals) = 4 pcs (Конектор для подключения к кольцу пермиата с резьбой ¼) - Dialysis water connector, close-type, DN 6, 10 mm, 1.4404 (device side) = 12 pcs (Конектор подключения аппарата к кольцу на шланг) - O-ring seal; 11 x 2 / 60 EPDM =5 pcs (Уплотнительное кольцо для конектора подключения к кольцу) - O-ring seal; 4 x 4 EPDM (for dialysis concentrate connection only) = 5 pcs (Уплотнительное кольцо для конектора подключения к кольцу) |  |
| 6 | 45331000-6 | Conectarea aparatelor de dializă la canalizare | buc | 10 | Instalarea sistemelor de conectare a aparatelor de dializă la canalizare: - RUBBER SEAL 56X40MM = 15 pcs (Резиновое кольцо переходник канализации) - Drain nipple, through-type, DN 6, 9 mm, 1.4404 (device side) = 12 pcs (Конектор подключения аппарата к канализации на шланг) |  |
| 7 | 45331000-6 | Instalarea conductelor | m | 100 | Instalarea unei conducte din țeavă PEX cu izolație preliminară din cauciuc spumos pentru formarea inelului de permiat.: - PE-Xa tube 25x3,5 mm -100 m ring main - Insulating material/ 50% insulation 28 mm AFSH13/28A = 100 m - Insulating tape: OPTIFLEX 15M;length: 50 x 3 mm = 5 pcs |  |
| 8 | 45331000-6 | Dezinfectarea, verificarea si instalarea filtrului bactericid | serv | 1 | - Dezinfectarea si verificarea de scurgere a inelului nou de permeat. - Instalarea filtrului bactericid |  |
| Total lei MDL fără TVA: |  |  |  |  |  | 65 000 lei |