- CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea  Sisteme video de supraveghere

COD CPV – 32300000-6

prin procedura de Achiziție de valoare mică

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

IDNO: 1003600150554

Adresa: mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni, 3

Numărul de telefon/fax: 022 85-72-38, 022 75-15-69

Adresa de e-mail: imsp_scp@ms.md

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 32300000-6 | Lotul 1 – Sistem video de supraveghere |  |  |  |  |
| 1.1 | 32300000-6 | Camere video IP exterioare 4Mpx | buc | 14 | 4 megapixel resolution (2560 × 1440) 20fps; Image Sensor 1/3"; 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028 Lux; Video Bit Rate 32 Kbps to 8 Mbps; IR range approx. 30 meters; Video Compression H265+; Lens 2.8mm; IP67, PoE; -30 °C to +60 °C; Tip carcasei BULLET; Material - Metal & Plastic |  |
| 1.2 | 32300000-6 | Registrator video IP (NVR) | buc | 1 | - Nr. canale: 16; Recording resolution 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p; Synchronous playback 16 canale; Functia ANR; Compresie video: H.265+/H.264; Interfata video: HDMI+VGA, simultan; Incoming Bandwidth: min. 256 Mbps; Outgoing bandwidth: min 160 Mbps; Stocare: 2 SATA III Port, Up to 6 TB capacity for each HDD; Support Smart Detection Alarm; Support Smart Search Playback; Porturi Auxiliare: USB; Alarm in/out(4/1); Network: 2 RJ-45 Ports(10/100/1000Mbps); Network Function: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP; Power: DC 12V. |  |
| 1.3 | 32300000-6 | HDD | buc | 2 | Capacitate stocare: 4TB; Interfață: SATA III; Cache: 64Mb; Form factor: 3,5”; Specializat pentru sisteme de supraveghere 24/24 |  |
| 1.4 | 32300000-6 | Blocuri de alimentare pentru camere de supraveghere | buc | 6 | Tensiune: 12V; Amperaj:10А; Radiator; Carcasă metalică forată; Montabil prin înșurubare |  |
| 1.5 | 32300000-6 | Conector DC/M Screw 5,5x2,1mm | buc | 20 | Conector de alimentare, echipat cu terminale. |  |
| 1.6 | 32300000-6 | Cutie de distribuție | buc | 15 | Carcasă plastic; Dimensiuni 100*100mm |  |
|  | 32300000-6 | Total lot |  |  |  | 49 750,00 |
| 2. | 32300000-6 | Lotul 2 – Cablu |  |  |  |  |
| 2.1 | 32300000-6 | Cablu FTP cu tros Cat.5, m | m | 915 | Model CAT5, Tip FTP cu tros Dimensiuni 4*2*0,51mm, numar de fire – 8 Tip material – cupru, culoarea - negru |  |
|  |  | Total lot |  |  |  | 9 150,00 |
| Valoarea estimativă totală |  |  |  |  |  | 58 900,00 lei |

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați: în decurs de 30 zile calendaristice de la comandă (fax, e-mail, Poșta Moldovei), conform condițiilor INCOTERMS 2013, DDP – cu transportul Vânzătorului, acesta asumându-şi toate riscurile şi toate cheltuielile care intervin.

4. Termenul de valabilitate al contractului: 31.12.2022.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Declarația privind valabilitatea ofertei | Conform anexei nr. 8 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Conform anexei nr. 22 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 3 | Specificații de preț | Conform anexei nr. 23 din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmat prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 4 | Extras actualizat de la Agenția Servicii Publice privind înregistrarea operatorului economic | Copie, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie eliberată de banca deţinătoare de cont, confirmată prin semnătura electronică a participantului. | Obligatoriu |
| 6 | Confirmarea înregistrării producătorilor/distribuitorilor în “Lista producătorilor” în conformitate cu HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice și Electronice | Copie, confirmată prin semnătura electronică a participantului. În document va fi inclus numărul de înregistrare. | Obligatoriu |
| 7 | Certificat de garanție pentru bunuri, minim 2 ani. | Original confirmat prin semnătura electronică a participantului, pentru lotul 1, poziția 1.1 și 1.2. | Obligatoriu |
| 8 | Certificate valabile de conformitate/calitate sau alt certificat ce atestă calitatea bunului | Copie, eliberată de către organismul evaluare a conformității/calității, confirmată prin semnătura electronică a participantului, pentru lotul 1, poziția 1.1 și 1.2. | Obligatoriu |
| 9 | Garanția de bună execuție a contractului (5%) | Transfer la contul autorității contractante, în cuantum de 5% din valoarea totală a contractului cu TVA. Beneficiarul plății: IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie Denumirea băncii: BC ,,Victoriabank” SA, fil. nr. 17, mun. Chișinău Codul fiscal: 1003600150554 IBAN: MD96VI022511700000037MDL Cod bancar: VICBMD2X457 | Obligatoriu (la etapa semnării contractului) |

- Ofertele se prezintă în valuta MDL.

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă.

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile.

- Limba în care trebuie redactate ofertele: limba română.

Conducătorul interimar al grupului de lucru: ___________________ Vasile BOAGHE

L.Ș.

Șef Serviciu tehnologii informaționale și comunicații _______________ Gîlcă Virgiliu