CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de instalare sisteme fotovoltaice in. Cotovscoie r-ul Comrat

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Cladirea Primariei |  |  |
|  |  | 1.1. Sisteme fotovoltaic |  |  |
|  |  | 1.1.1. Строительные работы |  |  |
| 1 | CL23D | Sisteme PV de prindere | buc | 16,0000 |
|  |  | 1.1.2. Монтажные работы |  |  |
| 2 | 08-01-007-1 | Montarea Invertor monofazat | set | 1,0000 |
| 3 | 08-01-104-3 | Montarea Panou fotovoltaic 6kW | buc | 16,0000 |
| 4 | RpED02A | Montarea Cablu DC pentru sisteme fotovoltaice | m | 50,0000 |
| 5 | RpEO02A | Montarea сonectori sisteme fotovoltaice | buc | 1,0000 |
| 6 | RpEI11B | Montare Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc | 1,0000 |
| 7 | RpEP01A | Montarea panou de comutare si distributie DC/AC | buc | 1,0000 |
| 8 | RpEO02A | Montarea сonductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc | 16,0000 |
| 9 | RpEJ06B | Incercari, verificari si reglari la circuite Panouri fotovoltaic monocristalin | buc | 16,0000 |
| 10 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc | 1,0000 |
| 11 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.3. Utilaj |  |  |
| 12 |  | Invertor monofazat | buc | 1,0000 |
| 13 |  | Panou fotovoltaic 6kW | buc | 16,0000 |
| 14 |  | сonectori sisteme fotovoltaice | buc | 1,0000 |
| 15 |  | Panou de comutare si distributie DC/AC | buc | 1,0000 |
| 16 |  | Conductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc | 16,0000 |
|  |  | 1.2. Conectare sistemei fotovoltaic cu sistemei electrice |  |  |
|  |  | 1.2.1. Монтажные работы |  |  |
| 17 | RpEB11A | Монтаж вводного кабеля | m | 25,0000 |
| 18 | RpEB11A | Монтаж нагрузочного кабеля | m | 10,0000 |
| 19 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare (Монтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу) | buc | 1,0000 |
| 20 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Монтаж вводно-распределительного шкафа) | buc | 1,0000 |
| 21 | 08-02-471-3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали | 10 buc | 1,0000 |
| 22 | RpEA01C | Montarea металлорукав | m | 7,0000 |
| 23 | RpEA01C | Montarea термотрубки | m | 2,0000 |
| 24 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С32 1Р | buc | 1,0000 |
| 25 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С20 1Р | buc | 1,0000 |
| 26 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica | buc | 1,0000 |
| 27 | RpEE01C | защитное отключение 2П | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-02-363-1 | Кронштейны сварные металлические | buc | 2,0000 |
| 29 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc | 1,0000 |
| 30 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari sistemei | buc | 1,0000 |
| 31 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.2. Utilaj |  |  |
| 32 |  | щит учета | buc | 1,0000 |
| 33 |  | электросчетчик | buc | 1,0000 |
| 34 |  | клема КЗ | buc | 2,0000 |
| 35 |  | натяжные устройства | buc | 2,0000 |
| 36 |  | ограничители импульсных напряжений | buc | 2,0000 |
|  |  | 2. Gradinita de copii |  |  |
|  |  | 2.1. Sisteme fotovoltaic |  |  |
|  |  | 2.1.1. Строительные работы |  |  |
| 37 | CL23D | Sisteme PV de prindere | buc | 32,0000 |
|  |  | 2.1.2. Монтажные работы |  |  |
| 38 | 08-01-007-1 | Montarea Invertor monofazat | set | 1,0000 |
| 39 | 08-01-104-3 | Montarea Panou fotovoltaic 12kW кз=0,5 | buc | 32,0000 |
| 40 | RpED02A | Montarea Cablu DC pentru sisteme fotovoltaice | m | 100,0000 |
| 41 | RpEO02A | Montarea сonectori sisteme fotovoltaice | buc | 2,0000 |
| 42 | RpEI11B | Montare Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc | 1,0000 |
| 43 | RpEP01A | Montarea panou de comutare si distributie DC/AC | buc | 1,0000 |
| 44 | RpEO02A | Montarea сonductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc | 32,0000 |
| 45 | RpEJ06B | Incercari, verificari si reglari la circuite Panouri fotovoltaic monocristalin | buc | 32,0000 |
| 46 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc | 1,0000 |
| 47 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.1.3. Utilaj |  |  |
| 48 |  | Invertor monofazat | buc | 1,0000 |
| 49 |  | Panou fotovoltaic 12kW | buc | 32,0000 |
| 50 |  | сonectori sisteme fotovoltaice | buc | 2,0000 |
| 51 |  | Panou de comutare si distributie DC/AC | buc | 1,0000 |
| 52 |  | Conductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc | 32,0000 |
|  |  | 2.2. Conectare sistemei fotovoltaic cu sistemei electrice |  |  |
|  |  | 2.2.1. Монтажные работы |  |  |
| 53 | RpEB11A | Монтаж вводного кабеля | m | 35,0000 |
| 54 | RpEB11A | Монтаж нагрузочного кабеля ввг 5*6 | m | 10,0000 |
| 55 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare (Монтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу) 3-ехфазный | buc | 1,0000 |
| 56 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Монтаж вводно-распределительного шкафа) | buc | 1,0000 |
| 57 | 08-02-471-3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали | 10 buc | 1,0000 |
| 58 | RpEA01C | Montarea металлорукав | m | 7,0000 |
| 59 | RpEA01C | Montarea термотрубки | m | 4,0000 |
| 60 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С25 3Р | buc | 1,0000 |
| 61 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С20 3Р | buc | 1,0000 |
| 62 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica | buc | 1,0000 |
| 63 | RpEE01C | защитное отключение 4П | buc | 1,0000 |
| 64 | 08-02-363-1 | Кронштейны сварные металлические | buc | 2,0000 |
| 65 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc | 1,0000 |
| 66 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari sistemei | buc | 1,0000 |
| 67 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления) | buc | 1,0000 |
| 68 | SE09T | Masina de gatit, functionind cu energie electrica (Кухонная плита......, электрическая) | buc | 1,0000 |
|  |  | 2.2.2. Utilaj |  |  |
| 69 |  | щит учета | buc | 1,0000 |
| 70 |  | электросчетчик 3-ех фазный | buc | 1,0000 |
| 71 |  | клема КЗ | buc | 4,0000 |
| 72 |  | натяжные устройства | buc | 2,0000 |
| 73 |  | ограничители импульсных напряжений | buc | 4,0000 |
| 74 |  | Кухонная плита на 4 комфорки | buc | 2,0000 |
|  |  | 3. Gimnazia |  |  |
|  |  | 3.1. Sisteme fotovoltaic |  |  |
|  |  | 3.1.1. Строительные работы |  |  |
| 75 | CL23D | Sisteme PV de prindere | buc | 40,0000 |
|  |  | 3.1.2. Монтажные работы |  |  |
| 76 | 08-01-007-1 | Montarea Invertor monofazat | set | 1,0000 |
| 77 | 08-01-104-3 | Montarea Panou fotovoltaic 12kW кз-0,3 | buc | 80,0000 |
| 78 | RpED02A | Montarea Cablu DC pentru sisteme fotovoltaice | m | 200,0000 |
| 79 | RpEO02A | Montarea сonectori sisteme fotovoltaice | buc | 4,0000 |
| 80 | RpEI11B | Montare Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc | 1,0000 |
| 81 | RpEP01A | Montarea panou de comutare si distributie DC/AC | buc | 1,0000 |
| 82 | RpEO02A | Montarea сonductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc | 80,0000 |
| 83 | RpEJ06B | Incercari, verificari si reglari la circuite Panouri fotovoltaic monocristalin | buc | 80,0000 |
| 84 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc | 1,0000 |
| 85 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari Smart Sensor pentru monitorizarea consumului si limitarea exportului de curent оn retelele monofazate | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.1.3. Utilaj |  |  |
| 86 |  | Invertor monofazat | buc | 1,0000 |
| 87 |  | Panou fotovoltaic 12kW | buc | 80,0000 |
| 88 |  | сonectori sisteme fotovoltaice | buc | 2,0000 |
| 89 |  | Panou de comutare si distributie DC/AC | buc | 1,0000 |
| 90 |  | Conductor DC pentru conectarea acumulatorilor | buc | 80,0000 |
|  |  | 3.2. Conectare sistemei fotovoltaic cu sistemei electrice |  |  |
|  |  | 3.2.1. Монтажные работы |  |  |
| 91 | RpEB11A | Монтаж вводного кабеля | m | 300,0000 |
| 92 | RpEB11A | Монтаж нагрузочного кабеля аввг 5*50 | m | 20,0000 |
| 93 | RpEP12A | Montarea contorului in punct de alimentare (Монтаж счетчика в вводно-распределительном шкафу) 3-ехфазный | buc | 1,0000 |
| 94 | RpEP01A | Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie) (Монтаж вводно-распределительного шкафа) | buc | 1,0000 |
| 95 | 08-02-471-3 | Заземлитель вертикальный из круглой стали | 10 buc | 1,0000 |
| 96 | RpEA01C | Montarea металлорукав | m | 15,0000 |
| 97 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С25 3Р | buc | 1,0000 |
| 98 | RpEE02A | Montarea автомата ВА47-29 С20 3Р | buc | 3,0000 |
| 99 | RpEG05A | Montarea tablourilor de distributie electrica металлический | buc | 1,0000 |
| 100 | RpEE01C | защитное отключение 4П | buc | 1,0000 |
| 101 | 08-02-363-1 | Кронштейны сварные металлические | buc | 4,0000 |
| 102 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari | buc | 1,0000 |
| 103 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari sistemei | buc | 1,0000 |
| 104 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (Электроиспытания, контроль и наладка заземления) | buc | 1,0000 |
|  |  | 3.2.2. Utilaj |  |  |
| 105 |  | щит учета | buc | 1,0000 |
| 106 |  | электросчетчик 3-ех фазный | buc | 1,0000 |
| 107 |  | клема КЗ | buc | 4,0000 |
| 108 |  | натяжные устройства | buc | 10,0000 |
| 109 |  | траверса натяжных | buc | 10,0000 |
| 110 |  | подвесные | buc | 6,0000 |
| 111 |  | траверса подвесного | buc | 6,0000 |
| 112 |  | ограничители импульсных напряжений | buc | 4,0000 |
|  |  | 3.3. Замена старых светильников на энергосберегающих |  |  |
|  |  | 3.3.1. Демонтажные/Монтажные работы |  |  |
| 113 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люминисцентных светильников различного типа, с двумя или более рожками или лампами-трубками) | buc | 183,0000 |
| 114 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat | buc | 183,0000 |
|  |  | 3.4. Отопительная система |  |  |
| 115 | IA12A | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 10 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 10 кВт, прикрепленный прямо к стене) индукционный | buc | 1,0000 |
| 116 | IA12A | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de pina la 20 kw, montat direct pe perete (Котел настенный для обогрева (горячая вода 90/70 гр), тепловой мощностью 20 кВт, прикрепленный прямо к стене) индукционный | buc | 1,0000 |
| 117 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea de 500 l (Установка расширительного бака на кронштейны, емкостью 500 л) | buc | 1,0000 |
| 118 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Установка путем навинчивания циркуляционного насоса, на существующий трубопровод, диаметром до 1", включительно) | buc | 2,0000 |
| 119 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (Пробковый кран, трехходовой, с фланцами и прокладками для систем центрального отопления, диаметром 15-20 мм) | buc | 4,0000 |
|  |  | 3.5. Оборудование системы отопления |  |  |
| 120 |  | Котел индукционный 10kW в т.ч. автоматика | buc | 1,0000 |
| 121 |  | Котел индукционный 20kW в т.ч. автоматика | buc | 1,0000 |
| 122 |  | Расширительный бак 500 литров | buc | 1,0000 |
| 123 |  | насосы циркуляционные | buc | 2,0000 |