| Fintina arteziana | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL №

Valoarea de deviz 143 329 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | FjC01B |  | Foraj hidraulic cu circulatie inversa executat cu instalatie FA 12.5, sapa D=609 mm, pina la 200 m adincime, in teren grupa II |  |  | m |  | 75,0000 |  |  | 807,16 —————————— 233,67 |  | 60 537,20 —————————— 17 525,06 |
| 2 |  | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 4 450,00 —————————— 0,00 |  | 4 450,00 —————————— 0,00 |
| 3 |  | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, |  |  | m |  | 78,0000 |  |  | 64,01 —————————— 29,74 |  | 4 992,84 —————————— 2 319,68 |
| 4 |  | SE56A1 |  | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 250,78 —————————— 195,43 |  | 250,78 —————————— 195,43 |
| 5 |  | SE55A |  | Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  | 7 650,14 —————————— 390,86 |  | 7 650,14 —————————— 390,86 |
| 6 |  | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp |  |  | m |  | 103,0000 |  |  | 34,32 —————————— 11,90 |  | 3 535,35 —————————— 1 225,27 |
| 7 |  | RpEA01C1 |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu diametrul peste 25 mm.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate |  |  | m |  | 78,0000 |  |  | 73,21 —————————— 64,58 |  | 5 710,24 —————————— 5 037,02 |
| 8 |  | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 78,0000 |  |  | 13,60 —————————— 13,60 |  | 1 060,43 —————————— 1 060,43 |
|  |  |  |  | Total 1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 186,98 27 753,75 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 88 185 |
|  |  |  |  | CASM |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 6 661 |
|  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  | 10,00 % |  |  |  |  |  |  | 3 564 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 98 410 |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 14 270 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 112 680 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 6 761 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 119 441 |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20,00 % |  |  |  |  |  |  | 23 888 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 143 329 —————— 27 753 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |