| Lucrari civile la gradinita de copii din a.Sculeni, r-ul Ungheni | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6(Actualizare)

Deviz-oferta № 2-1-6(Actualizare)

Alarma de incendiu

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Montare |  |  |  |  |
| 1 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet "ВАТРА"1/832GSM | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 11-02-002-01 | Dispozitiv -bloc БВШ | buc | 1,00 |  |  |
| 3 | 11-02-002-01 | Dispozitiv ComunicatorТК-2/GM-01 | buc | 1,00 |  |  |
| 4 | 10-08-002-01 | Detectoarele de incendiu ИПК-8 | buc | 88,00 |  |  |
| 5 | 10-08-002-01 | Avertizoare ИПР-1 | buc | 15,00 |  |  |
| 6 | 10-08-003-02 | Dispozitive - Sirena de alarma-SA-913F | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Instalare |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-422-1 | Introducerea unui conductor in plinta electrotehnica, sectiune pina la 2х2,5 mm2 | 100 m | 6,20 |  |  |
| 8 | цена | Cablu КПСЭнг-FRLS 2*2*0.2mm2 | m | 560,00 |  |  |
| 9 | цена | Cablu ВВГнг FRLS - сеч.2*1.5мм2 | m | 60,00 |  |  |
| 10 | 08-02-410-1 | Montarea Jgheburi PVC,15*10 mm( exludere mortar,teava macara) | 100 m | 5,40 |  |  |
| 11 |  | Jgheburi PVC 15*10 L=2m | buc | 270,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociale | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Transport | 10,00 % |  |  |  |
|  |  | Depoziatare | 2,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Beneficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |  |  |
| 12 | цена | Aparatul - "ВАТРА"-1/832GSM | buc | 1,00 |  |  |
| 13 | цена | Dispozitiv -Bloc БВШ | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | цена | Dispozitiv - ComunicatorTK-2/GSM-01 | buc | 1,00 |  |  |
| 15 | цена | DEtectoarele de incendiu ИПК-8 | buc | 88,00 |  |  |
| 16 | цена | Manual detector de incendiu ИПР-1 | buc | 15,00 |  |  |
| 17 | цена | Sirena de alarma SA-913F | buc | 5,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | Lei |  |  |  |
|  |  | Depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Pinzari L) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()