CAIET DE SARCINI
pentru achiziția echipamentului și lucrărilor de instalare pentru stăndul de ventilare

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Atenuator de zgomot, circular tip AZC d160 600. | buc | 2 |
| 2 |  | Grila simpla TM100 200x100 | buc. | 2 |
| 3 |  | Grila pentru conducte circulare YKM100 325x75 D200 | buc. | 2 |
| 4 |  | Difuzor plafonier rotund DSD01-LB 1Slot*500 | buc. | 2 |
| 5 |  | Difuzor tip Systemair rotund EFF125-SW | buc. | 6 |
| 6 |  | Difuzor 150x150 KA104 | buc. | 2 |
| 7 |  | Conducta flexibila plastic Dn=75 mm | m.l. | 10 |
| 8 |  | Capace colector Dn75 | buc. | 4 |
| 9 |  | Colector orizontal DH 8x75/DN160 | buc. | 2 |
| 10 |  | Adaptor perete plastic 2x75/125 | buc. | 4 |
| 11 |  | Piese fasonate dreptunghiulare otel zincat | m2 | 1,3 |
| 12 |  | Conducte aer circulare spiralate | m2 | 14,53 |
| 13 |  | Piese fasonate circulare otel zincat | m2 | 5,45 |
| 14 |  | Conector mic Ø50–Ø60 mm | unit. | 1,3 |
| 15 |  | Conector conducte SPIRO | unit. | 19,98 |
| 16 |  | Cauciuc sintetic R-Flex 9 mm | m2 | 15 |
| 17 |  | Insertie flexibila RFC 160 | buc. | 4 |
| 18 |  | Grila exterioara aluminiu D=200 | buc. | 2 |
| 19 |  | Clapeta de retinere CICT 125 | buc. | 4 |
| 20 |  | Clapeta de retinere CICF 160 | buc. | 2 |
| 21 |  | Clapeta de retinere CICSVSE 200 L | buc. | 2 |
| 22 |  | Caseta filtru 200x200 | buc. | 1 |
| 23 |  | Trapa inspectie 160-124 | buc. | 4 |
| 24 |  | Instalarea echipamentelor de ventilare | serv. | 1 |