- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Obiectelor electrice

prin procedura de achiziție  COP

*Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante - DA

Link-ul către planul de achiziții publice publicat: http://scmsmps.md/2021/11/17/plan-provizoriu-de-achizitie-pentru-anul-2022/

- Denumirea autorității contractante: IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

- IDNO: 1003600150716

- Adresa: mun. Chișinău, str. Pușkin, 51

- Numărul de telefon/fax: 022 834-071; 069367911

- Adresa de e-mail și pagina web oficială ale autorității contractante: scms@ms.md, tatianascms.achiz@yahoo.com

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea următoarelor bunuri/servicii:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 31500000-1 | Bec Led 10-15W We27 | buc | 500 | 6000-6400 K | 15000 |
| 2 | 31500000-1 | Furnitura electrica | buc | 2000 |  | 30000 |
| 3 | 31500000-1 | Corp de iluminat 600x600-led | buc | 200 |  | 30000 |
| 4 | 31500000-1 | Bec LED 12wE27 | buc | 200 | 6000 K | 6000 |
| 5 | 31500000-1 | Canal p/u cablu(16x25) | buc | 400 |  | 4000 |
| 6 | 31500000-1 | Canal p/u cablu (16x16) | buc | 200 |  | 2000 |
| 7 | 31500000-1 | Prize euro interne | buc | 200 |  | 5000 |
| 8 | 31500000-1 | Corp de iluminat 600x600-36-50 wt Armstrong | buc | 150 |  | 20000 |
| 9 | 31500000-1 | Întrerupator 2kl intern | buc | 100 |  | 1250 |
| 10 | 31500000-1 | Întrerupator 1 kl extern | buc | 100 |  | 1000 |
| 11 | 31500000-1 | Întrerupator 1 kl intern | buc | 100 |  | 1250 |
| 12 | 31500000-1 | Automat BA47-125 3 p 100A(C)EKF | buc | 5 |  | 500 |
| 13 | 31500000-1 | UZO 2P 16-A-25AEKF | buc | 30 |  | 7500 |
| 14 | 31500000-1 | Automat BA 47-29 1п(16 A) C | buc | 150 |  | 4200 |
| 15 | 31500000-1 | Automat BA 47-29 1п (20 A)C | buc | 150 |  | 4200 |
|  | 31500000-1 | Separator de sarcină (ВН)3Р(380V) | buc | 20 |  | 2000 |
| 16 | 31500000-1 | Conductoare ВВГНГ-3x2,5 | m.p | 400 |  | 7200 |
| 17 | 31500000-1 | Conductoare ВВГНГ -3x1,5 | m.p | 400 |  | 5600 |
| 18 | 31500000-1 | Conductoare ВВГНГ -2x1,0 | m.p | 500 |  | 5000 |
| 19 | 31500000-1 | Conector forbox 10mm2 | buc | 100 |  | 2500 |
| 20 | 31500000-1 | Conector forbox 6mm2 | buc | 100 |  | 2000 |
| 21 | 31500000-1 | Banda izolare PVC 20m | buc | 50 |  | 750 |
| 22 | 31500000-1 | Bec led 6w/6400k E 27 | buc | 100 |  | 3000 |
| 23 | 31500000-1 | Corp de iluminat pentru led 600x2x18mm | buc | 200 | Carcasa | 25000 |
| 24 | 31500000-1 | Cutie de distribuire110x110x50 | buc | 10 | Exterior | 300 |
| 25 | 31500000-1 | Şurubelniţă electrică | buc | 2 |  | 4500 |
| 26 | 31500000-1 | Aparat de găurit electric universal | buc | 2 |  | 7500 |
| 27 | 31500000-1 | Electrofen pentru montaj | buc | 1 |  | 1000 |
| 28 | 31500000-1 | Ferestrău electric (lobzic) | buc | 2 |  | 2400 |
| 29 | 31500000-1 | Cablu ПВС 3x1,5mm2 | metru | 200 |  | 2800 |
| 30 | 31500000-1 | Cutie de repartizare cu automate 10 - 12 | buc | 15 |  | 1875 |
| 31 | 31500000-1 | Lanternă cu încărcare 220 W | buc | 10 |  | 1000 |
| 32 | 31500000-1 | Siguranţă de farfor 40 A | buc | 50 |  | 3000 |
| 33 | 31500000-1 | Siguranţă de farfor 100 A | buc | 50 |  | 4250 |
| 34 | 31500000-1 | Siguranţă de farfor 160 A | buc | 50 |  | 4250 |
| 35 | 31500000-1 | Siguranţă de farfor 250 A | buc | 20 |  | 1700 |
| 36 | 31500000-1 | Mănuşi dielectrice | perechi | 4 | (de cauciuc) | 800 |
| 37 | 31500000-1 | Prelungitor 5 metri cu 5 prize | buc | 50 |  | 5000 |
| 38 | 31500000-1 | Fişă electrică cu împămîntare | buc | 100 |  | 1500 |
| 39 | 31500000-1 | Conector forbox 4 mm2 | buc | 200 |  | 3000 |
| 40 | 31500000-1 | Conector forbox 2,5 mm2 | buc | 200 |  | 2000 |
| 41 | 31500000-1 | DN reica | buc | 50 | (1metru/buc.) | 3000 |
| 42 | 31500000-1 | Fir pentru împămîntare 4mm2 | metru | 50 |  | 400 |
| 43 | 31500000-1 | Fir pentru împămîntare 2,5mm2 | metru | 50 |  | 300 |
| 44 | 31500000-1 | zero de izolare (нулевая шина) | buc | 50 | 8-14 ieșiri (conexiuni) | 1250 |
| 45 | 31500000-1 | pentru împămîntare (клемник; калотка) | buc | 50 | 8-14 ieșiri | 1250 |
| 46 | 31500000-1 | Automat întrerupător 16 A | buc | 100 |  | 30000 |
| 47 | 31500000-1 | Diferențial 20A | buc | 100 |  | 30000 |
| 48 | 31500000-1 | Priză interioară dublă cu împămîntare | buc | 100 |  | 3500 |
| 49 | 31500000-1 | Întrerupător automat de supra sarcină (rubilinic) 380 V (BBOg) | buc | 30 | (echivalent HDM3-100S 32A 400 V) | 30000 |
| 50 | 31500000-1 | Automat echivalent BA 47-100 3p C (63-100A) | buc | 20 |  | 2000 |
| 51 | 31500000-1 | Panou electric de exterior 24 module | buc | 20 |  | 5000 |
| 52 | 31500000-1 | Diblu 6x40 | buc | 800 |  | 300 |
| 53 | 31500000-1 | Diblu 6x6 | buc | 200 |  | 100 |
| 54 | 31500000-1 | Bec led tubular (L=60) 10-14 W | buc | 800 | 6000 K | 19500 |
| 55 | 31500000-1 | Bec led tubular (L=120) 18-20-28 W | buc | 250 | 6000 K | 9750 |
| 56 | 31500000-1 | Papuc pentru cablu de forță | buc | 30 |  | 300 |
| 57 | 31500000-1 | Cutie pentru prize mici si mari | buc | 300 |  | 1200 |
| 58 | 31500000-1 | Tub termic (термоусадка) | unitate | 100 |  | 700 |
| 59 | 31500000-1 | Burghiu SDS diferite lungimi si diametre | buc | 40 |  | 2000 |
| 60 | 31500000-1 | Priză electrică dublă, exterior | buc | 10 |  | 500 |
| 61 | 31500000-1 | Starteoare 4-65 W | buc | 100 |  | 500 |
| 62 | 31500000-1 | Starteoare 4-22 W | buc | 200 |  | 1000 |
| 63 | 31500000-1 | Automat 380 5p 320 | buc | 20 |  | 8000 |
| 64 | 31500000-1 | Cleme pentru conexiuni 2-6 mm | buc | 100 |  | 1500 |
| 65 | 31500000-1 | Corp de iluminat led 2x1200 | buc | 100 |  | 9000 |
| 66 | 31500000-1 | Corp de iluminat rotund WC-E27 | Buc | 100 |  | 3000 |
| 67 | 31500000-1 | Automat intrerupator 3Px380(10-40A) | Buc | 20 |  | 4000 |
| Total |  |  |  |  |  | 399875,00 |

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaţilor şi, dacă este cazul, numărul maxim al acestora.

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare/prestare solicitați:  La solicitare, în termen de 10 zile de la comandă, pe parcursul anului 2023.  Termen de achitare: până la 60 zile după livrare.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31 decembrie 2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică.

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz):  nu se aplică.

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cerere de participare, conform anexei nr.7 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Declarație privind valabilitatea ofertei, conform anexei nr.8 | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Certificat de calitate de la Producător | Copie, confirmată prin semnătura electronica a Participantului | La solicitare |
| 4 | DUAE | Conform formularului, semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 5 | Specificaţii tehnice | Potrivit modelului (anexa 22), confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 6 | Specificații de preț | Potrivit modelului din (anexa 23), confirmată prin semnătura electronică a Participantului; | Obligatoriu |
| 7 | Garanție pentru ofertă | Forma garanției – 1% original – potrivit modelului din (anexa 9 Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatoriu |
| 8 | Garantia de buna executie | – 5% original – potrivit modelului din (anexa 10 Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.115 din 15.09.2021), confirmate prin semnătura electronic Participantului; | Obligatoriu |
| 9 | Prezentarea mostrelor | Până la ziua deschiderii ofertei (La depozitul spitalului de la str. Pușkin 51, persoană de contact: Alexandru – 069809377) Mostrele o să fie păstrate la depozit până la finalizarea executării contractului, după care o să fie returnate furnizorului. | La solicitare |

Solicitări suplimentare:

1. În cazul livrării impozabile, prestatorul/furnizorul, e obligat să emită e-factura.

2. Nu se acceptă livrarea mărfurilor fără document de însoțire (act de primire-predare sau factură fiscală)

3. Denumirile mărfurilor/serviciilor din facturi, trebuie să coincidă totalmente cu denumirile din contract, la fel ca unitățile de măsură.

4. În cazul serviciilor, se anexează actul de prestare a serviciilor cu semnătura și ștampila umedă.

5. Pentru fiecare contract, se emite o factură. Nu se acceptă o factură care include poziții din două și mai multe contracte.

6. În factura fiscală, la documentele anexate, se indică numărul și data contractului de achiziții.

- Garanția pentru ofertă, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 1%.

- Garanția de bună execuție a contractului, după caz transfer pe contul IMSP SCMS sau emisă de o bancă comercială, cuantumul 5%.

RECHIZITE BANCARE:

IMSP „Spitalul Clinic al Ministerului Sanatatii”

Cod fiscal: 1003600150716

IBAN  MD05ML000000002251512149

„ Moldindconbank”, fil. „Renastere”

MOLDMD2x312

Mun. Chişinău, MD 2005 str. Puşkin 51

Director -   Igor Curov

Contabil-sef  -   Tihonova Ecaterina

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică.

- Ofertele se prezintă în valuta: lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

| Nr. d/o | Denumirea factorului de evaluare | Ponderea% |
| --- | --- | --- |
|  | Nu se aplică |  |

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- conform SIA RSAP /până la: [ora exactă] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- pe: [data] Informaţia o găsiţi în SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 50 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: -

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: -

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 04.04.2023

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| Depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| Sistemul de comenzi electronice | Se acceptă |
| Facturarea electronică | Se acceptă |
| Plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: ________________________________________________________

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________  Igor CUROV