| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Procedura de achiziție: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea coturilor, reducțiilor și flanșelor pentru anul 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| cot 90° - 48,3×3,6 mm (DN40) (tip execuție - 1) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 45×5,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 57×4,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 57×5,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 76×4,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 76×6,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 89×4,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° – 89×6,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 102×4,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90 - 108×4,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 108×6,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 133×5,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 133×6,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 159×5,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 159×8,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 219×6,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 219×9,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 426×8,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| cot 90° - 530×9,0 mm (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flanșe DN20 (PN16) (tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Flanșe DN32 (PN16) (tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Flanșe DN40 (PN16) (tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Flanșe DN65 (PN16) (tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Flanșe DN125 (PN16) (tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Flanșe DN200 (PN16) (tip-01, execuția B) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Reducție K-325×10,0—273×10,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Reducție K-273×10,0—219×8,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Reducție K-219×10,0—159×8,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Reducție K-159×6,0—133×5,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Reducție K-159×8,0—108×6,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Reducție K-133×5,0—108×4,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Reducție K-108×6,0— 89×6,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Reducție K-108×6,0— 57×4,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Reducție K-89×6,0— 76×5,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Reducție K-76×5,0— 57×4,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Reducție K-57×5,0— 32×3,0 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Reducție K-26,9×3,2—33,7×3,2 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |
| Reducție K-48,3×3,6—26,9×3,2 (tip execuție - 2) |  |  |  | Oțel 20 conform GOST 1050-2013 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________