## OfferPosEmptyTemplate
CAIET DE SARCINI
Bunuri
Obiectul: Reactivi de tip inchis, analizatorul de urina(contract comodat)
Autoritatea contractantă: Instituția Publică Centrul de Sănătate Nisporeni
Date achiziției
| ID | Nr. Lot | Denumire Lot | Poziția
|  |  |  | Denumirea | CPV | Cantitatea | Unitatea de măsura | Descriere | Preț unitar fără TVA, lei | Preț unitar cu TVA, lei | Suma fara TVA, lei | Suma cu TVA, lei
|  | 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analizator de urina hybrid Mindray EU-5300pro (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) | EU-50（5Lx2） | 33696500-0 | 23 | Set | set 2 x 5 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 9041 | 10849.2 | 207943 | 249531.6
|  | 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analizator de urina hybrid Mindray EU-5300pro (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) | URS-11 Urine Strips (100strips×10) | 33696500-0 | 12 | Set | set 10 x 100 buc.Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 5425 | 5859 | 65100 | 70308
|  | 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analizator de urina hybrid Mindray EU-5300pro (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) | Urine sediment QC（LevelⅠ/10mLX6） | 33696500-0 | 2 | Set | set 6 x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 3075 | 3321 | 6150 | 6642
|  | 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analizator de urina hybrid Mindray EU-5300pro (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) | Urine sediment QC（Level II /10mLX6） |  | 2 | Set | set 6 x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 3075 | 3321 | 6150 | 6642
|  | 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analizator de urina hybrid Mindray EU-5300pro (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) | Urine sediment calibrator（10mLX6） |  | 1 | Set | set 6 x 10 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 3327 | 3593.16 | 3327 | 3593.16
|  | 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analizator de urina hybrid Mindray EU-5300pro (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) | Urine control (Negative /8mLX1） | 33696500-0 | 15 | Set | flac 1 x 8 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor | 256 | 276.48 | 3840 | 4147.2
|  | 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analizator de urina hybrid Mindray EU-5300pro (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) | Urine control (Positive /8mLX1） | 33696500-0 | 15 | Set | flac 1 x 8 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor | 256 | 276.48 | 3840 | 4147.2
|  | 1 | Reagenţi,calibratori şi material de control p/u analizator de urina hybrid Mindray EU-5300pro (sist. închis) (a.17Ord.MS nr.374din05.05.14),accesorii /consumabile/piese de schimb(a.18 Ord.MS nr.374din05.05.14 ) | Probe Cleanser (50mL) | 33696500-0 | 6 | Set | set 1 x 50 ml). Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificaţi, certificaţi de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate poziţiile lotului să fie produse de acelaşi producător. | 313 | 375.6 | 1878 | 2253.6
[11 empty] | 298228 | 347264.76
2. Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea produselor Termenii și condițiile de livrare solicitați: maxim 45 zile din momentul semnării contractului, la sediul indicat de către Cumpărător. 4. Documente obligatorii la depunerea ofertei Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele menționate în Anunțul de participare. 5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor Operatorul economic va prezenta obligatoriu documentele justificative aferente DUAE menționate în Anunțul de participare. Autoritatea contractantă: Instituția Publică Centrul de sănătate Nisporeni Data 08.06.2026