| ANEXA 10 - Tratarea termică a capacelor la condensatoarele instalației de condensare a cazanului ТГМ-96Б Nr. 2 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări Nr. 4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de tratare termică . |  |  |
| 1 | M1L74D | Tratament termic integral, la conducte, conducta avind diametrul de 400-800 mm, D=426 - 4cordoane*0.426m*3.14=5.35m | m | 5,35 |