## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților IMSP Spitalului Raional Florești, pentru anul 2024 | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24455000-8 | 1 | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 6: Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: -virucidă EN 14476 -bactericidă EN 13727 -fungicidă EN 13624 Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: clor - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile ); Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Ambalaj pînă la 1 kg
24455000-8 | 2 | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 6: Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare)***Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (acțiune virucida completă) bactericidă EN 13727 mycobactericidă/tuberculocidă EN 14348 fungicidă/levuricid EN 13624 sporicid EN 17126 Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: clor - produs concentrat /solid (comprimate/tablete/pastile ); Expoziția: ≤30 min Ambalaj pînă la 1 kg Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 3 | 3.1 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 5 litru) | Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor non critice Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, SM EN 13727 (conditii murdarie) levuricid SM EN 13624 (conditii murdarie) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide, produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv, cu pompa dozator, capac cu gradatie, vas separat de gradație sau ambalaj cu gradație Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentraia soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 3 | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor non critice Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, SM EN 13727 (conditii murdarie) levuricid SM EN 13624 (conditii murdarie) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide, produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompa dozator, capac cu gradatie, vas separat de gradație sau ambalaj cu gradație Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 4 | 4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă SR EN 13727, EN 16615 (conditii murdarie) fungicidă SR EN 13624, EN 16615 (conditii murdarie), Tuberculocid/Mycobactericid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită, Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 4 | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă SR EN 13727, EN 16615 (conditii murdarie) fungicidă SR EN 13624, EN 16615 (conditii murdarie), Tuberculocid/Mycobactericid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale.. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompă dozator ori capac cu gradatie ori ambalaj de gradație. Expoziția: ≤ 30 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 5 | 5.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Soluție de lucru pentru Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (actiune sporicida) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, SM EN 13727 (conditii murdarie) levuricid SM EN 13624 (conditii murdarie) Sporicid EN 17126 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 5 | 5.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Soluție de lucru pentru Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă, SM EN 13727 (conditii murdarie) levuricid SM EN 13624 (conditii murdarie) Sporicid EN 17126 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanţă activă : sare cuaternară. Să nu contină aldehide. produs concentrat lichid. - cu inhibitori de coroziune; - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv, cu pompă dozator ori capac cu gradatie ori ambalaj cu gradație. Expoziția: ≤15 min Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 7 | 7.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Soluție gata de ucru pentru Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( virucida completa) SM EN 13727, EN 16615( condiții de murdarie ) Fungicid EN 13624, EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126 ( condiții de murdarie ) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. -Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic si peroxid de hidrogen. - produs gata de utilizare, cu pompa spumigenă sau pulverizator - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 8 | Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare | Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare | 6: Dezinfectant pentru dezinfecția suprafețelor adiacente și dispozitive medicale) prin pulverizare Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476, (acțiune virucida completă) -conditii murdarie. bactericidă, SM EN 13727 (conditii murdarie) fungicidă, SM EN 13624 (conditii murdarie) Tuberculocid SM EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: alcool ( ex. Propanol, etanol, etc., ) se permit produse adaugatoare – saruri cuaternare, coloranti, - Dotat cu pulverizator - produs gata de lucru Expoziția: ≤ 15 min Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului
24455000-8 | 10 | 10.1 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 6: Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476 si EN 17111 virusi anvelopati (conditii de murdarie), bactericidă EN 13727 si EN 14561 (conditii de murdarie), levuricid EN 13624 si EN 14562 (conditii de murdarie), Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: ‐substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime), - produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. -expoziția (minut): ≤ 15min - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 10 | 10.2 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 6: Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor Acțiunea dezinfectantului: virucid EN 14476, EN 17111 virusi anvelopati (conditii de murdarie), bactericidă EN 13727 , EN 14561 (conditii de murdarie), levuricid EN 13624 EN 14562 (conditii de murdarie), Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: ‐substanța activă: sare cuaternară , complex enzimatic (minim 3 enzime), - produs concentrat lichid, necoroziv, să nu conțină aldehide, ph neutru în diluție. -expoziția (minut): ≤ 15min - ambalaj ≤ 1 litru inclusiv, dotat cu pompă de dozare, Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 11 | 11.1 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 6: Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor) Acțiunea detergentului : Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a prodului, fara EDTA si NTA Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: -Produs concentrat lichid, - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT: minim 5 enzime, surfactanți, pH‐ neutru. - Aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, mașina de spălat automata. Expoziția: ≤ 5 min. - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 11 | 11.2 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 6: Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a instrumentelor (nu necesita clatitor) Acțiunea detergentului : Distrugerea biofilmului, confirmarea bacteriostatica a prodului, fara EDTA si NTA Certificări: - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: -Produs concentrat lichid, - Detergent enzimatic, fără efect DEZIFECTANT: minim 5 enzime, surfactanți, pH‐ neutru. - Aplicație: imersie, baie cu ultrasunete, mașina de spălat automata. Expoziția: ≤ 5 min. - ambalaj ≤ 1 litru inclusiv, dotat cu dozator Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 12 | 12.1 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 6 kg | Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 6 kg | 6: Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare) Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 si EN 14561 (condiții de murdărie), Levuricid conform EN 13624 si EN 14562 (condiții de murdărie), Virucid conform EN 14476 si EN 17111 (condiții de murdărie). Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: Acid peracetic sau saruri cuaternare , complex enzimatic – Ph neutru în diluție - produs concentrat /solid -pînă la 6 kg Expozitie 15 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 12 | 12.2 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg | Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg | 6: Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare) Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 si EN 14561 (condiții de murdărie), Levuricid conform EN 13624 si EN 14562 (condiții de murdărie), Virucid conform EN 14476 si EN 17111 (condiții de murdărie). Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: Acid peracetic sau saruri cuaternare, complex enzimatic– Ph neutru în diluție - produs concentrat /solid -pînă la 2 kg Expozitie 15 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 13 | 13.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | 6: Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor Acțiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 si EN 14561 (conditii de curatenie sau murdarie) Fungicid si levuricid conform EN 13624 si EN14562 (conditii de curatenie sau murdarie) , Micobactericid EN 14348 , EN 14563 (conditii de curatenie sau murdarie) Tuberculocid conform EN 14348, EN 14563 (conditii de curatenie sau murdarie) Virucid complet conform EN 14476 si EN 17111 (conditii de curatenie sau murdarie) Sporicid conform EN 17126 ( minim 2 spori) (conditii de curatenie sau murdarie) Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic , ph neutru in diluție - pînă la 2 kg . Expozitie 15 min. Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită . Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 14 | 14.1 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | 6: Soluție chimica rapida pentru sterilizareaa instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile Actiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 conditii de curatenie , Levuricid EN 13624 și EN14562 conditii de curatenie Micobactericid/ Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 conditii de curatenie, Virucid EN 14476 și EN 17111 /conditii de curatenie, Sporicid EN 17126 conditii de curatenie. Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; -Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . - Valabilitatea soluției după deschidere minim 7 zile; Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expozitie ≤10 min. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 14 | 14.2 Bandelete de control optional | Bandelete de control optional | 6: Bandeletele compatibile cu produsul ofertat pentru lotul în cauză. Conform cantitatii solicitate 300 bucati la un punct de sterilizare, termen de valabilitate restant minim 50% la livrare - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului.
24455000-8 | 15 | 15.1 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 min ) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 min ) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut.) a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . fungicidă/levuricidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; conține agent de umectare: uscarea pielii - ambalaj ≤ 1 litru, dotat cu pompa de minim 3 ml. Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la un minut) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 15 | 15.2 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri | Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri | 6: Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut )a mâinilor, pe baza de alcool Acțiunea dezinfectantului: virucidă: EN 14476 bactericidă: EN 13727, EN 1500 Micobactericida: EN 14348 . fungicidă/levuricidă EN 13624: Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool 70-85 % (se admit substanțe adăugătoare) - produs lichid; - produs gata pentru ultilizare - testat la toleranta dermatologica. - ambalaj ≤ 5 litru, Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 17 | 17.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L | Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L | 6: Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de etanol, gel. Acțiunea dezinfectantului: Virucidă: EN 14476 actiune virucida completa, Bactericidă: EN 13727, EN 1500, EN 12791, Micobactericida (M. avium, M. terrae) EN 14348. Levuricid EN 13624. Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de la laborator acreditat ce confirmă eficacitatea solicitată, altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu dozator - pe baza alcool sau amestec de alcooli 70-85% (se admit numai emolienti protectori ai tegumentelor) - produs gel, ambalaj ≤1 litru cu pompa dozator de minim 3 ml - produs gata pentru ultilizare - testat la toleranta dermatologica. Expoziția: Dezinfecţia igienică (expoziția ≤ 30 sec/3 ml de solutie.) Dezinfecţia chirurgicală (expoziția ≤ 2x45sec / 2x3 ml de solutie.) Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului. Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 23 | Clorură de var | Clorură de var | 6: Clor activ 28-30%, pulbere Acțiunea dezinfectantului Bactericidă EN 13697, EN 13623, fungicidă EN 13697, sporicidă EN 13704 și sau EN 17126. - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.
24455000-8 | 24 | Peroxid de hidrogen 6% (medicinal) | Peroxid de hidrogen 6% (medicinal) | 6: Peroxid de hidrogen 6% (medicinal) Produs concentrat: Acțiunea: sporicidă, virucidă, bactericidă, levuricidă, fungicida, micobactericidă. Confirmarea precum la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia; Certificat de la producător care să confirme destinația medicală a produsului - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila ofertantului Înregistraea produsului în Registru Național al produselor biocide, pînă la deschiderea ofertelor. Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Cerințe tehnice: ambalaj întunecat, canistre până la 5 litri, sigilat de producător cu inel de protecție. Produs lichid, concentrat Substanța activă: peroxid de hidrogen - utilizare simultan pentru dezinfecție și sterilizarea articolelor medicale Termen de valabilitate: > 1 an. Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului
24455000-8 | 28 | Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală | Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală | 6: Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală Litri soluție de lucru*** Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 (conditii murdarie) bactericidă SR EN 13727 (conditii murdarie) fungicidă SR EN 13624 (conditii murdarie), Tuberculocid/Mycobactericid EN 14348 (conditii murdarie) Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la deschiderea ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului; - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: sare cuaternara de amoniu, produs concentrat /lichid. Confirmarea utilizarii pe suprafețe cu contact alimentar. Expoziția: ≤ 30 min Ambalaj pînă la 5 litri Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului Să fie indicată concentrația soluției de lucru oferită

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților IMSP Spitalului Raional Florești, pentru anul 2024 | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
24455000-8 | 1 | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 3: L/soluție de lucru; 4: 40000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3490
24455000-8 | 2 | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | Dezinfecția suprafețelor non-critice (podele, unități sanitare) | 3: L/soluție de lucru; 4: 40000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10800
24455000-8 | 3 | 3.1 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 5 litru) | Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 5 litru) | 3: L/soluție de lucru; 4: 30000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 9997.5
24455000-8 | 3 | 3.2 Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | Dezinfectarea si curatarea suprafețelor. ( suprafețe non critice ) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3: L/soluție de lucru; 4: 10000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3332.5
24455000-8 | 4 | 4.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 5 litru) | 3: L/soluție de lucru; 4: 30000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12000
24455000-8 | 4 | 4.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale (prin actiune mecanica) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3: L/soluție de lucru; 4: 20000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10000
24455000-8 | 5 | 5.1 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 5 litru) | 3: L/soluție de lucru; 4: 12000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 14400
24455000-8 | 5 | 5.2 Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru) | Dezinfectarea și curățarea suprafețelor și dispozitivelor medicale ( actiune sporicida) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3: L/soluție de lucru; 4: 5000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 7000
24455000-8 | 7 | 7.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3: Solutie gata de lucru; 4: 50; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4583.34
24455000-8 | 8 | Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare | Dezinfecția suprafețelor dispozitivelor medicale) prin pulverizare | 3: Solutie gata de lucru; 4: 150; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 12217.5
24455000-8 | 10 | 10.1 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 3: L/soluție de lucru; 4: 5000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4479.16
24455000-8 | 10 | 10.2 Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | Dezinfectant cu detergent enzimatic pentru reprocesare manuală și băi cu ultrasunet al instrumentelor (- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 3: L/soluție de lucru; 4: 3000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 3037.5
24455000-8 | 11 | 11.1 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 5 litri inclusiv ) | 3: L/soluție de lucru; 4: 500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 500
24455000-8 | 11 | 11.2 Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | Detergent enzimatic neutru pentru reprocesare manuala si automata a endoscoapelor flexibile (nu necesita clatitor)(- ambalaj ≤ 1 litru inclusiv ) | 3: L/soluție de lucru; 4: 4000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4000
24455000-8 | 12 | 12.1 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 6 kg | Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 6 kg | 3: L/soluție de lucru; 4: 6000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 11880
24455000-8 | 12 | 12.2 Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg | Curațare si dezinfecția intrumentelor de nivel intermediar (pre‐sterilizare). Acid peracetic / saruri cuaternare, pînă la 2 kg | 3: L/soluție de lucru; 4: 2000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 4500
24455000-8 | 13 | 13.2 Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | Soluție pentru sterilizarea chimică a instrumentelor și endoscoapelor, pînă la 2 kg | 3: L/soluție de lucru; 4: 2000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10000
24455000-8 | 14 | 14.1 Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | 3: Solutie gata de lucru; 4: 50; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 8333.33
24455000-8 | 14 | 14.2 Bandelete de control optional | Bandelete de control optional | 3: bucati; 4: 6000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 0
24455000-8 | 15 | 15.1 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 min ) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 min ) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 1 litru) | 3: Solutie gata de lucru; 4: 50; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 2340
24455000-8 | 15 | 15.2 Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri | Dezinfecţia igienică (expoziția pînă la 1 minut) a mâinilor, pe baza de alcool (ambalaj ≤ 5 litri | 3: Solutie gata de lucru; 4: 300; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 10800
24455000-8 | 17 | 17.1 Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L | Dezinfectia igienica si chirurgicala pe baza de alcool, gel 1L | 3: L/gel; 4: 50; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 6000
24455000-8 | 23 | Clorură de var | Clorură de var | 3: kg; 4: 1000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 18500
24455000-8 | 24 | Peroxid de hidrogen 6% (medicinal) | Peroxid de hidrogen 6% (medicinal) | 3: Litru; 4: 1500; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 18750
24455000-8 | 28 | Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală | Spălarea și dezinfecția veselei de masă, spălare manuală | 3: Litri soluție de lucru; 4: 10000; 9: "În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare " | 5000

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________