IMSP ANIT Râşcani

Anexa nr.1

la contractul nr.  din	            2024

Formular Nr. 7

CAIET DE SARCINI

pentru  serviciile de executare a măsurărilor şi încercărilor în instalațiile electrice şi energetice la Centrul Consultativ Diagnostic,

Centrul Medicilor de Familie Nr. 10, 11, 12 de mun. Chişinău

| Nrcrt. | Simbol norme |  | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate | Pret lei/U.M. | Valoare, lei (col.5xcol.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | CCD |
| 1 | 1-11-010-2 |  | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 3,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 6,00 |  |  |
| 2 | 1-11-011-1 |  | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 3,02 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 48,32 |  |  |
| 3 | 1-06-021-1 |  | Circuit de bransament al sistemului trifılar, cantitate panouri (dulapuri, celule pina la 2 | buc. | 1,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 4,00 |  |  |
| 4 | 1-11-013-I |  | Masurarea impedantei circuitului ”fazanul” | 1 recept de cur | 23,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 34,50 |  |  |
| 5 | 1-03-001-1 |  | Intreruptor monopolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, (K-0,5) | buc. | 14,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 10,50 |  |  |
| 6 | 1-03-002-4 |  | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 50 A, (K14=0,5) | buc. | 14,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 14,00 |  |  |
| 7 | 1-07-001-1 |  | Motor electric asincron cu rotor scurtcircuitat tensiune pina la 1 kV | buc. | 3,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 9,00 |  |  |
| 8 | 08-01-061-I |  | Dispozitiv de siguranta, (demontare înainte de masurari K-0,5) | buc. | 11,00 |  |  |
|  | ı |  | Muncitor | h-om | 6,215 |  |  |
| 9 | 08-01-061-I |  | Dispozitiv de siguranta, (montare dupâ măsurărı) | buc. | 11,00 |  |  |
|  | ı |  | Muncitor | h-om | 12,43 |  |  |
| 10 | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2, (demontare înainte de mâsurâri K-0,5) | 100 buc | 0,66 |  |  |
|  | ı |  | Muncitor | h-om | 4,29 |  |  |
| 11 | 08-02-144-2 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (montare după măsurări) | 100 buc | 0,66 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor | h-om | 8,58 |  |  |
| 12 | 1-11-025-1 |  | Masurarea coeficientului de absorbtie a cablurilor,infășurărilor transformatoarelor si a masinilor electrice | 1 masurare | 6,00 |  |  |
|  | 5 |  | Specialist | h-om | 12,00 |  |  |
| 13 | 1-12-029-1 |  | Circuit de comutare secundara | încercare | 3,00 |  |  |

|  | 5 | Specialist | h-om | 6,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 1-06-022-1 | Circuit de redundanță al alimentarii sistemului trifilar de la o alta sursa de alimentare cu dispozitivul comutatorului manual | buc. | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 5,00 |  |  |
| 15 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii tensiune pina la 1 kV | 1 linia | 74,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 29,60 |  |  |
| 16 | 1-11-028-2 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor | 1 masurare | 16,00 |  |  |
|  | 5 | S ecialist | h-om | 1,60 |  |  |
| 17 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | încercare | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,00 |  |  |
| 18 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 9,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 9,00 |  |  |
|  | CMF-11 |  |  |  |
| 1 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-orn | 2,00 |  |  |
| 2 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la amint | 100 puncte | 2,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 32,00 |  |  |
| 3 | 1-06-021-1 | Circuit de bransament al sistemului trifilar, cantitate panouri (dulapuri, celule) pina la 2 | buc. | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 4 00 |  |  |
| 4 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "fazanul" | I recept de cur | 17,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 25 50 |  |  |
| 5 | I -03-001-1 | Intreruptor monopolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, (K=0,5) | buc. | 9,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,75 |  |  |
| 6 | 1-03-002-4 | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 50 A (K=0,5) | buc. | 9,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 9,00 |  |  |
| 7 | 1-07-001-1 | Motor electric asincron cu rotor scurtcircuitat tensiune pina la 1 kV | buc. | 2,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,00 |  |  |
| 8 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta, (demontare înainte de măsurări K=,05) | buc, | 7,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,955 |  |  |
| 9 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta, (montare dupä mäsuräri | buc. | 7,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,91 |  |  |
| 10 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2, (demontare mainte de mäsuräri | 100 buc | 0,50 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |  |
| 11 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (montare după măsurări K=0,5) | 100 buc | 0,50 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,50 |  |  |

| 12 | 1-11-025-1 | Masurarea coeficientului de absorbtie a cablurilor, infasurarilor transformatoarelor si a masinilor electrice | 1 masurare | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | Specialist | h-om | 10,00 |  |  |
| 13 | 1-12-029-1 | Circuit de comutare secundara | încercare | 2,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 4,00 |  |  |
| 14 | 1-06-022-1 | Circuit de redundanta al alimentarii sistemului trifilar de la o alta sursa de alimentare cu dispozitivul comutatorului manual | buc. | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 5,00 |  |  |
| 15 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune ina la 1 kV | 1 linia | 44,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 17,60 |  |  |
| 16 | 1-11-028-2 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si aparatelor | 1 masurare | 21,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 2,10 |  |  |
| 17 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | încercare | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,00 |  |  |
| 18 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune ina la I kV | 1 fazare | 2,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 2,00 |  |  |
|  | CMF-12 |  |  |  |
| 1 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 2,00 |  |  |
| 2 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 0,28 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 4,48 |  |  |
| 3 | 1-06-021-1 | Circuit de bransament al sistemului trifilar, cantitate panouri (dulapuri, celule pina la 2 | buc. | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 4,00 |  |  |
| 4 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "fazanul" | 1 recept de cur | 6,00 |  |  |
|  | 5 | S ecialist | h-om | 9,00 |  |  |
| 5 | 1-03-001-1 | Intreruptor monopolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, | buc. | 4,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,00 |  |  |
| 6 | 1-03-002-4 | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 50 A, (K=0,5) | buc. | 4,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 4 ,0O |  |  |
| 7 | 1-07-001-1 | Motor electric asincron cu rotor scurtcircuitat, tensiune pina la 1 kV | buc. | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 3,00 |  |  |
| 8 | 08-01-061-I | Dispozitiv de siguranta, (demontare înainte de mäsuräri K=0,5) | buc. | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1 695 |  |  |
| 9 | 08-01-061- | Dispozitiv de siguranta, (montare dupä mäsuräri) | buc. | 3,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,39 |  |  |
| 10 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2, (demontare înainte de mäsuräri K=0,5) | 100 buc | 0,18 |  |  |

|  | 1 | Muncitor | h-om | 1 17 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 (montare după măsurări) | 100 buc | 0,18 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,34 |  |  |
| 12 | 1-11-025-1 | Masurarea coeficientului de absorbtie a cablurilor,infasurarilor transformatoarelor si a masinilor electrice | 1 masurare | 2,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 4 00 |  |  |
| 13 | 1-12-029-1 | Circuit de comutare secundara | încercare | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 2,00 |  |  |
| 14 | 1-06-022-1 | Circuit de redundanta al alimentarii sistemului trifilar de la o alta sursa de alimentare cu dispozitivul comutatorului manual | buc. | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 5,00 |  |  |
| 15 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii, tensiune ina la I kV | 1 linia | 10,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 4,00 |  |  |
| 16 | 1-11-028-2 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si a aratelor | 1 masurare | 4,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 0,40 |  |  |
| 17 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | încercare | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,00 |  |  |
| 18 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 2,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 2,00 |  |  |
|  | CMF-10 |  |  |  |
| 1 | 1-11-010-2 | Masurarea rezistentei la curenti de scurgere a circuitului, diagonala pina la 20 m | 1 masurare | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 2,00 |  |  |
| 2 | 1-11-011-1 | Verificarea prezentei circuitului intre prizele de pamint si elementele legate la pamint | 100 puncte | 2,65 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 42,40 |  |  |
| 3 | 1-06-021-1 | Circuit de bransament al sistemului trifilar, cantitate panouri (dulapuri, celule pina la 2 | buc. | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 4,00 |  |  |
| 4 | 1-11-013-1 | Masurarea impedantei circuitului "fazanul" | I recept de cur | 16,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 24,00 |  |  |
| 5 | 1-03-001-1 | Intreruptor monopolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, | buc. | 10,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 7, 50 |  |  |
| 6 | 1-03-002-4 | Intreruptor tripolar cu declansator electromagnetic, termic sau combinat, curent nominal pina la 50 A (K=0,5) | buc. | 10,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 10,00 |  |  |
| 7 | 1-07-001-1 | Motor electric asincron cu rotor scurtcircuitat tensiune pina la 1 kV | buc. | 2,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,00 |  |  |
| 8 | 08-01-061-1 | Dispozitiv de siguranta, (demontare înainte de mäsuräri 14=0,5 | buc. | 8,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,52 |  |  |
| 9 | 08-01-061-I | Dispozitiv de siguranta, (montare dupä mäsuräri) | buc. | 8,00 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,04 |  |  |
| 10 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2, (demontare înainte de mäsuräri K=0,5) | 100 buc | 0,50 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,25 |  |  |
| 11 | 08-02-144-2 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 6 mm2 montare după mäsuräri) | 100 buc | 0,50 |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,50 |  |  |
| 12 | 1-11-025-1 | Masurarea coeficientului de absorbtie a cablurilor, infasurarilor transformatoarelor si a masinilor electrice | 1 masurare | 5,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 10,00 |  |  |
| 13 | 1-12-029-1 | Circuit de comutare secundara | încercare | 2,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 4,00 |  |  |
| 14 | 1-06-022-1 | Circuit de redundanta al alimentarii sistemului trifilar de la o alta sursa de alimentare cu dispozitivul comutatorului manual | buc. | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 5,00 |  |  |
| 15 | 1-11-028-1 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a liniilor de cablu si a altor linii tensiune ina la 1 kV | 1 linia | 50,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 20,00 |  |  |
| 16 | 1-11-028-2 | Masurarea rezistentei izolatiei cu megohmmetru a infasurarilor masinilor si a aparatelor | 1 masurare | 11,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 1,10 |  |  |
| 17 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV | încercare | 1,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,00 |  |  |
| 18 | 1-11-024-1 | Fazarea liniei electrice sau a transformatorului cu reteaua, tensiune pina la 1 kV | 1 fazare | 6,00 |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,00 |  |  |