Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Ferestre și uși din PVC

| Nr. crt | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Fereastră PVC 1,75x1,45 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm);Dimensiuni - L-1750xH-1450mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 250mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 1,45x1,50 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1450xH-1500mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 350mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 1,45x1,00 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1450xH-1000mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 1,55x1,35 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1550xH-1350mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 1,00x1,40 m |  |  |  | Fereastră PVC surdă; Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1000xH-1400mm; Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 0,75x1,50 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-750xH-1500mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 0,75x1,60 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-750xH-1600mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profulului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 0,75x1,60 m |  |  |  | Fereastră PVC surdă; Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-750xH-1600mm; Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 0,90x1,05 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-900xH-1050mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 300mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 1,05x2,25 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1050xH-2250mm; Deschidere (oscilantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 350mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 1,75x1,45 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1750xH-1450mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 100mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 1,25x2,20 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1250xH-2200mm; Deschidere (oscilantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max - 400mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 1,15x0,80 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1150xH-800mm; Deschidere (oscilantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 1,75x1,00 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1750xH-1000mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm. |  |  |
|  | Ușă PVC 1,50x1,50 m |  |  |  | Ușă dublă PVC cu accesorii (ex.: balamale, garnituri de etanșare, lacăt scurt WC cu mâner,etc.); Umplutură ușă - panou sandwich PVC alb 24mm; Dimensiuni - L-1500xH-1500mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm. |  |  |
|  | Ușă PVC 0,70x1,00 m |  |  |  | Ușă dublă PVC cu accesorii (ex.: balamale, garnituri de etanșare, lacăt scurt WC cu mâner,etc.); Umplutură ușă - panou sandwich PVC alb 24mm; Dimensiuni - L-700xH-1000mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 2,35x2,05 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-2350xH-2050mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 200mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 2,15x2,05 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-2150xH-2050mm; Deschidere dublă (oscilobatantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 200mm. |  |  |
|  | Fereastră PVC 1,40x1,15 m |  |  |  | Fereastră cu accesorii (ex.: mâner, balamale, garnituri de etanșare etc.); Termopan cu o cameră 24mm (două sticle 4mm); Dimensiuni - L-1400xH-1150mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm; Glaf interior din PVC de culoare albă cu lățime max. - 600mm. |  |  |
|  | Perete despărțitor PVC 3,40x2,20 m |  |  |  | Perete despărțitor cu accesorii (ex.: balamale, garnituri de etanșare etc.); Ușă dotată cu lacăt scurt cu mâner și cilindru; Partea inferioară H-600mm - panou sandwich PVC alb 24mm; Partea superioară - Termopan cu o cameră 24mm (două sticle securizate 4mm); Dimensiuni - L-3400xH-2200mm; Deschidere (batantă); Profile PVC de culoare albă; Lățimea de montare a profilului min. 60mm; Armarea de metal min. 1,2mm. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Ferestre și uși din PVC

| Nr.crt | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 44221000-5 | Fereastră PVC 1,75x1,45 m | buc | 1 |  |  |  |  | Bunurile se vor livra la solicitare, după semnarea contractului, în termen de 10 zile calendaristice | MD39VI022510100000013MDL |  |
|  |  | Fereastră PVC 1,45x1,50 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 1,45x1,00 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 1,55x1,35 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 1,00x1,40 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 0,75x1,50 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 0,75x1,60 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 0,75x1,60 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 0,90x1,05 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 1,05x2,25 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 1,75x1,45 m | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 1,25x2,20 m | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 1,15x0,80 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 1,75x1,00 m | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ușă PVC 1,50x1,50 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ușă PVC 0,70x1,00 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 2,35x2,05 m | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 2,15x2,05 m | buc | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fereastră PVC 1,40x1,15 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perete despărțitor PVC 3,40x2,20 m | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Termen de garanție - (ofertantul va indica termenul de garanție oferit)

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: