Anexa nr.2 la Contractul nr._____ din “____” ________ 2026 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_25.05.2026________. Obiectul de achiziției:_ Reparația sistemelor de canalizare. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Bunuri/servicii. Lotul 1 Reparația sistemelor de canalizare; 15 zile din momentul închierii contractului; MD59VI022241500000027MDL. 1.1; Restaurarea unei conducte din fontă folosind metoda de reabilitare cu manșon (fără canal), d100 mm (Восстановление чугунного трубопровода методом рукавной (бесканальной) санации d100 mm); m; 6; 15 zile din momentul închierii contractului; MD59VI022241500000027MDL. 1.2; Curățarea mecanică a conductelor de canalizare (Механическая очистка канализационного трубопровода); m.p.; 95; 15 zile din momentul închierii contractului; MD59VI022241500000027MDL. 1.3; Curățarea și uscarea hidrodinamică a conductelor de canalizare (Гидродинамическая чистка и сушка канализационных труб); m.p.; 95; 15 zile din momentul închierii contractului; MD59VI022241500000027MDL. 1.4.; Aplicarea rășinii epoxidice în 2 straturi (Нанесение эпоксидной смолы в 2 слоя); m.p.; 65; 15 zile din momentul închierii contractului; MD59VI022241500000027MDL. 1.5.; Predarea instalației prin furnizarea de înregistrări video ale conductei finalizate (Сдача объекта посредством предоставления видеосъемки готовой трубы). Perioada de garanție pentru serviciile prestate constituie cinci ani.. TOTAL; 166 666,67.

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR

Furnizorul/Prestatorul de servicii	                                                                                                   Cumpărătorul/Beneficiarul