## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023 repetat | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Nr de înregistrare la AMDM/ înregistrarea la ANSP
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
24455000-8 | 6 | 6.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) | 6.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru) | 6: Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( virucida completa) EN 16777 ( condiții de murdarie ) și SM EN 13727și EN 16615( condiții de murdarie ) Levuricid/fungicid EN 13624 și EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126( condiții de murdarie ) EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022 Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - produs gata de utilizare - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 6 | 6.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) | 6.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | 6: Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( virucida completa) EN 16777 ( condiții de murdarie ) și SM EN 13727 și EN 16615( condiții de murdarie ) Levuricid/fungicid EN 13624, EN 16615 ( condiții de murdarie ) Mycobactericid/Tuberculocid EN 14348( condiții de murdarie ) Sporicid EN 17126( condiții de murdarie ) EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022 Certificări: - Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - produs gata de utilizare, cu pompa spumigenă sau pulverizator - ambalaj ≤ 1 litri inclusiv Expoziția: ≤ 15 min Notă: Produsele ofertate pentru ambele poziții în lot urmează a fi de la un singur producător
24455000-8 | 8 | Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale Șervețele | Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale Șervețele | 6: Dezinfecția dispozitivelor medicale, Șervețele Acțiunea dezinfectantului: virucidă EN 14476 ( acțiune virucida completă) (conditii de curatenie si/sau conditii de murdarie) bactericidă SM EN 13727 (conditii de curatenie si/sau conditii de murdarie) Levuricida SM EN 13624 și EN 16615 (conditii de curatenie si/sau conditii de murdarie) Micobactericid/tuberculocid EN 14348 (conditii de curatenie si/sau conditii de murdarie) EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022 Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - substanță activă: alcool (etanol, propanol) - se permit produse adaugatoare : saruri cuaternare, coloranti, bifenol etc. - Șervețele de dimensiuni nu mai mici de 9 x 16 cm. - produs gata de lucru -Expoziția: ≤ 15 min - Ambalaj cu sistem de resigilare pentru evitarea evaporării.
24455000-8 | 14 | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | 6: Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile Actiunea dezinfectantului: Bactericid EN 13727 și EN 14561 conditii de curatenie, Levuricid EN 13624 și EN14562 conditii de curatenie, Micobactericid, Tuberculocid EN 14348 și EN 14563 conditii de curatenie, Virucid EN 14476 și EN 17111 conditii de curatenie. Sporicid EN 17126 conditii de curatenie. EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022 Certificări: -Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la termenul limită de depunere a ofertelor. - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului. - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate restant la livrare minim 7 zile Cerinţe tehnice: - substanță activă: acid peracetic - ambalaj ≤ 5 litri inclusiv Expozitie 5 min.
24455000-8 | 18 | Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clorhexidina | Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clorhexidina | 6: Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clorhexidina Acțiunea dezinfectantului: - virucidă EN 14476 - bactericidă EN 13727 și EN 1499 și EN 12791, - Levuricid EN 13624 EN-urile solicitate să corespundă SM EN 14885:2019 sau 14885:2022 Certificări: Raport de încercări (testări microbiologice) de laborator ce confirmă eficacitatea solicitată emis de către un organ acreditat altul decît laboratorul producătorului; - Produs biocid, înregistrat de către Agenția Natională pentru Sanatate Publica(ANSP), până la termenul limită de depunere a ofertelor; - Fisa tehnica de securitate a produsului chimic - copie sau original - în limbă de circulație internațională și traducerea în limba română, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei Participantului; - Prezentarea certificatelor de calitate/ conformitate a produsului; - Instrucţiunea de utilizare a produsului, în limba engleză sau rusă inclusiv şi traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Declarația ofertantului privind termenul de valabilitate la livrare restant - minim 50% din termenul total de valabilitate indicat, dar nu mai putin de 1 an . Cerinţe tehnice: - dotat cu pompă dozator - pe baza Clorhexidina nu mai putin de 4% - sapun lichid antimicrobian pentru măini utilizat prin frecare; - pH neutru - - produs gata pentru ultilizare - nu provoacă alergii, iritații a pielii; nu conține coloranți și saruri cuaternare, să conțină în compoziția chimica substanțe protectoare pentru pielea sensibilă -Expoziția: ≤ 5 min
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ |  |  | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea Dezinfectanților, conform necesităților instituțiilor medico -sanitare publice pentru anul 2023 repetat | [5 empty] | Lot: ___________ |  |  | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Prețul pentru unitate de ambalaj (fara tva) | Prețul pentru unitate de ambalaj (cu tva) | Termenul de livrare/prestare | Valoarea estimată
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
24455000-8 | 6 | 6.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) | 6.1 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 5 litru) | 3: Soluție GATA de lucru; 4: 3005; 11: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 297961
24455000-8 | 6 | 6.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) | 6.2 Curatarea si Dezinfecția suprafețelor și dispozitive medicale) (ambalaj ≤ 1 litru) | 3: Soluție GATA de lucru; 4: 4236; 11: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 536510
24455000-8 | 8 | Dezinfecția dispozitivelor medicale Șervețele | Dezinfecția dispozitivelor medicale Șervețele | 3: Bucată; 4: 845435; 11: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 880662
24455000-8 | 14 | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | Sterilizarea chimica rapida a instrumentelor si endoscoapelor, solutie valabila minimum 7 zile | 3: Solutie gata de lucru; 4: 1875; 11: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 312500
24455000-8 | 18 | Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clorhexidina | Săpun lichid dezinfectant pentru măini chirurgical, Clorhexidina | 3: Litri; 4: 3412; 11: termenul de livrare în termen de pînă la 30 de zile de la solicitarea în scris a beneficiarului | 749685
|  | Total | [10 empty] | 2777318

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________