CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Sanatatii

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Sanatatii

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie  a incaperilor  in incinta  Ministerului Sanatatii din str. V. Alecsandri nr.2, mun. Chisinau et I-II Axele 7-18 A-H

№ 2-1-2

Semnalizarea de incendiu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle - 240 elemente - Previdia C200LG ) | buc | 1,00 |
| 2 | 10-08-001-08 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ОПС" pentru 4 raze (modul adresabil 4 intrari/4 iesiri supervizate protocol Enea - EM344S ) | buc | 5,00 |
| 3 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual ( Buton manual de semnalizare incendiu adresabil EC0020 ) | buc | 8,00 |
| 4 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Sonerie ( buton manual de semnalizare incendiu conventional IC0020 ) | buc | 4,00 |
| 5 | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (detector optic de fum adresabil ED100 ) | buc | 70,00 |
| 6 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ЕВ0010 | buc | 70,00 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Strobsirna S9000 Sounder ) | buc | 9,00 |
| 8 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,04 |
| 9 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat LED EXIT Panlight P3178 | buc | 4,00 |
| 10 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( acumulator Delta DTM 1217, 12В, 17 А/ч ) | buc | 2,00 |
| 11 | 08-02-402-1 | Cablu, pe constructii montate si jgheaburi cu montarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, in incaperi cu mediu normal, sectiunea firului pina la 10 mm2 | 100 m | 10,00 |
| 12 | Pret furnizor | Cablu rezistent la foc JE-H(St) H FE180 E30 PH 120 1x2x0.8 mm2 | m | 1 000,00 |
| 13 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,84 |
| 14 | Pret furnizor | Cablu canal 25x17 | m | 84,00 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 2,00 |
| 16 | Pret furnizor | Teava gofrata PVC diam. 16 mm | m | 200,00 |
| 17 | Pretul furnizorului | Diblu cu surub F 3.5x50 | buc | 155,00 |
| 18 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablo ( boxa panoului INIM ) | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Utilaj |  |  |
| 19 | Pretul furnizorului | Centrala detectie incendiu adresabila cu 2 bucle - 240 elemente - Previdia C200LG | buc | 1,00 |
| 20 | Pretul furnizorului | Modul adresabil 4 intrari/4 iesiri supervizate protocol Enea - EM344S | buc | 5,00 |
| 21 | Pretul furnizorului | Buton manual de semnalizare incendiu adresabil EC0020 | buc | 8,00 |
| 22 | Pretul furnizorului | Buton manual de semnalizare incendiu adresabil IC0020 | buc | 4,00 |
| 23 | Pretul furnizorului | Detector optic de fum adresabil ED100 | buc | 70,00 |
| 24 | Pretul furnizorului | Soclu pentru detectoare Inim | buc | 70,00 |
| 25 | Pretul furnizorului | Strobsirna S9000 Sounder | buc | 9,00 |
| 26 | Pretul furnizorului | Baterie acumulatoare 12В, 17 А/ч | buc | 2,00 |
| 27 | Pretul furnizorului | Boxa panoului INIM | buc | 1,00 |
| 28 | Pretul furnizorului | Stingator OP-6 automat | buc | 1,00 |