| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr.1 Aparat de aer condiționat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat |  |  |  |  |  | TIP produs: Split; Numărul blocurilor: 1; Suprafața recomandată: 70 m2; Invertor: Da; Eficiența energetică: A++; Productivitatea: 24000 BTU; Funcții de climatizare: Răcire-încălzire; Telecomandă: Da; Ecran LED: Da; Tip filtru: Cărbune activ 4în1-vitaminaC+catechină+argint+HEPA; Productivitatea (rece/cald): 6,5/7,1 kW; Fluxul de aer unității interioare: 1100/950/800/700 m3/h; Agent termic: R32; Cantitatea de condens: 2,2l/h; Consum de energie: 2,06/2,15 kW; Funcționarea la temperatura mediului ambiantt: -25 C0 - +43 C0; Nivel zgomot unitatea interioară: 45/42/40/38/35/32 dB; Nivel zgomot unitatea exterioară:64 dB; Dimensiunile unității interioară LxAxH: 1045x220x325 mm; Dimensiunile unității exterioară LxAxH: 860x310x667 mm; Greutatea unității interioare: 11,5 kg; Greutatea unității exterioare: 41 kg; -Serviciile de livrarea, descărcare și montare vor fi efectuate de către operatorul economic: - la Centrul de păstrare combustibil al Armatei Naționale, str. Sofiei 12, mun. Bălți. La livrare furnizorul prezintă, certificat de garanție la exploatare în condiții normale – minim 2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor. |  |  |  |
| Aparat de aer condiționat |  |  |  |  |  | TIP produs: Split; Numărul blocurilor: 1; Suprafața recomandată: 35 m2; Invertor: Da; Eficiența energetică: A++; Productivitatea: 12000 BTU; Funcții de climatizare: Răcire-încălzire; Telecomandă: Da; Ecran LED: Da; Tip filtru: Cărbune activ 4în1-vitaminaC+catechină+argint+HEPA; Productivitatea (rece/cald): 3,4/3,8 kW; Fluxul de aer unității interioare: 550 m3/h; Agent termic: R32; Cantitatea de condens: 1,2l/h; Consum de energie: 1,4/1,05 kW; Funcționarea la temperatura mediului ambiantt: -25 C0 - +50 C0; Nivel zgomot unitatea interioară: 39/37/34/32/29/24 dB; Nivel zgomot unitatea exterioară:52 dB; Dimensiunile unității interioară LxAxH: 833x203x256 mm; Dimensiunile unității exterioară LxAxH: 660x240x483 mm; Greutatea unității interioare: 7,5 kg; Greutatea unității exterioare: 22 kg. -Serviciile de livrarea, descărcare și montare vor fi efectuate de către operatorul economic: - la Centrul de păstrare combustibil al Armatei Naționale, str. Sofiei 12, mun. Bălți. La livrare furnizorul prezintă, certificat de garanție la exploatare în condiții normale – minim 2 ani. În cazul depistării necorespunderii calității (inclusiv coroziuni, deteriorare), în perioada de garanție a bunurilor, operatorul economic va examina cauzele și va facilita procesul de înlăturare a deficienței sau înlocuirea bunurilor. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Notă: Lungimea traseului de freon pentru fiecare aparat de aer condiționat – 80 cm înălțime (etaj) va fi montat fiecare aparat de aer condiționat – etajul 1, înălțime 2 m Există acces la fereastră în fiecare caz de instalare Nu este necesar un serviciu de macara/autonacelă Nu este necesare lucrări de conectare la tabloul electric Lungimea cablurilor electrice până la tabloul electric pentru fiecare aparat de aer condiționat – până la 4 metru |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________