Anexa nr. 8

la Documentația standard nr.__

din ____20__

DECLARAŢIE

privind valabilitatea ofertei

Către____________________________________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea _____________________________

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție____________________________________________________________,

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de ___ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . . . . . . . . . . . .	Cu stimă,

Ofertant/candidat

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.__ din ____20__

Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] Numărul procedurii de achiziție:; 21501177; din 03.11.2025; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Produse parafarmaceutice – 2025 (3). Denumirea bunurilor/serviciilor; Model articol; Ţara de origine; Producător; Specificarea tehnică deplină solicit. de autoritatea contractantă; Specific tehnică deplină propusă de către ofertant; Standard de referinţă. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1. Linii de transfuzie; lungime minima de 460mm; diametrul ¾.1; steril,de unica folosinta; conexiune Luer-Lock, port de injectie. Compatibile cu incalzitorul de sange si infuzii BW 685.. 2. Tuburi conectoare p/u seringa Ima Star CDP; tub conector pacient spiralat in T cu urmatoarele caracteristici: lungime 150cm (± 10cm); 1-Quick fill tube, permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conectorului in T.. Total. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________

Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.___ din ____20__

Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție:; 21501177; din 03.11.2025; _conform SIA RSAP / M-Tender. Denumirea procedurii de achiziție:; Produse parafarmaceutice – 2025 (3). Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Cant.; U/M; Preţ unitar (f/TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termen livrare; Clasificație bugetară (IBAN). 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. Bunuri/servicii. 33100000-1; 1. Linii de transfuzie; 500; Buc.; 7 zile; MD87TRPCCC518430A00172AA. 2. Tuburi conectoare p/u seringa Ima Star CDP; 100; Buc.. TOTAL. Semnat:________________________________________________ Numele, Prenumele:______________________________________ În calitate de: ___________________________________________ Ofertantul: _____________________________________________ Adresa: _______________________________________________