Documentație de atribuire

la anunțul de participare nr. 6 din 04.02.2026

la procedura de achiziții nr.6 „Echipamente de măsurare (contoare de gaz)”

(Caiet de sarcini)

Obiectul achiziției: Echipamente de măsurare (contoare de gaz)

Numărul achiziției: 6

Tip procedură: Licitație deschisă

Entitatea contractantă: SRL ”Rotalin Gaz Trading”, Republica Moldova, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50

1.	Descriere generală, Informații:

Asigurarea cu echipamente de măsurare (contoare de gaze naturale), pentru activitatea de bază a întreprinderii de distribuție a gazelor naturale, pe teritoriul Republicii Moldova:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor | Unit.de măsură | Cantitate | Descrierea achiziției |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 38550000-5 | Contor cu termocompensator G-4 CT, DN 20 mm, L=110 | bucăți | 400 | Conform documentației de atribuire (caietului de sarcini) |
| 2 |  | Contor cu termocompensator G-4 CT, DN 25 mm, L=110 |  | 1000 |  |
| Valoarea estimativă totală (lei, fără TVA): 1 162 000 MDL |  |  |  |  |  |  |

- Condiții de livrare:

- termen de livrare: pe parcursul anului calendaristic 2026, conform unui grafic prestabilit, expus în p.16 a Anunțului de participare nr. din 04.02.2026

- condiții de livrare: până la depozitul Beneficiarului: MD-2012, mun.Chișinău, str.Vasile Alecsandri 50;

- Utilizarea, păstrarea, protecţia, calitatea bunurilor, cerințe față de bunuri:

- Contoare pentru măsurarea volumelor de gaze naturale, noi (fără exploatare) și fără elemente reconstituite, să corespundă cerințelor în vigoare ce ține de exploatarea în domeniul distribuției gazelor naturale;

- bunurile livrate trebuie să fie însoțite de documentele necesare pentru exploatare pe teritoriul Republicii Moldova (pașapoarte, certificate etc.) conform cerințelor legislației în vigoare;

- aprobare Europeană de tip „MID” No. DE-14-MI002-PTB003; DE-07-MI002-PTB002, DE- 07-MI002-PTB001;

- varianta de construcție cu două racorduri verticale;

- sfera de utilizare – aer atmosferic normal;

- presiune maximă de lucru 0,5 bar;

- domeniu de temperatură a mediului (tm) de la -25 °C până la +55 °C, tb=20°C; tg=-25°C la +55°C;

- rezistență la foc (HTB) până la 0,1 bar;

- construcția carcasei din materiale anticorozive și vopsit cu pulbere;

- garanție – minimum 24 luni;

- durata medie de funcționare nu mai mică de 120 de luni;

- posibilitatea conexiunii sistemelor de citire la distanță;

- echipate cu compensator mecanic al volumelor de temperatură;

- echipate cu capac al indexului mecanic dotat cu nivel avansat de protecție;

- integrator mecanic de tip chekker sau analog;

- echipate cu sisteme care asigură un nivelul scăzut de zgomot;

- echipate cu sistem de blocare pentru rotație inversă a mecanismului de calcul;

- eroare la citire admisibilă:

  - în diapazonul: Q min. ≤ Q < 0,1 Q nom. ± 3 %;

  - în diapazonul: 0,1 Q nom. ≤ Q ≤ Q max. ± 1,5 %.

| Caracteristici | Q nom (m3/h) | Q max (m3/h) | Q min (m3/h) |
| --- | --- | --- | --- |
| Contor cu membrană cu termocompensator G-4 СT | 4 | 6 | 0.04 |

- Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- Conform prevederilor Legislației în vigoare;

- Calitatea bunurilor livrate trebuie să corespundă normelor şi standardelor în vigoare;

- Cerinţe privind calculul costului/prețului:

- Prețurile vor fi finale și vor cuprinde toate taxele, cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionale de livrare sau furnizare a acestora la depozitele Beneficiarului;

- Cerințe față de operatorii economici:

- să nu fie în proces de insolvabilitate și incapacitate de plată;

- să nu se afle în proces de lichidare;

- să nu fie aplicat sechestru asupra proprietăților;

- să nu-i fie stopată activitatea;

- sa-și execute obligațiile de achitare a impozitelor de toate nivelurile în bugetul de Stat și toate obligațiile financiare față de fondurile de stat;

- să dispună de toate documentele de permisie necesare (licențe, acreditări, atestări, ș.a.) pentru practicarea acestui tip de activitate;

- să dispună de o bună reputație și o experiență de subscriere unor asemenea riscuri;

- să garanteze păstrarea secretului profesional privitor la datele legate de activitatea beneficiarului.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

| Nr. d/o | Descrierea cerinței | Modul de demonstrare a cerinței | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Operatorul Economic (OE) să prezinte Oferta completă. | Cerere de participare în conformitate cu Anexa nr.1 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Oferta – Anexa nr.2 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Specificații de preț – Anexa nr.3 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Specificații tehnice – Anexa nr.4 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 2 | OE să demonstreze capacitatea de exercitare a activității profesionale. | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale: Certificat sau Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din registrul de stat al persoanelor juridice – copii confirmate prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Informație generală – Anexa nr.5 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și stampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Rechizite – Anexa nr.6 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 3 | OE să-și demonstreze eligibilitatea, pentru a nu fi exclus din procedura de atribuire (nu a fost condamnat pentru participare la activități criminale, nu se află în proces de insolvabilitate, nu este inclus în Lista de interdicție a OE, şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor). | Declarație privind eligibilitatea – Anexa nr.7 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronica. | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani – Anexa nr.8 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin semnătură electronica. | Obligatoriu |
|  |  | Certificat privind lipsa/prezența restanțelor față de bugetul public național, eliberat de Serviciul Fiscal de Stat al RM, valabil la data deschiderii – copie, confirmată prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
| 4 | OE să demonstreze capacitatea economică și/sau financiară. | Bilanțul contabil/ultimul raport financiar, înregistrat la Biroul Național de Statistică – copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 5 | OE să demonstreze capacitatea tehnică și/sau profesională. | Experiența similară în ultimii trei ani – Anexa nr.9 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
|  |  | Declarație privind lista principalelor livrări/prestări efectuate în ultimii 3 ani de activitate – Anexa nr.10 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
|  |  | Grafic de livrare a bunurilor (formă liberă), semnat și ștampilat de către OE, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 6 | OE să demonstreze asigurarea standardelor calității. | Certificate sau alte documente emise de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor ofertate, corespunderea bunurilor ofertate cerințelor din caietul de sarcini – copii confirmate prin semnătură electronică. | Obligatoriu |
|  |  | Declarația privind perioada de garanție a bunurilor livrate – termen minim 24 de luni – Anexa nr.11 la documentația de atribuire (caietul de sarcini), semnată și ștampilată de către OE, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 7 | Condiții de plată | Achitarea va fi efectuată: Avans 50%; Restul achitărilor în termen de 5 zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale. | Obligatoriu |
| 8 | Ofertantul este obligat să facă cunoștință cu obiectul și să elaboreze oferta în modul stabilit. |  |  |
| 9 | Pentru eficientizarea examinării, evaluării și comparării ofertelor, entitatea contractantă recomandă ofertanților să posede și să depună în sistemul electronic SIA ,,RSAP” (MTender), toate documentele solicitate în documentele de atribuire, la momentul depunerii ofertei. |  |  |
| 10 | Documentele ofertei depuse prin intermediul sistemului SIA ,,RSAP” se solicită obligatoriu să fie completate și semnate de către ofertant, inclusiv prin semnătură electronică. |  |  |
| 11 | Toate documentele vor fi completate fără nicio modificare sau abatere de la original, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor poate atrage respingerea ofertei ca fiind necorespunzătoare. |  |  |

- Condiții referitoare la contract:

- Termenul de semnare a contractului – în termen de 11 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire;

- Achitarea – Achitarea va fi efectuată: Avans 50%; Restul achitărilor în termen de 5 zile din momentul semnării Actelor de primire predare și facturilor fiscale;

Conducătorul Grupului de lucru	  		                          Ihor Mankovskyi