| Instalarea punctului termic individual in blocul de studii din str, Alecsandru cel BUN. 111 №36/24-SM |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări

Punct Termic Individual.      Solutie Termomecanice    (marca  SM)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Incaperea PT1 si tranzit : |  |  |  |  |
| 1 | Pretul furnizorului | Robinet sferic sub sudura DN15 PN16 | buc |  | 3,000 |  |
| 2 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Robinet sferic sub sudura DN15 PN16 ) | buc |  | 1,000 |  |
| 3 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN 25 PN16 | buc |  | 1,000 |  |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - montarea Robinet sferic cu filet DN 25 PN16 | buc |  | 1,000 |  |
| 5 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN 15 PN16 | buc |  | 2,000 |  |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet DN 15 PN16 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Total Incaperea PT1 si tranzit : Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Fitinguri si conducte |  |  |  |  |
| 7 | pret furnizor | Cot 90* ф76x3.5 DN65 | buc |  | 32,000 |  |
| 8 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montare Cot 90* ф76x3.5 DN65 | buc |  | 32,000 |  |
| 9 | pret furnizor | Cot 90* ф26.8x2.8 DN20 | buc |  | 8,000 |  |
| 10 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Cot 90* ф26.8x2.8 DN20 | buc |  | 1,000 |  |
| 11 | pret furnizor | Cot 90* ф21.3x2.8 DN15 | buc |  | 8,000 |  |
| 12 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Cot 90* ф21.3x2.8 DN15 | buc |  | 1,000 |  |
| 13 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Cot 90* PP-R Ф50Х8,3) | buc |  | 5,000 |  |
| 14 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Cot 90* PP-R Ф40Х6,7) | buc |  | 2,000 |  |
| 15 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Trecere PP-R-otel Ф50Х1 1/2) | buc |  | 2,000 |  |
| 16 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Trecere PP-R-otel Ф40Х1 1/4) | buc |  | 1,000 |  |
| 17 | pret furnizor | Reductie ф76x3.5 / ф57x3.5 DN65 DN65/DN50 | buc |  | 2,000 |  |
| 18 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montare Reductie ф76x3.5 / ф57x3.5 DN65 DN65/DN50 | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | Total Fitinguri si conducte Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Tevi |  |  |  |  |
| 19 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm ГОСТ 10704-91* | m |  | 55,000 |  |
| 20 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ф 76х3,5 ГОСТ 10706-91 | m |  | 55,000 |  |
| 21 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava de otel apa si gaz ф26.8x2.8 Dn25. ГОСТ 3262-75) | m |  | 2,000 |  |
| 22 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Teava de otel apa si gaz ф21.3x2.8 Dn15. ГОСТ 3262-75) | m |  | 8,000 |  |
| 23 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  | 10,000 |  |
| 24 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teava din polipropilena ф50х8,3 | m |  | 7,000 |  |
| 25 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teava din polipropilena ф40х6,7 | m |  | 4,000 |  |
| 26 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  | 11,000 |  |
|  |  | Total Tevi Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Protectie anticoroziva |  |  |  |  |
| 27 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  | 15,000 |  |
| 28 | IzJ07B | Grunduirea conductelor cu grund de ГФ-0,21 in 2 straturi | m2 |  | 15,000 |  |
| 29 | IzJ07B | Grunduirea conductelorcu doi straturi de БТ-177 | m2 |  | 15,000 |  |
|  |  | Total Protectie anticoroziva Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Izolatie termica |  |  |  |  |
| 30 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=40mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 76mm | m |  | 62,000 |  |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф50 | m |  | 7,500 |  |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф40 | m |  | 4,500 |  |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф27 | m |  | 2,000 |  |
|  |  | Total Izolatie termica Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Suport 2.3.4. 3 buc |  |  |  |  |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=350 mm) 3buc | kg |  | 3,960 |  |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=650 mm) 3buc | kg |  | 7,350 |  |
| 36 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  | 0,011 |  |
| 37 | Pretul furnizorului | Ancora tip expansiv cu piulita | buc |  | 6,000 |  |
| 38 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Colier 76-XB-A).6 buc | kg |  | 2,400 |  |
| 39 | Pretul fumizorului | Colier 76-XB-A | buc |  | 6,000 |  |
|  |  | Total Suport 2.3.4. 3 buc Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Suport 5.6.7 3 buc |  |  |  |  |
| 40 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=500 mm) 3buc | kg |  | 5,670 |  |
| 41 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=300 mm) 6buc | kg |  | 7,920 |  |
| 42 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  | 0,014 |  |
| 43 | Pretul furnizorului | Ancora tip expansiv cu piulita | buc |  | 9,000 |  |
| 44 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Colier 76-XB-A).6 buc | kg |  | 2,400 |  |
| 45 | Pretul fumizorului | Colier 76-XB-A | buc |  | 6,000 |  |
|  |  | Total Suport 5.6.7 3 buc Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Suport 8. 1 buc |  |  |  |  |
| 46 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=900 mm) 1buc | kg |  | 3,390 |  |
| 47 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=300 mm) 4buc | kg |  | 5,200 |  |
| 48 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  | 0,010 |  |
| 49 | Pretul furnizorului | Ancora tip expansiv cu piulita | buc |  | 3,000 |  |
| 50 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Colier 76-XB-A).4 buc | kg |  | 1,600 |  |
| 51 | Pretul fumizorului | Colier 76-XB-A | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | Total Suport 8. 1 buc Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. Elemente de fixare |  |  |  |  |
| 52 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare Colier cu piulita M10x6 ф76 DN65 | buc |  | 8,000 |  |
| 53 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare Colier cu piulita M10x6 ф50 | buc |  | 3,000 |  |
| 54 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare Colier cu piulita M10x6 ф40 | buc |  | 2,000 |  |
| 55 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare Colier cu piulita M10x6 ф27 | buc |  | 2,000 |  |
| 56 | pret furnizor | Conectare DN65 | buc |  | 10,000 |  |
| 57 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montarea Conectare DN65 | buc |  | 10,000 |  |
| 58 | pret furnizor | Conectare DN50 | buc |  | 2,000 |  |
| 59 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montarea Conectare DN50 | buc |  | 2,000 |  |
| 60 | pret furnizor | Conectare DN32 | buc |  | 2,000 |  |
| 61 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2 "Montarea Conectare DN32 | buc |  | 2,000 |  |
| 62 | pret furnizor | Conectare DN25 | buc |  | 1,000 |  |
| 63 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montarea Conectare DN25 | buc |  | 1,000 |  |
| 64 | pret furnizor | Conectare DN20 | buc |  | 1,000 |  |
| 65 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montarea Conectare DN20 | buc |  | 1,000 |  |
| 66 | pret furnizor | Conectare DN15 | buc |  | 6,000 |  |
| 67 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montarea Conectare DN15 | buc |  | 6,000 |  |
|  |  | Total Elemente de fixare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Demontare |  |  |  |  |
| 68 | RpIA49E | Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reteaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 69 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" DN-65 | m |  | 10,000 |  |
| 70 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Разборка термоизоляции трубопроводов и аппаратов любого типа) | m2 |  | 4,550 |  |
|  |  | Total Demontare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Punct termic Individual : Blocul PT: Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW : Utilajul de pompare : Utilaj de reglare : Utilajul de masura si control: ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 ) |  |  |  |  |
| 71 | IA14D aplicat | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 211 - 290 kw Punct termic Individual : Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 ) | компл. |  | 1,000 |  |
|  |  | Total Punct termic Individual : Blocul PT: Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW : Utilajul de pompare : Utilaj de reglare : Utilajul de masura si control: ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 ) Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Incaperea PT1 si tranzit : |  |  |  |  |
| 72 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Montare Vas de expansiune cu membrana V=150 L, Pmax 8 bar Po=6,0 bar (pozitia 97 din documentatia de proiect 36/24 - SM) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Total Incaperea PT1 si tranzit : Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de montare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Punct termic Individual: Blocul PTI: Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW : Utilajul de pompare : Utilaj de reglare : Utilajul de masura si control: ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 )-293803lei fara TVA |  |  |  |  |
| 73 | pret furnizor. | Punct termic Individual : Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 )-293803lei fara TVA | компл. |  | 1,000 |  |
|  |  | Total Punct termic Individual: Blocul PTI: Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW : Utilajul de pompare : Utilaj de reglare : Utilajul de masura si control: ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 )-293803lei fara TVA Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 3.2. Incaperea PT1 si tranzit : |  |  |  |  |
| 74 | pret furnizor | Vas de expansiune cu membrana V=150 L, Pmax 8 bar Po=6,0 bar (pozitia 97 din documentatia de proiect 36/24 - SM) | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | Total Incaperea PT1 si tranzit : Inclusiv salariu |  |  |  |  |

Suplimentar operatorul economic va include în ofertă panoul de automatizare, comandă și control

Schimbătoarele de căldură la PTI vor fi izolate termic cu material termoizolant cauciucat autoadeziv cu grosimea de 10mm

| Obiect Instalarea punctului termic individual in blocul de studii din str, Alecsandru cel BUN. 111 №36/24-SM | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Incaperea PT1 si tranzit : |  |  |
| 1 | Pretul furnizorului | Robinet sferic sub sudura DN15 PN16 | buc |  |
|  | 0000352540 | Robinet sferic sub sudura DN40 PN16 | buc | 1,0000 |
| 2 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" (Robinet sferic sub sudura DN15 PN16 ) | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
| 3 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN 25 PN16 | buc |  |
|  | 2001012525 | Robinet sferic cu filet DN 25 PN16 | buc | 1,0000 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de -1" - montarea Robinet sferic cu filet DN 25 PN16 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 5 | pret furnizor | Robinet sferic cu filet DN 15 PN16 | buc |  |
|  | 2001011515 | Robinet sferic cu filet DN 15 PN16 | buc | 1,0000 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Montarea Robinet sferic cu filet DN 15 PN16 | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
|  |  | 1.2. Fitinguri si conducte |  |  |
| 7 | pret furnizor | Cot 90* ф76x3.5 DN65 | buc |  |
|  | 1009065 | Cot 90* ф26.8x2.8 DN65 | buc | 1,0000 |
| 8 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montare Cot 90* ф76x3.5 DN65 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0530 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0410 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 |
| 9 | pret furnizor | Cot 90* ф26.8x2.8 DN20 | buc |  |
|  | 1009020 | Cot 90* ф26.8x2.8 DN20 | buc | 1,0000 |
| 10 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Cot 90* ф26.8x2.8 DN20 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
| 11 | pret furnizor | Cot 90* ф21.3x2.8 DN15 | buc |  |
|  | 1009015 | Cot 90* ф21.3x2.8 DN15 | buc | 1,0000 |
| 12 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Cot 90* ф21.3x2.8 DN15 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
| 13 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Cot 90* PP-R Ф50Х8,3) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |
|  | 287527411050 | Piesa de legatura (Cot 90* PP-R Ф50Х8,3) | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |
| 14 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Cot 90* PP-R Ф40Х6,7) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |
|  | 287527411040 | Piesa de legatura (Cot 90* PP-R Ф40Х6,78,3) | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |
| 15 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Trecere PP-R-otel Ф50Х1 1/2) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |
|  | 287527411250 | Piesa de legatura (Trecere PP-R-otel Ф50Х1 1/2) | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |
| 16 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata (Trecere PP-R-otel Ф40Х1 1/4) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3300 |
|  | 287527411240 | Piesa de legatura (Trecere PP-R-otel Ф40Х1 1/4) | buc | 1,0000 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,2000 |
| 17 | pret furnizor | Reductie ф76x3.5 / ф57x3.5 DN65 DN65/DN50 | buc |  |
|  | 1007657 | Reductie ф76x3.5 / ф57x3.5 DN65 DN65/DN50 | buc | 1,0000 |
| 18 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montare Reductie ф76x3.5 / ф57x3.5 DN65 DN65/DN50 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0530 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0410 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 |
|  |  | 1.3. Tevi |  |  |
| 19 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1000 |
|  | 25212167017635 | Teava din otel electrosudate avind diametrul de76х3.5mm ГОСТ 10704-91* | m | 1,0150 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0830 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2110 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |
| 20 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm Teava din otel ф 76х3,5 ГОСТ 10706-91 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1300 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0600 |
| 21 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava de otel apa si gaz ф26.8x2.8 Dn25. ГОСТ 3262-75) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4800 |
|  | 252121670100025 | Teava de otel apa si gaz ф26.8x2.8 Dn25. ГОСТ 3262-75 | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
| 22 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Teava de otel apa si gaz ф21.3x2.8 Dn15. ГОСТ 3262-75) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121670100015 | Teava de otel apa si gaz ф21.3x2.8 Dn15. ГОСТ 3262-75) | m | 1,0150 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0350 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0050 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0140 |
| 23 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 |
| 24 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teava din polipropilena ф50х8,3 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 252121671005083 | Teava din polipropilena ф50х8,3 | m | 1,0300 |
| 25 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. Teava din polipropilena ф40х6,7 | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 252121671004067 | Teava din polipropilena ф40х6,7 | m | 1,0300 |
| 26 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,1100 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,0500 |
|  |  | 1.4. Protectie anticoroziva |  |  |
| 27 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,1100 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 0,3000 |
| 28 | IzJ07B | Grunduirea conductelor cu grund de ГФ-0,21 in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3900 |
|  | 2430226100839 | Grund ГФ-021 | kg | 0,3000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
| 29 | IzJ07B | Grunduirea conductelorcu doi straturi de БТ-177 | m2 |  |
|  | 7135010011000 | Galvanizator | h-om | 0,1600 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 0,3900 |
|  | 24302261008391 | Vopsea БТ-177 | kg | 0,3000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,0400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  |  | 1.5. Izolatie termica |  |  |
| 30 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane din vata minerala grosime b=40mm, cu folie din aluminiu introduse pe conducte, avind diametrul 76mm | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 |
|  | 33205173524076 | Cilindri din vata minerala cu manta din folie de aluminiu b=40mm. du76 | m | 1,0300 |
| 31 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф50 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173521950 | Termoizolatie conducte Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф50 | m | 1,0300 |
| 32 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф40 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173521940 | Termoizolatie conducte Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф40 | m | 1,0300 |
| 33 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф27 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3500 |
|  | 33205173521927 | Termoizolatie conducte Cilindri din cauciuc elastomeric б=19mm ф27 | m | 1,0300 |
|  |  | 1.6. Suport 2.3.4. 3 buc |  |  |
| 34 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=350 mm) 3buc | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=650 mm) 3buc | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 36 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,7000 |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 4,6000 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 6,6000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,3000 |
| 37 | Pretul furnizorului | Ancora tip expansiv cu piulita | buc |  |
|  | 00003525610 | Ancora tip expansiv cu piulita M6-10 | buc | 1,0000 |
| 38 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Colier 76-XB-A).6 buc | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 39 | Pretul fumizorului | Colier 76-XB-A | buc |  |
|  | 171131730176 | Colier 76-XB-A | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.7. Suport 5.6.7 3 buc |  |  |
| 40 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=500 mm) 3buc | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 41 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=300 mm) 6buc | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 42 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,7000 |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 4,6000 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 6,6000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,3000 |
| 43 | Pretul furnizorului | Ancora tip expansiv cu piulita | buc |  |
|  | 00003525610 | Ancora tip expansiv cu piulita M6-10 | buc | 1,0000 |
| 44 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Colier 76-XB-A).6 buc | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 45 | Pretul fumizorului | Colier 76-XB-A | buc |  |
|  | 171131730176 | Colier 76-XB-A | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.8. Suport 8. 1 buc |  |  |
| 46 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=900 mm) 1buc | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 47 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cornier L50x5. L=300 mm) 4buc | kg |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 |
|  | 2710700000000 | Suporti sau dispozitive | kg | 1,0000 |
| 48 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,7000 |
|  | 2430226101755 | Grund pe baza de rasini alchidice | kg | 5,3000 |
|  | 2430116104213 | Vopsea pe baza de rasini alchidice | kg | 4,6000 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 6,6000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,3000 |
| 49 | Pretul furnizorului | Ancora tip expansiv cu piulita | buc |  |
|  | 00003525610 | Ancora tip expansiv cu piulita M6-10 | buc | 1,0000 |
| 50 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Colier 76-XB-A).4 buc | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
| 51 | Pretul fumizorului | Colier 76-XB-A | buc |  |
|  | 171131730176 | Colier 76-XB-A | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.9. Elemente de fixare |  |  |
| 52 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare Colier cu piulita M10x6 ф76 DN65 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
|  | 2875274204176 | Colier cu piulita M10x6 ф76 DN65 | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 53 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare Colier cu piulita M10x6 ф50 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
|  | 2875274204150 | Colier cu piulita M10x6 ф50 | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 54 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare Colier cu piulita M10x6 ф40 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
|  | 2875274204140 | Colier cu piulita M10x6 ф40 | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 55 | SA38G | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare Colier cu piulita M10x6 ф27 | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0700 |
|  | 2875274204127 | Colier cu piulita M10x6 ф27 | buc | 1,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 |
| 56 | pret furnizor | Conectare DN65 | buc |  |
|  | 15162565 | Conectare DN65 | buc | 1,0000 |
| 57 | RpIC31E | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 3" Montarea Conectare DN65 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,0400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2040 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0530 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0410 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,4500 |
| 58 | pret furnizor | Conectare DN50 | buc |  |
|  | 15162550 | Conectare DN50 | buc | 1,0000 |
| 59 | RpIC31C | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 2" Montarea Conectare DN50 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,8400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1440 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0350 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0260 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 |
| 60 | pret furnizor | Conectare DN32 | buc |  |
|  | 15162532 | Conectare DN32 | buc | 1,0000 |
| 61 | RpIC31B | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2 "Montarea Conectare DN32 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,7400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1110 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0230 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3700 |
| 62 | pret furnizor | Conectare DN25 | buc |  |
|  | 15162525 | Conectare DN25 | buc | 1,0000 |
| 63 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montarea Conectare DN25 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
| 64 | pret furnizor | Conectare DN20 | buc |  |
|  | 15162520 | Conectare DN20 | buc | 1,0000 |
| 65 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montarea Conectare DN20 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
| 66 | pret furnizor | Conectare DN15 | buc |  |
|  | 15162515 | Conectare DN15 | buc | 1,0000 |
| 67 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" Montarea Conectare DN15 | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0760 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0230 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0180 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
|  |  | 1.10. Demontare |  |  |
| 68 | RpIA49E | Demontarea elevatorului pentru racordarea instalatiei de incalzire la reteaua de termoficare, cu diametrul 47x50 mm | buc |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,1400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 2,5000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
| 69 | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" DN-65 | m |  |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5300 |
|  | 2710403605033 | Tabla neagra 4 mm | kg | 0,6600 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2440 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0650 |
| 70 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel (Разборка термоизоляции трубопроводов и аппаратов любого типа) | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4300 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Punct termic Individual : Blocul PT: Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW : Utilajul de pompare : Utilaj de reglare : Utilajul de masura si control: ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 ) |  |  |
| 71 | IA14D aplicat | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 211 - 290 kw Punct termic Individual : Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 ) | компл. |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 45,0000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115818410 | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881344 | Saiba plata M 18 | buc | 8,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1250 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,2800 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 8,0000 |
|  |  | 2.2. Incaperea PT1 si tranzit : |  |  |
| 72 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Montare Vas de expansiune cu membrana V=150 L, Pmax 8 bar Po=6,0 bar (pozitia 97 din documentatia de proiect 36/24 - SM) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Punct termic Individual: Blocul PTI: Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW : Utilajul de pompare : Utilaj de reglare : Utilajul de masura si control: ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 )-293803lei fara TVA |  |  |
| 73 | pret furnizor. | Punct termic Individual : Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 )-293803lei fara TVA | компл. |  |
|  | 000005290 | Punct termic Individual Utilajul de baza cu sarcini termice pentru incalzire 180KW. pentru ACM 110 KW ( din documentatia de proiect nr. 36/24 - SM) (poz 1-96 )-293803lei fara TVA | компл. | 1,0000 |
|  |  | 3.2. Incaperea PT1 si tranzit : |  |  |
| 74 | pret furnizor | Vas de expansiune cu membrana V=150 L, Pmax 8 bar Po=6,0 bar (pozitia 97 din documentatia de proiect 36/24 - SM) | buc |  |
|  | 2545290 | Vas de expansiune cu membrana V=150 L, Pmax 8 bar Po=6,0 bar (pozitia 97 din documentatia de proiect 36/24 - SM) | buc | 1,0000 |