# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea      Servicii deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat

pentru anul 2023 
                                                                                                          (se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție:                         Achiziție de valoare mică
                                                                                                                        (tipul procedurii de achiziție)

- Denumirea autorității contractante:       Aparatul Președintelui Republicii Moldova

- IDNO:             1006601003810

- Adresa:   bd. Ștefan cel Mare 154, mun. Chișinău, Republica Moldova

- Numărul de telefon/fax:     022-265-247

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante:         a.mihailuta@prm.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):    Autoritate publică centrală

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea/prestarea/executarea următoarelor bunuri /servicii/lucrări:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50730000-1 | Servicii deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat pentru anul 2023 | 4 | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC LESARLS - H09KPA2A ( locul amplasării bd. Ștefan cel Mare și Sfint154) | 21 000,00 |
|  |  |  | 1 | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC MITSUBISHI BISHI PUH4-P250YNW ( locul amplasării bd. Ștefan cel Mare și Sfint154) |  |
|  |  |  | 1 | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC Tip Caseta Inverter R32 GUD50T/AT(18K) un.inter. GUD50W/NKA-T (18K) un.ext. ( locul amplasării bd. Ștefan cel Mare și Sfint154) |  |
|  |  |  | 1 | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 -AAC Panasonic CS/CU-UESRKD CSCUUESRK (locul amplasării bd. Ștefan cel Mare și Sfint154) |  |
|  |  |  | 1 | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 – AAC tip split-inverter Daikin RXC71B ( locul amplasării bd. Ștefan cel Mare și Sfint154) |  |
|  |  |  | 1 | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC General Electric 12000 BTU (locul amplasării Complexul administrativ Condrița) |  |
|  |  |  | 2 | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC Sharp 12000 BTU (locul amplasării Complexul administrativ Condrița) |  |
|  |  |  | 2 | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 – AAC AY - AE - A 244E (locul amplasării Complexul administrativ Condrița) |  |
|  |  |  | 1 | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC Camex KFR 12 (locul amplasării Complexul administrativ Condrița) |  |
|  |  |  | 1 | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 - AAC Toshiba RAS14 (locul amplasării Complexul administrativ Condrița) |  |
|  |  |  | 1 | Servicii de deservire tehnică pentru anul 2023 -AAC LESSAR 24000 BTU (locul amplasării Complexul administrativ Condrița) |  |
| Valoarea estimativă totală( fără TVA) |  |  |  |  | 21 000,00 |

Lista lucrărilor de deservire tehnică a aparatelor de aer condiționat

1.	Deservirea tehnică generală de două ori pe an (aprilie/noiembrie 2023);

2.	Servicii de intervenție promptă la solicitare 24/24 pe parcursul anului 2023;

3.	Verificarea sistemului de  circulație a agentului frigorific;

4.	Sudarea fisurilor la sistemul de circulație a agentului frigorific (la necesitate);

5.	Verificarea integrității izolației

6.	Curățarea vaporizatorului de calcar;

7.	Curățarea filtrelor (cu schimbarea la necesitate)

8.	Încărcarea cu agent frigorific la necesitate;

9.	Testarea obloanelor de ieșire acționate;

10.	Curățarea schimbătorului de căldură interior;

11.	Curățarea schimbătorului de căldură exterior;

12.	Diagnosticul componentelor electronice;

13.	Curățarea sistemului de drenaj;

14.	Verificarea elementelor de fixare mecanică si a pieselor de mișcare, dacă este necesar lubrifiere;

15.	 Verificarea integrității izolației și starea conexiunilor electrice;

16.	 Verificarea motoarelor electrice și paletelor ventilatorului;

17.	 Elaborarea raportului tehnic cu indicarea măsurilor efectuate, recomandărilor, concluziilor (pe fiecare utilaj în parte);

- În cazul procedurilor de preselecție se indică numărul minim al candidaților și, dacă este cazul, numărul maxim al acestora      nu se aplică

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

- Pentru un singur lot;

- Pentru mai multe loturi;

- Pentru toate loturile;

- Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant___________________________________________________________________.

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative:                    nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

- Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați:

pe parcursul anului 2023

- Termenul de valabilitate a contractului:      pe parcursul anului 2023

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz):                     nu

(indicați da sau nu)

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz):              nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Specificații de preț | Completat și semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 2 | Specificații tehnice | Completat și semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| 3 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. | Obligatoriu |
| 4 | Experiență similară | Termen de minim 5 ani în domeniul mentenanței a sistemelor de aer condiționat. | Obligatoriu |
| 5 | Certificat de atribuire al contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont, în original | Obligatoriu |

- Garanția pentru ofertă:         nu se aplică

- Garanția de bună execuție a contractului:       nu se aplică

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate):     nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): licitația electronică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz):    nu sunt

- Ofertele se prezintă în valuta:     Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului:     cel mai mic preț

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:       nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]           conform SIA RSAP

- pe: [data]                   conform SIA RSAP

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor:              30 zile

- Locul deschiderii ofertelor:                        SIA RSAP

(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare:

limba română

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene:         nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul):         nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor             viitoare:         nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:     conform SIA RSAP

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:     conform SIA RSAP

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | da |
| sistemul de comenzi electronice | da |
| facturarea electronică | da |
| plățile electronice | da |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): ________________nu______________________

(se specifică da sau nu)

- Conducătorul grupului de lucru:  Rodica JEREGHI /___________________/    L.Ș.