## Specificaţii tehnice
Specificaţii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. |  |  |  |  | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 - REPETAT | [5 empty] | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
33100000-1 | 1 | Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace | Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace | 6: PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 2 | Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace | Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace | 6: PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură..
33100000-1 | 3 | Benzi sutură adezive 6-7 mm | Benzi sutură adezive 6-7 mm | 6: Benzi adezive. hipoalergenice. delicate. ce se folosesc pentru înlocuirea suturilor chirurgicale de la nivelul epidermei. Dimensiunile: 6-7 mm x 76-100 mm: (50 plicuri x 3 benzi)/cutie.
33100000-1 | 4 | Capron / steril împletit USP 0 | Capron / steril împletit USP 0 | 6: Fir capron împletit steril ambalat cate 20 m USP 0
33100000-1 | 5 | Catgut chrom USP 0, ac 35/40 mm | Catgut chrom USP 0, ac 35/40 mm | 6: Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 0 (EP 3.5). Ac rotund. lungimea ac: 1/2- 35. 40 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 6 | Catgut chrom USP 1, ac 35/40/50 mm | Catgut chrom USP 1, ac 35/40/50 mm | 6: Catgut cromat steril. in ambalaj cu ac. USP 1 (EP 4).Ac rotund. lungimea ac: 35/40/50 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 7 | Catgut chrom USP 1, fără ac | Catgut chrom USP 1, fără ac | 6: Sutura chirur. Catgut cromat 4 M (USP 1) L=150 cm (steril)
33100000-1 | 8 | Catgut chrom USP 2-0, ac 30-35 mm | Catgut chrom USP 2-0, ac 30-35 mm | 6: Catgut chromat steril. in ambalaj cu ac. USP 2-0 (EP 3). Ac rotund. lungimea ac: 30-35 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 9 | Catgut chrom USP 3-0, ac 15/20 mm | Catgut chrom USP 3-0, ac 15/20 mm | 6: Catgut chrom USP 3-0 ac bold rotund 15:20mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 10 | Catgut chrom USP 4-0, ac 15/20 mm | Catgut chrom USP 4-0, ac 15/20 mm | 6: Catgut Chrom, USP 4-0 ac bold rotund 15:20mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 11 | Catgut chrom USP 5-0, ac 15 mm | Catgut chrom USP 5-0, ac 15 mm | 6: Catgut chrom, USP 5-0 ac bold rotund 15mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 12 | Catgut necromat USP 1, fără ac | Catgut necromat USP 1, fără ac | 6: Catgut necromat 150 cm. N 4 metric steril. USP1
33100000-1 | 13 | Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 3 | Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 3 | 6: Catgut necromat 150cm. N 3 metric steril. (USP 2/0)
33100000-1 | 14 | Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 5 | Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 5 | 6: Catgut necromat 150cm. N 5 metric steril. USP 2
33100000-1 | 15 | Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 6 | Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 6 | 6: Catgut necromat 150 cm. N 6 metric steril
33100000-1 | 16 | Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 | Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 | 6: Catgut necromat 150 cm. N 7 metric steril
33100000-1 | 17 | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm | 6: Catgut plain steril. in ambalaj cu ac. EP. 3.5. ac 1/2 rotund. lungimea ac: 30-35 mm. Lungimea firului minim 75cm. USP 0 (EP3.5). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 18 | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm | 6: Catgut plain. USP-3-0; Lungimea firului minim 75cm. ac 1/2 rotund 30-35 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 19 | Catgut plain USP 0, ac 37 mm | Catgut plain USP 0, ac 37 mm | 6: Surgical suture. Plain Catgut. absorbable suture. USP0. Lungimea firului minim 75cm. 1/2 circle round bodied. 37mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 20 | Catgut plain USP 1, ac 40-45 mm | Catgut plain USP 1, ac 40-45 mm | 6: Catgut plan cu ac: lungimea 1/2- min. 40 maxim 45 mm. EP-4. Lungimea firului minim 75cm. Steril. USP 1-0. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 21 | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm | 6: Catgut plan cu ac rotund. lungimea ac: min. 35 max 40 mm. Lungimea firului minim 75cm. steril. USP 2 (EP5). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 22 | Catgut plain USP 2-0, ac 45 mm | Catgut plain USP 2-0, ac 45 mm | 6: Catgut plain. USP 2-0. Lungimea firului minim 75cm. ac 1/2 rotund 45mm. (EP3). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 23 | Catgut Simple USP 0, ac 26-27 mm | Catgut Simple USP 0, ac 26-27 mm | 6: Sutura chirur. Catgut simple 3.5M (USP 0) Lungimea firului minim 75cm. ac 26-27 mm. 1/2 cerc. rotund (steril). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 24 | Catgut Simple USP 1, ac 26 mm | Catgut Simple USP 1, ac 26 mm | 6: Catgut Simple USP 1 (EP4). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 26 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 25 | Catgut Simple USP 1, ac 30 mm | Catgut Simple USP 1, ac 30 mm | 6: Sutura chirur. Catgut simple 4M (USP 1) Lungimea firului minim 75cm. ac 3/8 cerc. rotund 30 mm (steril) +/-1 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 26 | Catgut Simple USP 2-0, ac 26-30 mm | Catgut Simple USP 2-0, ac 26-30 mm | 6: Sutura chirur. Catgut simple 3M (USP 2-0) Lungimea firului minim 75cm ac 26-30 mm 1/2 cerc. rotund (steril). Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 27 | Catgut Simple USP 3, ac 50 mm | Catgut Simple USP 3, ac 50 mm | 6: Catgut USP 3, 6 metric. ac circular. 1/2rotund 50mm +/-1 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 28 | Catgut Simple USP 3-0, ac 17 mm | Catgut Simple USP 3-0, ac 17 mm | 6: Catgut Simple, USP 3-0 (EP2). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 29 | Catgut Simple USP 5-0, ac 17 mm | Catgut Simple USP 5-0, ac 17 mm | 6: CatGut Simple USP 5-0 (EP1). cu 1 ac. bold rotund 1/2 x 17 mm. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 30 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 6-0. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 6-0. | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 6-0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 13. Curbura acului C-1 3/8 taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 31 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7-0. Lungimea acului (mm) 9. C-1 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7-0. Lungimea acului (mm) 9. C-1 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7-0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 9. Curbura acului C-1 3/8 taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 32 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3-0 Lungimea acului (mm) 17 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3-0 Lungimea acului (mm) 17 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3-0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 33 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 17. 3/8 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 17. 3/8 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4-0. Lungimea suturii (cm) 90. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 3/8 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 34 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4-0.Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 35 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0. Lungimea suturii (cm) 75. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 36 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 17 mm | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acului (mm) – 17 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 37 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5-0. lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5-0. lungime ac 17 mm | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0; Lungimea suturii (cm.) – 90 ; Lungimea acului (mm.) – 17 ± 2%; Curbura acului – 1/2Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 38 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 13 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 13 mm | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0; Lungimea suturii (cm) – 75; Lungimea acului (mm) – 13 ± 2%; Curbura acului – 3/8; vîrful acului – Taper; Tip acului 55-85 gram de efort asupra acului. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 39 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 9 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 9 mm | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare. USP 6-0; Lungimea suturii (cm) – 60; Lungimea acului (mm) – 9 ± 2%; Curbura acului - 3/8 taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 40 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3-0. Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3-0. Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen USP 3-0. Lungimea firului minim 75cm. Lungimea acului (mm) 17. Curbura acului 1/2. Forma acului Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 41 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4-0. Lungimea acului 17 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4-0. Lungimea acului 17 mm. | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4-0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 42 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5-0. Lungimea acului 13 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5-0. Lungimea acului 13 mm. | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 43 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6-0. Lungimea acului 13 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6-0. Lungimea acului 13 mm. | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0; Lungimea suturii (cm.) – minim 75; Lungimea acului (mm.) – 13± 2%; Curbura acului – 3/8; Forma acului – Taper; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 44 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 90; Lungimea acelor (mm) – 35 +/-1 mm; Curbura acului - 1/2 Taper Point. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 45 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 | 6: Fire metalice pentru stern. Metric EP 2. USP 3-0. Lungimea mini. 45 cm; Lungimea ac 45-50 mm; Curbura ac 1/2; Vârf ac Tapercut. Material: Monofilament 316 L oțel inoxidabil, conform standardului minim pentru implanturi din aliaje metalice ASTM F138, ISO 5832-1. Sudare cu laser. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 46 | Mătase Naturală fara ac USP 1 | Mătase Naturală fara ac USP 1 | 6: Mătase Naturală USP 1 L - minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet 10-12 buc.
33100000-1 | 47 | Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie | Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie | 6: Mătasa oftalmologică 4-0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 6.5 ± 2% mm; diametru 0.20 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 48 | NYLON USP 3-0, ac rotund. 15 mm | NYLON USP 3-0, ac rotund. 15 mm | 6: NYLON (Polyamide) USP 3-0 (neabsorbabil ).ac rotund. 15 mm. 3/8. Lungimea firului minim 45cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 49 | NYLON USP 4-0, ac 22-25 mm | NYLON USP 4-0, ac 22-25 mm | 6: Mat. de sut.sint.multifil.atraum.nerezorb. (poliamid). ac rotund 22-25 mm. 1/2 din cerc.4-0. Lungimea firului minim 75cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 50 | NYLON USP 5-0, ac rotund. 16 mm | NYLON USP 5-0, ac rotund. 16 mm | 6: NYLON (Polyamide) USP 5-0 (neabsorbabil ).ac rotund. 16 mm .1/2. Lungimea firului minim 35cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 51 | NYLON USP 9 -0;- 2 ace | NYLON USP 9 -0;- 2 ace | 6: Nylon 9-0. Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30cm . 2 ace. spatulă. Lungimea 6.0mm ± 2%;. diametru 0.20mm ± 2%. curbura 3/8. steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 52 | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 26 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 26 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | 6: Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 2-0; Lungimea suturii (cm) 25-30; Lungimea acului (mm) 26 ± 2%; Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0625. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 53 | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 16-17 mm | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 16-17 mm | 6: Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4-0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-şi menţină proprietăţile de 75-80% la 14 zile şi 40-50% la 21 de zile.. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 54 | Poliester USP 5-0, ac 16 mm | Poliester USP 5-0, ac 16 mm | 6: Poliester PET USP 5-0 neabsorbabil. ac rotund. 16 mm. 1/2. Lungimea firului minim 60cm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 55 | Polipropilenă USP 10-0, ac 6 mm | Polipropilenă USP 10-0, ac 6 mm | 6: Polypropylene (PM) USP 10-0 Neabsorbabil. L - 30 cm. 1 ac. 6 mm. ac rotund. curbura acului ½. ascuțite. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 56 | Polipropilenă USP 8-0, ac 8 mm | Polipropilenă USP 8-0, ac 8 mm | 6: Polypropylene (PM) USP 8-0 Neabsorbabil. Lungimea firului minim 45cm. 1 ac. 8 mm. ac rotund. curbura acului ½. culoarea albastră. diametru acului nu mai mare ca diametru firului. rezistența firului la rupere. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 57 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 | 6: Sutură atraumatică absorbabilă monofilament conţinut din compus din glycolide (60%). dioxanone (14%) şi trimethylene carbonate (26 %). să-şi menţină proprietăţile de 75% la 14 zile şi 40% la 21 de zile USP 3-0. Lungimea suturii (cm ) 60-75 Lungimea acului (m m) 25 Curbura acului 3/8 cutting Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 58 | Acid poliglicolic PGA USP 6/0 | Acid poliglicolic PGA USP 6/0 | 6: Acid poliglicolic PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterila. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% ,
33100000-1 | 59 | Acid poliglicolic PGA USP 7/0 | Acid poliglicolic PGA USP 7/0 | 6: Acid poliglicolic PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%.
33100000-1 | 60 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0 | 6: Acid poliglicolic PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%
33100000-1 | 61 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=20 cm | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=20 cm | 6: 8/0, 1 ac, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 8-0 Polyglycolic Acid) – Absorbabilă, violet, împletită 20 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 62 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=30 cm | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=30 cm | 6: 8/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 8-0 Polyglycolic Acid) – Absorbabilă, violet, împletită 30 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 63 | Acid poliglicolic PGA USP 9/0 | Acid poliglicolic PGA USP 9/0 | 6: Sutura resorbabila, polyglactin, sterila, oftalmica,9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm),steril *
33100000-1 | 64 | Acid poliglicolic rapid USP 2-L 100cm | Acid poliglicolic rapid USP 2-L 100cm | 6: USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 65 | Capron / steril împletit USP 2 -METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2 -METRIC 5 | 6: Capron / steril împletit. USP 2 -METRIC 5. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.
33100000-1 | 66 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | 6: 1.USP 2 (EP5) 2.Polifilament (multifilament), sintetic, filmat, împletită, nevopsită 3.Reacție minima la nivel de țesut 4.Neresorbabil 5.Pe suport cilindric tip bobină-mosor ≈ 20m steril 6.Rezistență ridicată la rupere 7.Structură flexibilă, rezistență la oboseală 8.Sterilizare: radiații Gamma 9.Ambalare individuală
33100000-1 | 67 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | 6: Capron / steril împletit. USP 3/0-METRIC 2. 20m. sutura împletită. nevopsită. pe suport cilindric tip bobină-mosor. steril.
33100000-1 | 68 | Capron din bobine N3 | Capron din bobine N3 | 6: Capron din bobine N3 (250 m). Nerezorbabil. Răsucit. Alb. Nesteril. Material de sutură.
33100000-1 | 69 | Fir sintetic monofilament absorbabil USP 3/0 (sutura toracică - echivalent Biosyn) | Fir sintetic monofilament absorbabil USP 3/0 (sutura toracică - echivalent Biosyn) | 6: Fir sintetic monofilament absorbabil, L - 90cm, 2 ace, diversitatea acului 26 mm - 30 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. Fir sintetic monofilament absorbabil Compozitie: glicomer 631 (glycolide 60%, trimethilene carbonate 26%, dioxanone 14%) Asigura suportul plăgii minim 21 zile menține minim 90% din rezistența inițiala la 1 săptămăna și minim 75% la 2 săptămăni și 40% la trei săptămăni post implantare Absorbție completa in maxim 110 zile, mănuire și innodare exelente memorie minima a firului pentru labilitate pasaj fin prin țesuturi.
33100000-1 | 70 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP 5-0.Lungimea suturii(cm)75.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.
33100000-1 | 71 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP5-0.Lungimea suturii(cm)90.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 3/8 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.
33100000-1 | 72 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP6-0.Lungimea suturii(cm)75.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 1/2 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.
33100000-1 | 73 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace.Poliofelin sintetic liniar si polipropilen si polietilen USP6-0.Lungimea suturii(cm)90.Lungimea acului (cm)10.Curbura acului 3/8 Taper. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutura.
33100000-1 | 74 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5/0; Lungimea suturii (cm.) – 75; Lungimea acului (mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 1/2; Forma acului – Taper;
33100000-1 | 75 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | 6: Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen. USP 0; Lungimea suturii (cm) – 90; Lungimea acelor (mm) – 35± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper Point
33100000-1 | 76 | Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 | Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 | 6: Fire metalice pentru stern USP 2 Metric EP5 ; Lungimea firului minim 75cm; Lungimea acului (mm) – 40. Curbura acului – 1/2 TaperPoint, reverse cutting needle; Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 77 | Lenta pentru retracție organele și vase. | Lenta pentru retracție organele și vase. | 6: Lenta pentru retracție organele și vase. Lungimea 60 - 70 cm, Lățimea 5- 6 mm
33100000-1 | 78 | Mătase USP 4-0 2 ace | Mătase USP 4-0 2 ace | 6: Mătasa naturală oftalmologică 4-0. Matasa neagra împletita: lungimea suturii 45 cm. 2 ace (posibil de folosit fiecare ac in parte). spatulă. lungimea 13 ± 2% mm; diametru 0.38 mm ± 2%. curbura 3/8 . steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 79 | Mătase USP 8/0, l= 20 cmm | Mătase USP 8/0, l= 20 cmm | 6: 8/0, 1 ac, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 8-0 mătase) – neabsorbabilă, negru, împletită 20 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 80 | Mătase USP 8/0, l= 45 cmm | Mătase USP 8/0, l= 45 cmm | 6: 8/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 8-0 mătase) – neabsorbabilă, negru, împletită 45 cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6,5 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,2 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 81 | Nylon 9/0, l= 15cm | Nylon 9/0, l= 15cm | 6: 9/0, 1 ac, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 9-0 nylon neagră monofilament 15cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 82 | Nylon 9/0, l= 30cm | Nylon 9/0, l= 30cm | 6: 9/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 9-0 nylon neagră monofilament 30cm ± 1cm, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 83 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | 6: 10/0, doua ace, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 10-0 nylon neagră monofilament 30cm ± 1cm, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 84 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | 6: 10/0, 1 ac, sterila, oftalmica, Sutura armata - fir 10-0 nylon neagră monofilament 15cm ± 0,5 cm, ac curbat lungimea 6 mm ± 0,1 mm, 3/8, 135°, diametru 0,14 mm ± 0,1 mm, tip spatulat rotunjit, swage laser.
33100000-1 | 85 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | 6: Fir sutură nailon 10/0 nailon oftalmologic monofil.10/0, 0.2mmx30cm (2ace 3/8, tip Spatula, d=0.2±2%mm, L=6.2±2%mm), steril
33100000-1 | 86 | NYLON USP 10-0, 2 ace | NYLON USP 10-0, 2 ace | 6: Nailon oftalmic monofil.. 10-0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8, tip Spatula, d=0,14±2% mm, L=6,5±2% mm), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 87 | Parenhima set Nr.3 | Parenhima set Nr.3 | 6: Set sutura pentru organe parenhimatoase.Neabsosbabil.Nr.3,lung.-45cm
33100000-1 | 88 | Parenhima set Nr.4 | Parenhima set Nr.4 | 6: Set sutura pentru organe parenhimatoase.Neabsosbabil.Nr.4,lung.-45cm
33100000-1 | 89 | Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene) | Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene) | 6: Polyester echivalent cu Mersilene 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund Taper Point 1/2 cerc albă
33100000-1 | 90 | Poliester USP 1 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc | Poliester USP 1 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc | 6: Polyester Braided USP 1 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc
33100000-1 | 91 | Poliester USP 2 (5 metric) ac 36 mm 1/2 cerc | Poliester USP 2 (5 metric) ac 36 mm 1/2 cerc | 6: Polyester Braided USP 2 (5 metric) ac 36 mm 1/2 cerc
33100000-1 | 92 | Poliester USP 5-0, ac 8 mm | Poliester USP 5-0, ac 8 mm | 6: Sutura chir. oftalm. Poliester (grosime 5-0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=8 ,0±2%), steril. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 93 | Poliester USP 6-0 | Poliester USP 6-0 | 6: (grosime 6/0, impletit, alb, dublu armat, L=45 mm, ac 1/4, spatulat, d=0,35±2%mm, L=7,92±2%, steril
33100000-1 | 94 | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen,USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 95 | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 96 | Polipropilen, USP 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | Polipropilen, USP 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | 6: Fir polipropilen 10/0, albastra monofilament lungimea suturii 20cm, ac curbat 15- 16 mm spatulat rotunjit, swage laser, diametru acului 0,24 mm. curbura 1/4, 90” Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% steril
33100000-1 | 97 | Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 98 | Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 99 | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 100 | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 101 | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios 1/2, lungimea acului 35-39 mm, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios 1/2, lungimea acului 35-39 mm, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios 1/2, lungimea acului 35-39 mm, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 102 | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 103 | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | 6: Sutura atraumatica Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm
33100000-1 | 104 | Polipropilen, USP 2/0 cu ac drept (necurbat) | Polipropilen, USP 2/0 cu ac drept (necurbat) | 6: (echivalent cu Prolene), USP 2/0. 3 Metric. Monofilament, lungimea de 75 cm, ac înțepător (TAPERPOINT) drept (necurbat) 70 mm (echivalent codului W8400)
33100000-1 | 105 | POLYDIOXANONA USP 0, ac 48 mm | POLYDIOXANONA USP 0, ac 48 mm | 6: Polydioxanone (PDS II). USP 1 (3,5 Metric) - minim 150 cm, fir dublu (looped on) ac ½ rotund CTX, 48mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 106 | POLYDIOXANONA USP 1, ac 65 mm | POLYDIOXANONA USP 1, ac 65 mm | 6: Polydioxanone (PDS II). USP 1 (4,0 Metric) - minim 244 cm, fir dublu (looped on) ac ½ rotund TP-1, 65mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură
33100000-1 | 107 | POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | 6: Sutură absorbabila PDO .tip V-LOC-90. USP 4-0; Lungimea suturii (cm) 25± 2%;; Lungimea acului (mm) 17 Curbura acului – ½ Taper; compoziție glycolid. dioxanon și trimethylen -rezistenta la tracțiune- 7 zile -90%; 14 zile - 75%; - profil de absorbtie-90-110 zile ; - aplicare procedurală -aplicare tangențială moale cu profil deabsorbtie; - compozitia - glicolidă.dioxanonă și carbonat de trimetilen; -indicatii- Dispozitivele absorbante pentruînchiderea plăgilor V-Loc 90 sunt indicatepentru aproximarea tangajului moale încazul utilizării unei suturi absorbabileVLOCM0813. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.
33100000-1 | 108 | Polyglactin 910 acoperită cu vicril | Polyglactin 910 acoperită cu vicril | 6: Sutură sintetica absorbabilă Polyglactin 910 acoperită cu vicril , 7-0 0,5 m, TG 140-8, ac 6,5 mm 3/8 v tăietor, culoare violetă

## Specificaţii de preț
Specificaţii de preț
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]
Numărul licitaţiei: |  |  | LP nr. | [5 empty] | Data: „___” _________________ 20__ | Alternativa nr.: ___________
Denumirea licitaţiei: |  |  | Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 - REPETAT | [5 empty] | Lot: ___________ | Pagina: __din __
Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare | valoarea estimativă
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
33100000-1 | 1 | Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace | Acid poliglicolic PGA USP 6-0, 2 ace | Bucată | 1404 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 96797.98
33100000-1 | 2 | Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace | Acid poliglicolic PGA USP 7-0, 2 ace | Bucată | 456 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 31438.66
33100000-1 | 3 | Benzi sutură adezive 6-7 mm | Benzi sutură adezive 6-7 mm | Cutie | 11 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8995.25
33100000-1 | 4 | Capron / steril împletit USP 0 | Capron / steril împletit USP 0 | Bucată | 5695 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 115039
33100000-1 | 5 | Catgut chrom USP 0, ac 35/40 mm | Catgut chrom USP 0, ac 35/40 mm | Bucată | 3276 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18427.5
33100000-1 | 6 | Catgut chrom USP 1, ac 35/40/50 mm | Catgut chrom USP 1, ac 35/40/50 mm | Bucată | 2436 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22018.4
33100000-1 | 7 | Catgut chrom USP 1, fără ac | Catgut chrom USP 1, fără ac | Bucată | 192 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1536
33100000-1 | 8 | Catgut chrom USP 2-0, ac 30-35 mm | Catgut chrom USP 2-0, ac 30-35 mm | Bucată | 2412 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12060
33100000-1 | 9 | Catgut chrom USP 3-0, ac 15/20 mm | Catgut chrom USP 3-0, ac 15/20 mm | Bucată | 2316 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10908.36
33100000-1 | 10 | Catgut chrom USP 4-0, ac 15/20 mm | Catgut chrom USP 4-0, ac 15/20 mm | Bucată | 2916 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12567.96
33100000-1 | 11 | Catgut chrom USP 5-0, ac 15 mm | Catgut chrom USP 5-0, ac 15 mm | Bucată | 1536 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7692.8
33100000-1 | 12 | Catgut necromat USP 1, fără ac | Catgut necromat USP 1, fără ac | Bucată | 1356 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 21272.25
33100000-1 | 13 | Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 3 | Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 3 | Bucată | 444 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2713.95
33100000-1 | 14 | Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 5 | Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 5 | Bucată | 2124 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 35085.83
33100000-1 | 15 | Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 6 | Catgut necromat USP 2-0, fără ac Nr 6 | Bucată | 1236 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 10901.52
33100000-1 | 16 | Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 | Catgut necromat USP 3-0, fără ac Nr 7 | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 664.2
33100000-1 | 17 | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm | Catgut plain USP 0, ac 30-35 mm | Bucată | 1764 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9446.22
33100000-1 | 18 | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm | Catgut plain USP 3-0, ac 30-35 mm | Bucată | 360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9590.4
33100000-1 | 19 | Catgut plain USP 0, ac 37 mm | Catgut plain USP 0, ac 37 mm | Bucată | 1620 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 43156.8
33100000-1 | 20 | Catgut plain USP 1, ac 40-45 mm | Catgut plain USP 1, ac 40-45 mm | Bucată | 2484 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48965.16
33100000-1 | 21 | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm | Catgut plain USP 2, ac 35-40 mm | Bucată | 2952 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 48730.14
33100000-1 | 22 | Catgut plain USP 2-0, ac 45 mm | Catgut plain USP 2-0, ac 45 mm | Bucată | 960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9928
33100000-1 | 23 | Catgut Simple USP 0, ac 26-27 mm | Catgut Simple USP 0, ac 26-27 mm | Bucată | 792 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12691.8
33100000-1 | 24 | Catgut Simple USP 1, ac 26 mm | Catgut Simple USP 1, ac 26 mm | Bucată | 1152 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12969.6
33100000-1 | 25 | Catgut Simple USP 1, ac 30 mm | Catgut Simple USP 1, ac 30 mm | Bucată | 1188 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12952.17
33100000-1 | 26 | Catgut Simple USP 2-0, ac 26-30 mm | Catgut Simple USP 2-0, ac 26-30 mm | Bucată | 960 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9890.4
33100000-1 | 27 | Catgut Simple USP 3, ac 50 mm | Catgut Simple USP 3, ac 50 mm | Bucată | 2712 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 81360
33100000-1 | 28 | Catgut Simple USP 3-0, ac 17 mm | Catgut Simple USP 3-0, ac 17 mm | Bucată | 888 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 12010.2
33100000-1 | 29 | Catgut Simple USP 5-0, ac 17 mm | Catgut Simple USP 5-0, ac 17 mm | Bucată | 216 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1108.08
33100000-1 | 30 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 6-0. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 6-0. | Bucată | 1472 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 91325.34
33100000-1 | 31 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7-0. Lungimea acului (mm) 9. C-1 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen pentru artere coronare USP 7-0. Lungimea acului (mm) 9. C-1 | Bucată | 1286 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 76141.92
33100000-1 | 32 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3-0 Lungimea acului (mm) 17 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3-0 Lungimea acului (mm) 17 | Bucată | 456 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 28598.8
33100000-1 | 33 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 17. 3/8 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 17. 3/8 | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1051.7
33100000-1 | 34 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 4-0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | Bucată | 1036 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 54890.74
33100000-1 | 35 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | Bucată | 1788 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 106996.9
33100000-1 | 36 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 4-0. lungime ac 17 mm | Bucată | 456 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24160.4
33100000-1 | 37 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5-0. lungime ac 17 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 5-0. lungime ac 17 mm | Bucată | 1152 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 68937.6
33100000-1 | 38 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 13 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 13 mm | Bucată | 360 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 22338
33100000-1 | 39 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 9 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 6-0. lungime ac 9 mm | Bucată | 280 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 19506.67
33100000-1 | 40 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3-0. Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 3-0. Lungimea acului (mm) 17. 1/2 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3002.09
33100000-1 | 41 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4-0. Lungimea acului 17 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 4-0. Lungimea acului 17 mm. | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 18217.5
33100000-1 | 42 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5-0. Lungimea acului 13 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 5-0. Lungimea acului 13 mm. | Bucată | 208 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8924.94
33100000-1 | 43 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6-0. Lungimea acului 13 mm. | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac. USP 6-0. Lungimea acului 13 mm. | Bucată | 108 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4527
33100000-1 | 44 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Bucată | 72 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2453.4
33100000-1 | 45 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 | Fire metalice pentru stern Metric EP 2 | Bucată | 300 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13212.5
33100000-1 | 46 | Mătase Naturală fara ac USP 1 | Mătase Naturală fara ac USP 1 | (blank) | 420 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1323
33100000-1 | 47 | Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie | Mătase Naturală USP 4-0 2 ace - oftalmologie | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 512.5
33100000-1 | 48 | NYLON USP 3-0, ac rotund. 15 mm | NYLON USP 3-0, ac rotund. 15 mm | Bucată | 144 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3693
33100000-1 | 49 | NYLON USP 4-0, ac 22-25 mm | NYLON USP 4-0, ac 22-25 mm | Bucată | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 816.92
33100000-1 | 50 | NYLON USP 5-0, ac rotund. 16 mm | NYLON USP 5-0, ac rotund. 16 mm | Bucată | 144 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1080
33100000-1 | 51 | NYLON USP 9 -0;- 2 ace | NYLON USP 9 -0;- 2 ace | Bucată | 108 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 9208.8
33100000-1 | 52 | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 26 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | POLIDIOXANONA USP 2-0, ac 26 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | Bucată | 84 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23155.3
33100000-1 | 53 | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 16-17 mm | POLIDIOXANONA USP 4-0, ac 16-17 mm | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 763
33100000-1 | 54 | Poliester USP 5-0, ac 16 mm | Poliester USP 5-0, ac 16 mm | Bucată | 276 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2254
33100000-1 | 55 | Polipropilenă USP 10-0, ac 6 mm | Polipropilenă USP 10-0, ac 6 mm | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1399.99
33100000-1 | 56 | Polipropilenă USP 8-0, ac 8 mm | Polipropilenă USP 8-0, ac 8 mm | Bucată | 156 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4606.68
33100000-1 | 57 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 | Sutură atraumatică absorbabilă împletită USP 3-0. lungimea acului 25 | Bucată | 720 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25752
33100000-1 | 58 | Acid poliglicolic PGA USP 6/0 | Acid poliglicolic PGA USP 6/0 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4964
33100000-1 | 59 | Acid poliglicolic PGA USP 7/0 | Acid poliglicolic PGA USP 7/0 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4964
33100000-1 | 60 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3975
33100000-1 | 61 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=20 cm | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=20 cm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 62 | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=30 cm | Acid poliglicolic PGA USP 8/0, l=30 cm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 63 | Acid poliglicolic PGA USP 9/0 | Acid poliglicolic PGA USP 9/0 | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7445.5
33100000-1 | 64 | Acid poliglicolic rapid USP 2-L 100cm | Acid poliglicolic rapid USP 2-L 100cm | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2810.38
33100000-1 | 65 | Capron / steril împletit USP 2 -METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2 -METRIC 5 | Bucată | 4560 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 243849.59
33100000-1 | 66 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Capron / steril împletit USP 2-METRIC 5 | Bucată | 4000 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 266666.67
33100000-1 | 67 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Capron / steril împletit USP 3/0-METRIC 2 | Bucată | 2998 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 161896.65
33100000-1 | 68 | Capron din bobine N3 | Capron din bobine N3 | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13000
33100000-1 | 69 | Fir sintetic monofilament absorbabil USP 3/0 (sutura toracică - echivalent Biosyn) | Fir sintetic monofilament absorbabil USP 3/0 (sutura toracică - echivalent Biosyn) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5400
33100000-1 | 70 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4408.34
33100000-1 | 71 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 5-0 Lungimea acului (mm) 10 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4408.34
33100000-1 | 72 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2838.34
33100000-1 | 73 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen. USP 6-0 Lungimea acului (mm) 10 | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2838.34
33100000-1 | 74 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu un ac Poliofelin sintetic liniar si polipropilen şi polietilen | Bucată | 180 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 8377.5
33100000-1 | 75 | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Fire atraumatice cardiovasculară monofilament cu 2 ace. USP 0. lungimea acului 35 mm | Bucată | 72 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2453.76
33100000-1 | 76 | Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 | Fire metalice pentru stern. USP 2 Metric EP 5 | Bucată | 120 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5285
33100000-1 | 77 | Lenta pentru retracție organele și vase. | Lenta pentru retracție organele și vase. | Bucată | 100 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2500
33100000-1 | 78 | Mătase USP 4-0 2 ace | Mătase USP 4-0 2 ace | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2070
33100000-1 | 79 | Mătase USP 8/0, l= 20 cmm | Mătase USP 8/0, l= 20 cmm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 80 | Mătase USP 8/0, l= 45 cmm | Mătase USP 8/0, l= 45 cmm | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 81 | Nylon 9/0, l= 15cm | Nylon 9/0, l= 15cm | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 82 | Nylon 9/0, l= 30cm | Nylon 9/0, l= 30cm | Bucată | 24 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 2000
33100000-1 | 83 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | Bucată | 12 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1000
33100000-1 | 84 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 3000
33100000-1 | 85 | Nylon USP 10/0 | Nylon USP 10/0 | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 24222
33100000-1 | 86 | NYLON USP 10-0, 2 ace | NYLON USP 10-0, 2 ace | Bucată | 288 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 23328
33100000-1 | 87 | Parenhima set Nr.3 | Parenhima set Nr.3 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5333.34
33100000-1 | 88 | Parenhima set Nr.4 | Parenhima set Nr.4 | Bucată | 4 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5333.34
33100000-1 | 89 | Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene) | Poliester 5mm CTX 48 mm neabsorbabilă cu 2 ace , ac rotund 1/ cerc albă (echivalent Mersilene) | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 4249.8
33100000-1 | 90 | Poliester USP 1 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc | Poliester USP 1 (4 metric) ac 26 mm 1/2 cerc | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1350
33100000-1 | 91 | Poliester USP 2 (5 metric) ac 36 mm 1/2 cerc | Poliester USP 2 (5 metric) ac 36 mm 1/2 cerc | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1350
33100000-1 | 92 | Poliester USP 5-0, ac 8 mm | Poliester USP 5-0, ac 8 mm | Bucată | 84 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5040
33100000-1 | 93 | Poliester USP 6-0 | Poliester USP 6-0 | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5232
33100000-1 | 94 | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios lungimea atei 75 cm | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 378
33100000-1 | 95 | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 1,metric 4, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | Bucată | 60 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 378
33100000-1 | 96 | Polipropilen, USP 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | Polipropilen, USP 10/0 pentru Fixarea cristalinului la scleră, ace curbate | Bucată | 50 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 5701.5
33100000-1 | 97 | Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2, metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Bucată | 84 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 529.2
33100000-1 | 98 | Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2, metric 5,cu ac 1/2, lungimea acului 35-39 mm, round bondied, lungimea atei 75 cm | Bucată | 84 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 529.2
33100000-1 | 99 | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 40, round bondied, lungimea atei 75 cm | Bucată | 296 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1864.8
33100000-1 | 100 | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, ac 1/2, lungimea acului 48, round bondied, lungimea atei 75 cm | Bucată | 148 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 932.4
33100000-1 | 101 | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios 1/2, lungimea acului 35-39 mm, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac taios 1/2, lungimea acului 35-39 mm, lungimea atei 75 cm | Bucată | 84 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 529.2
33100000-1 | 102 | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Bucată | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 604.8
33100000-1 | 103 | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Polipropilen, USP 2,metric 5, cu ac 1/2, lungimea acului 40 mm, ac taios, lungimea atei 75 cm | Bucată | 96 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 604.8
33100000-1 | 104 | Polipropilen, USP 2/0 cu ac drept (necurbat) | Polipropilen, USP 2/0 cu ac drept (necurbat) | Bucată | 200 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 25000
33100000-1 | 105 | POLYDIOXANONA USP 0, ac 48 mm | POLYDIOXANONA USP 0, ac 48 mm | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 13333.34
33100000-1 | 106 | POLYDIOXANONA USP 1, ac 65 mm | POLYDIOXANONA USP 1, ac 65 mm | Bucată | 400 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 16666.67
33100000-1 | 107 | POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | POLYDIOXANONA USP 4-0, ac 17 mm, echivalent cu tip V-LOC-90 | Bucată | 36 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 7529.7
33100000-1 | 108 | Polyglactin 910 acoperită cu vicril | Polyglactin 910 acoperită cu vicril | Bucată | 30 |  |  | 0 | 0 | În conformitate cu cerințele/ condițiile de livrare stipulate la pct.11 din anunțul de participare | 1425
[6 empty] | SUMA TOTALĂ |  | 0 | 0

## Sheet2
| Suma total: | #REF! | #REF!
Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________
Ofertantul: _______________________ Adresa: ______________________________