Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1. Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cazan de abur ГМ-40/39, nr.2 de înregistrare 213. |  |  |  | - Cazan de abur ГМ-40/39, nr.2 de înregistrare 213. Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1512×44 mm. Țevi ecran: Ø83×4. Țevi economizor apă: Ø28×4. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. |  |  |
|  | Cazan de abur БКЗ 75/39, nr. 4 de înregistrare 1119. |  |  |  | - Cazan de abur БКЗ 75/39, nr. 4 de înregistrare 1119. Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. |  |  |
|  | Cazan de abur БКЗ 75/39, nr. 5 de înregistrare 1586. |  |  |  | - Cazan de abur БКЗ 75/39, nr. 5 de înregistrare 1586. Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1592×44 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. |  |  |
|  | Cazan de abur БКЗ 75/39, nr. 6 de înregistrare 2731. |  |  |  | - Cazan de abur БКЗ 75/39, nr. 6 de înregistrare 2731. Tip: Un singur tambur, tub de apă vertical. Presiunea aburului în tambur: 44 kgf/cm². Temperatura calculată a aburului supraîncălzit: 440°C. Diametrul și grosimea peretelui tamburului: 1500×40 mm. Țevi ecran: Ø60×3. Țevi economizor apă: Ø32×3. Țevi supraîncălzitor (treapta I): Ø38×3,5. Țevi supraîncălzitor (treapta II): Ø42×3,5. |  |  |
|  | Colector de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120. |  |  |  | - Colector de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120. Presiune admisă: 39,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 450°C. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø273×11– 42 metri. |  |  |
|  | Colector de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217. |  |  |  | - Colector de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217. Presiune admisă: 39,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 450°C. Diametru și lungimea conductei de abur: Ø219×8 – 54,9 metri. |  |  |
|  | Colector de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121. |  |  |  | - Colector de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121. Presiune admisă: 64,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 150°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159х7 – 212,7 metri. |  |  |
|  | Colector de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217. |  |  |  | - Colector de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217. Presiune admisă: 59,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 150°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159х8 – 103,0 metri. |  |  |
|  | Colector de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693. |  |  |  | - Colector de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693. Presiune admisă: 64,0 kgf/cm². Temperatura admisă: 145°C. Diametru și lungimea conductei de apă: Ø159х9 – 109,6 metri. |  |  |
|  | Schimbător de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796. |  |  |  | - Schimbător de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796. Presiune admisibilă a aburului: 7 kgf/cm2. Presiune admisibilă a apei: 15 kgf/cm2. Temperatură admisibilă a aburului: 400°C. Temperatură admisibilă a apei: 150°C. |  |  |
| Lot 2. Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cazan de abur ГМ-40/39, nr.3 nr. de înregistrare 787 |  |  |  | Cazan de abur ГМ-40/39, nr.3 nr. de înregistrare 787 |  |  |
|  | Recipient ПБ - 1 nr. de înregistrare 10194 |  |  |  | Recipient ПБ - 1 nr. de înregistrare 10194 |  |  |
|  | Preîncălzitor de presiune înaltă ПВД-1 nr. de înregistrare 10151 |  |  |  | Preîncălzitor de presiune înaltă ПВД-1 nr. de înregistrare 10151 |  |  |
|  | Conductă de abur П-отбора ТГ-1 nr. de înregistrare 80 |  |  |  | Conductă de abur П-отбора ТГ-1 nr. de înregistrare 80 |  |  |
|  | Instalație de reducere și răcire a aburului РОУ-1 с п/п высокая сторона. nr. de înregistrare 2330 |  |  |  | Instalație de reducere și răcire a aburului РОУ-1 с п/п высокая сторона. nr. de înregistrare 2330 |  |  |
|  | Conductă de abur РОУ-1 (низкая сторона) nr. de înregistrare 2650 |  |  |  | Conductă de abur РОУ-1 (низкая сторона) nr. de înregistrare 2650 |  |  |
|  | Colector de alimentare/ Питательный коллектор КА. nr. de înregistrare 2733 |  |  |  | Colector de alimentare/ Питательный коллектор КА. nr. de înregistrare 2733 |  |  |
|  | Instalație de reducere și răcire a aburului РОУ-5. nr. de înregistrare 3273 |  |  |  | Instalație de reducere și răcire a aburului РОУ-5. nr. de înregistrare 3273 |  |  |
|  | Conductă de abur РОУ-5 (высокая и низкая сторона) nr. de înregistrare 3279 |  |  |  | Conductă de abur РОУ-5 (высокая и низкая сторона) nr. de înregistrare 3279 |  |  |
|  | Conductă de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280 |  |  |  | Conductă de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280 |  |  |
|  | Conductă de abur/ Паропровод к/а №2, nr. de înregistrare 4166 |  |  |  | Conductă de abur/ Паропровод к/а №2, nr. de înregistrare 4166 |  |  |
|  | Conductă de abur/ Паропровод к/а № 4 nr. de înregistrare 7453 |  |  |  | Conductă de abur/ Паропровод к/а № 4 nr. de înregistrare 7453 |  |  |
|  | Colector de abur/Паровой коллектор котлов. nr. de înregistrare 7559 |  |  |  | Colector de abur/Паровой коллектор котлов. nr. de înregistrare 7559 |  |  |
|  | Conductă de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки. nr. de înregistrare 7569 |  |  |  | Conductă de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки. nr. de înregistrare 7569 |  |  |
|  | Colector de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч. nr. de înregistrare7570 |  |  |  | Colector de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч. nr. de înregistrare7570 |  |  |
|  | Conductă de abur/ Паропровод к/а № 5. nr. de înregistrare 7585 |  |  |  | Conductă de abur/ Паропровод к/а № 5. nr. de înregistrare 7585 |  |  |
|  | Conductă de abur/ Паропровод ТГ-3. nr. de înregistrare 7690 |  |  |  | Conductă de abur/ Паропровод ТГ-3. nr. de înregistrare 7690 |  |  |
|  | Conductă de abur/ Паропровод к/а № 6. nr. de înregistrare 7691 |  |  |  | Conductă de abur/ Паропровод к/а № 6. nr. de înregistrare 7691 |  |  |
|  | Conductă de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б). nr. de înregistrare 7692 |  |  |  | Conductă de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б). nr. de înregistrare 7692 |  |  |
|  | Conductă de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20. Conductă de abur/ Паропровод ТГ-1. nr. de înregistrare 7828 |  |  |  | Conductă de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20. Conductă de abur/ Паропровод ТГ-1. nr. de înregistrare 7828 |  |  |
|  | Conductă de abur/Паропровод ТГ-1. nr. de înregistrare 7855 |  |  |  | Conductă de abur/Паропровод ТГ-1. nr. de înregistrare 7855 |  |  |
|  | Conductă de abur/ Паропровод к/а №3. nr. de înregistrare 8124 |  |  |  | Conductă de abur/ Паропровод к/а №3. nr. de înregistrare 8124 |  |  |
|  | Conductă de abur/Паровая перемычка РОУ-1- РОУ-5. nr. de înregistrare 8179 |  |  |  | Conductă de abur/Паровая перемычка РОУ-1- РОУ-5. nr. de înregistrare 8179 |  |  |
|  | Conductă de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1. nr. de înregistrare 8275 |  |  |  | Conductă de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1. nr. de înregistrare 8275 |  |  |

*Notă: Ofertantul trebuie să completeze coloana 6 cu specificația tehnică desfășurată, adică să indice toți parametrii tehnici detaliat pentru bunurile ofertate.

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1. Servicii de expertiză tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase (cu scopul prelungirii termenului de exploatare) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71319000-7 | Cazan de abur ГМ-40/39, nr.2 de înregistrare 213. | buc | 1,0 |  |  |  |  | Termen-limită: Etapa I - 21.04.2026. Etapa II - 22 zile lucrătoare de la recepția Rapoartelor de control tehnic, dar nu mai târziu de 01.09.2026. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Cazan de abur БКЗ 75/39, nr. 4 de înregistrare 1119. | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cazan de abur БКЗ 75/39, nr. 5 de înregistrare 1586. | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cazan de abur БКЗ 75/39, nr. 6 de înregistrare 2731. | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colector de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 1120. | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colector de abur al cazanelor, nr. de înregistrare 217. | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colector de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 1121. | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colector de alimentare al agregatelor de cazane, nr. de înregistrare 217. | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colector de presiune al pompelor de alimentare, nr. de înregistrare 7693. | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Schimbător de căldură ПБ-3, nr. de înregistrare 7796. | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2. Servicii de inspecție tehnică a obiectelor industriale potențial periculoase |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71319000-7 | Cazan de abur ГМ-40/39, nr.3 nr. de înregistrare 787 | buc | 1,0 |  |  |  |  | Termen-limită: Inspecția tehnică periodică - 01.09.2026. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Recipient ПБ - 1 nr. de înregistrare 10194 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Preîncălzitor de presiune înaltă ПВД-1 nr. de înregistrare 10151 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur П-отбора ТГ-1 nr. de înregistrare 80 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalație de reducere și răcire a aburului РОУ-1 с п/п высокая сторона. nr. de înregistrare 2330 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur РОУ-1 (низкая сторона) nr. de înregistrare 2650 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colector de alimentare/ Питательный коллектор КА. nr. de înregistrare 2733 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Instalație de reducere și răcire a aburului РОУ-5. nr. de înregistrare 3273 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur РОУ-5 (высокая и низкая сторона) nr. de înregistrare 3279 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur/ Паропровод ТГ-4 (низкая сторона 8 ати, паропровод ПБ-3), nr. de înregistrare 3280 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur/ Паропровод к/а №2, nr. de înregistrare 4166 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur/ Паропровод к/а № 4 nr. de înregistrare 7453 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colector de abur/Паровой коллектор котлов. nr. de înregistrare 7559 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur/ Паропровод К-7. Паровой коллектор от ПП-80 до заглушки. nr. de înregistrare 7569 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colector de alimentare/ Питательный коллектор КА-7 от ПВ-15-1 до загл. ПВД-5, ХС III- оч. nr. de înregistrare7570 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur/ Паропровод к/а № 5. nr. de înregistrare 7585 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur/ Паропровод ТГ-3. nr. de înregistrare 7690 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur/ Паропровод к/а № 6. nr. de înregistrare 7691 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur/ Паропровод ПВД-5 (а, б). nr. de înregistrare 7692 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur/Паровая перемычка от ПП-1 до ПП-20. Conductă de abur/ Паропровод ТГ-1. nr. de înregistrare 7828 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur/Паропровод ТГ-1. nr. de înregistrare 7855 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur/ Паропровод к/а №3. nr. de înregistrare 8124 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de abur/Паровая перемычка РОУ-1- РОУ-5. nr. de înregistrare 8179 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Conductă de alimentare/ Питательный трубопровод ПВД-1. nr. de înregistrare 8275 | buc | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: