| Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.____ din “____” ________ _______ ## Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Procedura de achiziție : nr. _______din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției: Achiziționarea amestecurilor de gaze de calibrare. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. | Denumirea bunurilor/serviciilor | U.M. | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare |  |  | Termen de achitare |  | Discount % |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |  |  |  |  |  |  |
|  | LOTUL 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Amestec de gaz de calibrare (AGC), dintre care: | but/ 10 litri | 9 |  |  |  |  | Termen de livrare: de la data semnării contractului până la data de 30.07.2025, la adresa: mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3, Depozitul Central “TERMOELECTRICA” S.A. |  |  | Până la 90 de zile din data facturării |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Azot de puritate înaltă 100% | b/10 l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hidrogen tehnic marca «A» | b/10 l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Oxigen gazos de calitatea Ӏ | b/10 l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | (95±5)mln−12mln−1(CO în N2) | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | (950±50)mln−120mln−1(CO în N2) | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | (1900±100)mln−140mln−1(CO în N2) | b/10 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Amestec de gaz de calibrare (AGC), dintre care: | but/4 l | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Gaz natural | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Hidrogen tehnic marca «А» | b/4 l | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |