Specificație:

- Sticla calită grosimea 8 mm. (pentru evitarea colțurilor ascuțite și a fragmentelor mari in caz de spargere, rezistentă la schimbările de temperatură și lovituri);

- Teșirea colțurilor fiecarei piese din sticlă;

- Feroneria Hettich sau Blum, în dependență de stocuri;

- Carcasa dulapului confecționat din metal acoperită cu material, AGT Soft Touch Panel – 734 White cu finisaj de lux, catifelat modern, mat, cu proprietăți rezistente la apă, zgârieturi, impact și decolorare ușoară, proprietăți specifice de nereflectare a luminii, amprente și urme;

- Carnizul de jos confecționat din acelaș material, AGT Soft Touch Panel -culoarea asemănătoare carnizului de granit existent în încăperea unde urmează a fi instalat;

- Lacati la usi;

- Becuri LED, lumină neutra, 4000K. Consum minim electricitate;

- Model suport pentru fixarea sticlei.

- Instalarea (fixarea dulapurilor de perete și conectarea la rețeaua electrică).

- Garanție- 5 ani.

Dimensiuni:

Model solicitat