Caiet de sarcini

| IMSP Institutul de Medicina Urgenta | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Lucrari pentru instalarea boilerului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Раздел |  |  |  |  |
| 1 | RpSD07C | Demontarea unui robinet cu corp plat sau oval din fonta, cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametru de 125-150 mm | buc | 28,00 |  |  |
| 2 | RpSE04D | Demontarea unei pompe centrifuge, cuplat cu electromotorul, avind racordul de aspiratie de 4" | buc | 7,00 |  |  |
| 3 | RpSA03C | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2 1/2"-4" | m | 89,00 |  |  |
| 4 | RCsB28A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment | m3 | 1,00 |  |  |
| 5 | CA01C | Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru fundatii | m3 | 0,50 |  |  |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,85 |  |  |
| 7 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm | kg | 13,20 |  |  |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,50 |  |  |
| 9 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 4,00 |  |  |
| 10 | IA17C | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 1000...2000 l | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 4,00 |  |  |
| 12 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1" | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | SD13A | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 20-25 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | TfD01A | Montarea pe conducta a manometrului | buc | 4,00 |  |  |
| 15 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 6,00 |  |  |
| 16 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6,00 |  |  |
| 17 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despartitoare pentru balcon | kg | 80,00 |  |  |
| 18 | IC30F | Niplu de otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 19 | SA17C | Teava din material plastic (PPR) imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm | m | 22,00 |  |  |
| 20 | SA17D | Teava din material plastic (PPR) imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm | m | 18,00 |  |  |
| 21 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 50mm-1 1/2" | buc | 10,00 |  |  |
| 22 | IC53B | Racord olandez , avind diametrul de 40mm 1 1/21" | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" MF | buc | 3,00 |  |  |
| 24 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/2" MF | buc | 3,00 |  |  |
| 25 | IC53C | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 1 1/2" MF | buc | 4,00 |  |  |
| 26 | IC30F | Niplu otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 4,00 |  |  |
| 27 | IC30F | Niplu otel, avind diametrul de 1 " | buc | 4,00 |  |  |
| 28 | IC30F | Niplu otel, redus, avind diametrul de 1 1/2"x1" | buc | 2,00 |  |  |
| 29 | IC30F | Racord PPR d=32x25F | buc | 2,00 |  |  |
| 30 | IC30D | Prelungitor alama L=50mm, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |  |  |
| 31 | IC38C | Cuple pentru conectare pompei | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | IC30F | Supapa de sens, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 33 |  | Supapa de sens unic 1 1/2 | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | IC30D | Supapa de sens, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" | buc | 1,00 |  |  |
| 35 |  | Supapa de sens unic 1" | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1" | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | RpID11B | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1" MF | buc | 2,00 |  |  |
| 38 | IC38C | Piesa de racordare de 32.0x25mm | buc | 2,00 |  |  |
| 39 | IC38C | Piesa de racordare de 32.0x1"F | buc | 1,00 |  |  |
| 40 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm PN 25 | m | 30,00 |  |  |
| 41 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot 90* | buc | 90,00 |  |  |
| 42 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm cot 45* | buc | 16,00 |  |  |
| 43 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc | 80,00 |  |  |
| 44 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 1,00 |  |  |
| 45 | AcC07A | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm Pompa CB-65 Q50-500i/min H=10-17m P1(KW) 1.5 P2(KW) 2.3 | buc | 1,00 |  |  |
| 46 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flansa d=65mm | buc | 4,00 |  |  |
| 47 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm sub manometru | buc | 4,00 |  |  |
| 48 | IC30G | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" Filet scurt d=50mm | buc | 4,00 |  |  |
| 49 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |  |  |
| 50 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Dop alama d 1 1/2 FI | buc | 4,00 |  |  |
| 51 | IC30F | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" Dop alama d 1" FI | buc | 4,00 |  |  |
| 52 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 70,00 |  |  |
| 53 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 70,00 |  |  |
| 54 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l. 10 bar .vertical | buc | 1,00 |  |  |
| 55 |  | Vas espansiune 100 litri 10 bari (EPDM) | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Reductie alama 2"-11/2"F | buc | 3,00 |  |  |
| 57 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Reductie alama 1-11/2F | buc | 6,00 |  |  |
| 58 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" Reductie alama | buc | 4,00 |  |  |
| 59 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal reductie sudabila 75x75mm | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | IC06A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la coloane in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm | m | 10,00 |  |  |
| 61 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton | buc | 5,00 |  |  |
| 62 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/ 2" | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" | buc | 1,00 |  |  |
| 64 |  | Ancora expandabila M10 | buc | 5,00 |  |  |
| 65 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 11/2" Teu | buc | 2,00 |  |  |
| 66 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1" Teu | buc | 1,00 |  |  |
| 67 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 11/2" Cot MF | buc | 4,00 |  |  |
| 68 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 1" Cot MF | buc | 2,00 |  |  |
| 69 | TRI1AA06C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t | 3,00 |  |  |
| 70 | TsI50F | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km | t | 3,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie | 14,50 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Bineficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari electromontare |  |  |  |  |
| 71 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,00 |  |  |
| 72 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, de 100A | buc | 1,00 |  |  |
| 73 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent de 63A | buc | 2,00 |  |  |
| 74 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,30 |  |  |
| 75 |  | Cablu VVGng 5*25mm2 | m | 30,00 |  |  |
| 76 |  | Papuc de cablu | buc | 12,00 |  |  |
| 77 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (metal) | 100 m | 0,30 |  |  |
| 78 |  | Canal metalic 60*100*3000 | m | 30,00 |  |  |
| 79 | 08-01-066-1 | Panou de protectie suprasarcina 60 kw | set | 1,00 |  |  |
| 80 |  | Panou protectie suprasarcina 60kw | buc | 12,00 |  |  |
| 81 | 08-01-061-1 | Rezistenta electrica | buc | 4,00 |  |  |
| 82 |  | Rezistenta electrica Aramet 15kw | buc | 4,00 |  |  |
| 83 | 08-03-523-1 | Anod de magneziu 11/2 Aramet | buc | 1,00 |  |  |
| 84 |  | Anod de magneziu Aramet d- 1 1/2" | buc | 1,00 |  |  |
| 85 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,00 |  |  |
| 86 |  | Grup de siguranta boiler ¾ 110kw | buc | 1,00 |  |  |
| 87 | AcC07A | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal, avind diametrul de aspiratie de pina la 80 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 88 | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m | 0,02 |  |  |
| 89 |  | Cablu PVS 3*1mm2 | m | 2,00 |  |  |
| 90 |  | Furca electrica | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | 24,00 % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli transport | 7,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli regie | 76,00 % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Bineficiu | 6,00 % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj |  |  |  |  |
| 91 |  | Boiler electric 1000 L. 4*15kw 380V, 3-faze Apamet in set cu panou de comanda dupa temperatura, bac emailat, termoizolare de la uzina | buc | 1,00 |  |  |
| 92 |  | Dulap de comanda suspendat 600*600*350 | buc | 1,00 |  |  |
| 93 |  | Pompa ACM energoeficienta Wilo Y Para Z 25/7 | buc | 1,00 |  |  |
| 94 |  | Pompa CB-65 Speroni | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  |  | Ciltuieli depozitare | 1,20 % |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
|  | TVA | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total | lei |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |