## 26.06.2024
| Nr. Lot Nou procedura repetata | Nr. lot procedura a treia | Denumire Lot | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă- Modificare | Unitatea de măsură | Preț estimat cu TVA PENTRU 2024 | ADMINISTRATIA NATIONALA A PENITENCIARELOR | CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE CORCODEL GEORGETA | CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE PLESCA ELENA | CENTRUL DE PLASAMENT PENTRU PERSOANE VIRSTNICE SI PERSOANE CU DIZABILITATI CHISINAU | CENTRUL DE PLASAMENT SI REABILITARE PENTRU COPII DE VARSTA FRAGEDA CHISINAU | CENTRUL DE PLASAMENT TEMPORAR SI REABILITARE PENTRU COPII MUN BALTI | CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE PANFILI PAVEL | CENTRUL REPUBLICAN DE REABILITARE PENTRU COPII | CMF SATIAMED | II CABINETUL INDIVIDUAL AL MEDICULUI DE FAMILIE BLEGA LILIA | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CIMISLIA | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL CRIULENI | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL HANCESTI | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL LEOVA | IM CENTRUL STOMATOLOGIC RAIONAL RASCANI | IM CLINICA STOMATOLOGICA DIN ORHEI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BOTANICA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CENTRU | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA CIOCANA | IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ANENII NOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BACIOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BADICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BARDAR | IMSP CENTRUL DE SANATATE BASARABEASCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BILICENII VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BIRUINTA.XLSX | IMSP CENTRUL DE SANATATE BOBEICA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BOCSA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICEA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRAVICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BRICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE BUCURIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE BUJOR | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAHUL | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAINARI VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CALARASI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CANTEMIR | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZACLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CAZANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CEADIR-LUNGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIPERCENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHIRSOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CHISCARENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIORESCU | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUCIULEA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CIUTULESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COJUSNA | IMSP CENTRUL DE SANATATE COLIBAS | IMSP CENTRUL DE SANATATE COMRAT | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPACENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COPANCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORLATENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORNESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CORTEN | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSAUTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COSTESTI IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE COTIUJENII MARI.XLSX | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRICOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIHANA VECHE | IMSP CENTRUL DE SANATATE CRIULENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE CUPCINI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DANUTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DONDUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DROCHIA A MANZIUC | IMSP CENTRUL DE SANATATE DUBASARI | IMSP CENTRUL DE SANATATE DURLESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE EDINET | IMSP CENTRUL DE SANATATE FALESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE FLAMINZENI COSCODENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE FLORENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE FRUNZA | IMSP CENTRUL DE SANATATE FUNDURII VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GAVANOASA | IMSP CENTRUL DE SANATATE GHIDIGHICI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GHINDESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GIURGIULESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GLODENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GRATIESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE GRIBOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE GURA GALBENEI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HAJDIENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HANCESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE HARBOVAT | IMSP CENTRUL DE SANATATE HORESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE IABLOANA | IMSP CENTRUL DE SANATATE IALOVENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE IGNATEI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ISACOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE IVANCEA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LARGA NOUA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LEOVA | IMSP CENTRUL DE SANATATE LIPCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MACARESTI-COSTULENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MAGDACESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MARCULESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MIHAILENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MILESTII MICI | IMSP CENTRUL DE SANATATE MOSCOVEI | IMSP CENTRUL DE SANATATE NIMEREUCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE NISPORENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCHIUL ALB | IMSP CENTRUL DE SANATATE OCNITA | IMSP CENTRUL DE SANATATE ONISCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 1 | IMSP CENTRUL DE SANATATE ORHEI NR 2 | IMSP CENTRUL DE SANATATE OTACI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARJOLTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PARLITA | IMSP CENTRUL DE SANATATE PELINIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE PEPENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE PERESECINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE PUHOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RADOAIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASCANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RASPOPENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RAZENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE RECEA | IMSP CENTRUL DE SANATATE REZINA | IMSP CENTRUL DE SANATATE RUDI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SADACLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANATAUCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SANGEREII NOI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SAPTEBANI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATA GALBENA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SARATENII VECHI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SIPOTENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA CREMENE | IMSP CENTRUL DE SANATATE SLOBOZIA MARE | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOLDANESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SOROCA-NOUA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SPEIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STAUCENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE STEFAN VODA | IMSP CENTRUL DE SANATATE STRASENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE STURZOVCA | IMSP CENTRUL DE SANATATE SURI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TARACLIA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TELENESTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TIPALA | IMSP CENTRUL DE SANATATE TOCUZ | IMSP CENTRUL DE SANATATE TRUSENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE TVARDITA | IMSP CENTRUL DE SANATATE UNGHENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL LUI VODA | IMSP CENTRUL DE SANATATE VADUL RASCOV | IMSP CENTRUL DE SANATATE VALCINET | IMSP CENTRUL DE SANATATE VALEA MARE | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARATIC | IMSP CENTRUL DE SANATATE VARNITA | IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILCAU | IMSP CENTRUL DE SANATATE VASILEUTI | IMSP CENTRUL DE SANATATE VORNICENI | IMSP CENTRUL DE SANATATE ZGURITA | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE FLORESTI | IMSP CENTRUL MEDICILOR DE FAMILIE MUNICIPAL BALTI | IMSP CENTRUL NATIONAL DE ASISTENTA MEDICALA URGENTA PRESPITALICEASCA | IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE DIAGNOSTICARE MEDICALA | IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL BALTI | IMSP CENTRUL STOMATOLOGIC MUNICIPAL DE COPII | IMSP CLINICA UNIVERSITARA DE ASISTENTA MEDICALA PRIMARA A USMF N TESTIMITANU | IMSP DISPENSARUL REPUBLICAN DE NARCOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE | IMSP INSTITUTUL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL DRAGANIUC | IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA | IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | IMSP INSTITUTUL MAMEI SI COPILULUI | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC | IMSP MATERNITATEA MUNICIPALA NR 2 | IMSP POLICLINICA DE STAT | IMSP POLICLINICA STOMATOLOGICA REPUBLICANA | IMSP SPITALUL CARPINENI | IMSP SPITALUL CLINIC AL MINISTERULUI SANATATII | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI | IMSP SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE T CIORBA | IMSP SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE BOLI CONTAGIOASE DE COPII | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII NR 1 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE COPII V IGNATENCO | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE FTIZIOPNEUMOLOGIE | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL GHEORGHE PALADI | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL NR 4 | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME | IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTUL ARHANGHEL MIHAIL | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA | IMSP SPITALUL DE DERMATOLOGIE SI MALADII COMUNICABILE | IMSP SPITALUL DE PSIHIATRIE BALTI | IMSP SPITALUL DE STAT | IMSP SPITALUL RAIONAL ANENII NOI | IMSP SPITALUL RAIONAL BASARABEASCA | IMSP SPITALUL RAIONAL BRICENI | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL | IMSP SPITALUL RAIONAL CALARASI | IMSP SPITALUL RAIONAL CANTEMIR | IMSP SPITALUL RAIONAL CAUSENI ANA SI ALEXANDRU | IMSP SPITALUL RAIONAL CEADIR-LUNGA | IMSP SPITALUL RAIONAL CIMISLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL COMRAT ISAAC GURFINCHEL | IMSP SPITALUL RAIONAL CRIULENI | IMSP SPITALUL RAIONAL DONDUSENI | IMSP SPITALUL RAIONAL DROCHIA NICOLAE TESTEMITANU | IMSP SPITALUL RAIONAL EDINET | IMSP SPITALUL RAIONAL FALESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL FLORESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI | IMSP SPITALUL RAIONAL HANCESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL IALOVENI | IMSP SPITALUL RAIONAL LEOVA | IMSP SPITALUL RAIONAL NISPORENI | IMSP SPITALUL RAIONAL OCNITA | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI | IMSP SPITALUL RAIONAL RASCANI | IMSP SPITALUL RAIONAL REZINA | IMSP SPITALUL RAIONAL SANGEREI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOLDANESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCA A PRISACARI | IMSP SPITALUL RAIONAL STEFAN VODA | IMSP SPITALUL RAIONAL STRASENI | IMSP SPITALUL RAIONAL TARACLIA | IMSP SPITALUL RAIONAL TELENESTI | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | IMSP SPITALUL RAIONAL VULCANESTI | IP STOMATOLOGIE COMRAT | IP STOMATOLOGIE VULCANESTI | SERVICIUL DE INFORMATII SI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | SPITALUL CLINIC MILITAR CENTRAL | Grand Total |  |  | cod lot | Nr. Lot | Denumire Lot | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model/cod produs | Producătorul | Țara de origine | AMDM | specificatia tehnică propusă | OE
3 | 1 |  | Ac pentru miografie 25 mm | Ac pentru miografie 25 mm. Lungime 25 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare |  | Bucată | 120 | 0 |  |  | 0 | [133 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 300 | 50 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 350 | 0 | 0 | 1-28093 | 1 | Ac pentru miografie 25 mm | Bucată | 350 | 94.9 | 113.88 | 33215 | 39858 | F8990/25 | FIAB SpA | Italia | DM000655307 | Electrozi concentrici de unică folosință, otel inoxidabil/titan L=25 mm, D=0,45 mm, | Labromed Laborator SRL
4 | 2 |  | Ac pentru miografie 35-37 mm | Lungime 35-37 mm Grosime 0,45-0,46 mm De unică utilizare |  | Bucată | 120 | 0 |  |  | 0 | [133 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 300 | 50 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 350 | 0 | 0 | 2-28093 | 2 | Ac pentru miografie 35-37 mm | Bucată | 350 | 94.9 | 113.88 | 33215 | 39858 | F8990/37 | FIAB SpA | Italia | DM000655309 | Electrozi concentrici de unică folosință, otel inoxidabil/titan L=37 mm, D=0,45 mm | Labromed Laborator SRL
6 | 3 |  | Electrod ECG | Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta |  | Bucată | 1.32 | 0 |  |  | 0 | [133 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [10 empty] | 3000 |  | 20 | 220 | [5 empty] | 3000 | 3 | [9 empty] | 20000 | [7 empty] | 1000 | 0 | 100 | [12 empty] | 100 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  | 11000 |  | 39643 | 0 | 0 | 3-28093 | 3 | Electrod ECG | Bucată | 39643 | 0.85 | 1.02 | 33696.55 | 40435.86 | SF03 | Intco Medical | China | DM000569600 | Electrod ECG, Adeziv, Ag/AgCl, Tip snap button, De unica folosinta | Electeh SRL
10 | 4 |  | Electrozi ECG copii | Electrozi ECG pentru copii, 25-30mm, cu gel lichid, cu sensor Ag/AgCl cu conector presat, Material: Ţesătură poroasă, adezivă, fara latex PVC. |  | Bucată | 2.4 | 0 |  |  | 0 | [72 empty] | 10 | [49 empty] | 20 | [10 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 12 | [10 empty] | 3320 | [6 empty] | 48 | [5 empty] | 1000 |  |  |  | 0 |  | 1400 | [5 empty] | 10 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 5000 | [16 empty] | 10820 | 0 | 0 | 4-28093 | 4 | Electrozi ECG copii | Bucată | 10820 | 1.4 | 1.68 | 15148 | 18177.6 | F9069NRM | FIAB SpA | Italia | DM000621321 | Electrod ECG snap pentru copii Ø 26mm SPUMĂ gel solid snap radiotransparent | Labromed Laborator SRL
11 | 5 | 1 | Electrozi EEG punte mare | Set =20 buc, plastic,dimensiune mare, reutilizabili |  | Bucată | 4950.198 | 0 |  |  | 0 | [133 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | [6 empty] | 4 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 6 | 5 | 6
12 | 6 | 2 | Electrozi EEG punte medie | Set =20 buc, plastic,dimensiune medie, reutilizabili |  | Bucată | 4950.198 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 1 | [119 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 2 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 4 | 6 | 4
15 | 7 | 3 | Electrozi ECG 30-37mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | 1.diametru 30 - 37mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala |  | Bucată | 1.38 | 0 |  |  | 0 | [133 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 100 | [12 empty] | 1000 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 50 | 0 |  |  |  |  | 100 | [9 empty] | 0 | 100 |  |  | 0 |  | 50 | [14 empty] | 1400 | 7 | 1400
16 | 8 | 4 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 24 ore | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button, 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 24 ore,9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala |  | Bucată | 1.38 | 0 |  |  | 0 | [133 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 300 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 300 | 8 | 300
17 | 9 | 5 | Electrozi ECG 38-47mm (pediatric), adezivi de unica utilizare, termen scurt de utilizare 72 ore | 1.diametru 38 - 47mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel solid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6. Tip snap button 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9.Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm; 10.Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala |  | Bucată | 1.38 | 0 |  |  | 0 | [133 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 100 | [16 empty] | 0 | [7 empty] | 50 | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 150 | 9 | 150
23 | 10 |  | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Set din 20 dimensiune medie 6 mm, fire cu conector tip DIN, reutilizabili |  | Bucată | 4037.476 | 0 |  |  | 0 | [133 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 4 | 0 | 0 | 10-28093 | 10 | Electrozi tip cupă cu fire EEG integrat | Bucată | 4 | 3095 | 3714 | 12380 | 14856 | F8911P/LCS | FIAB SpA | Italia | DM000655299 | Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=6 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 20 | Labromed Laborator SRL
24 | 11 |  | Fire ECG | Set din 3 bucati., cu conector DIN 42802 și conexiune la electrod snap clip de lungime de 1.5m. Un set= O bucată |  | Bucată | 257.106 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 3 | [119 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [12 empty] | 1 | 2 | [12 empty] | 5 |  |  |  | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 11 | 0 | 0 | 11-28093 | 11 | Fire ECG | Bucată | 11 | 195 | 234 | 2145 | 2574 | U101-3A3CE or U101-3B3CE | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | China | DM000655211 DM000655212 | Din 1,5 mm (DIN 42802-1) fire cu 3 fire, clip, IEC sau Din 2,0 mm (DIN 42802-2) fire cu 3 fire, Clip, IEC | Labromed Laborator SRL
26 | 12 |  | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 5.hidrosolubil 6. Flacon transparent sau semitransparent, se permita utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Sa aiba capac pentru a preveni uscarea gelului 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului |  | Bucată | 23.058 | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 270 | [16 empty] | 25 | 100 |  |  |  | 10 | [20 empty] | 10 |  | 2 |  |  | 10 | [34 empty] | 20 | [29 empty] | 5 |  |  |  | 0 |  |  | 10 | 1 | [13 empty] | 10 |  |  | 0 | [9 empty] | 100 |  | 15 |  | 30 | 5 |  |  |  |  | 6 | 5 | [5 empty] | 4 |  | 12 |  | 0 | 3 | 50 | [5 empty] | 10 | 0 | 40 | 10 | 200 | 2 |  |  | 10 | 35 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 2 | 3 |  |  | 5 | 5 |  | 30 |  |  | 140 |  |  |  | 15 |  |  | 1210 | 0 | 0 | 12-28093 | 12 | Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml | Bucată | 1210 | 11.1111 | 12 | 13444.44 | 14520 | Wancare KAF G31 | KAF GRUP SAĞ. HİZM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | Turcia | DM000368048 | 1.volum: 1000 ml 2.PH 5.5 - 7; 3.transparent, incolor, inodor (fără miros) 4.nu conține:formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase,săruri 5.hidrosolubil 6. Flacon transparent sau semitransparent, permite utilizatorului sa vada cit gel a ramas 7. Are capac pentru a preveni uscarea gelului 8. Flacon reutilizabil 9. Flacon cu dozator mecanic sau cu posibilitatea de dozare manuală prin apăsarea flaconului. Oferă o imagine mai bună a undelor ultrasunete de pe ecran, prevenind interferentele cauzate de fluxul de aer intre piele si capul dispozitivului. LABORATOR TESTAT SUPLIMENTAR !! -densitate si vâscozitate crescute, datorită cărora gelul nu curge, -nu conține formaldehidă și sare, este hipoalergenic și non-iritant, prin urmare este sigur și nu provoacă alergii, -datorită structurii si densității corespunzatoare, oferă o conducere mai bună a undelor în diagnosticare cu ultrasunete , -pe bază de apă, care nu pătează și ușor de curațat. Compoziție: apă deionizată,carbomer,trietanolamina, monopropilena, glicol, alcool benzilic, metilcloroizotiazolinona Condiții de depozitare: Vă rugăm să păstrați la temperaturi sub 35°C, ferit de soare direct, depozitați într-un loc răcoros și uscat. TECHNICAL DATA SHEET | Medglobalfarm SRL
32 | 13 |  | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro |  | Bucată | 23.376 | 0 |  |  | 0 | [28 empty] | 10 |  |  |  |  | 10 | [96 empty] | 10 |  |  | 0 |  | 20 | [18 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 100 | [8 empty] | 0 | 10 | 2 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 100 | [7 empty] | 20 |  | 20 | [6 empty] | 302 | 0 | 0 | 13-28093 | 13 | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, | Bucată | 302 | 16.3 | 19.56 | 4922.6 | 5907.12 | Hirtie Termo | Solar | UA | DM000377703 | Hîrtie milimetrică p/u Spirograma , termosensibilă 112х20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru compatibil cu Spirograf BTL08 spiro Pro | Ghermed-K SRL
40 | 14 |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20, tip: rolă, caroiaj rosu/albastru |  | Bucată | 20.628 | 0 |  |  | 0 | [95 empty] | 30 | [8 empty] | 50 | [28 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 80 | 0 | 0 | 14-28093 | 14 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 120х20 tip: rolă | Bucată | 80 | 19.59 | 23.508 | 1567.2 | 1880.64 | 26232/ T5R12020E1 9RMP15 | Solar | Ucraina | DM000377730 | Hartie ECG (caroiată/roșu), rola 120x20x19/M ext., Cardiette Exel 103/106, AR 1200 | Ecochimie SRL
41 | 15 |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată caroiaj rosu/albastru |  | Bucată | 44.4846 | 0 |  |  | 0 | [104 empty] | 0 | [28 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [5 empty] | 50 |  |  | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 50 | 0 | 0 | 15-28093 | 15 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 143mm x150mm х300P tip: pliată | Bucată | 50 | 70.21 | 84.252 | 3510.5 | 4212.6 | 26323/ T5Z1431503 000M0 | Solar | Ucraina | DM000378026 | Hartie termosensibilă, top (pliată) 143x150x300 file/M (marcată), Oxford Sonicaid Meridian 800, Team | Ecochimie SRL
46 | 16 |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru |  | Bucată | 82.8133 | 0 |  |  | 0 | [133 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [11 empty] | 5 | 0 | 0 | 16-28093 | 16 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm х 297mm x 150P tip: pliată | Bucată | 5 | 103.98 | 124.776 | 519.9 | 623.88 | 26263/ T5Z2102951 50RM0 | Solar | Ucraina | DM000378161 | Hartie ECG (caroiată/roșu), top 210x295x150 file/M (marcată), Hellige Cardiosmart /226.166.05/ MAC 1200, MAC 1600 | Ecochimie SRL
52 | 17 | 6 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 216mm х 279mm x 300P, tip: pliată caroiaj rosu/albastru |  | Bucată | 14.6304 | 0 |  |  | 0 | [133 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [6 empty] | 100 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 100 | 17 | 100
67 | 18 |  | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25.5mm ±0,5mm Diametru exterior – 28 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare. |  | Bucată | 3.288 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 5000 | [120 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 1000 | [25 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 200 | [13 empty] | 6200 | 0 | 0 | 18-28093 | 18 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro | Bucată | 6200 | 12.9 | 15.48 | 79980 | 95976 | TS8263 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu BTL-08 Spiro | Lumed S.R.L. | Italia | DM000209735 | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 25,3mm ±0,2mm Diametru exterior – 27,7mm +0,4mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu BTL-08 Spiro, BTL-08 Spiro Pro 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare. | Lifemed Group SRL
| 19 |  | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare. |  | Bucată | 3.288 | [20 empty] | 3500 | [11 empty] | 50 | [106 empty] | 100 | [59 empty] | 1000 | 300 | [26 empty] | 120 | [6 empty] | 5070 | 0 | 0 | 19-28093 | 19 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | Bucată | 5070 | 3.55 | 4.26 | 17998.5 | 21598.2 | TS5218 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu Pony FX | Lumed S.R.L. | Italia | DM000209734 | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28,0mm ±0,2mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,2mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul Pony FX 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare | Lifemed Group SRL
| 20 |  | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare. |  | Bucată | 3.288 | [160 empty] | 200 | [18 empty] | 200 | [9 empty] | 4000 | [44 empty] | 4400 | 0 | 0 | 20-28093 | 20 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Bucată | 4400 | 3.55 | 4.26 | 15620 | 18744 | TS5218 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Lumed S.R.L. | Italia | DM000209734 | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28,0mm ±0,2mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,2mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare | Lifemed Group SRL
| 21 | 7 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre СМП-21/01-"Р-Д" | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 24mm ±0,5mm Diametru exterior – 26 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu СМП-21/01-"Р-Д" 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare. |  | Bucată | 3.288 | [198 empty] | 200 | [25 empty] | 200 | 1000 | [8 empty] | 1400 | 21 | 1400
| 22 |  | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 70mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare. |  | Bucată | 3.288 | [20 empty] | 1000 | [97 empty] | 200 | [42 empty] | 400 | [72 empty] | 1600 | 0 | 0 | 22-28093 | 22 | Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | Bucată | 1600 | 3.55 | 4.26 | 5680 | 6816 | TS5218 Muștuc pentru spirometrie compatibil cu spirometre CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 | Lumed S.R.L. | Italia | DM000209734 | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28,0mm ±0,2mm Diametru exterior – 30,5mm ±0,2mm Lungime – 70mm ±2mm 3. Destinat pentru adulți 4. Poate fi utilizat la aparatul CareFusion MicroLab, Contec SP10, Pneumos 500 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare. | Lifemed Group SRL
68 | 23 |  | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27х35cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11. Până la 100 buc in cutie |  | Bucată | 44.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 23-28093 | 23 | Film radiologic cu baza albastra 27x35cm | Bucată | 2500 | 36.9417 | 44.33 | 92354.1667 | 110825 | 1114-DVB | Codonics | SUA | DM000372476 | Film radiologic (cu baza albastra) (27x35cm) . 1. Dimensiune 27х35cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1114-DVB 11.100 buc in cutie | Neotec SRL
69 | 24 |  | Film radiologic cu baza albastra 20x25cm | Film radiologic (cu baza albastra) (20x25cm) . 1. Dimensiune 20x25cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 810-DVB 11. Până la 100 buc in cutie |  | Bucată | 31.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 24-28093 | 24 | Film radiologic cu baza albastra 20x25cm | Bucată | 7500 | 26.45 | 31.74 | 198375 | 238050 | 810-DVB | Codonics | SUA | DM000372475 | Film radiologic (cu baza albastra) (20x25cm) . 1. Dimensiune 20x25cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 810-DVB 11. 100 buc in cutie | Neotec SRL
70 | 25 |  | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Film radiologic (cu baza albastra) (35 x 43 cm ) . 1. Dimensiune 35 x 43 cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1417-DVB 11. Până la 100 buc in cutie |  | Bucată | 59.8 | 0 |  |  | 0 | [133 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [10 empty] | 1500 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 |  | 100 | [12 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 400 | [14 empty] | 2000 | 0 | 0 | 25-28093 | 25 | Film cu baza albastra 35 x 43 cm. nr. 100 | Bucată | 2000 | 49.8333 | 59.8 | 99666.6667 | 119600 | 1417-DVB | Codonics | SUA | DM000372477 | Film radiologic (cu baza albastra) (35 x 43 cm ) . 1. Dimensiune 35 x 43 cm 2.Tonuri de gri ≥4096 3.Ton continuu 4. Rezistent la abraziune 5. Rezistent la substanțe chimice și apă 6.Rezoluție ≥ 12.6 pixels/mm sau ≥ 320DPI 7.Compatibil cu printer medical Horizon, Codonics 8.La vizualizare și depozitare normală nici o schimbarea și decolorarea imaginii 9.Bază albastră 10. Echivalent cu model 1417- DVB 11. 100 buc in cutie | Neotec SRL
71 | 26 | 8 | Pungi sterilizare articolelor medicale 100 cm x 100 m | Hartie pentru impachetarea articolelor medicale 100 cm x 100 m |  | Bucată | 109.62 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 3 | [122 empty] | 0 | [17 empty] | 5 |  |  | 0 | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 4 | 1 |  |  | 30 |  |  |  |  | 21 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5 | [15 empty] | 74 | 26 | 74
83 | 27 |  | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient adult, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. |  | Bucată | 331.2 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 2 |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | [34 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  | 1 | [14 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 4 | [7 empty] | 1 |  | 2 | 4 | [5 empty] | 10 | 8 |  | 2 | [7 empty] | 5 | 1 | [6 empty] | 2 | 0 | [10 empty] | 4 |  |  |  | 0 |  | 2 |  | 0 | [13 empty] | 1 |  |  | 64 | 0 | 0 | 27-28093 | 27 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (adultl), reutilizabil | Bucată | 64 | 324 | 388.8 | 20736 | 24883.2 | U901-1AB + U901-2AB | Solar | Ucraina | DM000676185 + DM000676193 | Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient adult, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm | Labromed Laborator SRL
84 | 28 |  | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | 1. Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, 2. set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, 3. tip pacient pediatric, 4. compatibil cu conectori ECG tip banana de diametru 3 si 4mm. |  | Bucată | 331.2 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 4 |  | 2 | 4 | [14 empty] | 1 | [37 empty] | 5 | [44 empty] | 2 | [18 empty] | 0 | [20 empty] | 0 |  |  | 8 | [10 empty] | 4 | [6 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | [7 empty] | 2 | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 4 | 1 | [15 empty] | 45 | 0 | 0 | 28-28093 | 28 | Set electrozi ECG 4 cleste + 6 pare (pediatric), reutilizabil | Bucată | 45 | 336 | 403.2 | 15120 | 18144 | U901-1CB + U901-2CD | Solar | Ucraina | DM000676191 + DM000655242 | Parte activa a electrodului din Ag/AgCl, set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) + 6 tip pare, tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm.Snap & Clip plug | Labromed Laborator SRL
86 | 29 | 9 | Test-indicator sterilizare 120°/20 min, Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 120 grade 20 min. Intern nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. |  | Test | 0.11 | 0 |  |  | 0 | [25 empty] | 1000 | [63 empty] | 1000 | [43 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 2000 | [14 empty] | 30000 |  | 0 |  |  | 1000 | [5 empty] | 0 | 2000 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 37000 | 29 | 37000
| 29 | 9 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | Bucată | [30 empty] | 1 | [63 empty] | 1 | [78 empty] | 2 | [14 empty] | 30 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 2 | [34 empty] | 37 | 29 | 37
87 | 30 | 10 | Test-indicator sterilizare 121/15 min | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min., nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. |  | Test | 0.21 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 2000 |  | 3000 | [117 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | 3000 | [6 empty] | 1000 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 5000 |  | 0 |  | 2000 | [6 empty] | 0 | 1000 | [13 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 5000 |  | 24000 | 30 | 24000
| 30 | 10 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | Bucată | [18 empty] | 2 |  | 3 | [153 empty] | 3 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 5 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 1 | [32 empty] | 5 |  | 24 | 30 | 24
88 | 31 | 11 | Test-indicator sterilizare 121/15 min intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 121 grade1 15 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. |  | Test | 0.21 | 0 |  |  | 0 | [13 empty] | 2000 |  | 3000 | [60 empty] | 1000 | [56 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [14 empty] | 3000 |  | 1000 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 2000 | [6 empty] | 12000 | 31 | 12000
| 31 | 11 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | Bucată | [18 empty] | 2 |  | 3 | [60 empty] | 1 | [106 empty] | 3 |  | 1 | [37 empty] | 2 | [6 empty] | 12 | 31 | 12
89 | 32 | 12 | Test-indicator sterilizare 132° /20 intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade/20 min . intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. |  | Test | 0.1658 | 0 |  |  | 0 | [133 empty] | 0 | [52 empty] | 20000 |  |  |  |  | 17000 | [38 empty] | 37000 | 32 | 37000
| 32 | 12 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | Bucată | [191 empty] | 20 |  |  |  |  | 17 | [38 empty] | 37 | 32 | 37
92 | 32 | 12 | Test-indicator sterilizare 134/7 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 7 min. Intern , nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. |  | Test | 0.35296 | 0 |  |  | 0 | [10 empty] | 3000 | [122 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 10000 |  |  | 5000 |  |  |  | 164000 | 2000 |  | 5000 | [11 empty] | 29000 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 2000 | [11 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 220000 | 32 | 220000
| 32 | 12 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | Bucată | [15 empty] | 3 | [150 empty] | 10 |  |  | 5 |  |  |  | 164 | 2 |  | 5 | [11 empty] | 29 | [13 empty] | 2 | [32 empty] | 220 | 32 | 220
93 | 33 | 13 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. . |  | Test | 0.35296 | 0 |  |  | 0 | [33 empty] | 1000 | [99 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 0 |  |  | 5000 | [11 empty] | 2000 |  | 0 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 8000 | 33 | 8000
| 33 | 13 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | Bucată | [38 empty] | 1 | [137 empty] | 5 | [11 empty] | 2 | [46 empty] | 8 | 33 | 8
94 | 34 | 14 | Test-indicator sterilizare 134°/ 4 min Universal | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 4 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. |  | Test | 0.35296 | 0 |  |  | 0 | [12 empty] | 15000 |  | 20000 |  | 14000 | [116 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [13 empty] | 0 | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | [6 empty] | 15000 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [16 empty] | 64000 | 34 | 64000
| 34 | 14 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | Bucată | [17 empty] | 15 |  | 20 |  | 14 | [184 empty] | 15 | [28 empty] | 64 | 34 | 64
95 | 35 | 15 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Intern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. |  | Test | 0.35296 | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | 20000 | [117 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [6 empty] | 10000 | [6 empty] | 0 | 2000 |  |  | 12000 | [12 empty] | 12000 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 50000 |  | 106000 | 35 | 106000
| 35 | 15 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | Bucată | [20 empty] | 20 | [153 empty] | 2 |  |  | 12 | [12 empty] | 12 | [42 empty] | 50 |  | 106 | 35 | 106
96 | 36 | 16 | Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. |  | Test | 0.35296 | 0 |  |  | 3000 | [7 empty] | 1000 |  |  |  |  | 6000 | 1000 | 20000 | 20000 | 60000 | [37 empty] | 1000 | [29 empty] | 10000 | [48 empty] | 0 | [20 empty] | 0 | [7 empty] | 4000 | [5 empty] | 0 | 66000 | [11 empty] | 12000 |  |  |  | 200000 | [5 empty] | 3000 |  |  | 0 | [9 empty] | 65000 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [14 empty] | 10000 |  | 482000 | 36 | 482000
| 37 | 16 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | Bucată |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 6 | 1 | 20 | 20 | 60 | [37 empty] | 1 | [29 empty] | 10 | [77 empty] | 4 | [6 empty] | 66 | [11 empty] | 12 |  |  |  | 200 | [5 empty] | 3 | [12 empty] | 65 | [23 empty] | 10 |  | 482 | 37 | 482
100 | 38 | 17 | Electrozi ECG 55-60mm (adulti), adezivi de unica utilizare, termen lung de utilizare 72 ore | 1.diametru 55 - 60mm, 2. electrod Ag/AgCl, 3.cu gel semilichid, 4.fără latex, 5.de unică folosință, 6.conector metalic (ECG Snap Connector), 7. adeziv neiritanti, hipoalergenic pentru piele sau utilizatori, 8. termen de utilizare min. 72 ore, 9. Impedanță 10 Hz ≤ 100 ohm, Impedanță 10 hz după defibrilare ≥ 70% de la Impedanță initiala |  | Bucată | 1.28 | [163 empty] | 50000 | [70 empty] | 50000 | 38 | 50000
101 | 39 | 18 | Filtru antiviral/antibacterial pentru spirograf Pony FX | 1.Forma filtru: Ovală 2.Dimensiuni: Diametrul exterior 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul interior 26 mm (+/- 0,5 mm) 3.Material: polipropilena sau echivalent 4.Eficiența Filtrării: Filtrare bacteriană: >= 99,999% Filtrare virală: >= 99,999% 5.Rezistență: 0.3cmH2O(+-0.05cm) @ 30L/min 6. Compatibil cu spirograf Pony FX 7. Echivalent cu A-182-300-005, COSMED |  | Bucată | 4.5 | [186 empty] | 200 | [8 empty] | 300 | [17 empty] | 400 | [20 empty] | 900 | 39 | 900
102 | 40 | 19 | Muștuc pentru spirograf Pony FX, copii | 1.Muștuc pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametrul exterior dispozitiv 30,5 mm (+/- 0,5 mm) Diametrul exterior pacient 22 mm (+/- 0,5 mm) Lungime 70 mm (+/- 5 mm) 3. Destinat pentru copii 4. Poate fi utilizat la aparatul PoniFX 5. De unică folosința 6. Material: carton Se vor prezenta mostre pentru verificare. |  | Bucată | 4.5 | [213 empty] | 200 | [20 empty] | 200 | 40 | 200
103 | 41 | 20 | Test-indicator sterilizare 134/20 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. |  | Test | 0.205 | [185 empty] | 5000 | [48 empty] | 5000 | 41 | 5000
| 41 | 20 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | Bucată | [186 empty] | 5 | [48 empty] | 5 | 41 | 5
106 | 42 | 21 | Test-indicator sterilizare 134°/ 20 min Universal | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 134 grade 20 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. |  | Test | 0.23 | [16 empty] | 23000 | [217 empty] | 23000 | 42 | 23000
| 42 | 21 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | Bucată | [17 empty] | 23 | [217 empty] | 23 | 42 | 23
107 | 43 |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată compatibil cu dispozitivul FAZZINI 1200 B |  | Bucată | 3.27 | [172 empty] | 200 | [61 empty] | 200 | 0 | 0 | 43-28093 | 43 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 108x140x200 tip: pliată | Bucată | 200 | 29.66 | 35.592 | 5932 | 7118.4 | 26265/ T7Z1081402 00RM0 | Solar | Ucraina | DM000377942 | Hartie ECG, top (pliată) 108x140x200 file, Mortara Eli 150 | Ecochimie SRL
108 | 44 |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan Star 5000E (și cu Iocare TM 801) |  | Bucată | 28.8 | [172 empty] | 60 | [61 empty] | 60 | 0 | 0 | 44-28093 | 44 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 112 x 100 x 150 tip: pliată | Bucată | 60 | 31.1 | 37.32 | 1866 | 2239.2 | 26211/ T5Z1121001 60A00 | Solar | Ucraina | DM000377992 | Hartie CTG (caroiată/verde), top (pliată) 112x100x160 file, Biocare FM801 | Ecochimie SRL
109 | 45 | 22 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 152 x 90 x 150 tip: pliată compatibil cu dispozitivul Edan F 3 |  | Bucată | 13.2 | [172 empty] | 15 | [61 empty] | 15 | 45 | 15
111 | 46 | 23 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă compatibil cu Fazzani ГМ-500 c |  | Bucată | 15.3 | [172 empty] | 20 | [61 empty] | 20 | 46 | 20
113 | 47 | 24 | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) | Absorber CO2 compatibil; cu aparatul Dragher (cartus) |  | Bucată | 120 | [187 empty] | 30 | [46 empty] | 30 | 47 | 30
114 | 48 |  | Cablul pacientului pentru ECG | Dotat cu 10 fire pentru electrocardiograf,conectori 4,0 mm, conector internațional 15 pini, standart de culori |  | Bucată | 1100 | [17 empty] | 6 | [216 empty] | 6 | 0 | 0 | 48-28093 | 48 | Cablul pacientului pentru ECG | Bucată | 6 | 742 | 890.4 | 4452 | 5342.4 | U225-11BE | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | China | DM000655224 | Cablu și fire cu 10 fire, Banana 4,0 mm, IEC | Labromed Laborator SRL
115 | 49 |  | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat (Natus reusable silver disc electrodes 1,5 m with silicone leads) (10 unitati in set) |  | Set | 6500 | [172 empty] | 1 | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 49-28093 | 49 | Cabluri EEG reutilizabili cu disc argintat | set | 1 | 3960 | 4752 | 3960 | 4752 | F8911/LCS | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | China | DM000655298 | Electrozi reutilizabili SSC (Ag/AgCl). Ag/AgCl, D=10 mm, cupă termoetanșată, sârmă de 150 cm, priză DIN 1,5 mm. Set din 10. | Labromed Laborator SRL
116 | 50 |  | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m (Reusable button snap lead wires 60'' (1,5m)) (6 unitati in set) |  | Set | 7000 | [172 empty] | 1 | [61 empty] | 1 | 0 | 0 | 50-28093 | 50 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 1,5 m | set | 1 | 4345 | 5214 | 4345 | 5214 | U101-3A7SE or U101-3B7SE | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | China | DM000655213 DM000655214 | Din 1,5 mm (DIN 42802-1) fire cu 7 fire, snap, IEC. 7 unitati in set sau Din 2,0 mm (DIN 42802-2) fire cu 7 fire, snap, IEC. 7 unitati in set | Labromed Laborator SRL
117 | 51 | 25 | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m | Cabluri reutilizabili pentru EMG, EOG, EKG, de tip "snap" cu lungime de 3 m (Reusable button snap lead wires 120'' (3,0 m)) (4 unitati in set) |  | Set | 9000 | [172 empty] | 1 | [61 empty] | 1 | 51 | 1
118 | 52 | 26 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator Jike SH530 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Mindray SV600, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O |  | Bucată | 160 | [178 empty] | 300 | [55 empty] | 300 | 52 | 300
119 | 53 | 27 | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O | Circuit de pacient de unică utilizare cu capcană de apă cu element încălzitor compatibil cu umidificator MR 850 sterilizabil integral la aceiași temperatură, compatibil cu ventilator Shangrila 590, rezistență de inspir maxim 6 cmH2O la 5 L/min și complianță cu sistemul ventilatorului maxim 2 mL/cmH2O |  | Bucată | 120 | [178 empty] | 200 | [55 empty] | 200 | 53 | 200
120 | 54 | 28 | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX | Circuit de unică utilizare matur, 22 mm de minim 2 m cu plamîn de rezervă, furtun suplimentar de minim 1,5 m și piesa Y cu port luer lock 22F - 22M/15F pentru mașină de anestezie Mindray Wato EX 35 |  | Bucată | 70 | [178 empty] | 500 | [55 empty] | 500 | 54 | 500
121 | 55 |  | Injector-seringa 200ml | Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto DUAL SHOT alpha7 |  | Bucată | 276 | [190 empty] | 200 | [43 empty] | 200 | 0 | 0 | 55-28093 | 55 | Injector-seringa 200ml | Bucată | 200 | 165 | 178.2 | 33000 | 35640 | 42.16.30002 | SCW Medicath Ltd | China | DM000232474 | Folosit pentru CT, MR, DSA-- Ar putea fi folosit pentru scanare tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică. Mediul de contrast transportat este standardul de aur pentru identificarea țesutului canceros, prezentând imagini de înalt ă definiție pentru leziuni O mare varietate de seringi; s-ar putea potrivi atât de multe injectoare ale aproape tuturor producătorilor de pe piață; • Presiune maximă până la 350 Pa sau 1200 Pa; • Cu avantaje în lanțul de aprovizionare, oferim un preț mai bun decât produse similare de aceeași calitate; • Tub de conectare - produsele noastre de export sunt în principal cu o supapă de re ținere. Sunt disponibile două supape de reținere pentru configurații speciale Materiale bune pentru a oferi mai rezistente la temperaturi ridicate și presiune ridicată, permeabilitate bună; • Corpul transparent oferă o clarificare excelentă și o senzație netedă ca sticla; putea vedea bule de aer și mediu de contrast. CT-200-NE Injector-seringa 200ml, steril, tip piston Luer-Lock pentru contrast. Compatibil cu Nemoto | Labromed Laborator SRL
122 | 56 | 29 | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in | Dispozitiv/Recipient de colect. fluide biol.cir/in 1000ml, compatibil cu aparatul QUIN PORT |  | Bucată | 150 | [170 empty] | 2500 | [63 empty] | 2500 | 56 | 2500
123 | 57 | 30 | EEG bridge electrode | EEG bridge electrode with cross hole Ag/AgCl, for 2mm plugs,10pcs. Set Compatibile cu Newrowerk Model ID 32 BE4 | EEG bridge electrode with cross hole Ag/AgCl, for 2mm plugs,10pcs. Set Compatibile cu Newrowerk Model ID 32 BE4 | Bucată | 100 | [16 empty] | 30 | [217 empty] | 30 | 57 | 30
126 | 58 | 31 | Electrod bipolar de stimulare pentru electromiografie | cu electrozi metalici, cu suport pentru fixare, pentru copil, distanța intre electrozi 15 mm, lumgime cablu 1,5 m, conector la dispozitiv tip DIN42803 |  | Bucată | 2000 | [172 empty] | 1 | [61 empty] | 1 | 58 | 1
128 | 59 | 32 | Electrod EEG | Electrod EEG tip cupa Ag/Ag/Cl reutilizabil , Lungimea 150cm, diametrul 10mm , set 10 buc compatibile cu EEG -122K |  | Bucată | 250 | [172 empty] | 2 | [61 empty] | 2 | 59 | 2
129 | 60 | 33 | Electrod EEG | Electrod EEG tip clips pentru ureche, reutilizabil compatibili cu EEG -122K |  | Bucată | 800 | [172 empty] | 2 | [61 empty] | 2 | 60 | 2
130 | 61 | 34 | Electrod neutru pentru electromiografie | metalic flexibil pentru electromiografie, dimensiune medie pe suport de material, fixare cu bandă scai, cu conector pentru cablu tip snap și cablu de interconectare de 1.5 m, cu un conector snap și al doilea tip DIN 42802 |  | Bucată | 2000 | [172 empty] | 1 | [61 empty] | 1 | 61 | 1
131 | 62 | 35 | Electrod pentru electromiografie | Electrod diametru - 24mmin, Ag/AgCl cu cablu de interconectare lungimea 60 cm cu conector DIN 42802 (set 100 buc)compatibil cu dispozitivul de EMG model MEB-9400K |  | set | 300 | [172 empty] | 10 | [61 empty] | 10 | 62 | 10
132 | 63 | 36 | Electrod pentru coagulare, sub formă de bilă, monopolar | Electrod pentru coagulare monopolar, cu capatul de lucru sub forma de bilă, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent |  | Bucată | 2400 | [191 empty] | 30 | [42 empty] | 30 | 63 | 30
134 | 64 | 37 | Electrod pentru incizie Hook, bipolar, | Electrod de incizie bipolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8680.205 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent |  | Bucată | 4800 | [191 empty] | 30 | [42 empty] | 30 | 64 | 30
135 | 65 | 38 | Electrod pentru incizie Hook, monopolar | Electrod de incizie monopolar, cu capatul de lucru sub forma de con, compatibil cu elementul de lucru 8654.204 și teaca rezectoscopului 24/26 Fr. R. Wolf, existent |  | Bucată | 2400 | [191 empty] | 30 | [42 empty] | 30 | 65 | 30
136 | 66 |  | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia) |  | set | 600 | [186 empty] | 2 | [47 empty] | 2 | 0 | 0 | 66-28093 | 66 | Electrozi cu clame pentru copii | set | 2 | 336 | 403.2 | 672 | 806.4 | U901-2CD | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | China | DM000655242 | set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) , tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm.Snap & Clip plug | Labromed Laborator SRL
137 | 67 |  | Electrozi cu clame pentru copii | Electrozi cu clame pentru copii pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia) |  | set | 528 | [186 empty] | 2 | [47 empty] | 2 | 0 | 0 | 67-28093 | 67 | Electrozi cu clame pentru copii | set | 2 | 336 | 403.2 | 672 | 806.4 | U901-2CD | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | China | DM000655242 | set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) , tip pacient pediatric, compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm.Snap & Clip plug | Labromed Laborator SRL
138 | 68 |  | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia) |  | set | 600 | [186 empty] | 2 | [47 empty] | 2 | 0 | 0 | 68-28093 | 68 | Electrozi cu clame pentru maturi | set | 2 | 324 | 388.8 | 648 | 777.6 | U901-2AB | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | China | DM000676193 | set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm. | Labromed Laborator SRL
139 | 69 |  | Electrozi cu clame pentru maturi | Electrozi cu clame pentru mături pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia) |  | set | 528 | [186 empty] | 2 | [47 empty] | 2 | 0 | 0 | 69-28093 | 69 | Electrozi cu clame pentru maturi | set | 2 | 324 | 388.8 | 648 | 777.6 | U901-2AB | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | China | DM000676193 | set electrozi 4 tip clește (roșu, glaben, verde, negru) compatibil cu conectori ECG tip banana D-4mm si DIN D-3.0mm. | Labromed Laborator SRL
140 | 70 |  | Electrozi din cauciuc | Compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet-Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 50X50 |  | perechi | 86 | [17 empty] | 20 | [216 empty] | 20 | 0 | 0 | 70-28093 | 70 | Electrozi din cauciuc | perechi | 20 | 116 | 139.2 | 2320 | 2784 | PG970/4 | FIAB SpA | Italia | DM000655260 | ELECTROZI REUTILIZABILI DE SILICON CONDUCTIV - GHID RAPID DE REFERINȚĂ priza de 4 mm, 50*50 mm | Labromed Laborator SRL
141 | 71 | 39 | Electrozi din cauciuc | compatibili cu aparatul Chinesport, stimulator electric EL12054MEDIC-STIM 4 Complet Plus Line. Diametrul orificiului 4 mm, 80X120 |  | perechi | 120 | [17 empty] | 20 | [216 empty] | 20 | 71 | 20
142 | 72 |  | Electrozi din cauciuc | compatibil cu aparatul Neurodin numarul de serie 5103 anul producerii 2010,dimensiuni 50x50 cm |  | perechi | 86 | [17 empty] | 20 | [216 empty] | 20 | 0 | 0 | 72-28093 | 72 | Electrozi din cauciuc | perechi | 20 | 116 | 139.2 | 2320 | 2784 | PG970/4 | FIAB SpA | Italia | DM000655260 | ELECTROZI REUTILIZABILI DE SILICON CONDUCTIV - GHID RAPID DE REFERINȚĂ priza de 4 mm, 50*50 mm | Labromed Laborator SRL
151 | 73 |  | Hirtie pt ECG | Hirtie ECG 150*100*150 compatibil cu cardiomonitor Comen Star 5000C tip pliata |  | Bucată | 25 | [213 empty] | 10 | [20 empty] | 10 | 0 | 0 | 73-28093 | 73 | Hirtie pt ECG | Bucată | 10 | 22.88 | 27.456 | 228.8 | 274.56 | 26325/ T5Z1520901 60R0A | Solar | Ucraina | DM000378066 | Hartie CTG (caroiată/verde), top (pliată) 152x90x160 file, Comometrics B4305AAO, Heaco L8, Mediana, Bistos BT-350 | Ecochimie SRL
152 | 74 |  | Hirtie pt pulsoximetru | hirtie pt pulsoximetru 110mm*20m , (rulou) |  | Bucată | 18 | [213 empty] | 24 | [20 empty] | 24 | 0 | 0 | 74-28093 | 74 | Hirtie pt pulsoximetru | Bucată | 24 | 20.98 | 25.176 | 503.52 | 604.22 | 26209/ T5R11020E1 200000 | Solar | Ucraina | DM000377676 | Hartie termosensibila, rola 110x20x12 ext., Printer, Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SР5000/Vitalograph | Ecochimie SRL
156 | 75 | 40 | Termo hirtie pentru USG 110 x 20 (rulou) | Termo hirtie pentru USG 110 x 20 (rulou) |  | Bucată | 290 | [107 empty] | 5 | [89 empty] | 15 | [36 empty] | 20 | 75 | 20
157 | 76 | 41 | Hîrtie termo pentru printer autoclav | Hîrtie termică pentru videoprint autoclav; demensiunile 55 mm x 10 m., tip hîrtie rulou, culoare alba. Prezentarea mostrelor. Cerificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Cerificat ISO 13485 ți/sau ISO 9001(în dependență de categoria produsului) |  | Bucată | 10 | [182 empty] | 10 | [51 empty] | 10 | 76 | 10
158 | 77 | 42 | Hîrtie termo-chimică, compatibil cuaparat ECG, CardiofaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K | gradata, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului | gradata, carte, 210 mm x 140mm , min 200 foi, compatibilă cu CardifaxM, Nihon Kohden, EKG-1350K, imprimeul sa fie accentuat (rosu/roz inchis), cu delimitarea clara a imprimeului | Bucată | 20 | [191 empty] | 50 | [42 empty] | 50 | 77 | 50
160 | 78 |  | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm х180P tip: pliată | Hartie ECG, 210mm x280mm x180 P, compatibil cu Schiller AT-102 |  | Bucată | 70 | [191 empty] | 65 | [42 empty] | 65 | 0 | 0 | 78-28093 | 78 | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 210mm x280mm х180P tip: pliată | Bucată | 65 | 75.83 | 90.996 | 4928.95 | 5914.74 | 26257/ T5Z2102801 80RM0 | Solar | Ucraina | DM000378137 | Hartie ECG (caroiată/roșu), top 210x280x180 file/M (marcată), Schiller AT-102, PT-160 | Ecochimie SRL
163 | 79 | 43 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 25- 35 cm | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției (Bistos BT 770, Edan IM 60, Mindray IPM 15) 2. Marimea 25- 35 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan |  | Bucată | 114 | [178 empty] | 32 | [8 empty] | 25 | [46 empty] | 57 | 79 | 57
164 | 80 | 44 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 33-47 cm | 1. Cu un canal,un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 33-47 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan |  | Bucată | 114 | [169 empty] | 35 | [17 empty] | 25 | [16 empty] | 10 | [29 empty] | 70 | 80 | 70
165 | 81 | 45 | Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm | 1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitorele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile 4. Rezistente la agenti chimici, permit dezinfectia chimica 5. Materil nylon si poliuretan |  | Bucată | 114 | [169 empty] | 35 | [43 empty] | 5 | [20 empty] | 40 | 81 | 40
169 | 82 |  | Filme radiologice cu baza albastra 26 cm x 36 cm, nr 150 | Filme radiologice cu baza albastra 26 cm x 36 cm ambalarea până la 150 bucăți Echivalent cu model DI – HL |  | Bucată | 29.4 | [173 empty] | 1500 | [60 empty] | 1500 | 0 | 0 | 82-28093 | 82 | Filme radiologice cu baza albastra 26 cm x 36 cm, nr 150 | Bucată | 1500 | 28.1778 | 33.8133 | 42266.6667 | 50720 | DI-HL 26X36 CM | Fujifilm | Japonia | DM000429367 | Filme radiologice cu baza albastra 26 cm x 36 cm ambalarea 150 bucăți Echivalent cu model DI – HL | Neotec SRL
170 | 83 |  | Filme radiologice cu baza albastra 25 cm x 30 cm, nr 150 | Filme radiologice cu baza albastra 25 cm x 30 cm ambalarea până la 150 bucăți Echivalent cu model DI – ML |  | Bucată | 26.27 | [173 empty] | 4500 | [60 empty] | 4500 | 0 | 0 | 83-28093 | 83 | Filme radiologice cu baza albastra 25 cm x 30 cm, nr 150 | Bucată | 4500 | 25.1667 | 30.2 | 113250 | 135900 | DI-ML 25X30 | Fujifilm | Japonia | DM000078038 | Filme radiologice cu baza albastra 25 cm x 30 cm ambalarea 150 bucăți Echivalent cu model DI – ML | Neotec SRL
171 | 84 | 46 | Filme radiologice 14 x 17 inch compatibile cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, nr 125 | Filme radiologice 14 x 17 inch compatibile cu Sony FilmStation UP-DF500, UP-DF550, UP-DF750, ambalarea până la 125 bucăți |  | Bucată | 66.25 | [173 empty] | 750 | [60 empty] | 750 | 84 | 750
180 | 85 | 47 | Filme radiologice 8*10inc (20*25) compatibil cu Colenta | Pelicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP | Pelicula sensibila digitala 8*10inc (~ 20*25 cm) Ambalare pînă la 150 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP | Bucată | 31.75 | [16 empty] | 6900 | [217 empty] | 6900 | 85 | 6900
181 | 86 | 48 | Filme radiologice 14*17 inc (35*43) compatibil cu Colenta | Pelicula sensibila digitala 14*17 inc (~35*43 cm) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP | Pelicula sensibila digitala 14*17 inc (~35*43 cm) Ambalare pînă la 100 bucăți în cutie. Echivalent cu "Mediphot DL", compatibil cu Colenta HighCap XP | Bucată | 59.8 | [16 empty] | 2200 | [217 empty] | 2200 | 86 | 2200
186 | 87 |  | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara,de o singura folosinta,sterile, lungimea firului de minim 3 m. Priza sa fie cu 3 conectoare |  | Bucată | 20 | [187 empty] | 2500 | [46 empty] | 2500 | 0 | 0 | 87-28093 | 87 | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara | Bucată | 2500 | 16.4 | 19.68 | 41000 | 49200 | HT-1-304 | Zhejiang Jinhua Huatong | China | DM000555296 | Pencete p/u electrocoagulatoarere monopolara,de o singura folosinta,sterile, lungimea firului de 3,2 m. Priza sa fie cu 3 conectoare | Electeh SRL
187 | 88 | 49 | Sensor SpO2, adulti, p/u Drager Infiniti XL | Pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget, Pentru adulţi cu greutatea > 30 kg cu pelicula adeziva, compatibil cu monitorul Draeger Infiniti XL, să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase. Unica folosinta. |  | Bucată | 55 | [191 empty] | 400 | [42 empty] | 400 | 88 | 400
188 | 89 | 50 | Sensor SpO2, adulti, p/u Nihon Kohden | Pentru măsurarea saturaţiei de oxigen la deget, Pentru adulţi cu greutatea > 30 kg, fără latex, cu pelicula adeziva,compatibil cu monitorul NIHON KOHDEN să nu fie din materiale cu proprietăţi poroase.Unica folosinta. |  | Bucată | 60 | [191 empty] | 400 | [42 empty] | 400 | 89 | 400
189 | 90 |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 |  | Bucată | 400 | [178 empty] | 20 | [55 empty] | 20 | 0 | 0 | 90-28093 | 90 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Bucată | 20 | 300 | 360 | 6000 | 7200 | RSP-10042A | PanSW Med | China | DM000626783 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Bistos BT770 | Dutchmed-M SRL
190 | 91 |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 |  | Bucată | 400 | [178 empty] | 6 | [55 empty] | 6 | 0 | 0 | 91-28093 | 91 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Edan IM60 | Bucată | 6 | 330 | 396 | 1980 | 2376 | U401-A(72BL) | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | China | DM000450975 | Edan (6 pin 40°) Clip pentru degete pentru adulți, 2.8 m | Labromed Laborator SRL
191 | 92 |  | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 |  | Bucată | 400 | [178 empty] | 6 | [55 empty] | 6 | 0 | 0 | 92-28093 | 92 | Sensor SpO2 tip clește adult reutilizabil integrat compatibil cu monitor Mindray IPM 15 | Bucată | 6 | 330 | 396 | 1980 | 2376 | U401-A(03QL) | Shenzhen UpnMed Equipment Co., Ltd | China | DM000459634 | Mindray (7 pin) ( Masimo tech) Clip pentru degete pentru adulți, 2.8 m | Labromed Laborator SRL
192 | 93 |  | Seringa pentru perfuzomat 20ml | Seringa pentru perfuzomat 20ml destinata prepararii si administrarii de medicamente/lichide pacientului si colectarii de probe din fluidele corporale ale pacientului. |  | Bucată | 3 | [181 empty] | 50 | [52 empty] | 50 | 0 | 0 | 93-28093 | 93 | Seringa pentru perfuzomat 20ml-60 ml | Bucată | 50 | 3.43 | 3.7044 | 171.5 | 185.22 | GS | ICMN | Egipt | DM000323946 | Seringa hipodermica 50ml, luer-lock, 3 componente, sterila | Ecochimie SRL
193 | 94 | 51 | Seringi getabile 30 ml | Pentru pompa model Amp sp8800 |  | Bucată | 1.4 | [198 empty] | 100 | [35 empty] | 100 | 94 | 100
194 | 95 |  | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m | Hârtie termosensibilă, 57x20x12, rolă |  | Bucată | 7 | [185 empty] | 100 | [48 empty] | 100 | 0 | 0 | 95-28093 | 95 | Hârtie termosensibilă, rolă 57mm x20m | Bucată | 100 | 6.96 | 8.352 | 696 | 835.2 | 26220/ T5R05720E1 200000 | Solar | Ucraina | DM000377576 | Hartie termosensibila, rola 57x20x12 ext., Biochem FP-900, HP, Multiscan, Laboratory Printer | Ecochimie SRL
197 | 96 | 52 | Hârtie milimetrică 100mm x 42m | Termohîrtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia), 100 mm x 42-50 m, rolă | Termohîrtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-0530212A Italia), 100 mm x 42-50 m, rolă | Bucată | 7 | [186 empty] | 50 | [47 empty] | 50 | 96 | 50
198 | 97 |  | Hârtie milimetrică 60mm x 38m | Termohîrtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia), 60 mm x 30-38 m, rolă | Termohîrtie pentru aparat ECG (Tip Cardiolain SN-AHNG0015 Italia), 60 mm x 30-38 m, rolă | Bucată | 7.2 | [186 empty] | 50 | [47 empty] | 50 | 0 | 0 | 97-28093 | 97 | Hârtie milimetrică 60mm x 38m | Bucată | 50 | 10.19 | 12.228 | 509.5 | 611.4 | 26206/ T5R06030E1 6R0000 | Solar | Ucraina | DM000377601 | Hirtie ECG (caroiată/roșu), rola 60x30x16 ext., Cardioline D1 Plus | Ecochimie SRL
200 | 98 |  | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m | Hârtie pentru printer la analizator hematologic, imunologic, biochimic, compatibil cu Stat Fax 303 și Stat Fax 4700, Rolă 55-57 mm x 20m | Bucată | 4.5 | [18 empty] | 2500 | [153 empty] | 240 | 150 | [29 empty] | 200 | [30 empty] | 3090 | 0 | 0 | 98-28093 | 98 | Hârtie milimetrică p/u Stat-Fax | Bucată | 3090 | 6.96 | 8.352 | 21506.4 | 25807.68 | 26220/ T5R05720E1 200000 | Solar | Ucraina | DM000377576 | Hartie termosensibila, rola 57x20x12 ext., Biochem FP-900, HP, Multiscan, Laboratory Printer | Ecochimie SRL
201 | 99 |  | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | parametrii 110 mm x 25 m, tip: rolă |  | Bucată | 11.84 | [20 empty] | 6 | [213 empty] | 6 | 0 | 0 | 99-28093 | 99 | Hârtie milimetrică pentru Stat Fax 3300 | Bucată | 6 | 18.38 | 22.056 | 110.28 | 132.34 | 26223/ T5R11025E1 200000 | Solar | Ucraina | DM000377682 | Hartie termosensibila, rola 110x25x12 ext., Fukuda Denshi Spirosift SP3000-SР5000, Fukuda Denshi Spirosnsisi ST-250, 300 | Ecochimie SRL
203 | 100 | 53 | Film radiologic 20 x 25 cm | digital (termic) dimensiune 20 x 25 cm, DVB+, casete compatibil cu Dry View 5700 |  | Bucată | 24 | [181 empty] | 625 | [52 empty] | 625 | 100 | 625
205 | 101 | 55 | Film radiologic Digital | Digital CT dimensiuni 14 x 17 inc., Nr pînă la 150 buc cu acordarea imprimantei in comodat |  | Bucată | 32 | [172 empty] | 3750 | [61 empty] | 3750 | 0 | 0 | 101-28093 | 101 | Film radiologic Digital | Bucată | 3750 | 26.5555 | 31.8666 | 99583.13 | 119499.75 | Drystar DT2B | Agfa | Belgia | DM000152480 | Digital , CT dimensiuni 14 x 17 inc., Nr până la 150 buc cu acordarea imprimantei in comodat | IM Vivamed International SRL
206 | 102 | 54 | Sistem furtunuri pentru aspiratie si irigatie compatibil cu Sonoca 300 | Unica folosinta 5m , format din 2 tuburi unul pentru aspiratie culoare violeta ; altul pentru irigatie culoare alba la un capat sa fie cu ac plastic pentru picuratoare. Ref 700S03616 Soering sau echivalentul, compatibil cu Sonoca 300 aflat in dotare |  | Bucată | 2980 | [191 empty] | 24 | [42 empty] | 24 | 102 | 24
207 | 103 | 55 | Sisteme de infuzie pentru pompa de infuzie | Protectie flux liber, compatibile cu pompa de infuzie TERUMO TE-LM 800 |  | Bucată | 150 | [191 empty] | 500 | [42 empty] | 500 | 103 | 500
210 | 104 | 56 | Husa sterila p/u microscop chirurgical | Husa sterila p/u microscop chirurgical de tip"smartdrape"REF:306028-0000-0000.Compatibila cu microscopul chirurgical ZEISS Tivato 700. Cu cipul atasat de husa p/u activarea functiei"Smart drape:de la microscopul chirurgical mentionat mai sus. De o singura utilizare.Dimensiuni:132 cm x 340 cm.Anul de productie 2022. |  | Bucată | 460 | [191 empty] | 300 | [42 empty] | 300 | 104 | 300
211 | 105 |  | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Filtru antibacteriene de unica folosinta compatibil cu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm |  | Bucată | 16 | [169 empty] | 6000 | [64 empty] | 6000 | 0 | 0 | 105-28093 | 105 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO | Bucată | 6000 | 9.4 | 11.28 | 56400 | 67680 | 273 01 | Medbar | Turcia | DM000559056 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm | Electeh SRL
212 | 106 | 57 | Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru Spirolab Mir | Filtru antibacteriene de unica folosinta compatibil cu spirometru Spirolab Mir |  | Bucată | 50 | [103 empty] | 600 | [130 empty] | 600 | 106 | 600
213 | 107 | 58 | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale | Filtru antibacterian hidrofob compatibil cu aspiratoarele chirurgicale |  | Bucată | 60 | [178 empty] | 300 | [55 empty] | 300 | 107 | 300
214 | 108 | 59 | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rata de filtrare reiztenta la inspir ≤ 1.4 mbar la 30 l/min | Filtru antibacterian pentru circuit de ventilare matur cu returnare de umiditate și căldură rata de filtrare minim 99,999 %, rata de filtrare reiztenta la inspir ≤ 1.4 mbar la 30 l/min |  | Bucată | 24 | [178 empty] | 600 | [55 empty] | 600 | 108 | 600
215 | 109 |  | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 80mm ±5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare. |  | Bucată | 45 | [173 empty] | 4000 |  |  |  |  | 3000 | [36 empty] | 1000 | [16 empty] | 10 |  | 8010 | 0 | 0 | 109-28093 | 109 | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | Bucată | 8010 | 42.97 | 51.564 | 344189.7 | 413027.64 | 910004 | MIR | Italia | DM000677535 | Turbina de unica folosinta, cu piesa bucala adulți, precalibarata spirometre MIR: Diametru interior – 28mm ±0,5mm Diametru exterior – 30 mm ±0,5mm Lungime – 80mm ±5mm | Ecochimie SRL
216 | 110 | 60 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Tub calibrat din silicon Nu contine latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 240-310 cm Compatibil cu Infusomat Compact Plus |  | Bucată | 190 | [187 empty] | 150 | [46 empty] | 150 | 0 | 0 | 110-28093 | 110 | Sisteme de infuzie a lichidelor pina la 48 h (compatibil cu infuzomatul din dotare BBraun) | Bucată | 150 | 155 | 186 | 23250 | 27900 | Infusomat plus line safeset IV standart, 300cm | B/Braun | Germania | DM000147875 | Tub calibrat din silicon Nu contine latex Rezistent la presiune (4 bari) Lungimea tubului 310 cm Compatibil cu Infusomat Compact Plus ref.8700210 | Tetis International Co. SRL
217 | 111 |  | Filtru pentru sistemul de respirație | 1. Material filtru - Membrana hidrofobă plisată 2. Eficiența de eliminare a bacterii/viroze - 100% 3. Eficiența de eliminare a bacteriilor/viroze transmise prin aer > 99.999% 4. Rezistența la 60l/min - est. 2.0 cm H20 5. Conectori (ISO): Partea pacientului: 22 mm OD Partea sistemului de respirație: 22 mm ID 6.Construcție:Transparent, neconductiv 7. Volum filtru - est. 90 mL 8.Echivalent cu model BB50TE, PALL |  | Bucată | 150 | [198 empty] | 200 | [35 empty] | 200 | 0 | 0 | 111-28093 | 111 | Filtru pentru sistemul de respirație | Bucată | 200 | 38.9 | 46.68 | 7780 | 9336 | MP05785 | Draegerwerk | Germania | DM000653565 | Name SafeStar® 90 Plus Part number MP05785 Dead space 90 ml Recommended tidal volume 300 to 1500 ml Bacterial retention** ≥ 99.9999% Viral retention** ≥ 99.999% Filtration method mechanical Resistance ≤ 1.3 mbar at 30 l/min Maximum duration of use 24 hours Product PVC-free/ Latex free Pagini 61 și 64 din Catalogul producătorului Cleanroom manufactured according to EN ISO 14644-1:2014. **Test has been performed by Nelson Lab, USA , in 2021. | ECHIPAMED-PLUS
218 | 112 |  | Hirtie radiologica A4 | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 Ambalaj până la 80 buc .Echivalent cu model A4-DVP, Codonics |  | Bucată | 25.88 | [199 empty] | 960 | [34 empty] | 960 | 0 | 0 | 112-28093 | 112 | Hirtie radiologica A4 | Bucată | 960 | 21.5625 | 25.875 | 20700 | 24840 | A4-DVP | Codonics | SUA | DM000372482 | Hirtie pentru mediu alb-negru A4 Ambalaj 80 buc .Echivalent cu model A4-DVP, Codonics | Neotec SRL
| 113 |  | Hârtie ECG | Hârtie ECG |  | Bucată | 20.9 | [20 empty] | 450 | [213 empty] | 450 | 0 | 0 | 113-28093 | 113 | Hârtie ECG | Bucată | 450 | 11.78 | 14.136 | 5301 | 6361.2 | 26248/ T5R08020E1 2R0000 | Solar | Ucraina | DM000377629 | Hartie ECG, rola 80x20x12 ext., Innomed Heart Scren 80G, Mindray BeneHeart R3, Smart SE3, Edan SE-3, Contec/ Carewell ECG1103GW | Ecochimie SRL
| 114 | 61 | Filme radiologice 8*10 inch , nr 125 | Filme radiologice 8*10 inch , Ambalaj până la 125 buc Echivalent cu model SD-Q |  | Bucată | 29.016 | [122 empty] | 3000 | [101 empty] | 750 | [10 empty] | 114 | 0
| 115 | 62 | Filme radiologice 14*17 inch , nr 125 | Filme radiologice 14*17 inch , Ambalaj până la 125 buc Echivalent cu model SD-Q |  | Bucată | 35.52 | [122 empty] | 500 | [101 empty] | 125 | [10 empty] | 115 | 0
| 90.1 | 63 | Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. |  | Teste | 22000 | [195 empty] | 22000
| 90.2 | 63 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | bucata | 22 | [195 empty] | 22
| 98.1 | 64 | Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern | Indicator p/u controlul calităţii sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba romană cu registru. |  | Teste | 25000 | [195 empty] | 25000
| 98.2 | 64 | REGISTRU | Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e. |  | bucata | 25 | [195 empty] | 25
| 31 | 65 | Hartie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă | Hîrtie milimetrică p/u ECG , termosensibilă 80x20 tip: rolă caroiaj rosu/albastru, compatibil cu Biocare IE-300, Edan SE301 |  | bucata | 120 | [198 empty] | 120
| 109 | 67 | Muștuc cu turbina pentru spirometrie compatibil cu spirometre MIR | 1.Muștuc cu turbina pentru spirometrie 2. Dimensiuni: Diametru interior – 30,5 mm Diametru exterior – 33.3mm, Lungime – 41.5mm 3. Destinat pentru adulți 4. Compatibil cu spirometre MIR 5. De unică folosința Se vor prezenta mostre pentru verificare la solicitare. |  | bucata | [174 empty] | 4000 |  |  |  |  | 3000 | [53 empty] | 10
|  |  | SUMA TOTALĂ cu TVA | (blank) |  | (blank) | 2.556 | 0 | 0 | 0 | 3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 3006 | 0 | 26021 | 5015 | 40040 | 46048 | 78852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1036 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 424 | 0 | 0 | 0 | 20010 | 4004 | 0 | 5105 | 7801 | 15 | 626 | 171350 | 73078 | 0 | 10010 | 12012 | 0 | 3022 | 372 | 1001 | 1003 | 30 | 0 | 1001 | 14021 | 2000 | 69102 | 0 | 237318 | 20024 | 3452 | 1001 | 0 | 0 | 20070 | 0 | 1124 | 202 | 6353 | 512 | 2204 | 2 | 100 | 0 | 15025 | 35 | 1 | 65070 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 2 | 0 | 5106 | 9 | 2850 | 200 | 5 | 1010 | 0 | 230 | 1020 | 0 | 2482 | 0 | 0 | 0 | 16 | 76065 | 0 | 1076628 | 0 | 1076628