	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str.Mircea cel Batrin 38
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1
 Plan general (10/25-7 PG)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Demontari



	1
	RpCP45D
	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc / Demontare piloni de intins haine

	kg
	
	120,000



	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0200
	2,40

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,0008
	0,096

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,0010
	0,12

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0030
	0,36

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	0,0050
	0,60

	2
	RpCS19G
	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura 100x30x15

	m
	
	1 100,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,2600
	286,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,2600
	286,00

	3
	RpCS19B
	Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare pavaj pietonal

	m2
	
	450,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	81,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,1800
	81,00

	4
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Decapare pietris

	100 m3
	
	0,150



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	0,903

	5
	RpCB18F
	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice,  beton simplu / Demontare pereu din beton

	m3
	
	68,400



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,1000
	143,64

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,3200
	90,288

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0500
	3,42

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	0,2900
	19,836

	
	2952270003370
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	0,2900
	19,836

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,1500
	10,26

	6
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,604



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	9,656

	7
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	282,000



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	72,756

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Demontari
	

	2. Carosabil asfaltat



	8
	DI155A
	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: Hmed=5 cm

	m2
	
	2 352,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349
	82,085

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320
	75,264

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182
	42,806

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182
	42,806

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182
	42,806

	9
	TsC35B11
	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta  11-20 m / Incarcare deseuri

	100 m3
	
	1,176



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	6,0200
	7,08

	10
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	264,600



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	68,267

	11
	DI141A
	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)

	m2
	
	2 352,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500
	117,60

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500
	117,60

	12
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	1,646



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	1,695

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,494

	13
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / k=1,25 pentru grosimea stratului de 5 cm

	m2
	
	2 352,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	352,80

	
	1111000100013116
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16
	t
	0,0940
	276,36

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	8,82

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	32,34

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	33,516

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Carosabil asfaltat
	

	3. Pavaj pietoni



	14
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	7,200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	65,016

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	7,20

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	10,08

	15
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	108,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	106,92

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	124,20

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	10,80

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	22,68

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	45,36

	16
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	720,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	417,744

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	11,376

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	730,80

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	1 152,00

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	5 666,40

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	3,60

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	30,816

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	14,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	4. Pereu din beton



	17
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	3,670



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	33,14

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	3,67

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	5,138

	18
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	36,700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	36,333

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	42,205

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	3,67

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	7,707

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	15,414

	19
	CG22C
	Pereu din beton simplu clasa C 16/20 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat in placi de 300 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp

	m2
	
	367,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,2500
	458,75

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	55,05

	
	26631021000039
	Beton cl.C16/20
	m3
	0,1025
	37,618

	
	2010232958990
	Lemn de foc
	kg
	1,0000
	367,00

	
	2320322600220
	Bitum pentru drumuri tip D 180/200
	kg
	1,0000
	367,00

	
	2010102906500
	Sipci de rasinoase geluite
	m
	1,0000
	367,00

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0100
	3,67

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0060
	2,202

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pereu din beton
	

	5. Tartan tip 1



	20
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,850



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	7,676

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,85

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,19

	21
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	8,500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	8,415

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	9,775

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,85

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,785

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,57

	22
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,034



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,035

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,01

	23
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	85,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	10,20

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	9,988

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,319

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,169

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,211

	24
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	85,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	10,20

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	21,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	4,25

	25
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	85,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	56,95

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	6,80

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	476,00

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	680,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	209,10

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	3,40

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 1
	

	6. Tartan tip 2



	26
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	0,730



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	6,592

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	0,73

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	1,022

	27
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	7,300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	7,227

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	8,395

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	0,73

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	1,533

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	3,066

	28
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,030



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,031

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,009

	29
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	73,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	8,76

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	8,578

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,274

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	1,004

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	1,04

	30
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	73,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	8,76

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	18,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	3,65

	31
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	73,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	48,91

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	5,84

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	408,80

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	584,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	179,58

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	2,92

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 2
	

	7. Tartan tip 3



	32
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	2,110



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	19,053

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	2,11

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,954

	33
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	21,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	20,889

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	24,265

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,11

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	4,431

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	8,862

	34
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,084



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,087

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,025

	35
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	211,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	25,32

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	24,792

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	0,791

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	2,901

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	3,007

	36
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	211,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	25,32

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	52,75

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	10,55

	37
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	211,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	141,37

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	16,88

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	1 181,60

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	1 688,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	519,06

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	8,44

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan tip 3
	

	8. Borduri



	38
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	415,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	62,25

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	182,60

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	18,675

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	1 211,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	3,32

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	417,075

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	2,49

	39
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	630,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	75,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	113,40

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	30,24

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	642,60

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	1,89

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	633,15

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	1,89

	40
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20

	m
	
	215,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	25,80

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	38,70

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	10,32

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	219,30

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,645

	
	26661228003236
	Bordura 100x20x8
	m
	1,0050
	216,075

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,645

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	9. Mobilier urban



	41
	TsH91A
	Instalarea Banca Parc PBA 135 pe beton C12/15

	buc
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	38,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	9,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	97,00

	
	25132066214655
	Banca Parc PBA 135
	buc
	1,0000
	20,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,72

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	3,00

	42
	TsH91B
	Instalarea urne pe beton C12/15

	buc
	
	20,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6000
	12,00

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	9,00

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	97,00

	
	2030112931102
	Urne
	buc
	1,0000
	20,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0840
	1,68

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	3,00

	43
	TsH91A
	Instalarea Uscator rufe pe beton C12/15

	buc
	
	12,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,9000
	22,80

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,4500
	5,40

	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	4,8500
	58,20

	
	25132066214620
	Uscator rufe
	buc
	1,0000
	12,00

	
	26631021000054
	Beton cl.C12/15
	m3
	0,0360
	0,432

	
	1212121212121
	apa
	m3
	0,1500
	1,80

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Mobilier urban
	

	10. Ingradire



	44
	TsA02B
	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu

	m3
	
	25,600



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1900
	30,464

	45
	TsH92B
	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre

	t
	
	43,520



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,1100
	48,307

	46
	TsI50B5
	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta  de 15 km

	t
	
	43,520



	
	3410540000006
	Autobasculanta-5t
	h-ut
	0,2580
	11,228

	47
	CA03F
	Beton simplu  turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C25/30 cu adaos hidrofob F75

	m3
	
	36,200



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,4500
	124,89

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000
	14,48

	
	26631021000440
	Beton cl.C25/30 cu adaos hidrofob F75
	m3
	1,0250
	37,662

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,1000
	3,674

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000
	21,72

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500
	9,05

	48
	CL02D
	Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv

	t
	
	1,310



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	8,0000
	10,48

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	1,6000
	2,096

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	5,6000
	7,336

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,8000
	1,048

	
	2811106303000
	Stilp din otel livrati in tronsoane
	kg
	1 000,0000
	1 310,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,2000
	1,572

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	3,0000
	3,93

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	3,0000
	3,93

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	3,0000
	3,93

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,3000
	0,393

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,4500
	0,589

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	7,0000
	9,17

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,2000
	1,572

	
	3410520006729
	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele
	h-ut
	0,6000
	0,786

	49
	CL04D
	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura,  montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv

	t
	
	2,120



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	19,0000
	40,28

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	4,0000
	8,48

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,0000
	27,56

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,9000
	4,028

	
	2811106301100
	Grinda cu inima plina livrate in tronsonae
	kg
	1 000,0000
	2 120,00

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	1,5000
	3,18

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	4,5000
	9,54

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	4,5000
	9,54

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	4,5000
	9,54

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,1000
	0,212

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,1500
	0,318

	
	3110500003004
	Convertizor de sudura de 14  kw 
	h-ut
	1,5000
	3,18

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	1,7000
	3,604

	50
	CL18A
	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton

	kg
	
	203,500



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	38,665

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	2,035

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	2,035

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,0100
	2,035

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1,0000
	203,50

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	1,017

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	1,628

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0150
	3,052

	51
	CC09C
	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti , pe retea din otel - beton D = 6-8 mm, cu ochiuri  30-35 mm inclusiv / Plasa metalica zincata ф1,7mm ochi 50x50 - 1,05 m2/m2

	m2
	
	240,000



	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	0,5500
	132,00

	
	287312200532660
	Plasa metalica zincata ф1,7mm ochi 50x50
	m2
	1,0500
	252,00

	
	2734113805865
	Sirma zincata moale d = 2 mm
	kg
	0,0350
	8,40

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	0,0150
	3,60

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0050
	1,20

	52
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	3,631



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	26,434

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	43,572

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	21,786

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	3,05

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	10,893

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	5,446

	53
	CK14A
	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat / Poarta pe balamale cu acelasi cadru metalic cu plasa analog ingradirei P1 1200x3400(h) - 2 buc

	m2
	
	8,160



	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	1,55

	
	7214070021400
	Lacatus constructii metalice
	h-om
	0,9600
	7,834

	
	7141020013300
	Zugrav vopsitor
	h-om
	0,1800
	1,469

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,3800
	3,101

	
	2030112930150
	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)
	m2
	1,0000
	8,16

	
	2874115817604
	Surub cap hexagonal semiprecis  M 8 x 80 gr.5.8 S 6220
	buc
	4,0000
	32,64

	
	2874115842685
	Piulita hexag. M8 
	buc
	4,0000
	32,64

	
	2874125881227
	Saiba plata  M 8
	buc
	4,0000
	32,64

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,1000
	0,816

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,1150
	0,938

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2300
	1,877

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,2500
	10,20

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,033

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,008

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,163

	54
	IzF01B
	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat

	m2
	
	128,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	5,12

	
	2413317346000
	Suspensie de bitum filerizat-subif
	kg
	0,3000
	38,40

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,128

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0003
	0,038

	55
	IzF04A
	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi

	m2
	
	128,000



	
	7134030012200
	Izolator hidrofug
	h-om
	0,0400
	10,24

	
	2320322600036
	Bitum pt. hidroizolatii 
	kg
	1,7000
	435,20

	
	2653102100880
	Filer de calcar saci S 539
	kg
	0,3400
	87,04

	
	2052152959010
	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)
	t
	0,0006
	0,154

	
	2052152958990
	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340
	kg
	1,1300
	289,28

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0010
	0,256

	
	2952270004029
	Topitor bitum de 500 l
	h-ut
	0,0130
	3,328

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Ingradire
	

	11. Intrare in blocuri



	11.1. Scari/Rampe



	56
	CH03E
	Trepte interioare din beton armat turnat monolit, placate cu placi prefabricate tip treapta 330x1200mm cu marginea rotungita, antilunecare R9, abraziune PEI4, montate pe un strat de 3 cm mortar de ciment marca M 100-T,exclusiv turnarea treptelor brute acestea fiind existente

	m
	
	70,400



	
	7132030012600
	Mozaicar
	h-om
	0,9000
	63,36

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500
	10,56

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,3500
	24,64

	
	26701122035551
	Contratrepte prefabricate h=150mm (modelul treptei)
	m
	1,0300
	72,512

	
	26701122034551
	Trepte prefabricate tip treapta 330x1200mm, suprafata antialunecare
	m
	1,0300
	72,512

	
	2681116001317
	Piatra de frecat
	kg
	0,1250
	8,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	5,7500
	404,80

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0200
	1,408

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,422

	
	2952160007200
	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj
	h-ut
	0,0300
	2,112

	57
	CI24A
	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm / Placi pavaj gr.=20mm

	m2
	
	40,000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3,8550
	154,20

	
	26701122020550
	Placi pavaj gr.=20mm
	m2
	1,0200
	40,80

	
	2462106110554
	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex
	kg
	5,8000
	232,00

	
	2653102100853
	Praimer (grund)
	kg
	0,1500
	6,00

	
	24302261000001
	Fuga
	kg
	0,2000
	8,00

	
	2881116002700
	Disc abraziv
	buc
	0,0200
	0,80

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0050
	0,20

	
	2952270003205
	Masina de taiat piatra universala
	h-ut
	0,3430
	13,72

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	0,0360
	1,44

	
	2952270007607
	Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec
	h-ut
	0,0072
	0,288

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Scari/Rampe
	

	11.2. Balustrada



	58
	RpCU05C1
	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat

	buc
	
	28,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,0300
	0,84

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2200
	6,16

	59
	CK35B
	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat / Bulon M16x250

	buc
	
	28,000



	
	7422010060100
	Timplar
	h-om
	0,2000
	5,60

	
	2874136313354
	Bulon M16x250 
	buc
	1,0000
	28,00

	60
	RpCU07B
	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari

	buc
	
	28,000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,3300
	9,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1000
	2,80

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,3300
	9,24

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0010
	0,028

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,003

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,168

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,0100
	0,28

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,0150
	0,42

	61
	CL17B
	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada

	kg
	
	60,760



	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,1900
	11,544

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0100
	0,608

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,0100
	0,608

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1,0000
	60,76

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,0050
	0,304

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,0080
	0,486

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	0,0100
	0,608

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	0,0200
	1,215

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,0200
	1,215

	62
	IzD10C
	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog

	t
	
	0,061



	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	7,2800
	0,444

	
	24301161000002
	Email ПФ-115
	kg
	12,0000
	0,732

	
	24302261008141
	Grund ГФ-021
	kg
	6,0000
	0,366

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,8400
	0,051

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	3,0000
	0,183

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,5000
	0,092

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Balustrada
	

	11.3. Tamplarii



	63
	CK12D
	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica dubla cu geam, U1 1200x2100(h) - 5 buc

	m2
	
	12,600



	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	3,7400
	47,124

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4500
	5,67

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,1900
	2,394

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	0,2700
	3,402

	
	2812106306000
	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel
	m2
	1,0000
	12,60

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,2700
	3,402

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	0,1350
	1,701

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	1,3600
	17,136

	
	1421102200496
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm
	m3
	0,0040
	0,05

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	0,5000
	6,30

	
	2430226100034
	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80
	kg
	0,7500
	9,45

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0010
	0,013

	
	2410520006700
	Automacara 
	h-ut
	0,0200
	0,252

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tamplarii
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Intrare in blocuri
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


