| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Reagenti chimici |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Lot 1 Acid acetic (glacial) |  |  |  | Puritatea ≥ 99 % , CAS Number: 64-19-7, a.r., ANALYT, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 2 Acid ascorbic |  |  |  | Puritatea ≥99 %, farm. E-300, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 3 Acid azotic (Nitric acid) |  |  |  | Puritatea ≥65.0% , CAS Number:7697-37-2, a.r., ANALYT, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 4 Acid azotic |  |  |  | pentru AAS şi ICP, puritatea >65%, ultrapur Analyt , ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 5 Acid boric |  |  |  | Puritatea ≥99.5%, CAS Number:10043-35-3, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 6 Hydrochloric acid |  |  |  | Puritatea 37%, CAS Number:7647-01-0, a.r., ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 7 Acid clorhidric |  |  |  | solutie volumetrica cu concentrația fixă de 0.1 mol/l, Titrations, Ref. St-ds NIST SRM, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 8 Hydrochloric acid |  |  |  | Pentru spectrometria atomică, 37% , for analysis, max. 0.000001% Hg, non-volatile matter, ambalaj de la producător - max.2,5L, cu certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 9 Orthophosphoric Acid |  |  |  | Puritatea ≥85%, CAS Number:7664-38-2, extra Pure, ambalaj/ certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 10 Acid salicilic |  |  |  | Puritatea ≥99.0%, CAS Number:69-72-7, pharm, Ph.Eur., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 11 Amidosulfonic acid |  |  |  | Puritatea 98%+, CAS Number: 5329-14-6 v.p., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 12 Acid Sulfanilic |  |  |  | Puritatea 98+%, C6H7NO3S, CAS Number:121-57-3, v.p., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 13 Sulfuric acid |  |  |  | Puritatea 95-97% , CAS Number:7664-93-9, for lab. use, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 14 Sulphuric acid |  |  |  | fixanal, Concentratia fixa de 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS titrinorm, volumetric solution, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător |  |  |  |  |
| Lot 15 Hidroxid de amoniu |  |  |  | Puritatea 25.0-30.0% NH3 basis, CAS Number:1336-21-6, p.a., ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 16 Hidroxid de sodiu |  |  |  | Puritatea 99%, p.a.CAS Number:1310-73-2, microgranulat, ambalaj de 1 kg sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 17 Acetat de amoniu |  |  |  | Puritatea 99% , a.r. ,CAS Number:631-61-8, Analyt, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 18 Acetat de sodiu |  |  |  | Puritatea ≥99% , CAS Number:127-09-3, p.a., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 19 Methylene blue |  |  |  | Puritatea 99% for microscopy (C.I. 52015), ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.(1 flacon = 25 g) . bucata= flacon |  |  |  |  |
| Lot 20 Bicarbonat de sodiu |  |  |  | Puritatea 99.3% , p.a, CAS Number:144-55-8, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 21 Bicromat de potasiu |  |  |  | Puritatea ≥98.0%, CAS Number:7778-50-9, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 22 Ammonium carbonate |  |  |  | Puritatea 99,9%, v.p., certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 23 Chloramine-T (sodium salt) trihydrate |  |  |  | Puritatea 98-103%, CAS Number:7080-50-4, normapur® Reag. Ph.Eur., ACS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 24 Hydroxylammonium chloride |  |  |  | Puritatea >99%, CAS Number:5470-11-1, normapur® Reag. Ph. Eur., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 25 Clorura de amoniu |  |  |  | Puritatea ≥99% , CAS Number:12125-02-9, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 26 Barium Chloride Dihydrate |  |  |  | Puritatea ≥99.0%, Certified AR for Analysis, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 27 Clorura de calciu |  |  |  | Puritatea 98% , pharm, cristale, CAS Number:10035-04-8, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 28 Clorura de potasiu |  |  |  | Puritate 99% ,pur, CAS Number:7447-40-7, ambalat sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 29 Potassium chloride |  |  |  | Soluție cu concentrația de 0,1 mol/l, 12.88mS/cm calibration solutions for conductivity, certificat de calitate original de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 30 Clorura de sodiu |  |  |  | Puritatea, 99.3% , farm, CAS Number:7647-14-5, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 31 Cromat de potasiu |  |  |  | Puritatea 99.5%, CAS Number:7789-00-6, a.r., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 32 Diethyldithiocarbamic acid (sodium salt trihydrate) |  |  |  | Puritatea 98% , ACS reagent, CAS Number:20624-25-3, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucata= Flacon |  |  |  |  |
| Lot 33 Diphenylamine |  |  |  | Puritatea 99% , extra pure, CAS Number:122-39-4, Redox-indicator, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 34 DL-Lysine monohydrochloride |  |  |  | Puritatea 99%, CAS Number:70-53-1, ambalaj sigilat de la producător, certificatde calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 35 Phenylhydrazine hydrochloride |  |  |  | Puritatea 99%, CAS Number:59-88-1, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 36 Iodat de potasiu |  |  |  | Puritatea 99-100% KIO3, CAS Number:7758-05-6 , v.p., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 37 Iodura de potasiu |  |  |  | Puritatea ≥99% , a.r., CAS Number:7681-11-0, (Potassium iodide), ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 38 Iodura de sodiu |  |  |  | Puritatea ≥99% , p.a., CAS Number:7681-82-5, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 39 Clorura de var |  |  |  | conţine 24% clor activ, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |  |  |
| Lot 40 Sodium metaarsenite |  |  |  | Puritatea≥90%, CAS Number:7784-46-5, GPR Rectapur, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 41 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate |  |  |  | Puritatea 99%, CAS Number:12054-85-2, AnalaR normapur® ACS, Reag. Ph. Eur. Analyt, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |  |  |
| Lot 42 Nitrat de argint |  |  |  | Puritatea 99-100.5%, Ph. Eur., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 43 Mercury(II) nitrate |  |  |  | Puritatea 99%, 1aq a.r., CAS Number:7783-34-8, ACS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 44 Nitrat de potasiu |  |  |  | Puritatea 99% , CAS Number:7757-79-1, ACS, ISO, Ph. Eur., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 45 Nitrat de sodiu |  |  |  | Puritatea ≥99% , CAS Number:7631-99-4, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 46 Sodium Nitroprusside Dihydrate |  |  |  | Puritatea >98%, Certified AR for Analysis, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 47 4-Nitroaniline |  |  |  | Puritatea 98% , CAS Number:0100-01-06, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 48 Potassium persulfate |  |  |  | Puritatea 99% , CAS Number:7727-21-1, ACS reagent, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 49 Reactiv Griess |  |  |  | solid, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 50 Nessler reagent |  |  |  | For determination of ammonia and ammonium salts, CAS Number:7783-33-7, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total (pu determinarea amoniului) |  |  |  |  |
| Lot 51 Salicilat de sodiu |  |  |  | Puritatea≥99.5% , CAS Number:54-21-7, p.a., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 52 Sare Mohr (Ammonium iron(II) sulfate) |  |  |  | Puritatea 99-101% , CAS Number:7783-85-9, 6aq a.r., ISO, Ph. Eur, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 53 Sare Mohr |  |  |  | Concentratie fixa , titrofix, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucata= Fiola |  |  |  |  |
| Lot 54 Tartrat de potasiu si sodiu (Sare Segnette) |  |  |  | Puritatea 99%, p.a., CAS Number:6381-59-5, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 55 Sulfat de argint |  |  |  | Puritatea 98.5% , CAS Number:10294-26-5, AnalaR normapur® analytical reagent, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 56 Sulfat de cupru(II) 5H2O |  |  |  | Puritatea ≥97.0% , CAS Number:7758-99-8, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 57 Sulfat de potasiu |  |  |  | Puritatea≥99% , p.a, CAS Number:7778-80-5, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 58 Sulfat de sodiu anhidru |  |  |  | Puritatea ≥99%, anhydrous, a.r., CAS Number:7757-82-6, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 59 Sulfanilamide |  |  |  | Puritatea 99% ,CAS number: 63-74-1; v.p., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 60 Tetraborat de sodiu |  |  |  | Puritatea 101.6%, p.a., CAS Number: 1303-96-4; certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 61 Sodium thiosulfate, anhydrous |  |  |  | Puritatea 98% , a.r., CAS Number:7772-98-7, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 62 Tiosulfat de sodiu Na2S2O3.5H2O |  |  |  | Concentratia fixa 0.1mol/l, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 63 Triethanol amine |  |  |  | Puritatea 99%, GC, CAS Number:102-71-6, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 64 Trilon B |  |  |  | Concentratie fixa 0,1 N, titrofix, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucata= Fiola |  |  |  |  |
| Lot 65 Trilon B |  |  |  | Puritatea ≥98%, CAS Number:6381-92-6, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 66 N-1-Naphthylethylene diamine dihydrochloride |  |  |  | Puritatea >96%, analytical reagent, extra pure, CAS 1465-25-4, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 67 1-Naftilamina (1-Naphthylamine) |  |  |  | Puritatea 99% , p., CAS Number:134-32-7, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 68 Acetona |  |  |  | Puritatea >99.5 %, GPR RECTAPUR, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 69 N-Butanol |  |  |  | Puritatea 99,8%, CAS Number: 71-36-3, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 70 Ciclohexan |  |  |  | HPLC grade, Puritatea ≥99,5+%, CHROMALYT, CAS: 110-82-7, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 71 Diclormetan |  |  |  | Puritatea 99.8%, a.r., CAS Number:75-09-2, ANALYT, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 72 2,2,4-Trimethylpentane (iso-octane) |  |  |  | Puritatea 99,9%, for HPLC, CAS Number:540-84-1, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 73 n-Hexane |  |  |  | Puritatea 95%, CAS Number:110-54-3, for HPLC and GC-MS, certificat de calitate de la producator, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 74 Dioxid de titan |  |  |  | Puritatea 99.5%, p., CAS Number:13463-67-7, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 75 Apa oxigenata |  |  |  | Puritatea 60%, CAS Number:7722-84-1, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 76 Silica gel |  |  |  | For column chromatography, Ultra Pure, 35-70 µm, 60A, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 77 Methanesulfonic acid |  |  |  | Cation Eluent concentrate de 0,4 mol/l, CAS Number:75-75-2, certificat de calitate original de la producător |  |  |  |  |
| Lot 78 Amidon solubil |  |  |  | Puritatea>90%, CAS 9005-84-9, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 79 Formalina |  |  |  | Puritatea 37%, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 80 Fenol (Acid carbolic) |  |  |  | Puritatea 99.98%, p.a., ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 81 Glicerina |  |  |  | Puritate ≥99.5%, pharm, CAS Number:56-81-5, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 82 Zinc metalic |  |  |  | Granulat, p.a., Z/0300/70 |  |  |  |  |
| Lot 83 Material de referință Amoniu (N-NH4+) |  |  |  | Ammonium 1000 mg/L in water standard for Ion Chromatography, trasabil to NIST, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 84 Ammonia standard solution |  |  |  | Concentratia 1000 µg/ml for IC (Ion HIQU) IONEX, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 85 Nitrite standard solution |  |  |  | Concentratia 1000 µg/ml for IC (Ion HIQU), certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 86 Material de referință Nitrite (in N) |  |  |  | Nitrite (in N) 1000 mg/L in Water standard for ion chromatography, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 87 Nitrate standard solution |  |  |  | Concentratia 1000 µg/ml for IC (Ion ECON) IONEX, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 88 Material de referință Nitrat NO3 |  |  |  | Concentratia 1000 µg/ml for IC (Ion HIQU) IONEX, Traceability: Reference standards acc. NIST SRM |  |  |  |  |
| Lot 89 Chloride standard solution |  |  |  | Concentratia 1000 µg/ml for IC (Ion ECON), certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 90 Sodium Standard Solution |  |  |  | Concentratia 1000 mg/L Na in dil. Nitric Acid, Standard for AAS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 91 Potassium standard solution |  |  |  | Concentratia 1,000 mg/L K in dilute nitric acid AVS TITRINORM standard for AAS. Traceable to SRM from NIST, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 92 Solutie buffer pH = 10 |  |  |  | Buffer pH 10.00, (±0.02/20°C), Ref. standards NIST SRM, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 93 Solutie buffer pH=4 |  |  |  | Buffer pH 4.00, (±0.02/20°C), Ref. standards NIST SRM, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 94 Solutie buffer pH = 7 |  |  |  | Buffer pH 7.00, (±0.02/20°C), Ref. standards NIST SRM, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 95 Material de referință pentru cadmiu (Cd) |  |  |  | Cadmium Standard Solution 1000 mg/L Cd in dil. Nitric Acid, Standard for AAS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 96 Material de referință pentru crom (Cr) |  |  |  | Chromium Standard Solution, 1g/L Cr in dil. Nitric Acid 2%, Standard for AAS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 97 Material de referință pentru cupru (Cu) |  |  |  | Copper standard solution, for AAS, 1 mg/ml Cu in 2% HNO3, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 98 Material de referință pentru mangan (Mn) |  |  |  | Manganese standard solution, 1000 mg/L Mn in dil. nitric acid AVS TN standard for AAS, Traceable to SRM from NIST, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 99 Material de referință pentru nichel (Ni) |  |  |  | Nickel standard solution, 1000 mg/L Ni in dil. nitric acid AVS TN standard for AAS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 100 Material de referință pentru plumb (Pb) |  |  |  | Lead Standard Solution, 1000 mg/L Pb in dil. Nitric Acid, Standard for AAS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 101 Material de referință pentru zinc (Zn) |  |  |  | Zinc standard solution, 1000 mg/l in 2% HNO3 AVS, TITRINORM for AAS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 102 Solutie standard pentru conductivitate 1413 µs/cm |  |  |  | HI7031L Solutie conductivitate 1413 µS/cm, EC value @ 25°C, 500ml, trasabilitate NIST, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucata= Flacon |  |  |  |  |
| Lot 103 Soluție standard pentru mercur |  |  |  | Mercury standard solution 1000 µg/ml (Plasma HIQU), certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |  |  |
| Lot 104 1,5-Diphenylcarbazone |  |  |  | CAS Number:538-62-5, solid, SLR extra pure, certificate de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 105 Hartie de filtru |  |  |  | Fara cenusa, filtrare medie 45s, Banda Alba, D125mm, 100 file. Bucata= Cutie |  |  |  |  |
| Lot 106 Hartie de filtru |  |  |  | Fara cenusa, filtrare lenta 100s, Banda Albastra,D90mm, 100 file. Bucata= Cutie |  |  |  |  |
| Lot 107 Hartie filtru laborator |  |  |  | Marca F, L=740 mm, 74 g/m2, gros. 0.17 mm,MPM Weidmann |  |  |  |  |
| Lot 108 Azot 4.6 |  |  |  | Gaz tehnologic, calitate/puritate: min. 99,996 %; tip butelie: 50L/200bar/9,6Nmc, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| Lot 109 Argon 4.8 |  |  |  | Gaz tehnologic, calitate/puritate : 99,998 %; tip butelie: 50L//200 bar/ 10.7 Nmc, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Reagenți chimici. Cod CPV; Denumirea bunurilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. 24300000-7; Lot 1 Acid acetic (glacial); L; 2; Până la data de 15 decembrie 2023, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, la adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 134; MD27TRPBAA331110A16365AC. Lot 2 Acid ascorbic; kg; 0,1. Lot 3 Acid azotic (Nitric acid); L; 3. Lot 4 Acid azotic; L; 7,5. Lot 5 Acid boric; kg; 1. Lot 6 Hydrochloric acid; L; 4. Lot 7 Acid clorhidric; L; 1. Lot 8 Hydrochloric acid; L; 7,5. Lot 9 Orthophosphoric Acid; L; 5. Lot 10 Acid salicilic; kg; 0,5. Lot 11 Amidosulfonic acid; kg; 0,5. Lot 12 Acid Sulfanilic; kg; 0,5. Lot 13 Sulfuric acid; L; 80. Lot 14 Sulphuric acid; L; 1. Lot 15 Hidroxid de amoniu; L; 1. Lot 16 Hidroxid de sodiu; kg; 20. Lot 17 Acetat de amoniu; kg; 2. Lot 18 Acetat de sodiu; kg; 0,5. Lot 19 Methylene blue; bucata; 1. Lot 20 Bicarbonat de sodiu; kg; 1. Lot 21 Bicromat de potasiu; kg; 0,5. Lot 22 Ammonium carbonate; kg; 0,2. Lot 23 Chloramine-T (sodium salt) trihydrate; kg; 0,1. Lot 24 Hydroxylammonium chloride; kg; 0,05. Lot 25 Clorura de amoniu; kg; 1. Lot 26 Barium Chloride Dihydrate; kg; 0,5. Lot 27 Clorura de calciu; kg; 0,1. Lot 28 Clorura de potasiu; kg; 1. Lot 29 Potassium chloride; L; 1. Lot 30 Clorura de sodiu; kg; 0,5. Lot 31 Cromat de potasiu; kg; 0,15. Lot 32 Diethyldithiocarbamic acid (sodium salt trihydrate); bucata; 1. Lot 33 Diphenylamine; kg; 0,1. Lot 34 DL-Lysine monohydrochloride; kg; 0,025. Lot 35 Phenylhydrazine hydrochloride; kg; 0,2. Lot 36 Iodat de potasiu; kg; 0,05. Lot 37 Iodura de potasiu; kg; 8. Lot 38 Iodura de sodiu; kg; 0,2. Lot 39 Clorura de var; kg; 1. Lot 40 Sodium metaarsenite; kg; 0,3. Lot 41 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate; kg; 0,2. Lot 42 Nitrat de argint; kg; 0,05. Lot 43 Mercury(II) nitrate; kg; 0,05. Lot 44 Nitrat de potasiu; kg; 0,1. Lot 45 Nitrat de sodiu; kg; 0,2. Lot 46 Sodium Nitroprusside Dihydrate; kg; 0,05. Lot 47 4-Nitroaniline; kg; 0,5. Lot 48 Potassium persulfate; kg; 0,5. Lot 49 Reactiv Griess; kg; 0,2. Lot 50 Nessler reagent; L; 6. Lot 51 Salicilat de sodiu; kg; 0,1. Lot 52 Sare Mohr (Ammonium iron(II) sulfate); kg; 2,5. Lot 53 Sare Mohr; bucata; 20. Lot 54 Tartrat de potasiu si sodiu (Sare Segnette); kg; 2. Lot 55 Sulfat de argint; kg; 0,4. Lot 56 Sulfat de cupru(II) 5H2O; kg; 0,5. Lot 57 Sulfat de potasiu; kg; 0,25. Lot 58 Sulfat de sodiu anhidru; kg; 10. Lot 59 Sulfanilamide; kg; 0,2. Lot 60 Tetraborat de sodiu; kg; 0,5. Lot 61 Sodium thiosulfate, anhydrous; kg; 0,5. Lot 62 Tiosulfat de sodiu Na2S2O3.5H2O; L; 1. Lot 63 Triethanol amine; L; 0,2. Lot 64 Trilon B; bucata; 20. Lot 65 Trilon B; kg; 0,2. Lot 66 N-1-Naphthylethylene diamine dihydrochloride; kg; 0,25. Lot 67 1-Naftilamina (1-Naphthylamine); kg; 0,5. Lot 68 Acetona; L; 5. Lot 69 N-Butanol; L; 1. Lot 70 Ciclohexan; L; 30. Lot 71 Diclormetan; L; 5. Lot 72 2,2,4-Trimethylpentane (iso-octane); L; 5. Lot 73 n-Hexane; L; 50. Lot 74 Dioxid de titan; kg; 0,05. Lot 75 Apa oxigenata; kg; 4. Lot 76 Silica gel; kg; 3. Lot 77 Methanesulfonic acid; L; 4. Lot 78 Amidon solubil; kg; 0,5. Lot 79 Formalina; kg; 3. Lot 80 Fenol (Acid carbolic); kg; 1. Lot 81 Glicerina; kg; 4. Lot 82 Zinc metalic; kg; 0,05. Lot 83 Material de referință Amoniu (N-NH4+); L; 0,1. Lot 84 Ammonia standard solution; L; 0,1. Lot 85 Nitrite standard solution; L; 0,2. Lot 86 Material de referință Nitrite (in N); L; 0,1. Lot 87 Nitrate standard solution; L; 0,1. Lot 88 Material de referință Nitrat NO3; L; 0,1. Lot 89 Chloride standard solution; L; 1. Lot 90 Sodium Standard Solution; L; 0,1. Lot 91 Potassium standard solution; L; 0,1. Lot 92 Solutie buffer pH = 10; L; 4. Lot 93 Solutie buffer pH=4; L; 4. Lot 94 Solutie buffer pH = 7; L; 4. Lot 95 Material de referință pentru cadmiu (Cd); L; 0,1. Lot 96 Material de referință pentru crom (Cr); L; 0,1. Lot 97 Material de referință pentru cupru (Cu); L; 0,1. Lot 98 Material de referință pentru mangan (Mn); L; 0,1. Lot 99 Material de referință pentru nichel (Ni); L; 0,1. Lot 100 Material de referință pentru plumb (Pb); L; 0,1. Lot 101 Material de referință pentru zinc (Zn); L; 0,1. Lot 102 Solutie standard pentru conductivitate 1413 µs/cm; bucata; 1. Lot 103 Soluție standard pentru mercur; L; 0,1. Lot 104 1,5-Diphenylcarbazone; kg; 0,025. Lot 105 Hartie de filtru; bucata; 15. Lot 106 Hartie de filtru; bucata; 10. Lot 107 Hartie filtru laborator; kg; 3. Lot 108 Azot 4.6; buc; 1. Lot 109 Argon 4.8; buc; 14. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |