| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |
| --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |
| Obiectul achiziției: Reagenti chimici |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1 Acid acetic (glacial) |  |  |  | Puritatea ≥ 99 % , CAS Number: 64-19-7, a.r., ANALYT, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 2 Acid ascorbic |  |  |  | Puritatea ≥99 %, farm. E-300, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 3 Acid azotic (Nitric acid) |  |  |  | Puritatea ≥65.0% , CAS Number:7697-37-2, a.r., ANALYT, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 4 Acid azotic |  |  |  | pentru AAS şi ICP, puritatea >65%, ultrapur Analyt , ambalaj sigilat de la producător, cu certificat de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 5 Acid boric |  |  |  | Puritatea ≥99.5%, CAS Number:10043-35-3, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 6 Hydrochloric acid |  |  |  | Puritatea 37%, CAS Number:7647-01-0, a.r., ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 7 Acid clorhidric |  |  |  | solutie volumetrica cu concentrația fixă de 0.1 mol/l, Titrations, Ref. St-ds NIST SRM, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 8 Hydrochloric acid |  |  |  | Pentru spectrometria atomică, 37% , for analysis, max. 0.000001% Hg, non-volatile matter, ambalaj de la producător - max.2,5L, cu certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 9 Orthophosphoric Acid |  |  |  | Puritatea ≥85%, CAS Number:7664-38-2, extra Pure, ambalaj/ certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 10 Acid salicilic |  |  |  | Puritatea ≥99.0%, CAS Number:69-72-7, pharm, Ph.Eur., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 11 Amidosulfonic acid |  |  |  | Puritatea 98%+, CAS Number: 5329-14-6 v.p., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 12 Acid Sulfanilic |  |  |  | Puritatea 98+%, C6H7NO3S, CAS Number:121-57-3, v.p., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 13 Sulfuric acid |  |  |  | Puritatea 95-97% , CAS Number:7664-93-9, for lab. use, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 14 Sulphuric acid |  |  |  | fixanal, Concentratia fixa de 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS titrinorm, volumetric solution, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător |  |  |
| Lot 15 Hidroxid de amoniu |  |  |  | Puritatea 25.0-30.0% NH3 basis, CAS Number:1336-21-6, p.a., ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 16 Hidroxid de sodiu |  |  |  | Puritatea 99%, p.a.CAS Number:1310-73-2, microgranulat, ambalaj de 1 kg sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 17 Acetat de amoniu |  |  |  | Puritatea 99% , a.r. ,CAS Number:631-61-8, Analyt, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 18 Acetat de sodiu |  |  |  | Puritatea ≥99% , CAS Number:127-09-3, p.a., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 19 Methylene blue |  |  |  | Puritatea 99% for microscopy (C.I. 52015), ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total.(1 flacon = 25 g) . bucata= flacon |  |  |
| Lot 20 Bicarbonat de sodiu |  |  |  | Puritatea 99.3% , p.a, CAS Number:144-55-8, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 21 Bicromat de potasiu |  |  |  | Puritatea ≥98.0%, CAS Number:7778-50-9, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 22 Ammonium carbonate |  |  |  | Puritatea 99,9%, v.p., certificat de calitate de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 23 Chloramine-T (sodium salt) trihydrate |  |  |  | Puritatea 98-103%, CAS Number:7080-50-4, normapur® Reag. Ph.Eur., ACS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 24 Hydroxylammonium chloride |  |  |  | Puritatea >99%, CAS Number:5470-11-1, normapur® Reag. Ph. Eur., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 25 Clorura de amoniu |  |  |  | Puritatea ≥99% , CAS Number:12125-02-9, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 26 Barium Chloride Dihydrate |  |  |  | Puritatea ≥99.0%, Certified AR for Analysis, certificat de calitate de la producător, ambalaj sigilat de la producător,termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 27 Clorura de calciu |  |  |  | Puritatea 98% , pharm, cristale, CAS Number:10035-04-8, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 28 Clorura de potasiu |  |  |  | Puritate 99% ,pur, CAS Number:7447-40-7, ambalat sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 29 Potassium chloride |  |  |  | Soluție cu concentrația de 0,1 mol/l, 12.88mS/cm calibration solutions for conductivity, certificat de calitate original de la producător, ambalaj sigilat de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 30 Clorura de sodiu |  |  |  | Puritatea, 99.3% , farm, CAS Number:7647-14-5, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 31 Cromat de potasiu |  |  |  | Puritatea 99.5%, CAS Number:7789-00-6, a.r., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 32 Diethyldithiocarbamic acid (sodium salt trihydrate) |  |  |  | Puritatea 98% , ACS reagent, CAS Number:20624-25-3, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucata= Flacon |  |  |
| Lot 33 Diphenylamine |  |  |  | Puritatea 99% , extra pure, CAS Number:122-39-4, Redox-indicator, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 34 DL-Lysine monohydrochloride |  |  |  | Puritatea 99%, CAS Number:70-53-1, ambalaj sigilat de la producător, certificatde calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 35 Phenylhydrazine hydrochloride |  |  |  | Puritatea 99%, CAS Number:59-88-1, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 36 Iodat de potasiu |  |  |  | Puritatea 99-100% KIO3, CAS Number:7758-05-6 , v.p., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 37 Iodura de potasiu |  |  |  | Puritatea ≥99% , a.r., CAS Number:7681-11-0, (Potassium iodide), ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 38 Iodura de sodiu |  |  |  | Puritatea ≥99% , p.a., CAS Number:7681-82-5, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 39 Clorura de var |  |  |  | conţine 24% clor activ, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Lot 40 Sodium metaarsenite |  |  |  | Puritatea≥90%, CAS Number:7784-46-5, GPR Rectapur, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 41 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate |  |  |  | Puritatea 99%, CAS Number:12054-85-2, AnalaR normapur® ACS, Reag. Ph. Eur. Analyt, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total, ambalaj sigilat de la producător |  |  |
| Lot 42 Nitrat de argint |  |  |  | Puritatea 99-100.5%, Ph. Eur., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 43 Mercury(II) nitrate |  |  |  | Puritatea 99%, 1aq a.r., CAS Number:7783-34-8, ACS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 44 Nitrat de potasiu |  |  |  | Puritatea 99% , CAS Number:7757-79-1, ACS, ISO, Ph. Eur., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 45 Nitrat de sodiu |  |  |  | Puritatea ≥99% , CAS Number:7631-99-4, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 46 Sodium Nitroprusside Dihydrate |  |  |  | Puritatea >98%, Certified AR for Analysis, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 47 4-Nitroaniline |  |  |  | Puritatea 98% , CAS Number:0100-01-06, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 48 Potassium persulfate |  |  |  | Puritatea 99% , CAS Number:7727-21-1, ACS reagent, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 49 Reactiv Griess |  |  |  | solid, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 50 Nessler reagent |  |  |  | For determination of ammonia and ammonium salts, CAS Number:7783-33-7, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total (pu determinarea amoniului) |  |  |
| Lot 51 Salicilat de sodiu |  |  |  | Puritatea≥99.5% , CAS Number:54-21-7, p.a., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 52 Sare Mohr (Ammonium iron(II) sulfate) |  |  |  | Puritatea 99-101% , CAS Number:7783-85-9, 6aq a.r., ISO, Ph. Eur, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 53 Sare Mohr |  |  |  | Concentratie fixa , titrofix, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucata= Fiola |  |  |
| Lot 54 Tartrat de potasiu si sodiu (Sare Segnette) |  |  |  | Puritatea 99%, p.a., CAS Number:6381-59-5, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 55 Sulfat de argint |  |  |  | Puritatea 98.5% , CAS Number:10294-26-5, AnalaR normapur® analytical reagent, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 56 Sulfat de cupru(II) 5H2O |  |  |  | Puritatea ≥97.0% , CAS Number:7758-99-8, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 57 Sulfat de potasiu |  |  |  | Puritatea≥99% , p.a, CAS Number:7778-80-5, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 58 Sulfat de sodiu anhidru |  |  |  | Puritatea ≥99%, anhydrous, a.r., CAS Number:7757-82-6, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 59 Sulfanilamide |  |  |  | Puritatea 99% ,CAS number: 63-74-1; v.p., certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 60 Tetraborat de sodiu |  |  |  | Puritatea 101.6%, p.a., CAS Number: 1303-96-4; certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 61 Sodium thiosulfate, anhydrous |  |  |  | Puritatea 98% , a.r., CAS Number:7772-98-7, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 62 Tiosulfat de sodiu Na2S2O3.5H2O |  |  |  | Concentratia fixa 0.1mol/l, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 63 Triethanol amine |  |  |  | Puritatea 99%, GC, CAS Number:102-71-6, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 64 Trilon B |  |  |  | Concentratie fixa 0,1 N, titrofix, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucata= Fiola |  |  |
| Lot 65 Trilon B |  |  |  | Puritatea ≥98%, CAS Number:6381-92-6, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 66 N-1-Naphthylethylene diamine dihydrochloride |  |  |  | Puritatea >96%, analytical reagent, extra pure, CAS 1465-25-4, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 67 1-Naftilamina (1-Naphthylamine) |  |  |  | Puritatea 99% , p., CAS Number:134-32-7, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 68 Acetona |  |  |  | Puritatea >99.5 %, GPR RECTAPUR, ambalaj/certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 69 N-Butanol |  |  |  | Puritatea 99,8%, CAS Number: 71-36-3, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 70 Ciclohexan |  |  |  | HPLC grade, Puritatea ≥99,5+%, CHROMALYT, CAS: 110-82-7, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 71 Diclormetan |  |  |  | Puritatea 99.8%, a.r., CAS Number:75-09-2, ANALYT, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 72 2,2,4-Trimethylpentane (iso-octane) |  |  |  | Puritatea 99,9%, for HPLC, CAS Number:540-84-1, ambalaj sigilat de la producător, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 73 n-Hexane |  |  |  | Puritatea 95%, CAS Number:110-54-3, for HPLC and GC-MS, certificat de calitate de la producator, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 74 Dioxid de titan |  |  |  | Puritatea 99.5%, p., CAS Number:13463-67-7, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 75 Apa oxigenata |  |  |  | Puritatea 60%, CAS Number:7722-84-1, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 76 Silica gel |  |  |  | For column chromatography, Ultra Pure, 35-70 µm, 60A, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 77 Methanesulfonic acid |  |  |  | Cation Eluent concentrate de 0,4 mol/l, CAS Number:75-75-2, certificat de calitate original de la producător |  |  |
| Lot 78 Amidon solubil |  |  |  | Puritatea>90%, CAS 9005-84-9, ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 79 Formalina |  |  |  | Puritatea 37%, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 80 Fenol (Acid carbolic) |  |  |  | Puritatea 99.98%, p.a., ambalaj sigilat de la producator, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 81 Glicerina |  |  |  | Puritate ≥99.5%, pharm, CAS Number:56-81-5, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 82 Zinc metalic |  |  |  | Granulat, p.a., Z/0300/70 |  |  |
| Lot 83 Material de referință Amoniu (N-NH4+) |  |  |  | Ammonium 1000 mg/L in water standard for Ion Chromatography, trasabil to NIST, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 84 Ammonia standard solution |  |  |  | Concentratia 1000 µg/ml for IC (Ion HIQU) IONEX, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 85 Nitrite standard solution |  |  |  | Concentratia 1000 µg/ml for IC (Ion HIQU), certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 86 Material de referință Nitrite (in N) |  |  |  | Nitrite (in N) 1000 mg/L in Water standard for ion chromatography, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 87 Nitrate standard solution |  |  |  | Concentratia 1000 µg/ml for IC (Ion ECON) IONEX, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 88 Material de referință Nitrat NO3 |  |  |  | Concentratia 1000 µg/ml for IC (Ion HIQU) IONEX, Traceability: Reference standards acc. NIST SRM |  |  |
| Lot 89 Chloride standard solution |  |  |  | Concentratia 1000 µg/ml for IC (Ion ECON), certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 90 Sodium Standard Solution |  |  |  | Concentratia 1000 mg/L Na in dil. Nitric Acid, Standard for AAS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 91 Potassium standard solution |  |  |  | Concentratia 1,000 mg/L K in dilute nitric acid AVS TITRINORM standard for AAS. Traceable to SRM from NIST, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 92 Solutie buffer pH = 10 |  |  |  | Buffer pH 10.00, (±0.02/20°C), Ref. standards NIST SRM, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 93 Solutie buffer pH=4 |  |  |  | Buffer pH 4.00, (±0.02/20°C), Ref. standards NIST SRM, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 94 Solutie buffer pH = 7 |  |  |  | Buffer pH 7.00, (±0.02/20°C), Ref. standards NIST SRM, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 95 Material de referință pentru cadmiu (Cd) |  |  |  | Cadmium Standard Solution 1000 mg/L Cd in dil. Nitric Acid, Standard for AAS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 96 Material de referință pentru crom (Cr) |  |  |  | Chromium Standard Solution, 1g/L Cr in dil. Nitric Acid 2%, Standard for AAS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 97 Material de referință pentru cupru (Cu) |  |  |  | Copper standard solution, for AAS, 1 mg/ml Cu in 2% HNO3, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 98 Material de referință pentru mangan (Mn) |  |  |  | Manganese standard solution, 1000 mg/L Mn in dil. nitric acid AVS TN standard for AAS, Traceable to SRM from NIST, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 99 Material de referință pentru nichel (Ni) |  |  |  | Nickel standard solution, 1000 mg/L Ni in dil. nitric acid AVS TN standard for AAS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 100 Material de referință pentru plumb (Pb) |  |  |  | Lead Standard Solution, 1000 mg/L Pb in dil. Nitric Acid, Standard for AAS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 101 Material de referință pentru zinc (Zn) |  |  |  | Zinc standard solution, 1000 mg/l in 2% HNO3 AVS, TITRINORM for AAS, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 102 Solutie standard pentru conductivitate 1413 µs/cm |  |  |  | HI7031L Solutie conductivitate 1413 µS/cm, EC value @ 25°C, 500ml, trasabilitate NIST, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. Bucata= Flacon |  |  |
| Lot 103 Soluție standard pentru mercur |  |  |  | Mercury standard solution 1000 µg/ml (Plasma HIQU), certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total. |  |  |
| Lot 104 1,5-Diphenylcarbazone |  |  |  | CAS Number:538-62-5, solid, SLR extra pure, certificate de calitate, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 105 Hartie de filtru |  |  |  | Fara cenusa, filtrare medie 45s, Banda Alba, D125mm, 100 file. Bucata= Cutie |  |  |
| Lot 106 Hartie de filtru |  |  |  | Fara cenusa, filtrare lenta 100s, Banda Albastra,D90mm, 100 file. Bucata= Cutie |  |  |
| Lot 107 Hartie filtru laborator |  |  |  | Marca F, L=740 mm, 74 g/m2, gros. 0.17 mm,MPM Weidmann |  |  |
| Lot 108 Azot 4.6 |  |  |  | Gaz tehnologic, calitate/puritate: min. 99,996 %; tip butelie: 50L/200bar/9,6Nmc, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| Lot 109 Argon 4.8 |  |  |  | Gaz tehnologic, calitate/puritate : 99,998 %; tip butelie: 50L//200 bar/ 10.7 Nmc, certificat de calitate original de la producător, termenul valabilităţii - nu mai mic de 75% de la termenul total |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificații de preț [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10] Numărul procedurii de achiziție______________din_________ Obiectul de achiziției: Reagenți chimici Cod CPV Denumirea bunurilor Unitatea de măsură Canti-tatea Preţ unitar (fără TVA) Preţ unitar (cu TVA) Suma fără TVA Suma cu TVA Termenul de livrare Clasificație bugetară (IBAN) Discount % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 24300000-7 Lot 1 Acid acetic (glacial) L 2 Până la data de 15 decembrie 2023, după înregistrarea contractului la Trezoreria de Stat, la adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 134 MD27TRPBAA331110A16365AC Lot 2 Acid ascorbic kg 0,1 Lot 3 Acid azotic (Nitric acid) L 3 Lot 4 Acid azotic L 7,5 Lot 5 Acid boric kg 1 Lot 6 Hydrochloric acid L 4 Lot 7 Acid clorhidric L 1 Lot 8 Hydrochloric acid L 7,5 Lot 9 Orthophosphoric Acid L 5 Lot 10 Acid salicilic kg 0,5 Lot 11 Amidosulfonic acid kg 0,5 Lot 12 Acid Sulfanilic kg 0,5 Lot 13 Sulfuric acid L 80 Lot 14 Sulphuric acid L 1 Lot 15 Hidroxid de amoniu L 1 Lot 16 Hidroxid de sodiu kg 20 Lot 17 Acetat de amoniu kg 2 Lot 18 Acetat de sodiu kg 0,5 Lot 19 Methylene blue bucata 1 Lot 20 Bicarbonat de sodiu kg 1 Lot 21 Bicromat de potasiu kg 0,5 Lot 22 Ammonium carbonate kg 0,2 Lot 23 Chloramine-T (sodium salt) trihydrate kg 0,1 Lot 24 Hydroxylammonium chloride kg 0,05 Lot 25 Clorura de amoniu kg 1 Lot 26 Barium Chloride Dihydrate kg 0,5 Lot 27 Clorura de calciu kg 0,1 Lot 28 Clorura de potasiu kg 1 Lot 29 Potassium chloride L 1 Lot 30 Clorura de sodiu kg 0,5 Lot 31 Cromat de potasiu kg 0,15 Lot 32 Diethyldithiocarbamic acid (sodium salt trihydrate) bucata 1 Lot 33 Diphenylamine kg 0,1 Lot 34 DL-Lysine monohydrochloride kg 0,025 Lot 35 Phenylhydrazine hydrochloride kg 0,2 Lot 36 Iodat de potasiu kg 0,05 Lot 37 Iodura de potasiu kg 8 Lot 38 Iodura de sodiu kg 0,2 Lot 39 Clorura de var kg 1 Lot 40 Sodium metaarsenite kg 0,3 Lot 41 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate kg 0,2 Lot 42 Nitrat de argint kg 0,05 Lot 43 Mercury(II) nitrate kg 0,05 Lot 44 Nitrat de potasiu kg 0,1 Lot 45 Nitrat de sodiu kg 0,2 Lot 46 Sodium Nitroprusside Dihydrate kg 0,05 Lot 47 4-Nitroaniline kg 0,5 Lot 48 Potassium persulfate kg 0,5 Lot 49 Reactiv Griess kg 0,2 Lot 50 Nessler reagent L 6 Lot 51 Salicilat de sodiu kg 0,1 Lot 52 Sare Mohr (Ammonium iron(II) sulfate) kg 2,5 Lot 53 Sare Mohr bucata 20 Lot 54 Tartrat de potasiu si sodiu (Sare Segnette) kg 2 Lot 55 Sulfat de argint kg 0,4 Lot 56 Sulfat de cupru(II) 5H2O kg 0,5 Lot 57 Sulfat de potasiu kg 0,25 Lot 58 Sulfat de sodiu anhidru kg 10 Lot 59 Sulfanilamide kg 0,2 Lot 60 Tetraborat de sodiu kg 0,5 Lot 61 Sodium thiosulfate, anhydrous kg 0,5 Lot 62 Tiosulfat de sodiu Na2S2O3.5H2O L 1 Lot 63 Triethanol amine L 0,2 Lot 64 Trilon B bucata 20 Lot 65 Trilon B kg 0,2 Lot 66 N-1-Naphthylethylene diamine dihydrochloride kg 0,25 Lot 67 1-Naftilamina (1-Naphthylamine) kg 0,5 Lot 68 Acetona L 5 Lot 69 N-Butanol L 1 Lot 70 Ciclohexan L 30 Lot 71 Diclormetan L 5 Lot 72 2,2,4-Trimethylpentane (iso-octane) L 5 Lot 73 n-Hexane L 50 Lot 74 Dioxid de titan kg 0,05 Lot 75 Apa oxigenata kg 4 Lot 76 Silica gel kg 3 Lot 77 Methanesulfonic acid L 4 Lot 78 Amidon solubil kg 0,5 Lot 79 Formalina kg 3 Lot 80 Fenol (Acid carbolic) kg 1 Lot 81 Glicerina kg 4 Lot 82 Zinc metalic kg 0,05 Lot 83 Material de referință Amoniu (N-NH4+) L 0,1 Lot 84 Ammonia standard solution L 0,1 Lot 85 Nitrite standard solution L 0,2 Lot 86 Material de referință Nitrite (in N) L 0,1 Lot 87 Nitrate standard solution L 0,1 Lot 88 Material de referință Nitrat NO3 L 0,1 Lot 89 Chloride standard solution L 1 Lot 90 Sodium Standard Solution L 0,1 Lot 91 Potassium standard solution L 0,1 Lot 92 Solutie buffer pH = 10 L 4 Lot 93 Solutie buffer pH=4 L 4 Lot 94 Solutie buffer pH = 7 L 4 Lot 95 Material de referință pentru cadmiu (Cd) L 0,1 Lot 96 Material de referință pentru crom (Cr) L 0,1 Lot 97 Material de referință pentru cupru (Cu) L 0,1 Lot 98 Material de referință pentru mangan (Mn) L 0,1 Lot 99 Material de referință pentru nichel (Ni) L 0,1 Lot 100 Material de referință pentru plumb (Pb) L 0,1 Lot 101 Material de referință pentru zinc (Zn) L 0,1 Lot 102 Solutie standard pentru conductivitate 1413 µs/cm bucata 1 Lot 103 Soluție standard pentru mercur L 0,1 Lot 104 1,5-Diphenylcarbazone kg 0,025 Lot 105 Hartie de filtru bucata 15 Lot 106 Hartie de filtru bucata 10 Lot 107 Hartie filtru laborator kg 3 Lot 108 Azot 4.6 buc 1 Lot 109 Argon 4.8 buc 14 TOTAL Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________ |