CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ
1. Denumerea beneficiarului de stat   
2. Organizatorul procedurii de achiziţie 

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie si intretinere a drumurilor publice  din or.Anenii Noi si a satelor din componenta Primariei or.Anenii Noi  ( Etapa 2)2026
	   №

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Reparatia portiuni de trotuar pe sta. Chisinaului din or. Anenii Noi (de la nr.62 pina la nr.76)


	1
	RpDC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi

Materiale marunte (cirpe, maturi, etc.)=1,0300


	m
	40,0000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,3700

	
	2881116002721
	Disc armat cu seg. diamantati cu crestatura larga cu D=400 mm, forma IA-IR-55/C1
	buc
	0,0035

	
	1212121212121
	Apa
	m3
	0,0400

	
	2940520007684
	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive de 24 CP
	h-ut
	0,3700

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,3700

	2
	DG04A


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe nisip


	m
	900,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500

	3
	DG05A


	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice


	m2
	1 550,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5400

	4
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I


	100 m3
	1,0000



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500

	5
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km


	t
	200,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270

	6
	TsA03B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu


	m3
	25,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,3500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900

	7
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	25,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	8
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm


	m
	40,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0530

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1
	m
	1,0050

	9
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm


	m
	1 200,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0480

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 
	m
	1,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030

	10
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu


	100m2
	12,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800

	11
	TsD06A


	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t


	100 m3
	1,2000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,4000

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	4,9000

	12
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	120,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	13
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm


	m2
	1 200,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare 
	m2
	1,0150

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200

	14
	TsE02B


	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu


	100m2
	13,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,9300

	15
	RpAcF01A


	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment

Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200


	buc
	8,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,4500

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	44,0000

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,0300

	
	
	2. Reparatia unei portiuni de drum pe str. Centrala din s. Socoleni


	16
	TsC02A1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.


	100 m3
	1,0000



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	3,7200

	17
	TsC21A1


	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I


	100 m3
	0,5000



	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,7800

	18
	TsC35A1


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m


	100 m3
	1,5000



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	4,7600

	19
	TsI51A6


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km


	t
	220,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0420

	20
	RpDA04C


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea


	m2
	1 400,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0014

	21
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton


	m
	10,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200

	22
	TsC02C1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.


	100 m3
	0,2500



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,1100

	23
	TsI51A6


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km


	t
	40,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0420

	24
	TsA03B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu


	m3
	13,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,3500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900

	25
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,1300



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	26
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	13,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	27
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm


	m
	320,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0530

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1
	m
	1,0050

	28
	TsE03B


	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu


	100m2
	1,6000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,0900

	29
	DI134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm


	100m2
	14,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400

	
	1411122201661
	Piatra sparta 20-70 mm
	m3
	18,9000

	
	14111222017521
	Piatra sparta 10-20
	m3
	1,5000

	
	1411122201645
	Piatra sparta 5-10 mm
	m3
	1,0000

	
	11202062010361
	Savura
	m3
	1,0000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,0000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140

	
	29522700076111
	Distribuitor de criblura 
	h-ut
	0,1060

	30
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,9100



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	31
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica


	m2
	1 400,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,1410

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079

	32
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,4200



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	33
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica


	m2
	1 400,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0940

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	34
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm


	m2
	100,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,1260

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045

	
	
	3. Reparatia str. Chisinaului din s. Albinita


	35
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I


	100 m3
	5,0000



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500

	36
	TsI51A6


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km


	t
	750,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0420

	37
	TsD02A1


	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm


	100 m3
	5,0000



	
	2952260003553
	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP
	h-ut
	1,0900

	38
	TsD7A1


	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%


	100 m3
	5,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	5,0700

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	8,7020

	39
	TsE05A


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I


	100m2
	20,0000



	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1500

	40
	TsC02A1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.


	100 m3
	3,0000



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	3,7200

	41
	TsA03B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu


	m3
	30,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,3500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900

	42
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,3000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	43
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	30,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	44
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip


	m3
	30,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	45
	CP16A


	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (rigole til L 4-8.)


	buc
	100,0000



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,0060

	
	2666122800600
	Element  prefabricat
	buc
	1,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,3500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0080

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,5000

	46
	CA03E


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	2,0000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	1,0250

	
	2651122100414
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
	kg
	300,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7200

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2900

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500

	47
	TsD17A


	Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv


	m3
	120,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,0000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1000

	48
	TsE03A


	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor


	100m2
	3,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0600

	49
	CP15B


	Montarea  placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv


	buc
	10,0000



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	0,6000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,1500

	
	2664102102010
	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)
	m3
	0,0040

	
	2666122800600
	Element  prefabricat
	buc
	1,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0015

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	3,0000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0050

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM
	h-ut
	0,1000

	50
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip


	m3
	190,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3700

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2320

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,3110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0480

	51
	DI134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm


	100m2
	19,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400

	
	1411122201661
	Piatra sparta 20-70 mm
	m3
	18,9000

	
	14111222017521
	Piatra sparta 10-20
	m3
	1,5000

	
	1411122201645
	Piatra sparta 5-10 mm
	m3
	1,0000

	
	11202062010361
	Savura
	m3
	1,0000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,0000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140

	
	29522700076111
	Distribuitor de criblura 
	h-ut
	0,1060

	
	
	4. Reparatia drumului de acces spre blocul de locuit nr. 50A, str. Chisinaului din or. Anenii Noi


	52
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I


	100 m3
	2,0000



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500

	53
	TsI51A1


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km


	t
	300,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0232

	54
	TsE05A


	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I


	100m2
	8,0000



	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,1500

	55
	TsD25A


	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri


	100 m3
	4,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2100

	
	2952270003309
	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control
	h-ut
	0,3000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,1600

	56
	DA06B2


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip


	m3
	45,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,3700

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2320

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,3110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0480

	57
	DI134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm


	100m2
	4,5000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400

	
	1411122201661
	Piatra sparta 20-70 mm
	m3
	18,9000

	
	14111222017521
	Piatra sparta 10-20
	m3
	1,5000

	
	1411122201645
	Piatra sparta 5-10 mm
	m3
	1,0000

	
	11202062010361
	Savura
	m3
	1,0000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,0000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140

	
	29522700076111
	Distribuitor de criblura 
	h-ut
	0,1060

	58
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,3000



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	59
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica


	m2
	450,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,1410

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079

	60
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,1400



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	61
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica


	m2
	450,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0940

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	62
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm


	m2
	110,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,1260

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045

	63
	TsA03C


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren tare


	m3
	1,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	2,3900

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000

	64
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,1000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	65
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	1,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	66
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm


	m
	20,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0530

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1
	m
	1,0050

	67
	TsE03B


	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu


	100m2
	0,2000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	10,0900

	
	
	5. Reparatia partiala (inclusiv doua accese) a str. Padurii din s. Hirbovatul Nou


	68
	TsC21A1


	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I


	100 m3
	3,5000



	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,7800

	69
	TsD25A


	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri


	100 m3
	3,5000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2100

	
	2952270003309
	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control
	h-ut
	0,3000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,1600

	70
	RpDA04C


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea


	m2
	3 400,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0014

	71
	DA06A1


	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast


	m3
	340,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,1500

	
	1421402200393
	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667
	m3
	1,3110

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,2320

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,1530

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0230

	72
	DI134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm


	100m2
	34,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400

	
	1411122201661
	Piatra sparta 20-70 mm
	m3
	18,9000

	
	14111222017521
	Piatra sparta 10-20
	m3
	1,5000

	
	1411122201645
	Piatra sparta 5-10 mm
	m3
	1,0000

	
	11202062010361
	Savura
	m3
	1,0000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,0000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140

	
	29522700076111
	Distribuitor de criblura 
	h-ut
	0,1060

	
	
	6. Reparatia str. Podgornaia din s. Berezchi


	73
	TsC21A1


	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I


	100 m3
	1,0000



	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,7800

	74
	RpDA14A


	Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.


	m2
	200,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0900

	75
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton


	m
	100,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200

	76
	TsC35A32


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,5-4,0 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta   21-30  m


	100 m3
	1,0000



	
	2952270007406
	Incarcator frontal pe pneuri 2,6 - 3,9 m.c
	h-ut
	1,6300

	77
	TsI51A5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km


	t
	200,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0383

	78
	TsC02A1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.


	100 m3
	0,2000



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	3,7200

	79
	TsA03B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu


	m3
	10,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,3500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900

	80
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,1000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	81
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	10,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	82
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm


	m
	200,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0530

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1
	m
	1,0050

	83
	DI134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm


	100m2
	8,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400

	
	1411122201661
	Piatra sparta 20-70 mm
	m3
	18,9000

	
	14111222017521
	Piatra sparta 10-20
	m3
	1,5000

	
	1411122201645
	Piatra sparta 5-10 mm
	m3
	1,0000

	
	11202062010361
	Savura
	m3
	1,0000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,0000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140

	
	29522700076111
	Distribuitor de criblura 
	h-ut
	0,1060

	84
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,5200



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	85
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica


	m2
	800,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,1410

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079

	86
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,2400



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	87
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica


	m2
	800,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0940

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	
	
	7. Reparatia unei portiuni de drum pe str. Timireazev din or. Anenii Noi


	88
	DI155A


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm


	m2
	1 500,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182

	89
	DB01A


	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica


	m2
	1 500,0000



	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0030

	
	2862306820000
	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp
	h-ut
	0,0003

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0003

	90
	DI141A


	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)


	m2
	1 500,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500

	91
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km


	t
	150,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307

	92
	DI93B


	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.


	m2
	30,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,7700

	
	14221022055070
	Beton asfaltic
	t
	0,1150

	
	23203226001101
	Bitum 
	t
	0,0006

	
	29123400025101
	Motocompresor 
	h-ut
	0,1250

	
	29522400040040
	Compactor 
	h-ut
	0,0140

	
	29522700004029
	Topitor de bitum 
	h-ut
	0,0080

	
	29525000050040
	Tractor 
	h-ut
	0,0080

	93
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,9800



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	94
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica

K=1.25=1,2500


	m2
	1 500,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0940

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	
	
	8. Reparatia accesului spre blocul de locuit de pe str. Concilierii Nationale nr.20, or. Anenii Noi


	95
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton


	m
	100,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200

	96
	TsC35A1


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m


	100 m3
	0,1000



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	4,7600

	97
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km


	t
	20,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307

	98
	TsA03B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu


	m3
	4,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,3500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900

	99
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,0400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	100
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	4,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	101
	DI155A


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm


	m2
	230,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182

	102
	DI141A


	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)


	m2
	230,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500

	103
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,0400



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	104
	DI133


	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice


	t
	5,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2100

	
	14221022055070
	Beton asfaltic
	t
	1,0100

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0399

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,1330

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0326

	105
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm


	m
	100,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0530

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1
	m
	1,0050

	106
	TsE02B


	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu


	100m2
	0,5000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,9300

	107
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,1300



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	108
	DB16F


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica

K=2=2,0000


	m2
	230,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0710

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0080

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0040

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0040

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0040

	
	
	9. Reparatia accesului spre Centrul reabilitar Nadejda din or. Anenii Noi


	109
	DG03A


	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt, montate pe beton


	m2
	30,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3000

	110
	TsC02C1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.


	100 m3
	0,1000



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,1100

	111
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km


	t
	20,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307

	112
	TsA03A


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren usor


	m3
	5,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	0,8500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2700

	113
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,0500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	114
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	5,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	115
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm


	m
	140,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0530

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1
	m
	1,0050

	116
	TsC21A1


	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I


	100 m3
	0,7000



	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	2,7800

	117
	TsD25A


	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri


	100 m3
	0,4500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2100

	
	2952270003309
	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control
	h-ut
	0,3000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,1600

	118
	DI134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm


	100m2
	4,5000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400

	
	1411122201661
	Piatra sparta 20-70 mm
	m3
	18,9000

	
	14111222017521
	Piatra sparta 10-20
	m3
	1,5000

	
	1411122201645
	Piatra sparta 5-10 mm
	m3
	1,0000

	
	11202062010361
	Savura
	m3
	1,0000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,0000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140

	
	29522700076111
	Distribuitor de criblura 
	h-ut
	0,1060

	119
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu


	100m2
	0,7200



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800

	120
	TsD06A


	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t


	100 m3
	0,0700



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,4000

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	4,9000

	121
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	7,2000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	122
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm


	m2
	72,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare 
	m2
	1,0150

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200

	123
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,3000



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	124
	DB16G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm, cu asternere mecanica

K=2=2,0000


	m2
	450,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0830

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0090

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0046

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0046

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0046

	
	
	10. Reperatia str. Tineretului din or. Anenii Noi


	125
	RpDA04C


	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea


	m2
	1 200,0000



	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0500

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0014

	126
	TsD25A


	Compactarea pamintului cu cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat, capacitatea 119 (160) kW (C.P.), cu sistemul Vario-Control: prin 2 parcursuri


	100 m3
	12,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2100

	
	2952270003309
	Cilindru compactor vibrator mixt autopropulsat cu capacitatea 119 (160) kW (C.P.) Bomag BW 213 DH-4 BVC cu sistemul Vario-Control
	h-ut
	0,3000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	1,1600

	127
	TsC02A1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.


	100 m3
	0,2000



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	3,7200

	128
	TsA03B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu


	m3
	11,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,3500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900

	129
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,1000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	130
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	11,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	131
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm


	m
	270,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0530

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1
	m
	1,0050

	132
	DI134


	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm


	100m2
	9,5000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	4,9400

	
	1411122201661
	Piatra sparta 20-70 mm
	m3
	18,9000

	
	14111222017521
	Piatra sparta 10-20
	m3
	1,5000

	
	1411122201645
	Piatra sparta 5-10 mm
	m3
	1,0000

	
	11202062010361
	Savura
	m3
	1,0000

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	3,0000

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,0420

	
	2952260003552
	Buldozer pe senile 79 kW
	h-ut
	0,2580

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	1,1200

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	2,7100

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,4140

	
	29522700076111
	Distribuitor de criblura 
	h-ut
	0,1060

	133
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,6200



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	134
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica


	m2
	950,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,1410

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079

	135
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,2900



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	136
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica


	m2
	950,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0940

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	137
	DI115


	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm


	m2
	130,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0317

	
	14111222016601
	Piatra sparta 20-40 mm
	m3
	0,1260

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0070

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,00351

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,00097

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0110

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,00045

	
	
	11. Reparatia accesului din str. Chisinaului spre str. Livezilor din or. Anenii Noi


	138
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton


	m
	180,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200

	139
	TsC03E1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I


	100 m3
	0,1500



	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	1,9500

	140
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km


	t
	30,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307

	141
	TsA03B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu


	m3
	7,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,3500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900

	142
	DA11B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire


	m3
	7,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,6500

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,2030

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2190

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2070

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150

	143
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm


	m
	180,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0530

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1
	m
	1,0050

	144
	DI155A


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm


	m2
	300,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182

	145
	DI141A


	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)


	m2
	800,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500

	146
	DA11B


	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire


	m3
	5,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	1,6500

	
	1411122201646
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  15-25 mm
	m3
	0,2030

	
	1411122201672
	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice  40-63 mm
	m3
	1,2190

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1500

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,2070

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0150

	147
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,2500



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	148
	DB19G


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica


	m2
	330,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0600

	
	111100010001310
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari
	t
	0,1410

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0160

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0079

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0079

	149
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri


	m
	12,0000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940

	150
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,4000



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	151
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica

K=1.25=1,2500


	m2
	800,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0940

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	
	
	12. Amenajarea rigolei de scurgere a apelor pluviale din curtea blocului de pe str. Chisinaului nr.50 din or. Anenii Noi


	152
	TsG03D


	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor cu scoaterea radacinilor pentru suprafete mai mici de 500 mp.


	100m2
	3,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	19,0000

	153
	TsG06F


	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm


	buc
	5,0000



	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	0,0700

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,7100

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,0700

	154
	TsG06G


	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 51...70 cm


	buc
	5,0000



	
	8141260100100
	Fasonator
	h-om
	0,1200

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,4200

	
	3410440005604
	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)
	h-ut
	0,1200

	155
	TsH92C


	Incarcarea in auto crengi


	t
	30,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,6500

	156
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km


	t
	30,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270

	157
	TsC02C1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.


	100 m3
	1,0000



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	4,1100

	158
	TsI51A2


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km


	t
	150,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0270

	159
	TsA03B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu


	m3
	15,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,3500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900

	160
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	15,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	161
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,1500



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	162
	TsC54A


	Strat de fundatie din nisip


	m3
	15,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	1,1000

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	163
	CP16A


	Montarea  elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (rigola tip L4-8.)


	buc
	45,0000



	
	7123030012500
	Montator P.B
	h-om
	1,9000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,2000

	
	2664102100001
	Mortar marca...(pt.informatie)
	m3
	0,0060

	
	2666122800600
	Element  prefabricat
	buc
	1,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0020

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	2,3500

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0080

	
	2922140006000
	Macara pe pneuri
	h-ut
	0,5000

	164
	CA03E


	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)

Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150


	m3
	3,0000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,1000

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,4000

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	1,0250

	
	2651122100414
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500
	kg
	300,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7200

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6700

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2900

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	0,6000

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,2500

	165
	TsC17A


	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. I


	100 m
	50,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3800

	
	2952220003546
	Autogreder pina la 175 cp
	h-ut
	0,7600

	166
	TsE03A


	Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren usor


	100m2
	3,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0600

	
	
	13. Reparatia trotuarului de pe str. Chisinaului din or. Anenii Noi, (de la nr.11 pina la nr.37)


	167
	DC04B


	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri


	m
	50,0000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	0,2900

	
	2681116002000
	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm 
	buc
	0,0035

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0400

	
	2952270004204
	Masina de taiat rosturi in beton  cu discuri abrazive 
	h-ut
	0,2940

	168
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton


	m
	50,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200

	169
	DG04B


	Desfacerea de borduri de piatra sau de  beton  de orice dimensiune, asezate pe beton


	m
	500,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,3200

	170
	DG05A


	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice


	m2
	1 300,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,5400

	171
	TsC35A1


	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m


	100 m3
	1,0000



	
	2952270007403
	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc
	h-ut
	4,7600

	172
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km


	t
	200,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307

	173
	TsC02A1


	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.


	100 m3
	0,3000



	
	2952260003521
	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex
	h-ut
	3,7200

	174
	TsA03B


	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime  teren mijlociu


	m3
	20,0000



	
	9312040019600
	Sapator
	h-om
	1,3500

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,2900

	175
	TsD05A


	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv


	100 m3
	0,2000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,8200

	
	2952270004021
	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)
	h-ut
	10,3900

	176
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	20,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	177
	DE10E


	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm


	m
	50,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1700

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5100

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0530

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	3,5000

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060

	
	2666122800284
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1
	m
	1,0050

	178
	DE11A


	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm


	m
	460,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	0,0480

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030

	
	2666122800325
	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 
	m
	1,0050

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030

	179
	TsE01B


	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu


	100m2
	11,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	8,3800

	180
	TsD06A


	Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t


	100 m3
	11,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	4,4000

	
	2952270004019
	Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP
	h-ut
	4,9000

	181
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	110,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	182
	RpAcF01A


	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment

Materiale marunte (apa, dreptare)=1,0200


	buc
	6,0000



	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,8000

	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,4500

	
	2640112300739
	Caramizi 
	buc
	44,0000

	
	2663102101183
	Mortar M-100 Z
	m3
	0,0300

	183
	DE18A


	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm


	m2
	1 100,0000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158

	
	2661112800655
	Placi din beton, pentru trotuare 
	m2
	1,0150

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200

	184
	TsE02B


	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu


	100m2
	3,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	3,9300

	185
	AcE08A


	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,  necarosabil tip I

Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200


	buc
	6,0000



	
	7129090010600
	Drenor-canalist
	h-om
	1,8000

	
	2875274200000
	Capac cu rama 
	buc
	1,0000

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	16,5000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0640

	
	2661126420769
	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm
	buc
	1,0100

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0170

	
	2952270007602
	Tirfor 1,5 tf
	h-ut
	0,1500

	186
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta


	m3
	110,0000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	1,1500

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200

	
	
	14. Reparatia unei portiuni din str. Chisinaului adiacenta Piatei 31 August din or. Anenii Noi


	187
	DI155A


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm


	m2
	2 500,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182

	188
	DB01A


	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica


	m2
	2 500,0000



	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0030

	
	2862306820000
	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp
	h-ut
	0,0003

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0003

	189
	DI141A


	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)


	m2
	2 500,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500

	190
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km


	t
	250,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307

	191
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	1,6300



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	192
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica

K=1.25=1,2500


	m2
	2 500,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0940

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	
	
	15. Reparatia unei portiuni a str. Soarelui din or. Anenii Noi


	193
	DI155A


	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm


	m2
	1 320,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0349

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0320

	
	2940420007200
	Freza cu latimea tamburului 1000 mm
	h-ut
	0,0182

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0182

	
	3410540000001
	Autocamion, 5 t
	h-ut
	0,0182

	194
	DB01A


	Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica


	m2
	1 320,0000



	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0030

	
	2862306820000
	Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp
	h-ut
	0,0003

	
	3410540005603
	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire
	h-ut
	0,0003

	195
	DI141A


	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии  ручным компрессором)


	m2
	1 320,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0500

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0500

	196
	TsI51A3


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km


	t
	132,0000



	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	0,0307

	197
	DI93B


	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.


	m2
	50,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,7700

	
	14221022055070
	Beton asfaltic
	t
	0,1150

	
	23203226001101
	Bitum 
	t
	0,0006

	
	29123400025101
	Motocompresor 
	h-ut
	0,1250

	
	29522400040040
	Compactor 
	h-ut
	0,0140

	
	29522700004029
	Topitor de bitum 
	h-ut
	0,0080

	
	29525000050040
	Tractor 
	h-ut
	0,0080

	198
	DI107


	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic


	t
	0,8600



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000

	199
	DB16H


	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica

K=1.25=1,2500


	m2
	1 320,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0500

	
	111100010001311
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte
	t
	0,0940

	
	1421102200000
	Nisip bitumat (mixtura asfaltica BA16)
	t
	0,0030

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240004003
	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf
	h-ut
	0,0053

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0053

	
	
	16. Lucrari de intretinere periodica a drumurilor din or. Anenii Noi


	200
	DI133


	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice


	t
	500,0000



	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,2100

	
	14221022055070
	Beton asfaltic
	t
	1,0100

	
	2952240004105
	Compactor 5-6 t
	h-ut
	0,0399

	
	29522400040101
	Compactor 10 t
	h-ut
	0,1330

	
	2952240005100
	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp
	h-ut
	0,0326

	201
	DI137A


	Colmatarea crapaturilor in imbracamintile  bituminoase existente cu emulsie bituminuasa,  latimea crapaturilor  de 3 cm: cu autogudronator ( Заделка трещин существующего покрытия битумной эмульсией, ширина трещин 3 см: автогудронатором )


	m
	2 000,0000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,0344

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	0,0030

	
	14141122201754
	Piatra sparta de granit  fr.5-10 (criblura)
	m3
	0,0040

	
	2413317000105
	Emulsie bituminoasa ЭБК-2
	t
	0,0005

	
	2952220000002
	Autogudronator 7t
	h-ut
	0,0167

	
	2952240004002
	Compactor (placa vibratoare)
	h-ut
	0,0005

	
	2875277410003
	Compresor manual
	h-ut
	0,0015

	202
	CA02B1


	Beton simplu C20/25

Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100


	m3
	27,0000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,4500

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,6500

	
	2663102100001
	Beton clasa...(pt.informatie)
	m3
	1,0250

	
	2651122100397
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 
	kg
	284,0000

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,7600

	
	1421102200290
	Pietris ciuruit  spalat de mal 7-30 mm
	m3
	0,6800

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,2900

	
	2952270003700
	Centrala de beton
	h-ut
	0,0570

	
	2952260003540
	Buldozer
	h-ut
	0,0180

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,2900

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	0,5500


