ENTITATEA CONTRACTANTĂ

ÎM „Regia transport electric”
[image: image1.png]



CAIET DE SARCINI

privind achiziţionarea auditului energetic 
CHIŞINĂU 2025

1. Date generale

Entitatea contractantă: ÎM „Regia transport electric”.

Adresa și date de contact: Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei 146, e-mail: rtechishinau@gmail.com, persoane de contact Deonisie Butuc tel. 079 204 185 și Vera Plămădeală tel. 079 204 164.

2. Obiectul

Identificarea oportunităților de eficiență energetică, reducerea consumului de energie, optimizarea costurilor și alinierea la cerințele Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică.

3. Obiective specifice

Evaluarea consumului energetic pentru toate tipurile de energie utilizate (electricitate, combustibili, termică).

Analiza echipamentelor de tracțiune, stațiilor de redresare, clădirilor administrative și atelierelor tehnice.

Identificarea pierderilor energetice și propunerea de măsuri de eficientizare.

Estimarea economiilor potențiale și a costurilor de implementare.

Elaborarea unui plan de acțiuni pentru eficiență energetic.

4. Domeniul de aplicare

Parcurile de troleibuze

Stațiile de alimentare și infrastructura electrică

Clădirile administrative și tehnice

Sistemele de iluminat, ventilație, încălzire și climatizare

Procesele operaționale și de întreținere

5. Activități principale

Colectarea datelor energetice și tehnice.

Inspecții fizice și măsurători pe teren.

Interviuri cu personalul tehnic.

Analiza documentației tehnice și a facturilor de energie.

Modelarea consumului energetic și simulări.

Elaborarea raportului de audit energetic.

Cerințele pentru efectuarea auditurilor energetice

a) bazate pe date operaționale actualizate, măsurate și verificabile privind consumul de energie, inclusiv curbele de sarcina electrică;
b) să conțină o evaluare exhaustivă a profilului de consum al energiei în clădiri sau în grupuri de clădiri, în grupul unităţilor de transport şi în cadrul atelierelor existente de reparaţie, testare etc.;

c) bazate pe analiza costurilor pentru perioada de viață a tehnologiilor și pe analiza perioadei simple de recuperare a costurilor/investițiilor, în conformitate cu cerințele unui eventual finanțator al măsurilor de eficientizare a consumului de resurse energetice, pentru a lua în considerare economiile de energie pe termen lung, investițiile pe termen lung, valorile remanente și etapele de actualizare;

d) datele utilizate să fie proporționale și suficiente pentru elaborarea în ansanblu a unei imagini sigure în ceea ce privește performanța energetică generală și identificarea în mod sigur a măsurilor optime de eficiență energetică;

e) bazate pe calcule detaliate și validate, care justifică măsurile propuse pentru a prezenta informații clare privind economiile potențiale de energie.

f) efectuarea auditului energetic pentru blocurile, procesele tehnologice şi unităţile de transport gestionate de ÎM „Regia transport electric”, specificate în Anexa 1 parte al prezentului caiet de sarcini cu elaborarea ulterioară a rapoartelor de audit energetic;

g) auditul energetic va cuprinde întreaga structură a clădirilor și instalațiilor interioare de distribuție și consum de energie electrică, precum şi toate unităţile de transport aflate la balanţa întreprinderii;

h) elaborarea tabelului totalizator în care va prezenta sumarul măsurilor de reabilitare energetică a clădirilor și instalațiilor, cu indicarea suprafețelor/volumelor totale de lucrări, inclusiv costul acestora;

i) măsuri de reducere a consumurilor de energie în transport si optimizarea proceselor tehnologice.

7. Cerințe de prestare a serviciilor
Colectarea informației și elaborarea potențialelor măsuri de reabilitare energetică se va efectuata în timpul vizitelor în teren la ÎM „Regia transport electric”.

Măsurile minime de eficiență energetică și valorificare a surselor regenerabile de energie ce urmează a fi examinate de către prestator.
Rapoartele de audit energetic vor fi însoțite de tabele, care vor prezenta sumarul măsurilor de reabilitare energetică, cu indicarea suprafețelor/volumelor totale de lucrări, inclusiv costul acestora.

Auditul energetic se va efectua de auditori autorizați, conform  Regulamentului cu privire la auditorii energetici și auditul energetic aprobat prin Hotărârea guvernului nr. 676 din 10.09.2020 cu respectarea documentelor și modelelor de Rapoarte elaborat și aprobat de IP CNED.
8. Cerințe suplimentare

La fiecare raport de audit energetic se va anexa un demers de acceptare a volumelor de lucrări aferente măsurilor examinate în raportul de audit energetic, semnat olograf sau cu semnătură electronică de auditorul energetic/auditorii energetici și de Beneficiar care confirmă, inclusiv că acesta a fost realizat de către auditorii menționați în raportul de audit energetic, cu indicarea exhaustivă a datelor de identificare ale acestora.

La elaborarea setului de recomandări și măsuri de eficientizare a consumului de resurse energetice, prestatorul va ține cont de prevederile legislației cu incidență în domeniul performanței energetice a clădirilor, etichetării energetice, cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor cu impact energetic, în vederea alinierii acestora la politicile naționale în domeniul energetic.

În afară de setul de recomandări și măsuri de eficiență energetică și măsuri de valorificare a surselor de energie regenerabilă, Raportul de audit energetic va conține măsuri corespunzătoare de protecție, pentru a evita degradarea/deteriorarea acestora. Toate acestea se vor include în calculul costului implementării măsurilor de eficiență energetică.

În Rapoartele de audit energetic, Prestatorul va specifica ordinea implementării măsurilor recomandate, în scopul atingerii economiilor maxime de energie la cost optim, asigurarea durabilității măsurilor implementate, etc.

Prestatorul poartă răspundere, în raport cu entitatea Contractantă, pentru prejudiciul cauzat prin auditul energetic efectuat, prin serviciile de consultanță neadecvate și/sau prin divulgarea informației obținute în urma auditului.

Informația obținută în timpul sau în legătură cu desfășurarea auditului energetic poate fi furnizată/prezentată de Prestator numai cu acordul în scris al Autorității contractante sau dacă există o obligație legală în acest sens.

9. Termen de prestare a serviciilor
Serviciul va fi prestat în termen de maxim 4 luni din data semnării contractului de către părți. În cazul imposibilității efectuării lucrărilor în termenii stabiliți, prestatorul urmează să informeze entitatea contractantă despre cauza și modul de soluționare a problemei apărute, cu stabilirea în comun unui nou termen.

10. Livrabile
Livrabilele vor fi elaborate în limba română.
	Nr.
	Livrabilele principale:
	Termenul de realizare

	1
	Graficul de lucru cu data vizitelor în teren planificată și termenul pentru prezentarea Rapoartelor.
	Primele două săptămâni

după semnarea contractului

	2
	Rapoartele preliminare de audit energetic
	A 12-a săptămână după

semnarea contractului

	3
	Rapoartele finale și tabelele cu privire la măsurile de creştere a eficienţei energetice
	A 16-a săptămână după semnarea contractului


11. Raportare și rezultate
Vor fi furnizate următoarele rezultate intermediare:

În cel mult 12 săptămâni de la data semnării contractului, prestatorul va prezenta proiectele (varianta preliminară) rapoartelor de audit energetic, pentru coordonare cu  contractantă.

În termen de o săptămână de la primirea feedback-ului cu privire la proiectul rapoartelor de audit energetic, Prestatorul va prezenta versiunile finale (revizuite) ale documentației coordonate.            Rapoartele vor respecta cerințele CNED.
Rapoartele de audit energetic se vor prezenta în varianta electronică (în format PDF și Word) și în 2 exemplare originale, semnate olograf sau cu semnătură electronică de auditorul /auditorii, care a/au efectuat auditul energetic.

După aprobarea rapoartelor de audit energetic, entitatea contractantă va semna actul de prestare a serviciilor, perfectat și prezentat de Prestator.

Prestatorul va îndeplini sarcinile în strânsă cooperare și coordonare cu persoanele de contact ale entității contractante.

12. Condiții finale

Ofertanților li se recomanda inspectarea obiectelor supuse auditului energetic, pentru a evalua factorii care ar putea influența oferta.

Conducătorul grupului de lucru      ___________________________

